#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/59/2016

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa  odczynników do analizatorów:

- parametrów krytycznych,

- biochemicznego

- immunochemicznego

wraz z dzierżawą analizatorów

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek      Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel, Fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ
Z USŁUGĄ DZIERŻAWY ANALIZATORÓW LABORATORYJNYCH I WYPOSAŻENIA LABORATORIUM CENTRALNEGO, A W TYM:

I. DZIERŻAWA   APARATÓW NA OKRES 24 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY:

1. DO PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH(1 szt.) O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:

1.  W PEŁNI AUTOMATYCZNY ANALIZATOR PARAMATERÓW KRYTYCZNYCH PRZEZNACZONY DO PRACY CIĄGŁEJ I WYKONYWANIA POMIARÓW Z KRWI PEŁNEJ, SUROWICY, OSOCZA ORAZ PŁYNÓW DIALIZACYJNYCH. BEZPIECZNY SYSTEM PODANIA PRÓBKI DO APARATU (DETEKTOR SKRZEPU).

APARAT FABRYCZNIE NOWY.

2. PARAMETRY MIERZONE MIN.: MODUŁ RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ - pO2 , pCO2 , pH,   MODUŁ ELEKTROLITÓW – Na+ , K+ , Cl- , Ca++ , HEMATOKRYT, MODUŁ HEMOGLOBINY – tHb mod., SO2, MODUŁ CO-OKSYMETRII -  tHb-COOX, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, SO2 COOX, BILIRUBINA (NOWORODKI), CIŚNIENIE BAROMETRYCZNE.

2. DO ANALIZY BIOCHEMII(2 szt.) O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:

- W PEŁNI AUTOMATYCZNY, W PEŁNI SELEKTYWNY ANALIZATOR DO BADAŃ PŁYNÓW USTROJOWYCH, WYKONUJĄCY OZNACZENIA W TRYBIE „PACJENT PO PACJENCIE” W MATERIALE: SUROWICY, OSOCZU, KRWII PEŁNEJ, HEMOLIZACIE, MOCZU, PŁYNIE MÓZGOWO-RDZENIOWYM I PŁYNACH Z JAM CIAŁA.

NIE STARSZY NIŻ ROK PRODUKCJI 2014.

- OZNACZENIA MIN. W ZAKRESIE: SUBSTRATY, ENZYMY, BIAŁKA SPECYFICZNE, LEKI, TRUCIZNY, ISE.

- MOŻLIWOŚĆ PRACY 24 GODZINNEJ, MOŻLIWOŚĆ PRACY W TRYBIE CITO, MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEJ KALIBRACJI, MOŻLIWOŚĆ MANUALNEJ KALIBRACJI, MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA MIKRONACZYNEK NA PRÓBKI, MOŻLIWOŚĆ OZNAKOWANIA PRÓBEK KODEM KRESKOWYM, OZNAKOWANIE ODCZYNNIKÓW KODEM KRESKOWYM, MOŻLIWOŚĆ PIPETOWANIA Z FUNKCJĄ WYKRYWANIA SKRZEPU  DO 300 OZN./GODZ., BEZDOTYKOWE ULTRADŹWIĘKOWE PRZYGOTOWANIE MIESZANINY REAKCYJNEJ W KUWECIE POMIAROWEJ, ODCZYNNIKI GOTOWE DO UŻYCIA W KASETACH W CHŁODZONYM DYSKU, MONITOROWANIE STATUSU KASET ODCZYNNIKOWYCH (NR SERII, DATA WAŻNOŚCI, ILOŚCI TESTÓW, PARAMETRY APLIKACYJNE, KALIBRACJE), DWUKIERUNKOWE PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA CENTRALNEGO SIECI LABORATORYJNEJ, AUTOMATYCZNA INTERNETOWA AKTUALIZACJA BAZ DANYCH DLA APLIKACJI INSERTÓW WARTOŚCI MIAN DLA UŻYWANYCH SERII KALIBRATORÓW I KONTROLI.

3.DO ANALIZY  IMMUNOCHEMII(2 szt.) O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:

1.  W PEŁNI AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO OZNACZEŃ

IMMUNOCHEMICZNYCH WYKONUJĄCY OZNACZENIA W MATERIALE

MIN.: SUROWICA, OSOCZE, MOCZ.

2. MOŻLIWOŚĆ PRACY 24 GODZINNEJ, MOŻLIWOŚĆ PRACY W TRYBIE CITO,

MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEJ KALIBRACJI, MOŻLIWOŚĆ MANUALNEJ

KALIBRACJI, WYDAJNOŚĆ MINIMUM 85 OZNACZEŃ/GODZ., CZAS OZNACZANIA W ZAKRESIE CZASOWYM MAX. 27 MINUT, INDYWIDUALNA I SKUMULOWANA KONTROLA JAKOŚCI, LICZBA MIEJSC NA ODCZYNNIKI 18 MIEJSC DLA MAKS. 18 RÓŻNYCH TESTÓW, MOŻLIWOŚĆ OZNAKOWANIA PRÓBEK KODEM KRESKOWYM, OZNAKOWANIE ODCZYNNIKÓW KODEM KRESKOWYM, DETEKTOR SKRZEPÓW I MIKROSKRZEPÓW W PRÓBCE BADANEJ, DWUKIERUNKOWE PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA CENTRALNEGO SIECI LABORATORYJNEJ, AUTOMATYCZNA INTERNETOWA AKTUALIZACJA BAZ DANYCH DLA APLIKACJI INSERTÓW WARTOŚCI MIAN DLA UŻYWANYCH SERII KALIBRATORÓW I KONTROLI.

NIE STARSZY NIŻ  ROK PRODUKCJI 2014.

Aparaty podstawowe do biochemii i immunochemii muszą stanowić platformę do oznaczeń tzn. posiadać wspólny podajnik.

W PRZYPADKU APARATÓW Z POZYCJI 2 I 3 WYKONAWCA ZAPEWNIA RÓWNOCZEŚNIE APARAT ZASTĘPCZY( BACK UP) DOSTARCZANY W TERMINIE NIE PÓŻNIEJ NIŻ 21 DNI OD DATY PODPISANIA UMOWY. APARAT ZASTĘPCZY IMMUNOCHEMIA FABRYCZNIE NOWY. APARAT ZASTĘPCZY BIOCHEMIA NIE STARSZY NIŻ ROK PRODUKCJI 2014.

Zamawiający wymaga aby aparaty beck up,  do  immunochemii  i do biochemii pracowały w tym samym systemie odczynników, kontroli i kalibratorów.

WARUNKI OGÓLNE:

- ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW POPRZEZ ZDALNY DOSTĘP DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH.

- MONITOROWANIE ZARZĄDZANIA KONTROLĄ JAKOŚCI.

- MAX. 12 L H2O NA APARAT NA 1h/PRACY ANALIZATORA.

- ODCZYNNIKI CAŁKOWICIE GOTOWE DO UŻYCIA.

- WYKONAWCA ZAPEWNIA KONTROLĘ MIĘDZYNARODOWĄ BADAŃ PRZEZ OKRES TRWANIA UMOWY, NIE RZADZIEJ NIŻ RAZ W MIESIĄCU DLA WSZYSTKICH PARAMETRÓW.

- WYKONAWCA W RAMACH UMOWY ZAPEWNIA WŁĄCZENIE WSZYSTKICH DOSTARCZONYCH APARATÓW (WRAZ Z KOMPUTERAMI OBSŁUGUJĄCYMI) DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO OBSŁUGUJĄCEGO LABORATORIUM.

- WYKONAWCA NIEODPŁATNIE UŻYCZY I ZAINSTALUJE  KLIMATYZATORY ŚCIENNE W POMIESZCZENIACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JAKO POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE  NA UŻYTKOWANIE APARATÓW.

- WYKONAWCA UŻYCZY NIEODPŁATNIE WRAZ Z APARATAMI CZTERY WIRÓWKI LABORATORYJNE BIOCHEMICZNE PRZYSTOSOWANE DO PRACY Z W/W APARATAMI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM WIRÓWEK, W TYM DWIE WIRÓWKI Z FUNKCJĄ CHŁODZENIA.

- WYKONAWCA UŻYCZY NIEODPŁATNIE WRAZ Z APARATAMI 2 SZTUKI CIEPLARKI LABORATORYJNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM CIEPLARKI.

- WYKONAWCA UŻYCZY NIEODPŁATNIE CHŁODZIARKĘ Z PRZESZKLONYMI DRZWIAMI DLA PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW W LABORATORIUM CENTRALNYM ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA UŻYCZY NIEODPŁATNIE WRAZ Z APARATAMI  PRZENOŚNE STANOWISKO KOMPUTEROWE.

- BEZPŁATNY PEŁNY SERWIS GWARANCYJNY NA CZAS TRWANIA UMOWY.

- BEZPŁATNE OKRESOWE PRZEGLĄDY SERWISOWE PRZEWIDZIANE PRZEZ PRODUCENTA.

- INSTRUKCJA OBSŁUGI W J. POLSKIM.

- BEZPŁATNE SZKOLENIA PERSONELU.

II. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO W/W APARATÓW

| ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH |
| --- |
| 1 | ODCZYNNIKI, MATERIAŁY KONTROLNE, KALIBRATORY I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE W ILOŚCI ZAPEWNIAJACEJ WYKONANIE 21000 BADAŃ GAZOMETRII W OKRESIE DZIERŻAWY (24 MIESIĄCE). WYKONAWCA INFORMACJĘ O ODCZYNNIKACH, MATERIAŁACH KONTROLNYCH, KALIBRATORACH I MATERIAŁACH EKSPLOATACYJNYCH PRZEKAZUJE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WSZYSTKICH TYPÓW I RODZAJÓW PRODUKTÓW, KTÓRE ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE NABYWAŁ OD WYKONAWCY Z PRECYZYJNĄ INFORMACJĄ O CENACH JEDNOSTKOWYCH PRODUKTÓW, ICH NUMERACH KATALOGOWYCH. UWAGA; W PRZYPADKU GDY W TRAKCIE OKRESU DZIERŻAWY OKAŻE SIĘ, ŻE DO WYKONANIA WSKAZANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO LICZBY BADAŃ KONIECZNE JEST DOSTARCZENIE INNYCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY PRODUKTÓW NIŻ ZADEKLAROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ, WÓWCZAS PRODUKTY TE DOSTARCZA WYKONAWCA NA NORMALNYCH ZASADACH NIEODPŁATNIE | TAK, WYMAGANE |
| ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO |
| 1 | FOTOSFAZA ZASADOWA | 14800 OZNACZEŃ |
| 2 | AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA GPT | 56500 OZNACZEŃ |
| 3 | AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA GOT | 55500 OZNACZEŃ |
| 4 | ALFA-AMYLAZA | 7200 OZNACZEŃ |
| 5 | KINAZA KREATYNOWA | 3600 OZNACZEŃ |
| 6 | KINAZA KREATYNOWA IZOENZYM MB - STĘŻENIE | 9300 OZNACZEŃ |
| 7 | WAPŃ CAŁKOWITY | 22800 OZNACZEŃ |
| 8 | BILIRUBINA CAŁKOWITA | 39250 OZNACZEŃ |
| 9 | CHOLESTEROL | 17600 OZNACZEŃ |
| 10 | CHOLESTEROL HDL | 11800 OZNACZEŃ |
| 11 | CHOLESTEROL LDL | 12600 OZNACZEŃ |
| 12 | KREATYNINA JAFFE | 97300 OZNACZEŃ |
| 13 | ŻELAZO | 7800 OZNACZEŃ |
| 14 | MAGNEZ | 11250 OZNACZEŃ |
| 15 | FOSFORANY NIEORGANICZNE | 5250 OZNACZEŃ |
| 16 | BIAŁKO CAŁKOWITE | 16800 OZNACZEŃ |
| 17 | KWAS MOCZOWY | 12800 OZNACZEŃ |
| 18 | MOCZNIK | 83000 OZNACZEŃ |
| 19 | ANTYSTREPTOLIZYNA O | 1350 OZNACZEŃ |
| 20 | BIAŁKO C-REAKTYWNE WYSOKOCZUŁE | 42300 OZNACZEŃ |
| 21 | HEMOGLOBINA GLIKOWANA | 3450 OZNACZEŃ |
| 22 | CZYNNIK REUMATOIDALNY | 600 OZNACZEŃ |
| 23 | ALKOHOL ETYLOWY | 1200 OZNACZEŃ |
| 25 | BIAŁKO W MOCZU I PMR | 4000 OZNACZEŃ |
| 26 | ALBUMINY | 9000 OZNACZEŃ |
| 27 | SÓD | 8800 OZNACZEŃ |
| 28 | POTAS | 99000 OZNACZEŃ |
| 29 | CHLORKI | 72000 OZNACZEŃ |
| 30 | B2 MIKROGLOBULINA W SUROWICY | 2850 OZNACZEŃ |
| 31 | TIBC | 1700 OZNACZEŃ |
| 32 | BILIRUBINA WOLNA I ZWIĄZANA | 1050 OZNACZEŃ |
| 33 | LDH | 11700 OZNACZEŃ |
| 34 | GGTP | 8000 OZNACZEŃ |
| 35 | GLUKOZA | 72000 OZNACZEŃ |
| 36 | IMMUNOGLOBULINA IgA | 1500 OZNACZEŃ |
| 37 | IMMUNOGLOBULINA IgG | 2400 OZNACZEŃ |
| 38 | IMMUNOGLOBULINA IgM | 1200 OZNACZEŃ |
| 39 | LIPAZA | 3400 OZNACZEŃ |
| 40 | TG | 13000 OZNACZEŃ |
| 41 | FOSFOTAZA KWAŚNA | 200 OZNACZEŃ |
| 42 | MIKROALBUMINA | 200 OZNACZEŃ |
| 43 | MATERIAŁY KONTROLNE, KALIBRATORY I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE W ILOŚCI ZAPEWNIAJACEJ WYKONANIE WYŻEJ WYMIENIONYCH BADAŃ W OKRESIE DZIERŻAWY (2 LATA). WYKONAWCA INFORMACJĘ O ODCZYNNIKACH, MATERIAŁACH KONTROLNYCH, KALIBRATORACH I MATERIAŁACH EKSPLOATACYJNYCH PRZEKAZUJE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WSZYSTKICH TYPÓW I RODZAJÓW PRODUKTÓW KTÓRE ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE NABYWAŁ OD WYKONAWCY Z PRECYZYJNA INFORMACJĄ O CENACH JEDNOSTKOWYCH PRODUKTÓW, ICH NUMERACH KATALOGOWYCH. UWAGA; W PRZYPADKU GDY W TRAKCIE OKRESU DZIERŻAWY OKAŻE SIĘ, ŻE DO WYKONANIA WSKAZANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO LICZBY BADAŃ KONIECZNE JEST DOSTARCZENIE INNYCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY PRODUKTÓW NIŻ ZADEKLAROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ, WÓWCZAS PRODUKTY TE DOSTARCZA WYKONAWCA NA NORMALNYCH ZASADACH NIEODPŁATNIE. | TAK, WYMAGANE |
| ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO |
| 1 | ZESTAW DO OZNACZANIA TSH | 18000 OZNACZEŃ |
| 2 | ZESTAW DO OZNACZANIA fT4 | 6200 OZNACZEŃ |
| 3 | ZESTAW DO OZNACZANIA fT3 | 3200 OZNACZEŃ |
| 4 | ZESTAW DO OZNACZANIA ANTY-TPO | 600 OZNACZEŃ |
| 5 | ZESTAW DO OZNACZANIA ANTY-TG | 340 OZNACZEŃ |
| 6 | ZESTAW DO OZNACZANIA WIT. B 12 | 1500 OZNACZEŃ |
| 7 | ZESTAW DO OZNACZANIA ANTY-CCP / | 860 OZNACZEŃ |
| 8 | ZESTAW DO OZNACZANIA LH | 700 OZNACZEŃ |
| 9 | ZESTAW DO OZNACZANIA FSH | 1600 OZNACZEŃ |
| 10 | ZESTAW DO OZNACZANIA ESTRADIOLU | 1600 OZNACZEŃ |
| 11 | ZESTAW DO OZNACZANIA PROLAKTYNY | 1500 OZNACZEŃ |
| 12 | ZESTAW DO OZNACZANIA PROGESTERONU | 600 OZNACZEŃ |
| 13 | ZESTAW DO OZNACZANIA TESTOSTERONU | 800 OZNACZEŃ |
| 14 | ZESTAW DO OZNACZANIA KORTYZOLU (SUROWICA, MOCZ) | 440 OZNACZEŃ |
| 15 | CKMB-MASA | 200 OZNACZEŃ |
| 16 | ZESTAW DO OZNACZANIA WITAMINY D | 1000 OZNACZEŃ |
| 17 | HE4 | 1600 OZNACZEŃ |
| 18 | IgE CAŁK. | 400 OZNACZEŃ |
| 19 | ZESTAW DO OZNACZANIA bHCG /100 OZNACZEŃ/ | 1440 OZNACZEŃ |
| 20 | ZESTAW DO OZNACZANIA TROPONINY T /100 OZNACZEŃ/ | 15000 OZNACZEŃ |
| 21 | ZESTAW DO OZNACZANIA AFP /100 OZNACZEŃ/ | 1100 OZNACZEŃ |
| 22 | ZESTAW DO OZNACZANIA CEA /100 OZNACZEŃ/ | 6800 OZNACZEN |
| 23 | ZESTAW DO OZNACZANIA PSA /100 OZNACZEŃ/ | 7200 OZNACZEŃ |
| 24 | ZESTAW DO OZNACZANIA WOLNEGO PSA /100 OZNACZEŃ/ | 400 OZNACZEŃ |
| 25 | ZESTAW DO OZNACZANIA Ca 15.3 /100 OZNACZEŃ/ | 2400 OZNACZEŃ |
| 26 | ZESTAW DO OZNACZANIA Ca 19.9 /100 OZNACZEŃ/ | 5000 OZNACZEŃ |
| 27 | ZESTAW DO OZNACZANIA Ca 12.5 /100 OZNACZEŃ/ | 5600 OZNACZEŃ |
| 28 | ZESTAW DO OZNACZANIA CYFRA 21-1 /100 OZNACZEŃ/ | 400 OZNACZEŃ |
| 29 | ZESTAW DO OZNACZANIA FERRYTYNY /100 OZNACZEŃ/ | 1600 OZNACZEŃ |
| 30 | ZESTAW DO OZNACZANIA KWASU FOLIOWEGO | 400 OZNACZEŃ |
| 31 | ZESTAW DO OZNACZANIA PROKALCYTONINY PCT | 3600 OZNACZEŃ |
| 32 | ZESTAW DO OZNACZANIA PRO BNP | 6000 OZNACZEŃ |
| 33 | METOTREXAT | 400 OZNACZEŃ |
| 34 | DHEAS | 300 OZNACZEŃ |
| 35 | PARATHORMON | 300 OZNACZEŃ |
| 36. | MATERIAŁY KONTROLNE, KALIBRATORY I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE W ILOŚCI ZAPEWNIAJACEJ WYKONANIE WYŻEJ WYMIENIONYCH BADAŃ W OKRESIE DZIERŻAWY (2 LATA) WYKONAWCA INFORMACJĘ O ODCZYNNIKACH, MATERIAŁACH KONTROLNYCH, KALIBRATORACH I MATERIAŁACH EKSPLOATACYJNYCH PRZEKAZUJE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WSZYSTKICH TYPÓW I RODZAJÓW PRODUKTÓW KTÓRE ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE NABYWAŁ OD WYKONAWCY Z PRECYZYJNĄ INFORMACJA O CENACH JEDNOSTKOWYCH PRODUKTÓW, ICH NUMERACH KATALOGOWYCH. UWAGA; W PRZYPADKU GDY W TRAKCIE OKRESU DZIERŻAWY OKAŻE SIĘ, ŻE DO WYKONANIA WSKAZANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO LICZBY BADAŃ KONIECZNE JEST DOSTARCZENIE INNYCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY PRODUKTÓW NIŻ ZADEKLAROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ, WÓWCZAS PRODUKTY TE DOSTARCZA WYKONAWCA NA NORMALNYCH ZASADACH NIEODPŁATNIE. | TAK, WYMAGANE |

Zamawiający informuje, że będzie dokonywał kontroli wewnętrznej badań  w następującym zakresie i częstotliwości:

ANALIZA PARAMETRÓW BIOCHEMICZNYCH:

-poziom normalny- kontrola codzienna

-poziom patologiczny – kontrola codzienna

ANALIZA PARAMETRÓW IMMUNOCHEMICZNYCH:

-poziom normalny i patologiczny – kontrola naprzemiennie

ANALIZA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH:

-poziom normalny- kontrola codzienna

-poziom patologiczny – kontrola 2 razy w tygodniu

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

-  spełniają przez oferowane dostawy wymagania określone przez zamawiającego.

-  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/4/UE.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 2-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji.

# 4. Tryb zamówienia:

# Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

# Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

# Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

# Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia –  sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ofertę asortymentowo-cenową  należy  sporządzić w formie określonej
w załączniku nr 1 do siwz.

- Każdy wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie osobę/y upoważnione do kontaktu z zamawiającym wraz z podaniem nr faksu oraz adresu mail.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na to samo zadanie. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców lub z ustawy.

- W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – dostawa odczynników

wraz z dzierżawą aparatów

Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3820/59/2016

-  Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

-  Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający  jej   samoistne otwarcie.

-  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.

-  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ oraz  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty przetargowej (tj. złożyć do daty składania ofert):

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,   Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  składa każdy z wykonawców.

- Certyfikat CE (na oferowany przedmiot zamówienia) w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do klasy I z funkcją pomiarową, klasy I sterylnych, sterylnych zestawów i systemów zabiegowych, klasy IIa, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazu A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego.

- Aktualne karty charakterystyki oferowanych produktów.

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty      oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5:

  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów)- wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

  - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

  - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanego dalej Rozporządzeniem zamawiający żąda:

1)  pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2)  pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

5.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia   pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane  przez wszystkich wykonawców.

6. Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza  powierzyć podwykonawcom i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający  wymaga  złożenia wadium w wysokości: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN)

Jeżeli wadium wnoszone jest  w pieniądzu to należy go wpłacić na numer konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie nr konta: 2886 4211 1320 1193 1258 3900 01.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/59/2016

# Adres korespondencyjny zamawiającego:

# Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

# Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

# ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr fax (013) 4309587, 4309578

strona internetowa: www.szpital-brzozow.pl

e-mail: danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu drogą pocztową, mailem, faxem  bądź złożone w sekretariacie zamawiającego (budynek administracji zamawiającego), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

UWAGA!

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

1) cena 					                   60 pkt.

2) termin dostawy                                                      40 pkt.

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączną cene za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy,

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

1) Cena oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

2) Termin dostawy

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 40 punktów.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 5 dni od złożenia zamówienia.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje 5-dniowy termin dostawy, otrzyma 0 pkt. w kryterium termin dostawy.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje  termin dostawy  krótszy niż 5 dni (np. 1 dzień), otrzyma 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy liczony w dniach .

W przypadku gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu dostawy, zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 5 dni.

Minimalny dopuszczalny termin dostawy do zaoferowania nie może być mniejszy niż 1 dzień.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę  punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień   publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

11. Tryb udzielania wyjaśnień.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Danuta Niewiadomska, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12.Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 30.09.2016 r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 30.09.2016 r.
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

16. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia płatności do 90 dni po terminie wymagalności faktury.

...............................................

(podpis kierownika jednostki)

Załącznik nr 1

- W Z Ó R -

Oferta

Dane wykonawcy

Nazwa: …………………….

Adres: ……………………..

Tel, Fax, mail: …………….

Osoba/y upoważnione do kontaktu:

……………………………………

Nr fax………………………

mail ………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu  nr Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/59/2016 na wybór wykonawcy na dzierżawę analizatorów laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników do  wydzierżawionych aparatów oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Cena łączna brutto ………………………………………………….. PLN

(słownie: ………………………………………………………………….)

Cena łączna netto …………………………………………………… PLN

(słownie: ………………………………………………………………….)

Cena łączna brutto i netto obejmuje ceny odczynników, materiałów eksploatacyjnych i dzierżawy aparatów w całym okresie obowiązywania umowy.

Czynsz dzierżawny za aparaty:

| Nazwa aparatu | Czynsz dzierżawny miesięczny netto PLN | Podatek VAT % | Czynsz dzierżawny miesięczny brutto PLN | Wartość netto za 24 miesiące | Wartość brutto za 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |

Wykaz odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oferowanych analizatorów wraz z dostawą odczynników, niezbędnych do wykonania badań w ilości określonej w opisie przedmiotu zamówienia.

| L.p. | Nazwa odczynnika lub materiału eksploatacyjnego | Szacunkowa ilość opakowań handlowych w okresie obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania handlowego | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  |

Termin dostawy odczynników: …….. (max 5 dni).

Równocześnie oświadczamy, że:

1. Znane są nam warunki udziału w niniejszym postępowaniu, treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami  i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

2. Jesteśmy zobowiązani niniejszą ofertą na okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

3. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy, we wskazanym przez zamawiającego miejscu i czasie, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w niniejszej ofercie.

……………………………………………………

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. Bronisława Markiewicza |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa odczynników do analizatorów wraz z dzierzawą analizatorów |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3820/59/2016 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja ( lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

(: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

____________________________________

Data, miejscowość

oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne

– podpis(-y):

Załącznik nr 3

Wykonawca (pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W TRYBIE ART. 24 UST. 11 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3820/59/2016, oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić.

__________________ dnia _________

_____________________________________

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

Załącznik nr 4

- W Z Ó R -

# UMOWA   SPRZEDAŻY

SZSPOO.SZPiGM.3820/…../2016

zawarta w Brzozowie, w dniu ………………, pomiędzy

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. Bronisława Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a: ………………………………………….

zwanym w dalszej części „Sprzedającym”

§ 1

  - Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów laboratoryjnych na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z ofertą Sprzedającego złożoną   w postępowaniu przetargowym, prowadzonym przez Kupującego, znak sprawy SZPiGM 3820/…./2016.

  - Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

  - Umowa została zawarta na czas określony 24 miesięcy tj. od dnia … do dnia … z możliwością jej przedłużenia za zgodą obu stron umowy, w przypadku niewyczerpania łącznej wartości zamówienia brutto, na łączny okres nie dłuższy niż 3 lata. Przedłużenie umowy nie jest dorozumiane i  wymaga formy aneksu. W przypadku niewyrażenia zgody przez Sprzedającego na przedłużenie umowy nie przysługują mu roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania przedmiotu umowy

  - Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 – miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 2

    - Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować, w Laboratorium w siedzibie Kupującego, wydzierżawione analizatory w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

    - Przekazanie analizatorów nastąpi protokołem zdawczo odbiorczym sporządzonym                z udziałem obu stron.

    - Kupujący zobowiązuje się użytkować analizatory zgodnie z ich przeznaczeniem                      i wymogami prawidłowej eksploatacji oraz zabezpieczyć urządzenia przed kradzieżą   i niepożądanym działaniem osób trzecich.

    - Na czas trwania dzierżawy Sprzedający ceduje na rzecz Kupującego prawa i obowiązki właściciela wynikające z gwarancji i oświadcza, że w dniu instalacji analizatorów przekaże Kupującemu kartę gwarancyjną lub inny dokument określający zasady serwisu i gwarancji.

    - Czas trwania gwarancji, określony kartą gwarancyjną, nie może być krótszy niż czas trwania umowy dzierżawy.

    - W trakcie trwania gwarancji naprawy serwisowe wynikające z normalnego użytkowania analizatora, nie wynikające z winy Kupującego, świadczone będą przez Sprzedającego bezpłatnie.

    - Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego udostępniać analizatorów do użytkowania osobom trzecim ani ich poddzierżawiać.

    - Sprzedający ma prawo kontroli wykorzystywania przedmiotu dzierżawy.

    - Kupujący zobowiązany jest zwrócić analizatory, w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji, w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy.

    - Sprzedający zobowiązany jest dokonywać na swój koszt  przeglądów analizatorów przez autoryzowany serwis, co najmniej w wymiarze zaleconym przez producenta sprzętu, przez cały okres obowiązywania umowy.

    - Sprzedający zobowiązuje się do przekazania Kupującemu niezwłocznie po podpisaniu umowy oświadczenia zawierającego szacunkową wartość wydzierżawionego  i użyczonego sprzętu.

    - W zakresie realizacji umowy odnośnie dzierżawy analizatorów osobą reprezentującą Kupującego jest Kierownik Laboratorium eksploatującego analizatory i Kierownik Sekcji Obsługi  i Konserwacji Urządzeń.

    - Sprzedający w ramach umowy zapewni, na żądanie Kupującego, włączenie dostarczonych aparatów (wraz z komputerami obsługującymi) do systemu informatycznego obsługującego Laboratorium Kupującego.

§ 3

      - Odczynniki i materiały eksploatacyjne w ilościach i asortymencie kreślonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego,  po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, loco Laboratorium Kupującego, w terminie do … dni od dnia złożenia zamówienia.

      - Zamówienia na odczynniki składa w formie fax lub drogą internetową Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej Kupującego lub Laboratorium Kupującego.

      - W przypadku gdy w trakcie obowiązywania umowy okaże się, że do wykonania wskazanej przez zamawiającego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby odczynników i materiałów eksploatacyjnych niż zadeklarowana przez wykonawcę, wówczas produkty te dostarcza wykonawca na normalnych zasadach nieodpłatnie.

      - W przypadku gdy dzień dostawy przypada w dniu wolnym od pracy, termin dostawy upływa w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.

      - Dostawy Kupujący odbiera od poniedziałku do piątku od godz. 7.25 do 14.30.

      - Kupujący składa zamówienia w formie:

- email na adres .............................

- fax na numer ..............................

      - Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Kupującego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest Pan Józef Ptasznik lub Pan Sławomir Szałajko, tel./fax. 13 4309578.

      - Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Sprzedającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest:  ………………………………………………….... tel./fax. …………………...

      - Wiążąca strony korespondencja (inna niż zamówienie) w ramach umowy prowadzona będzie w formie pisemnej (adresy siedzib traktuje się jako adresy korespondencyjne), w formie fax. (ze strony Kupującego: nr (13) 4309578, ze strony Sprzedającego: nr (..…) ……………………………) lub w formie email (ze strony Kupującego: szpitalbrzozow.zaop1@wp.pl, ze strony Sprzedającego: ……………………………………………………….…). Wszelkie uzgodnienia w formie telefonicznej są niewiążące dla stron, strony wykluczają je jako wiążącą formę komunikacji  w ramach realizacji umowy.

§ 4

        - Czynsz dzierżawny, w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy, ustalony zostanie na podstawie faktury wystawionej do 10 dnia każdego miesiąca i będzie płatny przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Kupującego. Czynsz płatny będzie w wysokości zgodnej z ilością rzeczywiście przekazanego przez Sprzedającego sprzętu i naliczany będzie od momentu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

        - Ceny jednostkowe odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wydzierżawionych analizatorów określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

        - W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:

- obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu),

- zmiany cen jednostkowych przedmiotu umowy w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o ile ma to wpływ na koszty wykonywania zamówienia (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o ile ma to wpływ na koszty wykonywania zamówienia (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

        - Płatność za dostarczone odczynniki i materiały eksploatacyjne zostanie dokonana przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania, przy czym podstawą przyjęcia faktury jest równoczesne potwierdzenie przyjęcia dostawy przez Kupującego.

        - Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

        - Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy   nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności strony rozumieją również wszelkiego rodzaju umowy zarządzania wierzytelnością, przejęcia wierzytelności do realizacji, ubezpieczenia wierzytelności itp.).

        - Sprzedający przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy może dojść  ze strony Kupującego do opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających z umowy do 90 dni po terminie płatności faktury.

        - Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

        - Łączna wartość umowy netto wynosi .......................................................... PLN (słownie .........................................................................), brutto .................... PLN (słownie ................................................................................................).

        - Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy realizację umowy na zasadzie „do wartości umowy” tzn. w sytuacji gdy Kupujący uzna, że jego potrzeby w zakresie konkretnego oznaczenia przekraczają ilość oznaczoną w załączniku nr 1 do umowy dopuszcza się zamówienie i realizację tego oznaczenia wg potrzeb Kupującego, na podstawie i wg zasad umowy, jednak łączna suma zrealizowanych zamówień nie może przekroczyć wartości umowy brutto określonej w treści § 4 ust. 9.

        - W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji przedmiotu umowy, Sprzedający za zgoda Kupującego może zaoferować jego zamiennik lub równoważnik pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż cena produktu oryginalnego. Zmiana umowy w takiej sytuacji uzależniona jest od zgody Kupującego.

§ 5

          - W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad przedmiotu umowy, Sprzedający jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni od daty zgłoszenia wady.

          - Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne związane z wprowadzeniem do obrotu                  i stosowania towaru niespełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami  i normami ponosi Sprzedający.

          - W przypadku niedostarczenia i niezainstalowania przedmiotu dzierżawy określonego w § 1 umowy, zgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 1 umowy Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 100 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

          - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego    w zakresie dotyczącym dostaw odczynników i materiałów eksploatacyjnych określonych w załączniku nr 1 do umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy, który miał być wydany, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym zwłoka nie może trwać dłużej niż 5 dni. Kupujący może, na uzasadniony wniosek Sprzedającego, odstąpić od naliczenia kary umownej.

          - Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Opóźnienie upoważnia Kupującego do naliczania odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Kupujący może potrącić należną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi z bieżącej należności Sprzedającego.

          - Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 6

            - Sprzedający zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty aktualizacji bądź zmiany karty charakterystyk substancji niebezpiecznych odczynników i materiałów eksploatacyjnych dostarczyć stosowne zaktualizowane dokumenty do siedziby Kupującego.

            - Każda ze stron może odstąpić od umowy w każdym czasie w przypadku rażącego naruszania przez drugą stronę obowiązków umownych.

            - Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia co najmniej     trzech udokumentowanych opóźnień w dostawie odczynników lub materiałów eksploatacyjnych.

§ 7

Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu umowy bez roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu po stronie Sprzedającego.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy
i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieunormowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 10

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 11

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Kupującego i jednym dla Sprzedającego.

Sprzedający 								        Kupujący

załącznik nr 6

Oferta

Dane wykonawcy

Nazwa: …………………….

Adres: ……………………..

Tel, Fax, mail: …………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu  nr Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/59/2016 na wybór wykonawcy na dzierżawę analizatorów laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników do  wydzierżawionych aparatów.

Wykaz odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oferowanych analizatorów niezbędnych do wykonania badań w ilości określonej w opisie przedmiotu zamówienia ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Cena łączna brutto ………………………………………………….. PLN

(słownie: ………………………………………………………………….)

Cena łączna netto …………………………………………………… PLN

(słownie: ………………………………………………………………….)

Cena łączna brutto i netto obejmuje ceny odczynników, materiałów eksploatacyjnych i dzierżawy aparatów w całym okresie obowiązywania umowy.

Czynsz dzierżawny za aparaty:

| Nazwa aparatu | Czynsz dzierżawny miesięczny netto PLN | Podatek VAT % | Czynsz dzierżawny miesięczny brutto PLN | Wartość netto za 24 miesiące | Wartość brutto za 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |

Wykaz odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oferowanych analizatorów wraz z dostawą odczynników, niezbędnych do wykonania badań w ilości określonej w opisie przedmiotu zamówienia.

| L.p. | Nazwa odczynnika lub materiału eksploatacyjnego | Szacunkowa ilość opakowań handlowych w okresie obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania handlowego | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  |

Termin dostawy odczynników: …….. (max 5 dni).

Równocześnie oświadczamy, że:

1. Znane są nam warunki udziału w niniejszym postępowaniu, treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami Inie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

2. Jesteśmy zobowiązani niniejszą ofertą na okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

3. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i czasie, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w niniejszej ofercie.

……………………………………………………

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.