ZAŁĄCZNIK NR 1

………………………………………………….

Pieczęć nagłówkowa

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę stołu operacyjnego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, opublikowane w dniu: ………………………… r., znak sprawy SZPiGM 3820/17/2016, przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: | J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN) | STAWKA PODATKU VAT (%) | WARTOŚĆ NETTO ( PLN) | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D=AXB | E=D+C |
| 1 | Stół operacyjny: (Podać Producenta, model/typ oraz wyszczególnić każdy odrębny element zestawu z podaniem ilości oraz producenta, modelu/typu lub nr katalogowego) 1.………………………………………………………………….. 2.…………………………………………………………………. 3………………………………………………………………… | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |
| Oferowany termin gwarancji (podać w miesiącach minimum w wysokości wymaganej przez zamawiającego, w przypadku nie podania żadnej wartości zamawiający przyjmuje zaoferowanie wartości minimalnej wymaganej w SIWZ) ……………………………………………………………………………………………….. miesięcy |
| Oferowany termin realizacji zamówienia : do 14 dni od daty podpisania umowy. |

Wartość netto oferty:  .................................... … zł.

słownie: .............................................................................................................................................................................................

Wartość brutto oferty:  .................................... zł.

słownie:  ..................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………….

DEKLARACJA ODNOŚNIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Wymagane parametry przedmiotu zamówienia | WPISAC TAK/NIE PODAĆ POZIOM OFEROWANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stół do operacji ogólnochirurgicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym specjalistycznym do miękkiej chirurgii zabiegów ginekologicznych, urologicznych i innych |  |
| 2 | Rok produkcji nie mniejszy niż 2015 |  |
| 3. | Stół, kolumna i wyposażenie wykonane ze siali nierdzewnej odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych i płynów fizjologicznych. |  |
| 4. | Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym: - regulacja wysokości - przechył boczny - przechył wzdłużny - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii i przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków |  |
| 5. | Stół mobilny na min 3 kołach z systemem blokowania kół. |  |
| 6. | Długość stołu z blatem min. 2100 mm. |  |
| 7. | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm |  |
| 8. | Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego |  |
| 9. | Regulacja wysokości mierzona od poziomu podłogi do górnej powierzchni materaca w poziomym położeniu blatu stołu zakres minimum od 750mm do min.1080 mm, Napęd elektro-mechaniczny lub elektro-hydrauliczny. |  |
| 10. | Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 450 do 850 |  |
| 11. | Zakres regulacji podgłówka min od - 450 do 450 |  |
| 12. | Przechyły boczne, napęd elektro-mechaniczny lub elektrohydrauliczny, zakres minimum:: 30o (w prawo i w lewo) |  |
| 13. | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 400 |  |
| 14. | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 200 |  |
| 15. | Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° - podnóżki blokowane przy pomocy klamek |  |
| 16 | Blat stołu co najmniej 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów: - podgłówek płytowy - dwuczęściowy segment oparcia pleców z regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej – wypiętrzenie na wysokość min. 110 mm - segment lędźwiowym - segmenty nóg dwuczęściowy |  |
| 17 | Regulacja segmentów podgłówka, oparcia pleców, oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających regulację segmentami |  |
| 18 | Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego min 1500 mm |  |
| 19. | Akumulator i zasilacz wbudowany w kolumnę lub podstawę stołu. |  |
| 20. | Materace segmentów blatu bezszwowe, antystatyczne, odejmowane, odporne na środki dezynfekujące. |  |
| 21. | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 225 kg |  |
| 22. | Wyposażenie minimalne stołu : 1 Ramka ekranu anestezjologiczna - 1 szt. 2 Podpory nóg ginekologiczne - 2 szt 3 Podporu ręki anestezjologiczna - 2 szt. 4 Pasy do mocowania pacjenta - 1 szt 5 Pasy do mocowania nadgarstków - 2 komplety. 6 Stelaż podtrzymujący rury doprowadzające gazy oddechowe od aparatu do znieczulania do pacjenta- 1 szt 7 Uchwyty do mocowania osprzętu w ilości potrzebnej do zamocowania całego osprzętu jednocześnie. 8. Materace żelowe |  |
| 23 | Stół gwarantujący możliwość wykonywania zdjęć RTG pacjenta na całej długości blatu oraz umożliwiający monitorowanie pacjenta ramieniem C na całej jego długości a w szczególności: - konstrukcja blatu przezierna dla promieni RTG na całej długości bez poprzecznych przeszkód utrudniających wykonywanie zdjęć RTG i monitorowanie pacjenta - możliwość zamiany segmentów nóg z podgłówkiem płytowym |  |
| 24. | Wraz z dostawą stołu instrukcja obsługi w jeżyku polskim. |  |
| 25 | Dostawa stołu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. |  |
| 26. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego |  |
| 27. | Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne dotyczące parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię). |  |
| 28. | Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego stołu. |  |
| 29. | Gwarantowany czas reakcji od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 3 dni roboczych. |  |
| 30. | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. |  |
| 31. | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniem producenta |  |

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Zobowiązujemy się również, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą do podpisania umowy w miejscu i czasie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczamy również, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

……………………………………………………………………

(data i podpis/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)