29/2016 – załącznik nr 1

|  | Zadanie nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa postać | j.m. | Ilość | C.j.netto | Wartość | Stawka Podatku | C.j. brutto | Wartość brutto | Producent Nazwa handlowa |
| L.p |  |  |  |  | netto | VAT % |  | (wartość netto +VAT) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Opatrunek z włóknami alginianu wapnia do opatrywania ran trudnogojących się, również do ran zainfekowanych pakowany pojedynczo w rozmiarze 5x5 cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek z włóknami alginianu wapnia do opatrywania ran trudnogojących się, również do ran zainfekowanych pakowany pojedynczo w rozmiarze 10x10 cm | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek z włóknami alginianu wapnia z dodatkiem srebra do opatrywania ran trudnogojących się, również do ran zainfekowanych pakowany pojedynczo w rozmiarze 5x5 cm | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek z włóknami alginianu wapnia z dodatkiem srebra do opatrywania ran trudnogojących się, również do ran zainfekowanych pakowany pojedynczo w rozmiarze 10x10 cm | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek z włóknami alginianu wapnia z dodatkiem srebra do opatrywania ran trudnogojących się, również do ran zainfekowanych pakowany pojedynczo w rozmiarze 10x20 cm | szt | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opatrunek z włóknami alginianu wapnia z dodatkiem srebra w formie tamponu sterylnego, pakowanego pojedynczo o dług. 30 cm (2g) | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przezroczysta, półprzepuszczalna, poliuretanowa folia opatrunkowa z klejem akrylowym nie drażniącym skóry z wygodnym systemem aplikacji, sterylna pakowana pojedynczo w rozmiarze 10x12 cm | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przezroczysta, półprzepuszczalna, poliuretanowa folia opatrunkowa z klejem akrylowym nie drażniącym skóry z wygodnym systemem aplikacji, sterylna pakowana pojedynczo w rozmiarze 15x20 cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przezroczysta, półprzepuszczalna, poliuretanowa folia opatrunkowa w rolce z klejem akrylowym nie drażniącym skóry z wygodnym systemem aplikacji, niesterylna 10 cmx10 m | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Porowaty przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z dużą ilością wysięku, w rozmiarze 10 x 10 cm | szt | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Porowaty przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z dużą ilością wysięku, w rozmiarze 15 x 15 cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Przezroczysty opatrunek żelowy 6g z glikolu polipropylenowego, karboksymetylocelulozy i wody – 96 %, w formie strzykawki | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Opatrunek piankowy, nieprzylepny. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną w Technologii Hydrofiber® (włókna karboksymetylocelulozy sodowej) oraz warstwę pianki poliuretanowej, warstwa zewnętrzna wododporna, rozm.10x10 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Podkład żelowy, przeciwodleżynowy, pozostający suchy po zaabsorbowaniu płynów, rozmiar 61x91cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Opatrunek hydrokoloidowy w rozmiarze 10x10 cm | szt | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Opatrunek hydrokoloidowy w rozmiarze 15x15 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Opatrunek hydrokoloidowy w rozmiarze 20x20 cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Opatrunek hydrokoloidowy do opatrywania okolicy krzyżowej w rozmiarze 20x22,5 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Opatrunek kolagenowy rinderkorium o kształcie prostokątnym, do ran wymagających aktywnego pobudzenia procesu ziarninowania i naskórkowania w rozmiarze 4 x 6 x 0,8 cm | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Opatrunek z uwodnionej celulozy zawierający 96 % wody w rozmiarach 5x5 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Opatrunek z uwodnionej celulozy do ran zainfekowanych zawierający 96 % wody z poliheksanidyną w rozmiarze 5x5 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Opatrunek z uwodnionej celulozy do ran zainfekowanych zawierający 96 % wody z poliheksanidyną w rozmiarze 9x9 cm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Opatrunek na bazie węgla aktywowanego ze srebrem 10x10cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Opatrunek na bazie węgla aktywowanego 10x20cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Opatrunek gazowy nasączony parafiną w rozmiarze 10x30 cm | szt | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Opatrunek o bardzo dużych właściwościach chłonnych, nieprzylepny, przytrzymujący wydzielinę w strukturze opatrunku. Rozmiar 10x10 cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Opatrunek o bardzo dużych właściwościach chłonnych, nieprzylepny, przytrzymujący wydzielinę w strukturze opatrunku. Rozmiar 20x20 cm | szt | 2300 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Opatrunek o bardzo dużych właściwościach chłonnych, nieprzylepny, przytrzymujący wydzielinę w strukturze opatrunku. Rozmiar 20x40 cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Opatrunek do rurek tracheotomijnych. Wykonany z wiskozowej włokniny pokrytej aluminium Rozmiar 8x9cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Sterylny opatrunek do mocowania wkłuć centralnych do żyły szyjnej. wykonany z pianki i folii PU. Umożliwiający kontrolę miejsca wkłucia . W zestawie 3 paski do poprowadzenia cewników po skórze. Rozmiar 16x7 cm.Okres stosowania do 5 dni. | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Sterylny opatrunek do mocowania wkłuć centralnych do żyły podobojczykowej. wykonany z pianki i folii PU. Umożliwiający kontrolę miejsca wkłucia . W zestawie 3 paski do poprowadzenia cewników po skórze. Rozmiar 16x8,8 cm.Okres stosowania do 5 dni. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Opatrunek do mocowania cewników tlenowych, dwunastniczych, żołądkowych i innych cewników donosowych. Rozmiar 7,5x7,6 cm | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Opatrunek do mocoweania wenfonów wykonany z pianki i folii PU. Rozmiar 7,5 x8 cm. Możliwość utrzymania na skórze do 5 dni | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Opatrunek przeznaczony do mocowania drenów Redona i cewników w rozmiarze od 5 do 22 Ch. Zapobiega przypadkowemu zamknięciu cewnika. Posiada chłonną warstwę hydrokoloidową. Rozmiar 9x10 cm. Okres utrzymania do 7 dni. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Opatrunek włókninowy do mocowania wenflonów pokryty membraną foliową, posiadający okienko do kontroli miejsca wkłucia , rozmiar 9x6 cm | szt | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Jałowy opatrunek zbudowany z materiału hydrofiber i jonowego srebra,posiadający 2 składniki zwalczające biofilm w ranie. Rozmiar 10cmx10cm | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Jałowy opatrunek zbudowany z materiału hydrofiber i jonowego srebra,posiadający 2 składniki zwalczające biofilm w ranie. Rozmiar 15cmx15cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Jałowy opatrunek zbudowany z materiału hydrofiber i jonowego srebra, Rozmiar 20x30cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena brutto słownie: ……………………………………………………………….. zł.

Termin ważności produktu ………….. miesięcy

………………………………………………

podpis wykonawcy

|  | Zadanie nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa postać | j.m. | Ilość | C.j.netto | Wartość | Stawka Podatku | C.j. brutto | Wartość brutto | Producent Nazwa handlowa |
| L.p |  |  |  |  | netto | VAT % |  | (wartość netto +VAT) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, AQL =1,5, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 10 ug/g, mankiet rolowany, opakowanie foliowane obustronnie od wewnątrz, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Rozmiar 6-9 | para | 120 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, AQL =1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 10 ug/g, mankiet rolowany, opakowanie foliowane obustronnie od wewnątrz lub foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, badania na przenikalność cytostatyków. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Rozmiar 6-9 | para | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne, lateksowo-nitrylowe, bezpudrowe, trójwarstwowe, AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny, poziom protein < 50 ug/g, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie podwójne, foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 Rozmiar 6-9 | para | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, poliizoprenowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, AQL =1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie foliowane obustronnie od wewnątrz lub foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, badania na przenikalność cytostatyków. Rozmiar 6-9 | para | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice chirurgiczne leczniczo kosmetyczne, , lateksowo-nitrylowe, bezpudrowe, trójwarstwowe, AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, , poziom protein < 50 ug/g, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, nasączone co najmniej 4 substancjami o charakterze kosmetycznym i leczniczym. Rozmiar 6-9 | para | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena brutto słownie: ……………………………………………………………….. zł.

Termin ważności produktu ………….. miesięcy

………………………………………………

podpis wykonawcy