| Część nr 1 - Nici syntetyczne niewchłanialne momonofilamentowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (poz. 1 nici polipropylenowe, poz. 2 - 20 nici poliamidowe) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Stawka |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Długość |  | Cena | Wartość | podatku | Cena | Wartość | Kod | Producent | Nazwa |
| Lp. | Grubość | Rodzaj igły | nici | Ilość | jedn. | netto | VAT | jedn. | brutto | katalogowy |  | handlowa |
|  | nici | (tolerancja +/- 1 mm) | (tolerancja | saszetek | netto |  | (%) | brutto |  |  |  |  |
|  |  |  | + / - 5% |  |  | (F x E) |  |  | (G + H) |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1. | 8/0 | dwie igły okrągłe 3/8 koła 8 mm o zakończeniu mikro | 60 cm (niebieska) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 6/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 11 mm kosmetyczna o zakończeniu mikro | 45 cm (bezbarwna) | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 5/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 16 mm | 45 cm (niebieska) | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 5/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 19 mm | 45 cm (niebieska) | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 4/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm | 75 cm (niebieska) | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 4/0 | odwrotnie tnąca 1/2 koła 21 mm | 90 cm (niebieska) | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 3/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm | 75 cm (niebieska) | 3 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 3/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm kosmetyczna o zakończeniu mikro | 45 cm (bezbarwna) | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 3/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm | 45 cm (niebieska) | 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 3/0 | odwrotnie tnąca 1/2 koła 26 mm | 90 cm (niebieska) | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 3/0 | odwrotnie tnąca prosta 60 mm | 75 cm (niebieska) | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 2/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm | 75 cm (niebieska) | 2 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 2/0 | odwrotnie tnąca prosta 60 mm | 75 cm (niebieska) | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 30 mm | 75 cm (niebieska) | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 0 | okrągła 1/2 koła 40 mm | 150 cm pętla (niebieska) | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 1 | odwrotnie tnąca 1/2 koła 37 mm | 90 cm (niebieska) | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 1 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 39 mm | 75 cm (niebieska) | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 1 | okrągła 1/2 koła 40 mm | 100 cm (niebieska) | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 2 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 39 mm | 90 cm (niebieska) | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 2 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 90 mm | 100 cm (niebieska) | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |
| Próbki: po 1 saszetce z każdej pozycji, w celu potwierdzenia, że oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. |  |
| Część nr 2 - Nici wchłanialne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Stawka |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Długość |  | Cena | Wartość | podatku | Cena | Wartość | Kod | Producent | Nazwa |  |
| Lp. | Grubość | Rodzaj igły | nici | Ilość | jedn. | netto | VAT | jedn. | brutto | katalogowy |  | handlowa |  |
|  | nici | (tolerancja +/- 1 mm) | (tolerancja | saszetek | netto |  | (%) | brutto |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +/- 5%) |  |  | (F x E) |  |  | (G + H) |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |  |
| Nici syntetyczne wchłanialne, plecione, powlekane glikonatem z kwasu poliglikolowego o okresie wchłaniania do 42 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego 0% po 10 – 14 dniach. |  |
| 1. | 4/0 | okrągła 1/2 koła 22 mm | 70 cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3/0 | okrągła 1/2 koła 22 mm | 70 cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2/0 | okrągła 1/2 koła 26 mm | 70 cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 0 | okrągła 1/2 koła 26 mm | 70 cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1 | okrągła 1/2 koła 30 mm | 70 cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1 | okrągła 1/2 koła 40 mm pogrubiona | 90 cm | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1 | okrągła 1/2 koła 48 mm pogrubiona | 90 cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 1 | okrągła 1/2 koła 37 mm o czterech krawędziach tnących | 90 cm | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 1 | okrągła 1/2 koła 43 mm o czterech krawędziach tnących | 90 cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 0 | okrągła 1/2 koła 43 mm o czterech krawędziach tnących | 90 cm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 3/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 16 mm | 70 cm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 4/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 16 mm | 70 cm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 4/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 13 mm kosmetyczna o zakończeniu mikro | 45 cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 4/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 19 mm kosmetyczna o zakończeniu mikro | 70 cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 5/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 12 mm | 70 cm | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 6/0 | okrągła 1/2 koła 13 mm | 70 cm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 2/0 | okrągła 1/2 koła 43 mm o czterech krawędziach tnących | 90 cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 2/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm kosmetyczna o zakończeniu mikro | 70 cm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Próbki: po 1 saszetce z każdej pozycji, w celu potwierdzenia, że oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. |  |  |
| Część nr 3 - Szwy specjalistyczne i wosk kostny |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stawka |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena | Wartość | podatku | Cena | Wartość | Kod | Producent | Nazwa |
| Lp. | Nazwa, postać | j.m. | Ilość | jedn. | netto | VAT | jedn. | brutto | katalogowy |  | handlowa |
|  |  |  |  | netto |  | (%) | brutto |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (E x D) |  |  | (F+G) |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Syntetyczna taśma wchłanialna z kwasu poliglikolowego do szycia narządów miąższowych |  |  |  |  |
| 1. | szer. 3 mm + 1 igła tępa 1/2 koła 45 mm, dł. 60 cm (op. x 6 szt.) | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | szer. 3 mm + 1 igła tępa 1/2 koła 65 mm, dł. 60 cm (op. x 6 szt.) | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | szer. 3 mm + 1 igła tępa 1/2 koła 85 mm, dł. 60 cm (op. x 6 szt.) | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szew stalowy przeciwewentracyjny zapobiegający rozejściu się rany |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wskład zestawu wchodzą: - 2 igły odwrotnie tnące 3/8 koła 100 mm, - drut stalowy o średnicy 1,3 mm i dł. 90 cm, - 2 płytki polietylenowe (op. x 4 szt.) | sasz. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wosk kostny (skaładający się w 70% z z wosku pszczelego i w 30% wazeliny), 1 sasz. = 2,95 g (op. x 24 szt.) | sazs. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |
| Próbki: po 1 saszetce w zakresie pozycji: 3, 4, 5 w celu potwierdzenia, że oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. |