|  | Zadanie nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | stawka podatku VAT (%) | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent | nazwa handlowa |
| 1. | Gaza opatrunkowa 13 nitkowa bielona bezchlorowo w składance klasa 2a reg7 z zarobionymi brzegami | 90cmx100m | op. | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy opatrunek ze srebrem metalicznym | 10cmx10cm | szt | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wata cellulozowa bielona w arkuszach w opakowaniach odpornych na wilgoć | min. 37cmx57cm | kg | 5 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wata cellulozowa bielona w rolkach | a 150g | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowy samoprzylepny opatrunek hydrocoloidowy | 10cmx10cm | szt | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska z gipsu naturalnego nanoszonego dwustronnie na podłoże bawełniane, czas wiązania 4-6min nawijana na rolkę opakowanie a 2szt odporne na wilgoć | 10cmx3m | op. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opaska z gipsu naturalnego nanoszonego dwustronnie na podłoże bawełniane, czas wiązania 4-6min nawijana na rolkę opakowanie a 2szt odporne na wilgoć | 12cmx3m | op. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opaska z gipsu naturalnego nanoszonego dwustronnie na podłoże bawełniane, czas wiązania 4-6min nawijana na rolkę opakowanie a 2szt odporne na wilgoć | 14cmx3m | op. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elastyczny rękaw podgipsowy bawełniano wiskozowy w twardym dozowniku a 15m o rozciągliwości wszerz min 290 % | na rękę | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Opaska elastyczna podgipsowa z papieru krepowego | 10cmx4m | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Przylepiec na tkaninie ze sztucznego jedwabiu z ząbkowanymi brzegami, klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskami na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 2,5cmx9,2m | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Przylepiec na tkaninie ze sztucznego jedwabiu z ząbkowanymi brzegami, klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskami na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 5cmx9,2m | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Przylepiec na tkaninie wiskozowej w kolorze cielistym z ząbkowanymi brzegami, klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskowo, na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 2,5cmx9,1m | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Przylepiec na tkaninie wiskozowej w kolorze białym z ząbkowanymi brzegami, klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskowo, na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 2,5x5m | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Przylepiec na tkaninie wiskozowej w kolorze białym z ząbkowanymi brzegami, klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskowo, na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 5cmx9,1cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Przylepiec na tkaninie wiskozowej w kolorze cielistym z ząbkowanymi brzegami, klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskowo, na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 5cmx5m | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Przylepiec na włókninie klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskowo, na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 2,5cmx9,2m | szt | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Przylepiec na porowatej folii klej syntetyczny nanoszony na całej powierzchni na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 2,5cmx9,2m | szt | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Przylepiec na porowatej folii klej syntetyczny nanoszony na całej powierzchni na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 5cmx9,2cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Przylepiec na tkaninie z opatrunkiem chłonnym w twardym opakowaniu -dozowniku | 5mx8cm | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Włókninowy porowaty przylepiec elastyczny w twardym opakowaniu - dozowniku , papier transportowy nacięty faliście ułatwiający aplikację | 10cmx10m | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Włókninowy porowaty przylepiec elastyczny w twardym opakowaniu - dozowniku , papier transportowy nacięty faliście ułatwiający aplikację | 5cmx10m | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Włókninowy porowaty przylepiec elastyczny w twardym opakowaniu - dozowniku , papier transportowy nacięty faliście ułatwiający aplikację | 15cmx10m | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Włókninowy porowaty przylepiec elastyczny w twardym opakowaniu - dozowniku , papier transportowy nacięty faliście ułatwiający aplikację | 20cmx10m | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Samoprzylepny opatrunek przeznaczony do mocowania opatrunku, wykonany z półprzepuszczalnej, wodoodpornej błony poliuretanowej, na papierze transportowym naciętym faliście w twardym opakowaniu- dozowniku | 10cmx10m | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Jałowe paski samoprzylepne do zbliżania brzegów ran op 50 kopert po 6 pasków | 12mmx101mm | op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Jałowe paski samoprzylepne do zbliżania brzegów ran op 50 kopert po 3 paski | 6mmx76mm | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Syntetyczna wyściółka podgipsowa | 10cmx3m | szt | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Syntetyczna wyściółka podgipsowa | 6cmx3m | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Syntetyczna wyściółka podgipsowa | 15cmx3m | szt | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Wata opatrunkowa 70% bawełny 30% wiskozy | a 500g | op | 190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Wata opatrunkowa 70% bawełny 30% wiskozy | a 200g | op | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Włókninowy przylepiec do zabezpieczania kaniul z wycięciem na port pionowy zabezpieczonym warstwą chłonną, na kleju z syntetycznego kauczuku | 6cmx8cm | szt | 92 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Rękawice chirurgiczne wykonane z polichloroprenu bezpudrowe i bezlateksowe jałowe mankiet rolowany, zgodne z 93/42/EEC i EN455:1-3, AQL poniżej 1,5, wew. pokrycie polimerowe , KOLOR BRĄZOWY POWIERZCHNIA TEKSTUROWANA, sterylizowane w promieniach rtg, | 6,5 - 8,5 | para | 12 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Pęseta stalowa jałowa | 14 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy)

|  | Zadanie nr 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | stawka podatku VAT (%) | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent | nazwa handlowa |
| 1. | Jałowy przylepiec elastyczny z opatrunkiem chłonnym nieprzywierającym do rany na kleju z syntetycznego kauczuku papier transportowy nacięty wzdłuż krótszego boku | 7,2cmx5cm | szt | 12 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowy przylepiec elastyczny z opatrunkiem chłonnym nieprzywierającym do rany na kleju z syntetycznego kauczuku papier transportowy nacięty wzdłuż krótszego boku | 10cmx8m | szt | 28 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jałowy przylepiec elastyczny z opatrunkiem chłonnym nieprzywierającym do rany na kleju z syntetycznego kauczuku papier transportowy nacięty wzdłuż krótszego boku | 25cmx10cm | szt | 10 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jałowy przylepiec elastyczny z opatrunkiem chłonnym nieprzywierającym do rany na kleju z syntetycznego kauczuku papier transportowy nacięty wzdłuż krótszego boku | 35cmx10cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy)