#### 

#### załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania z 12.12.2016 r.

#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/83/2016

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Przedmiot zamówienia:**

Serwis aparatury medycznej

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

**1.** Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny   
Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel, Fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

[zampub@szpital-brzozow.pl](mailto:zampub@szpital-brzozow.pl)

**2.** Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest serwis aparatury medycznej określonej w załączniku nr 1, w niżej wymienionym zakresie:

1. Przeglądy okresowe aparatury:
2. w przypadku aparatury co do której producent określił liczbę i zakres przeglądów przeglądy wykonywane wg czasookresu i zakresu określonego przez wytwórcę, importera lub dystrybutora w uzgodnieniu z zamawiającym,
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram przeglądów a po akceptacji przez Zamawiającego zobowiązany będzie do przestrzegania tego harmonogramu,
4. w ramach wykonanej usługi przeglądu obligatoryjne jest w szczególności przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji przeglądu z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa w tym zakresie,
5. w ramach przeglądów okresowych określonych w punkcie a) wykonawca wymienia wszystkie części, materiały eksploatacyjne i zużywalne zgodnie z wymaganiami producenta aparatury w ramach umowy.
6. Modyfikacje software:
7. wykonanie zalecanych lub nakazanych modyfikacji oprogramowania aparatury lub bezpośrednio związanej z aparaturą niezwłocznie po otrzymaniu informacji od wytwórcy, dystrybutora lub importera aparatury (oprogramowania) o ile modyfikacja jest bezpłatna, w przypadku modyfikacji płatnej po akceptacji zakupu modyfikacji przez zamawiającego.
8. Diagnozowanie i usuwanie usterek oraz zapewnienie aparatury zastępczej:
9. na wezwanie zamawiającego diagnozowanie i usuwanie wszystkich bez wyjątku awarii aparatury objętej umową,
10. w ramach wykonanej usługi diagnozowania i usuwania awarii obligatoryjne jest w szczególności przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji usunięcia awarii z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa w tym zakresie,
11. udostępnienie na czas diagnozowania i usuwania awarii sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż określone poniżej:

Gastroskop:

Kąt widzenia > 130°

Średnica zewnętrzna sondy 9,2 mm- 9,4 mm

kanał roboczy min 2,6 mm - 3 mm

Głębia ostrości 3-100 mm

Kąt zagięcia góra/ dół min 210 stopni/90 stopni

Kąt zagięcia prawo/lewo 100stopni/100 stopni

Długość robocza > 1000 mm

Możliwość podłączenia do posiadanego systemu wideo endoskopii firmy Olympus – Endobase

Kolonoskop:

Optyka

- Kąt widzenia: 170°

- Glębia ostrości: 3 - 100 mm

Końcówka dystalna: 13.2 mm

Insertion Tube

- Średnica rury: 12.8 mm

- Długość robocza: 1330 mm

- Długość całkowita: 1655 mm

Angulacja

- Angulacja: góra 180° / dół 180° / prawo 160° / lewo 160°

Kanał biopsyjny

- średnica: 3.7 mm

Możliwość podłączenia do posiadanego systemu wideo endoskopii firmy Olympus – Endobase oraz współpraca z tym systemem

Procesor -źródło światła:

Źródło światła – lampa xenonowa

Moc Lampy min. 100W

Procesor wideo HDTV 1080p, funkcja obrazowania w waskim pasmie swiatła NBI

Przetwornik CCD „kolor”

Wyostrzenie obrazu w trakcie badania

Wyjścia wideo: min. HD-SDI, DVI

Kompatybilność z posiadanymi wideoendoskopami firmy Olympus

4. Wykonanie przeglądu serwisowego systemu wideo endoskopii Endobase (co najmniej jeden w okresie trwania usługi w terminie uzgodnionym z zamawiającym).

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

**3.** Warunki ubiegania się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 2-8, ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający określa następujący warunek udziału w postępowaniu: doświadczenie w zakresie wykonywania usług serwisowania sprzętu medycznego.

Zamawiający oceni czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji.

# 4. Tryb zamówienia:

# Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

# Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

# Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

# Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

**5.** Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 4 lata.

**6.** Opis sposobu przygotowywania ofert:

* Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
* Ofertę asortymentowo-cenową należy sporządzić w formie określonej  
  w załączniku nr 1 do siwz.
* Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na to samo zadanie. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.
* Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.
* Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.
* Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców, lub z ustawy.
* W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.
* Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – serwis aparatury medycznej  
 Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3820/83/2016

- Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

- Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej samoistne otwarcie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

**7.** Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty przetargowej (tj. do daty składania ofert):

1. Oferta przetargowa – wzór stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5:

* 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów)- wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

* + 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

1. Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien wykazać się realizacja co najmniej jednej usługi serwisowania sprzętu medycznego w zakładzie opieki zdrowotnej o wartości co najmniej 50 % wartości brutto oferty wykonawcy złożonej w niniejszym postępowaniu.
2. Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.
4. W przypadku gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika; pełnomocnictwo.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 5ust. 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

**8.** Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga złożenia wadium .

**9.** Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie, mailem lub faksem.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/83/2016

# Adres korespondencyjny zamawiającego:

# Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

# Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

# ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr tel. fax (013) 43 09 587

strona internetowa: www.szpital-brzozow.pl

e-mail: wojciech.majkowski@szpital-brzozow.pl

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu drogą pocztową, faxem lub mailem, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

UWAGA!

Jeżeli zamawiający przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zamawiający żąda od wykonawcy niezwłocznie potwierdza faktu ich otrzymania.

**10.** Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium waga kryterium

**1) cena 60 pkt.**

**2) termin płatności 40 pkt.**

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy,

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt.

**1) Cena oferty**

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min” otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C - cena badanej oferty

c - liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

**2) Termin płatności**

Zamawiający określa minimalny termin płatności na 30 dni.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje 45 dniowy termin płatności, otrzyma w tym kryterium 20 pkt.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje 60 dniowy termin płatności, otrzyma w tym kryterium 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin płatności z okresem określonym przez zamawiającego tj.; 30, 45, lub 60 dni.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych  
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**11.** Tryb udzielania wyjaśnień.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Wojciech Majkowski, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

**12**.Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**13.** Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: **15.12.2016 r. godz. 10.00.**

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny   
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

**14.** Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia **15.12.2016 r.  
o godz. 10.30**, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

**15.** Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

**16.** Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

**17.** Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę  
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia płatności do 90 dni po terminie wymagalności faktury.

...............................................

(podpis kierownika jednostki)

**Załącznik nr 1**

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/83/2016

Oferta na serwis pogwarancyjny sprzętu medycznego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Urządzenie** | **Typ** | **Nr. fabryczny** | **Rok prod.** | **Przeglądy techniczne netto** | **VAT**  **PLN** | **Przeglądy techniczne brutto** | **Naprawy netto** | **VAT**  **PLN** | **Naprawy brutto** |
|
|
| **1** | Monitor LCD HDTV | OEV-261H | 7127993 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Ssak endoskopowy | KV-5 | 21106419 | 2011 |  |  |  |
| **3** | Wózek medyczny | WM-NP1 | 21126311 | 2011 |  |  |  |
| **4** | Wózek medyczny | WM-NP1 | 21125791 | 2011 |  |  |  |
| **5** | Zródło światła | CLV-180 | 7112107 | 2011 |  |  |  |
| **6** | Źródło światła | CLV-180 | 7112093 | 2011 |  |  |  |
| **7** | Procesor Video | CV-180 | 7103334 | 2011 |  |  |  |
| **8** | Procesor Video | CV-180 | 7103330 | 2011 |  |  |  |
| **9** | Videobronchoskop | BF-O180 | 2144301 | 2011 |  |  |  |
| 10 | Videokolonoskop | CF-H180AL | 2106638 | 2011 |  |  |  |
| 11 | Videokolonoskop | CF-H180AL | 2106644 | 2011 |  |  |  |
| 12 | Pompa płucząca | OFP-2 | 21126906 | 2011 |  |  |  |
| 13 | Pompa płucząca | OFP-2 | 21125976 | 2011 |  |  |  |
| 14 | Videogastroskop | GIF-H180J | 2104377 | 2011 |  |  |  |
| **15** | Videogastroskop | GIF-Q180 | 2103214 | 2011 |  |  |  |
| **16** | Videogastroskop | GIF-2TH180 | 2100248 | 2011 |  |  |  |
| 17 | Monitor LCD HDTV | OEV-261H | 7127709 | 2011 |  |  |  |
| 18 | Ssak endoskopowy | KV-5 | 21106267 | 2011 |  |  |  |
| Razem: | | | | |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto (przeglądy techniczne + naprawy): ……………………….. (słownie: …………………………………………………………………..)

Łączna wartość brutto: (przeglądy techniczne + naprawy): ………………………. (słownie: …………………………………………………………………..)

termin płatności: ………………. dni

………………..…………………..……………………………………

data i podpis wykonawcy

#### Załącznik Nr 2

#### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         Nazwa i adres Wykonawcy

#### fax i mail

#### *(wzór oświadczenia)*

#### OŚWIADCZENIE

#### Na podstawie art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

#### Prawo zamówień publicznych

#### Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/83/2016, oświadczam że w/w wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

#### ............................................................................

#### *(data i podpis osoby uprawnionej do*

#### *reprezentowania wykonawcy)*

Załącznik nr 3

…………………………………

Wykonawca (pieczęć firmowa)

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

**W TRYBIE ART. 24 UST. 11 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3820/83/2016, oświadczamy, że

* nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych \*,
* należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych\*.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

\* niepotrzebne skreślić.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### *(data i podpis osoby uprawnionej do*

#### *reprezentowania wykonawcy)*

Załącznik nr 4

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

**UMOWA**

**NR SZPiGM 3820/83/2016**

zawarta w Brzozowie, w dniu ………………………….….. r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „zamawiającym”

a

zwaną w dalszej części umowy „wykonawcą”

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego obsługi serwisowej wyrobów medycznych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w standardzie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca wykonywał będzie usługi serwisowe zgodnie z instrukcjami użytkowania sprzętu, zaleceniami producenta, posiadaną specjalistyczną wiedzą i z należytą, wymaganą prawem starannością jednak każdorazowo zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami zamawiającego.
3. W ramach świadczenia usług objętych umową zamawiający upoważnia wykonawcę, w tym osoby świadczące usługi serwisowe w imieniu wykonawcy, do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, danych osobowych pacjentów, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania czynności objętych kontraktem. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Ewentualne szkody wynikłe z niedochowania należytej staranności przez wykonawcę w tym zakresie obciążają wykonawcę.
4. Wszelkie działania objęte niniejszą umową realizowane będą zgodnie z przepisami prawa oraz w pełnym uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi ze strony zamawiającego.
5. Umowa została zawarta na czas określony 4 lat tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.
6. Wykonawca na żadnym etapie realizacji umowy zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania realizacji umowy na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.
7. Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony wykonawcy w sprawie realizacji niniejszej umowy jest ... tel./fax. ....
8. Wiążąca strony korespondencja w ramach umowy prowadzona będzie w formie pisemnej (adresy siedzib traktuje się jako adresy korespondencyjne), w formie fax. (ze strony zamawiającego nr (13) 4309…, ze strony wykonawcy nr (…) …) lub w formie email (ze strony zamawiającego …@szpital-brzozow.pl, ze strony wykonawcy …). Wszelkie uzgodnienia w formie telefonicznej są niewiążące dla stron, strony wykluczają je jako wiążącą formę komunikacji w ramach realizacji umowy.
9. Zgłoszenia awarii sprzętu odbywa się za pomocą:

* email na adres ……………………………………………………………………

lub w przypadku niemożliwości zgłoszenia email

* fax na numer ……………………………………………………………………..

przy czym zgłoszenia może dokonać kierownik lub z-ca kierownika Sekcji Obsługi i Konserwacji zamawiającego.

§ 2

1. Do obliczania terminów wynikających z treści § 2 przyjmuje się:

* dzień – dzień roboczy (bez świąt państwowych) liczący 24 godziny, od poniedziałku do piątku,

1. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia interwencji nie później niż 1 dzień od zgłoszenia awarii przez pracowników Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń zamawiającego. Za podjęcie interwencji strony uznają przekazanie do wiadomości zamawiającego informacji ustalającej miejsce diagnozowania i usuwania awarii tj.

* ustalenie, że awaria zostanie zdiagnozowana i usunięta w siedzibie zamawiającego

lub

* ustalenie, że awaria zostanie zdiagnozowana i usunięta poza siedzibą zamawiającego i ustalenie sposobu przekazania uszkodzonego wyrobu.

1. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić aparat pracownikom wykonawcy w uzgodnionym terminie i w uzgodniony z wykonawcą sposób.
2. Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię:

* w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia awarii

1. Za usunięcie awarii strony uznają wykonanie łączne następujących czynności:

* przekazanie, w pełni sprawnego wyrobu, do rąk osób upoważnionych w siedzibie zamawiającego,
* wykonanie, wymaganych przepisami prawa, wewnętrznymi przepisami zamawiającego i zaleceniami producenta wyrobu wpisów w dokumentacji/paszporcie urządzenia,
* przekazanie zaleceń wykonawcy co do sposobu uniknięcia tego typu awarii w przyszłości

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie czynności w ramach umowy podmiotom trzecim, w szczególności w zakresie w jakim jest to wymagane przepisami prawa lub wymaganiami producenta. Nie zwalnia to wykonawcy od odpowiedzialności za skutki działania strony trzeciej.
2. Na czas naprawy wykonawca udostępnia zamawiającemu, w ramach umowy, urządzenie lub moduł zastępczy o parametrach techniczno – eksploatacyjnych nie gorszych niż urządzenie zastępowane. Wysyłka sprzętu zastępczego następuje bez wezwania w postaci zamówienia na podstawie zgłoszenia awarii jak w § 2 ust. 2 umowy. Dostawa następuje w terminie 2 dni od wysłania zgłoszenia awarii jak w § 2 ust. 2 umowy.
3. Termin i czas przeglądów serwisowych w ramach umowy musi każdorazowo zostać uzgodnione przez wykonawcę z zamawiającym. Do obliczania czasu wykonania przeglądów stosuje się zasady obliczania czasu ujęte w § 2 umowy. Na czas przeglądu wykonawca udostępnia zamawiającemu, w ramach umowy, urządzenie lub moduł zastępczy o parametrach techniczno – eksploatacyjnych nie gorszych niż urządzenie zastępowane. Dostawa następuje w terminie umożliwiającym zastąpienie sprzętu poddanego przeglądowi bez powodowania przerwy w pracy pracowni użytkującej sprzęt poddawany przeglądowi.
4. Koszt transportu urządzenia zastępczego ponosi wykonawca.
5. Na wykonawcy spoczywa obowiązek organizacji odbioru sprzętu zastępczego.

§ 3

1. Za obsługę serwisową aparatury o której mowa w § 1 ust. 1 zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę ustaloną na podstawie oferty wykonawcy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek wskazany przez wykonawcę na fakturze przy czym Wykonawca wystawia faktury comiesięcznie, do 10 dnia miesiąca, w wysokości 1/48 wartości umowy. W przypadku gdy wartość faktur z ilorazu nie jest wartością podzielną przez 48 w sposób umożliwiający wystawienie faktury wg powyższego wyliczenia do faktury z pierwszego okresu rozliczeniowego doliczona zostanie cała nadwyżka powyżej 1/48 wartości umowy pozostałe faktury będą równe 1/48 wartości umowy.
2. Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
3. Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci w jakąkolwiek formę administrowania czy zarządzania).
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy może dojść ze strony zamawiającego do opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających z umowy do 90 dni po terminie płatności faktury.
5. Całkowita wartość niniejszej umowy wynosi : …. PLN brutto (słownie …).
6. Kwota wynagrodzenia o której mowa w ust. 5 obejmuje całość wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z tytułu niniejszej umowy i obejmuje wszystkie koszty, w szczególności koszty przeglądów serwisowych i części wymienianych w ramach tych przeglądów, koszty diagnozowania awarii urządzenia zdalnie lub na miejscu, koszt zdalnej diagnostyki, koszt robocizny w ramach usuwania awarii, koszt wszelkich dojazdów w ramach niniejszej umowy oraz koszty wszelkich części zamiennych.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany następujących czynników cenotwórczych (wprowadzenie zmiany wymaga aneksu do umowy):
8. stawki podatku od towarów i usług,
9. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
10. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen również w przypadku obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy).

§ 4

W przypadku likwidacji lub wycofania urządzenia medycznego z użytkowania u zamawiającego, wynagrodzenie za usługi objęte umową zostanie umniejszone w stosowny sposób wynikający z wartości oferty, przy czym umniejszenie następuje od miesiąca następnego po miesiącu w którym zamawiający poinformował wykonawcę o likwidacji lub wycofaniu urządzenia .

§ 5

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wypadku:
2. opóźnienia w realizacji zobowiązań wykonawcy w zakresie terminów określonych w § 2 umowy – w wysokości 300,00 PLN brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3. realizowania umowy niezgodnie z treścią poza wyżej wymienionymi przypadkami – 1 % wartości umowy brutto za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami umowy w wyłączeniem opóźnień wynikających z rozliczeń finansowych stron umowy oraz w zakresie terminów określonych w § 2 umowy.
4. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna określona w umowie, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.
5. Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku drugiej strony obciążonej karą.
6. Strony zobowiązane są do zapłaty kwot wynikających z kar umownych umowy w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Opóźnienie upoważnia strony do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty strony mają prawo potrącić należną kwotę wraz z odsetkami z wzajemnych bieżących należności.
7. Realizacja kar umownych nie wyklucza podejmowania innych działań przez strony umowy, przewidzianych w umowie lub przepisach Kodeksu Cywilnego, zmierzających do usunięcia uciążliwości związanych z niewykonywaniem zobowiązań wynikających z umowy.

§ 6

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
3. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego w pierwszej kolejności ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
5. Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

***Wykonawca Zamawiający***