Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego -

Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań

immunochemicznych

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/47/2017

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie jak poniżej;

(poniżej aktualna treść załącznika)

Załącznik nr 1

do postępowania SZPiGM 3820/47/2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą urządzeń do badań immunochemicznych

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość czynszu netto PLN za okres jednego miesiąca | Wartość czynszu netto PLN przez okres trwania umowy | VAT % | Wartość czynszu brutto PLN przez okres trwania umowy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/opis ewentualnego wyposażenia dodatkowego w zestawie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atomatyczny wieloparametrowy immunoluminescencyjny analizator +UPS+interfejs komunikacyjny+połączenie do LIS w ilości 3 zestawów+szkolenie personelu automatyczne pobieranie, rozcieńczanie, aplikacja próbek i odczynników, inkubacja, płukanie, odczyt, edycja wyniku, aparat wolnostojący z wbudowanym komputerem, możliwość wykonania oznaczeń w próbkach pierwotnych jednorazowymi tipsami archiwizacja danych, możliwość doładowywania komponentów, możliwość załadowania minimum 120 próbek i 25 reagentów, możliwość wykonywania oznaczania parametrów w surowicy krwi, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, odczynniki w chłodzonym przedziale, funkcja cito, detekcja skrzepu, automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem, optymalizacja wykonywania zleceń, oddzielne końcówki dla każdego pacjenta, weryfikacja aspiracji i aplikacji komponentów, instrukcja w języku polskim, obsługa serwisowa i aplikacyjna. |  |  |  |  |  |
| 4 | Razem |  |  | x |  | x |

Odczynniki i materiały eksploatacyjne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C. difficile GDH Op. 100 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | C. difficile toxin A,B Op. 100 sztuk | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | CMV IgM z kalibratorem Op. 100 sztuk | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 | CMV IgG z kalibratorem Op. 100 sztuk | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | EBV IgM z kalibratorem Op. 100 sztuk | 7 |  |  |  |  |  |
| 6 | EBV EA IgG z kalibratorem Op. 100 sztuk | 7 |  |  |  |  |  |
| 7 | EBV VCA IgG z kalibratorem Op. 100 sztuk | 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | EBV EBNA z kalibratorem Op. 100 sztuk | 7 |  |  |  |  |  |
| 9 | HBsAG Op. 200 sztuk | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | Mycoplasma pneum IgG z kalibratorem Op. 50 sztuk | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | Mycoplasma pneum IgM z kalibratorem Op. 50 sztuk | 36 |  |  |  |  |  |
| 12 | Rubella IgG z kalibratorem Op. 100 sztuk | 7 |  |  |  |  |  |
| 13 | Rubella IgM z kalibratorem Op. 100 sztuk | 12 |  |  |  |  |  |
| 14 | Toxo IgG z kalibratorem Op. 100 sztuk | 24 |  |  |  |  |  |
| 15 | Toxo IgM z kalibratorem Op. 100 sztuk | 24 |  |  |  |  |  |
| 16 | Toxo IgG avidity Op. 25 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | HCV z kalibratorem Op. 100 sztuk | 30 |  |  |  |  |  |
| 18 | HIV Ag/Ab z kalibratorem Op. 200 sztuk | 15 |  |  |  |  |  |
| 19 | HAV z kalibratorem Op. 100 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Anti Hbc z kalibratorem Op. 100 sztuk | 11 |  |  |  |  |  |
| 21 | Anti Hbs z kalibratorem Op. 200 sztuk | 11 |  |  |  |  |  |
| 22 | Anti Borrelia G z kalibratorem z możliwością oznaczeń w krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym Op. 100 sztuk | 24 |  |  |  |  |  |
| 23 | Anti Borrelia M z kalibratorem z możliwością oznaczeń w krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym Op. 100 sztuk | 21 |  |  |  |  |  |
| 24 | Materiały kontrolne, kalibratory i materiały eksploatacyjne w ilości zapewniającej wykonanie wyżej wymienionych badań w okresie dzierżawy. Wykonawca informację o odczynnikach, materiałach kontrolnych, kalibratorach i materiałach eksploatacyjnych przekazuje z wyszczególnieniem wszystkich typów i rodzajów produktów które zamawiający będzie nabywał od wykonawcy z precyzyjną informacją o cenach jednostkowych produktów, ich nazwach oraz numerach katalogowych. Uwaga: w przypadku gdy w trakcie okresu dzierżawy okaże się, że do wykonania wskazanej przez zamawiającego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby produktów niż zadeklarowana przez wykonawcę, wówczas produkty te dostarcza wykonawca na normalnych zasadach nieodpłatnie. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RAZEM |  | X |  | X |

Inne zobowiązania wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązany jest do  dostarczenia wersji papierowych kart charakterystyki i wykazu substancji niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą odczynników.

- Wykonawca  zapewnienia udział kontroli zewnętrznej dla każdego parametru co najmniej 1 raz w roku.

- Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis aparatury przez czas trwania umowy (części, diagnostyka, robocizna, przeglądy okresowe, wsparcie metodyczne).

- Termin ważności odczynników minimum 4 miesiące od daty dostawy do laboratorium.

- Termin dostawy i instalacji urządzeń do 14 dni od daty podpisania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Łączna cena brutto: (dzierżawa i odczynniki razem):…………………………………………….

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 7 dni).

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………

Fax i mail: ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

podpis

Ponadto:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert zgodnie z poniższymi zmianami         w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść SIWZ w zakresie pkt. 13 i 14 otrzymuje brzmienie:

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 27.06.2017 r. godz. 12.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 27.06.2017 r.
o godz. 12.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.