Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/58/2017                                                        Brzozów 06.07.2017 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego -

dostawa materiałów szewnych

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/58/2017

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Dot. Części 1, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnej części?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 2

Dot. Części 1, poz. 2, 10

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nić w kolorze niebieskim?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 3

Dot. Części 1, poz. 8

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point bez określenia „mikrograwerowana z dwustronnie przyostrzonym zakończeniem”?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 4

Dot. Części nr 2

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchlanialny, o którtkim okresie podtrzymywania tkankowego, z kwasu glikolowego, o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i okresie wchłaniania ok. 42 dni?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 5

Dot. Części nr 2

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 6

Dot. Części nr 2, poz. 16

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.