Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/86/2017                                                    Brzozów  03.11.2017r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę odczynników

wraz z dzierżawą aparatów

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/86/2017

W związku z pytaniem  złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści dzierżawę automatycznego analizatora testów paskowych do analizy moczu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający wymaga podłączenia oferowanego automatycznego analizatora testów paskowych do analizy moczu do sieci informatycznej, a przez to dodanie tej pozycji do formularza cenowego.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga i dokona modyfikacji formularza cenowe w powyższym zakresie.

Odpowiedź na pytanie jest wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.