Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/88/2017                                                        Brzozów 14.11.2017 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego:

- wykonanie wentylacji mechanicznej

w pawilonie szpitalnym A

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/88/2017

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

w związku z przetargiem zwracam się z prośbą o udostępnienie zestawienia materiałów do projektu instalacji wentylacji mechanicznej. Proszę także o określenie czy wykonanie instalacji chłodu oraz robót budowlanych towarzyszących (np. wykonanie przebić w ścianach) wchodzi w zakres oferty.

odpowiedź:

Zestawienie materiałów w załączeniu.

pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie specyfikacji/zestawienia elementów wentylacji.

odpowiedź:

Zestawienie materiałów w załączeniu.

pytanie nr 3

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej ath/rds.

odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej ath/rds.

pytanie nr 4

Udostępnione przedmiary nie obejmują zakresem dostawy i montażu wentylatorów osiowych typu SILENT, nawiewników okiennych i drzwiowych, nawilżaczy, instalacji ciepła technologicznego, układów regulacyjno pompowych, instalacji i urządzeń chłodniczych instalacji wodno kanalizacyjnych. Elementy te są zawarte w opisie lub w rysunkach. Prosimy o informacje, czy te elementy wchodzą w zakres zadania i ewentualnie o uzupełnienie przedmiarów robót.

odpowiedź:

Wyceny należy dokonać zgodnie z załączonym wzorem kosztorysu ofertowego.

Ponadto:

Zamawiający zwraca uwagę, że w pozycjach nr 91, 92, 93 i 97 wzoru kosztorysu ofertowego należy wycenić jedynie robociznę, - urządzenia zostaną dostarczone przez Inwestora.