Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/88/2017                                                        Brzozów 17.11.2017 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego:

- wykonanie wentylacji mechanicznej

w pawilonie szpitalnym A

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/88/2017

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Czy zgodnie z zestawieniem materiałów wszystkie przewody mają być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym zestawieniem.

pytanie nr 2

Proszę o określenie czy oferta cenowa ma zawierać okablowanie i sterowanie urządzeń wentylacyjnych,

odpowiedź:

Zakres oferty zawiera wzór kosztorysu ofertowego.

pytanie nr 3

Jakie urządzenia ma obejmować okres gwarancji? Co z gwarancją i serwisowaniem urządzeń które dostarcza Inwestor?

odpowiedź:

Termin gwarancji który zobowiązany jest określić Wykonawca w formularzu ofertowym obejmuje instalacje i urządzenia dostarczane i montowane przez Wykonawcę.

Gwarancja i serwisowanie urządzeń dostarczanych przez Inwestora nie jest objęty zakresem przetargu.

pytanie nr 4

Co należy ująć w pozycji kosztorysu nr 99 "Uruchomienie i rozruch instalacji wentylacji"?

odpowiedź:

W poz. 99 należy ująć: uruchomienie, rozruch, regulacje poszczególnych układów wentylacyjnych oraz pomiar skuteczności wentylacji.

pytanie nr 5

Po czyjej stronie będzie okablowanie i uruchomienie central wentylacyjnych?

odpowiedź:

Zakres oferty zawiera wzór kosztorysu ofertowego.