#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/32/2017

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa  materiałów szewnych

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek      Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel, Fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych wg 5 zadań.

Zakres asortymentowy został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

Dopuszcza się  składanie ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż jedno zadanie.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w ramach zadania produktów różnych producentów.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie próbki oferowanego asortymentu zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 1.

UWAGA (dotyczy Części 1, 2)

Wymaganie ogólne:

1) Zamawiający wymaga, aby każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu medycznego był zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, w taką samą etykietę winny być zaopatrzone opakowania zbiorcze. Ponadto etykieta handlowa powinna zawierać co najmniej poniższe informacje:

- rodzaj i nazwę wyrobu

- nazwę  producenta

- numer kodu, rozmiar

- numer serii

- datę ważności

Opakowanie zbiorcze musi posiadać kod kreskowy.

  - Zamawiający wymaga, aby oferowany materiał szewny miał opisaną grubość szwu, zarówno na opakowaniu zewnętrznym jak i saszetce  w celu zapewnienia łatwej kontroli i identyfikacji szwu uniemożliwiających popełnienie błędu przy wyborze szwu. Wymaga się, aby opakowanie zewnętrzne jak i saszetka było opisane rodzajem szwu w języku polskim.

  - Zamawiający wymaga szwów pakowanych w podwójnie sterylne i szczelnie zamknięte saszetki, tzn. opakowanie zewnętrzne folia - papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa

  - Wyroby medyczne muszą spełniać wymogi Zamawiającego podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w pełni spełniać wymagania funkcjonalne właściwe dla tych wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Warunki ubiegania się o zamówienie:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

- nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia -  wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz wymaganych dokumentów określonych w części 7 SIWZ.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

-	posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-	sytuacji ekonomicznej lub  finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-  zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający stawia w tym zakresie wymóg posiadania doświadczenia w zakresie dostawy chirurgicznych materiałów szewnych. Warunek został szczegółowo opisany w pkt. 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający  przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający oceni czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji

- Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

# Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

# Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

# Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ofertę asortymentowo-cenową  należy  sporządzić w formie określonej
w załączniku nr 1 do siwz.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na to samo zadanie. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców, lub z ustawy.

- W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – dostawa materiałów szewnych
 Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3820/32/2017

-  Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

-  Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający    jej   samoistne otwarcie.

-  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.

-  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ oraz  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty -przetargowej (tj. do daty składania ofert):

- Oferta przetargowa – wzór stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór stanowi  załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Próbki oferowanego asortymentu określone w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Instrukcje używania w j. polskim oferowanych materiałów szewnych.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5:

  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

    - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Informacja dotycząca podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia        pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

- W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

- Oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Fragmenty katalogów oferowanych materiałów szewnych przedstawiające numery katalogowe i rozmiary każdego z proponowanych w ofercie asortymentów (pozycji).

- Deklaracja zgodności CE (na oferowany asortyment).

- Certyfikat jednostki notyfikowanej – dotyczy asortymentu jałowego na które wykonawca składa ofertę.

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw chirurgicznych materiałów szewnych – co najmniej 1 umowa w ostatnich trzech latach o wartości nie    mniejszej niż 70 % wartości zadań, na które składana jest oferta z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykaz analogicznych dostaw z okresu prowadzonej działalności w zakresie jak wyżej i dokumentami potwierdzającymi wykonanie dostaw z należytą starannością. Wykaz dostaw musi dotyczyć Publicznych Zakładów Służby Zdrowia.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 5ust. 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga  złożenia wadium .

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji za pomocą faxu (nr 13 43 09 587) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail:danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl)-zapis nie dotyczy ofert oraz dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na:

-  numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/32/2017

- adres korespondencyjny:

# Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

# Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

# Im. Ks. B. Markiewicza

# ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

UWAGA!

Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje w formie faxu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazany przez Wykonawcę w ofercie, zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu drogą pocztową, faxem lub mailem, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca dokona oceny złożonych ofert według następujących kryteriów:

kryterium						waga kryterium

a) cena  						           60 %

b) jakość  							40 %

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

- Cena oferty

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie wykonawcy za całość przedmiotu zamówienia.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta wg kryterium cena zamawiający obliczy     w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

2) Jakość

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium jakość – 40 punktów.

Punkty za jakość będą przyznawane w oparciu o opinie członków Komisji przetargowej                      z wykształceniem medycznym, na podstawie dostarczonych próbek (materiałów szewnych), które będą oceniane według niżej wymienionych parametrów:

Dotyczy zadań nr 1 – 4:

1/ brak tzw.,,pamięci” kształtu nitki po wyjęciu z opakowania:

a) 19 pkt - brak pamięci

b) 14 pkt - zaznaczona pamięć

c)   7 pkt - duża pamięć

2/ wytrzymałość materiału szewnego na rozciąganie, zerwanie:

a) 19 pkt – dobra

b) 14 pkt – średnia

c)   7 pkt – dostateczna

3/ sprężystość, elastyczność nitki:

a) 19 pkt – dobra

b) 14 pkt – średnia

c)   7 pkt – dostateczna

4/ wygląd nitki po przecięciu (strzępienie)

a) 19 pkt – nitka nie strzępi się

b) 14 pkt – strzępienie nitki w niewielkim stopniu

c)   7 pkt – strzępienie nitki

5/ jakość powleczenia (gładka powierzchnia szwu eliminuje efekt cięcia tkanek)

a) 19 pkt – dobra

b) 14 pkt – średnia

c)   7 pkt – dostateczna

6/ ostrość igły(łatwość penetracji przez tkanki)

a) 19 pkt – dobra

b) 14 pkt – średnia

c)   7 pkt – dostateczna

Dotyczy zadania nr 5:

1/ pojemność absorpcyjna:

a) 19 pkt - dobra

b) 14 pkt - średnia

c)   7 pkt - dostateczna

2/ zachowanie kształtu po nasiąknięciu krwią:

a) 19 pkt – dobra

b) 14 pkt – średnia

c)   7 pkt – dostateczna

3/ chłonność – brak efektu rozchodzenia się po nawilżeniu:

a) 19 pkt – dobra

b) 14 pkt – średnia

c)   7 pkt – dostateczna

Oferta z najwyższą ilością zdobytych punktów  otrzymuje punktów 40 pkt.

Każda inna oferta otrzymuje ilość punktów w kryterium jakość wynikającą                    z wyliczenia wg wzoru:

(OTb/OTn)x40=OT

OT – liczba punktów otrzymana przez ofertę wg kryterium ocena techniczna – max. 40 pkt.

OTb  - ocena techniczna oferty badanej (suma punktów przyznana ofercie na podstawie parametrów ocenianych, ocen z pozycji 1-6 w zadaniach nr 1 – 4, max. 114 pkt, oraz suma punktów przyznana ofercie na podstawie parametrów ocenianych, ocena z pozycji 1 – 3 w zadaniu nr 5, max 57 pkt.)

OTn – ocena techniczna oferty najkorzystniejszej

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Ogólna wartość punktowa oferty zostanie obliczona według wzoru:

Wp = c+OT

Wp – wartość punktowa

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Próbki zostaną wykorzystane w praktyce podczas zabiegów do oceny jakościowej,        w związku z czym nie podlegają zwrotowi Wykonawcy po rozstrzygnięciu procedury,   z wyjątkiem próbek niepodlegających testowaniu z uwagi na wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie z postępowania przetargowego.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień   publicznych
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów, oraz spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkich elementów tabeli zawartej  w załączniku nr 1 do SIWZ oraz do wypełnienia wymaganych danych.

11. Tryb udzielania wyjaśnień.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Wojciech Majkowski, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12.Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 12.05.2017 r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 12.05.2017 r.
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

16. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia płatności do 90 dni po terminie wymagalności faktury.

...............................................

Załącznik nr 1

| Część 1 Nici wchłaniane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis igły | Grubość | Dł. nici | Ilość sasz. | Cena jednostk. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Stawka | Cena jednostk. brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Kod katalogowy | Producent | Nazwa handlowa |
|  | (tolerancja +/- 1 mm) | nici | (+/-10%) |  |  |  | podatku |  |  |  |  |  |
|  | z wyłączeniem poz. 19, 42 |  |  |  |  |  | VAT (%) |  |  |  |  |  |
| Nić syntetyczna, pleciona, powlekana z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego, o okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni i czasie wchłaniania 56 - 70 dni, powleczenie mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo wapniowego, lub w 50% kopolimerem glikolidu i L-lactydu Poli (glikolid-L-lactyd 35/65) i 50% stearynianem wapnia |
| 1 | okrągła 1/2 koła 17mm | 5/0 | 75cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | okrągła 1/2 koła 22mm | 5/0 | 75cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | okrągła 1/2 koła 26mm | 5/0 | 75cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | okrągła 1/2 koła 22mm | 4/0 | 75cm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | okrągła 1/2 koła 26mm | 4/0 | 75cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | okrągła 1/2 koła 26mm | 4/0 | 90cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | podwiązka | 4/0 | 6x45cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | podwiązka | 4/0 | 5x70cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | okrągła 1/2 koła 22mm | 3/0 | 75cm | 1 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | okrągła 1/2 koła 26mm | 3/0 | 75cm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | podwiązka | 3/0 | 12x45cm | 1 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | podwiązka | 3/0 | 5x70cm | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | podwiązka | 3/0 | 150cm | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | okrągła 1/2 koła 26mm | 2/0 | 75cm | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | okrągła 1/2 koła 26mm, podwójnie, pogrubiona, wzmocniona (odpinana) | 2/0 | 4x45cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | podwiązka | 2/0 | 150cm | 828 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | podwiązka | 2/0 | 6x45cm | 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | okrągła 1/2 koła 37mm | 2/0 | 75cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | okrągła 1/2 koła 65-76 mm | 2/0 | 75cm | 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | okrągła 1/2 koła 30mm | 0 | 75cm | 2 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | okrągła 1/2 koła 30mm | 0 | 90cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | okrągła 1/2 koła 37mm | 0 | 75cm | 2 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | podwiązka | 0 | 150cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | okrągła 1/2 koła 40mm pogrubiona, wzmocniona | 0 | 75cm | 2 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | podwiązka | 0 | 6x45cm | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | okrągła 1/2 koła 30mm | 1 | 75cm | 2 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | podwiązka | 1 | 150cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | haczykowata typu "J" o zakończeniu krótkim tnącym 30 mm pogrubiona, wzmocniona | 1 | 70 cm | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | okrągła 1/2 koła 37mm pogrubiona, wzmocniona | 1 | 75cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | podwiązka | 2 | 150cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | okrągła 1/2 koła 37mm pogrubiona, wzmocniona | 2 | 75cm | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | okrągła 1/2 koła 27mm pogrubiona, wzmocniona | 2 | 75cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | okrągła 1/2 koła 43mm, (odpinana) | 2 | 4x45cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | okrągła 1/2 koła 48mm | 2 | 90cm | 1 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | okrągła przyostrzona o zakończeniu krótkim tnącym 1/2 koła 48 mm | 2 | 90cm | 1 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | okrągła przyostrzona o zakończeniu krótkim tnącym 1/2 koła 43 mm pogrubiona, wzmocniona | 2 | 90cm | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | okrągła 1/2 koła 65mm | 2 | 90cm | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | okrągła przyostrzona o zakończeniu trokarowym (o czterech krawędziach tnących) 1/2 koła 37 mm | 2 | 90cm | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nić syntetyczna, monofilament z polipdioksanonu lub poliglikonatu o podtrzymywaniu tkankowym 90% po 14 dniach, 50-70% po 28-35 dniach, całkowitym okresie wchłaniania od 180 do 210 dni |
| 39 | okrągła 1/2 koła 30mm | 0 | 75cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | okrągła 1/2 koła 30mm | 2/0 | 75 cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | okrągła 1/2 koła 30mm | 3/0 | 75 cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | okrągła 1/2 koła 20- 22mm | 3/0 | 75 cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nić syntetyczna, monofilament o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 90 dniach, o okresie wchłaniania 13 miesięcy |
| 43 | okrągła 1/2 koła 40mm pogrubiona, wzmocniona | 0 | 150cm (pętla) | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | okrągła 1/2 koła 48mm | 1 | 150 cm (pętla) | 528 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nić syntetyczna, monofilament z glikonatu o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 13-14 dniach, o okresie wchłaniania od 60 do 90 dni |
| 45 | okrągła 1/2 koła 17mm | 5/0 | 70cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | okrągła 1/2 koła 22mm | 5/0 | 70cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | okrągła 1/2 koła 26mm | 5/0 | 90cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | podwiązka | 2/0 | 6x45cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | podwiązka | 2/0 | 150cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | podwiązka | 3/0 | 6x45cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | podwiązka | 3/0 | 150cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | podwiązka | 2/0 | 5x70cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | podwiązka | 3/0 | 5x70cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | okrągła 1/2 koła 26mm | 2/0 | 70cm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | okrągła 1/2 koła 26mm | 2/0 | 90cm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | okrągła typu "narta" 26 mm | 2/0 | 120cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | okrągła typu "narta" 19 mm | 3/0 | 120cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | okrągła 1/2 koła 22mm | 3/0 | 70cm | 1 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | okrągła 1/2 koła 22mm | 3/0 | 120cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | okrągła typu "narta" 26 mm | 3/0 | 120cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | okrągła 1/2 koła 22mm | 2/0 | 70cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | okrągła 1/2 koła 22mm | 2/0 | 120cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | okrągła 1/2 koła 22mm | 4/0 | 70cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | odwrotnie tnąca 3/8 koła kosmetyczna o zakończeniu micro-point 24mm | 3/0 | 70cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | odwrotnie tnąca 3/8 koła kosmetyczna o zakończeniu micro-point 24mm | 2/0 | 70cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | X | X | X | X | Razem |  |  | X |  | X | X | X |

|  | Tolerancja długości igły +/- 1 mm (z wyłączeniem pozycji: 19, 42) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Próbki: po 2 saszetki z każdej pozycji |  |  |  |

Wartość brutto oferty: ……………………….. zł

Słownie : ………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

…………………………………………

(podpis)

|  | Część 2 - Nici niewchłanialne L.p. Opis igły Grubość nici Dł. nici (+/-10%) Ilość sasz. Cena Wartość netto (PLN Stawka podatku VAT (%) Cena jednostk. brutto (PLN Kod katalogowy Producent Nazwa handlowa (tolerancja+/-1mm) z wyłączeniem pozycji: 29, 30, 31 jednostk. netto (PLN Wartość brutto (PLN) Nici syntetyczne, niewchłaniane, poliestrowe, plecione powlekane silikonem 1 okrągła ½ koła 26 mm (podwójnie pogrubiona, wzmocniona) 2 75-90 cm 180 2 okrągła ½ koła 40 mm pogrubiona, wzmocniona 2 75cm 72 3 okrągła 1/2 koła 37 mm 1 75cm 72 4 okrągła 1/2 koła 37 mm 0 75cm 72 5 okrągła 1/2 koła 30 mm 2/0 75cm 72 6 okrągła 1/2 koła 26 mm 3/0 75cm 72 7 okrągła 1/2 koła 17 mm 4/0 75cm 72 8 okrągła 1/2 koła 17 mm 5/0 75cm 72 Nici syntetyczne, niewchłanialne, poliestrowe, plecione, niepowlekane 9 okrągła ½ koła 26 mm 3/0 75 cm 72 10 okrągła ½ koła 26 mm 2/0 75 cm 72 11 okrągła ½ koła 26 mm 0 75 cm 72 Nić syntetyczna, niewchłanialna, poliamidowa 12 okrągła 1/2 koła 48mm 1 150cm (pętla) 120 13 odwrotnie tnąca 3/8 koła 39mm 2 90cm 144 14 odwrotnie tnąca 1/2 koła 37mm 1 90cm 180 15 odwrotnie tnąca 3/8 koła 30mm 0 75 cm 180 16 prosta, odwrotnie tnaca 51 mm 2/0 90cm 108 17 prosta, odwrotnie tnaca 60 mm 2/0 90cm 108 18 odwrotnie tnąca 3/8 koła 16mm 4/0 45cm 360 Nić syntetyczna, niewchłanialna, polipropylenowa z dodatkiem polietylenu lub bez 19 okrągła 1/2 koła 37mm 0 75cm 288 20 okrągła 1/2 koła 40mm 1 100cm 288 21 okrągła 1/2 koła 30mm 2/0 75cm 180 22 okrągła 1/2 koła 26mm podwójna 2/0 90cm 180 23 okrągła 3/8 koła 22mm podwójna 3/0 75 cm 144 24 okrągła 1/2 koła 22mm 3/0 75cm 180 25 okrągła 1/2 koła 13 mm podwójna 4/0 60-90cm 144 26 okrągła 1/2 koła 13mm podwójna czarna 5/0 75cm 144 27 okrągła 3/8 koła mikro 6mm 9/0 15cm 36 28 okrągła 3/8 koła mikro 8mm 8/0 45cm 36 29 okrągła 3/8 koła mikro 10-11mm czarna 7/0 75cm 36 30 okrągła 3/8 koła mikro 10-11mm czarna 6/0 75cm 36 31 okrągła 3/8 koła 10-11mm podwójna o zakończeniu mikro czarna 6/0 75cm 36 32 okrągła 1/2 koła 13mm podwójna 6/0 75cm 72 33 okrągła 1/2 koła 22mm podwójna 4/0 90cm 72 34 okrągła 1/2 koła 22mm podwójna 3/0 90 cm 72 35 okrągła 3/8 koła 13 mm podwójna o zakończeniu krótkim tnącym 4/0 60-75cm 108 36 odwrotnie tnąca 3/8 koła 19mm kosmetyczna o zakończeniu mikro z dwoma zatrzaskami 4/0 45cm 12 X X X X X Razem X X X X Tolerancja długości igły +/- 1 mm (z wyłączeniem pozycji: 29, 30, 31) Próbki: po 2 saszetki z każdej pozycji Wartość brutto oferty: ……………………….. zł Słownie : ……………………………………………………………………………………… Osoba/y upoważniona/e do kontaktu: …………………………………… Nr tel. ……………………………. Nr fax……………………………. mail …………………………….. ………………………………………… (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Część 3 - Nici wchłanialne do zespoleń jelitowych do zabiegów onkologicznych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis igły | Grubość nici | Długość nici | Ilość saszetek | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent | Nazwa handlowa |
| Nić syntetyczna, pleciona, powlekana z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego |  |  |  |  |
| o okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni i okresie wchłaniania 56-70 dni |  |  |  |  |  |
| 1. | podwiązka | 2/0 | 6 x 45 cm | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | podwiązka | 2/0 | 150 cm | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | podwiązka | 3/0 | 12 x 45 cm | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | podwiązka | 3/0 | 5 x 70 cm | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | podwiązka | 3/0 | 150 cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | igła 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca 26 mm | 2/0 | 75 cm | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | igła 1/2 koła okrągła 26 mm | 2/0 | 90 cm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | igła typu J okragła 26 mm, szew endoskopowy | 2/0 | 110 cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | igła 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca 22 mm | 3/0 | 70-75 cm | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | igła 1/2 koła okrągła 22 mm | 3/0 | 90 cm | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | igła 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca 22 mm | 3/0 | 75 cm | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | igła typu J okrągło tnąca, podwójna 31 mm, szew endoskopowy | 0 | 45 cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rm: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Próbki: po 2 saszetki z każdej pozycji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto oferty: ……………………….. zł Słownie : ………………………………………… Osoba/y upoważniona/e do kontaktu: ……………………..………………… Nr tel. …………….…………………. Nr fax……………..…………………. mail ………………..……………….. ………………………………………… (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 4 - Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Opis igły(tolerancja+/-1mm) | Grubość nici | Dł.nici (+/-10%) | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Kod katalogowy | Producent | Nazwa Handlowa |
| Zestaw do szycia ścięgien -nić stalowa monofilamentowa. |
| 1 | okrągło-tnąca 3/8 koła, 26mm- pętla; podwójna prosta, konwencjonalnie tnąca 51mm | 4/0 | 20cm 35cm | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem:

Próbki:  1 saszetka

Wartość brutto oferty: ……………………….. zł

Słownie : ………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

…………………………………………

(podpis)

| Część 5 - Wchłanialny hemostatyk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | Ilość szt. | Cena jednostk. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Stawka podatku VAT (%) | Cena | Wartość brutto (PLN) | Kod katalogowy | Producent | Nazwa handlowa |
|  | Opis |  |  |  |  | jednostk. brutto (PLN) |  |  |  |  |
| Wchłanialny hemostatyk wykonany z utlenionej, regenerowanej celulozy lub oxydowanej celulozy, okres wchłaniania 7-14 dni |
| 1 | Wielkość: 5 cm x 7 - 7,5 cm | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wchłanialny kolagenowy filc hemostatyczny, okres wchłaniania po ok. 3 tygodniach |
| 2 | Wielkość: 10 cm x 12 cm | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | X | X | Razem |  |  | X |  | X | X | X |

Próbki: po 1 saszetce z każdej pozycji

Wartość brutto oferty: ……………………….. zł

Słownie : ………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3820/32/2017, oświadczam, że:

    - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania. *

    - Podlegam wykluczeniu z postepowania. *

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3820/32/2017, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj.  jestem uprawniony do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3820/32/2017, oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 36b ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3820/32/2017, oświadczamy, że:

- nie zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

- zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

W przypadku zlecenia podmiotom trzecim podwykonawstwo należy wraz z oświadczeniem wskazać  części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza  powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem  firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE WIELKOSCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3820/32/2017, oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 7

# (wzór umowy)

# UMOWA

## NR SZPiGM 3820/32/2017

zawarta w Brzozowie, w dniu ……………….. 2017 r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwaną w dalszej części umowy „Sprzedającym”

§ 1

- Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje ……………………. Pakiet nr ………….., w ilości, asortymencie i cenie zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

- Umowa została zawarta na czas określony ………………………….. tj. od dnia ………………………... do dnia ………………….……..

- Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę ... PLN brutto (słownie: ... / 100).

- Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1.

- Przedmiot sprzedaży w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego, po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, loco magazyn Apteki Kupującego (Bielawskiego 18, Brzozów), w terminie do 72 godzin od złożenia zamówienia.

- Sprzedający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej, niedostarczonego  w terminie lub dostarczonego z wadą przedmiotu sprzedaży będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamym co do rodzaju, bez konieczności wzywania wykonawcy do wymiany wadliwych lub niedostarczonych w terminie rzeczy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Kupującego a Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu Kupującemu ewentualnej różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienie nie zamyka Kupującemu drogi do podjęcia innych przewidzianych prawem oraz zapisami niniejszej umowy, czynności w związku z nienależytym wykonaniem postanowień umowy przez Sprzedającego.

- W przypadku gdy dzień dostawy przypada w dniu wolnym od pracy, termin dostawy upływa w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.

- Dostawy Kupujący odbiera od poniedziałku do piątku od godz. 7.25 do 14.30.

- Kupujący składa zamówienia w formie:

- email na adres .............................

- fax na numer ..............................

- Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Kupującego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest ………………………………..

- Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Sprzedającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest  .............................. tel./fax. ..............................

- W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad przedmiotu sprzedaży, Sprzedający zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie równym terminowi określonemu w § 2 ust. 4.

- Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 3

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty dostarczenia faktury, przy czym podstawą do przyjęcia faktury jest równoczesne potwierdzenie przyjęcia dostawy przez Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności(przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci w zarząd lub inną formę administrowania).

- Sprzedający oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zobowiązań ze strony Kupującego, do około 90 dni po terminie płatności faktur.

- W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji Sprzedający, za zgodą Kupującego może zaoferować inny produkt, tożsamy z przedmiotem sprzedaży objętym umową, pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż cena przedmioty sprzedaży objętego umową. Zmiana umowy w takiej sytuacji uzależniona jest od zgody Kupującego.

§ 4

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – 3 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek odmowy.

- realizowania umowy niezgodnie z treścią poza wyżej wymienionymi przypadkami – 0,2 % PLN brutto za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

- Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku strony obciążonej karą.

- Strony zobowiązane są do zapłaty kwot wynikających z § 4 umowy w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Opóźnienie upoważnia strony do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty strony mają prawo potrącić należną kwotę wraz z odsetkami z wzajemnych bieżących należności.

- Kupujący ma prawo potrącenia wymaganych należności z wystawionych przez Sprzedającego faktur.

§ 5

- Sprzedający zobowiązuje się do nie podwyższania cen przedmiotu sprzedaży w całym okresie obowiązywania umowy.

- W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:

- Obniżenia ceny przedmiotu umowy,

- Podwyższenia ceny przedmiotu umowy w przypadku:

- Zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian

- Zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz

- Uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów przedmiotu sprzedaży, na podstawie dokumentu wystawionego przez producenta (oświadczenie lub faktura)

- Zmiany wymienione w pkt. 2 ppkt.2) I, II,   następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów.

- Zmiany wymienione w pkt. 2 ppkt.2) III mogą być dokonane na wniosek Sprzedającego, po przesłaniu uzasadnionego wniosku, w formie aneksu do umowy.

- Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych przedmiotu sprzedaży objętego umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

- W przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian produktów objętych umową dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej części.

§ 6

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy po pisemnym wezwaniu Sprzedawcy do zrealizowania zamówienia. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu sprzedaży. Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający                                                                                                              Kupujący