#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/53/2017

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa odczynników do wykonywania badań krwi metodą mikrometody kolumnowej żelowej wraz z dzierżawą lub nieodpłatnym użyczeniem sprzętu do wykonywania tych badań

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek      Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel, Fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa odczynników do wykonywania badań krwi.

- Dzierżawa sprzętu medycznego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

USŁUGA DZIERŻAWY SPRZĘTU DO WYKONYWANIA BADAŃ KRWI METODĄ MIKROMETODY KOLUMNOWEJ ŻELOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW DO WYKONYWANIA TYCH BADAŃ NA OKRES 2 LAT

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WYDZIERŻAWIENIA LUB NIEODPŁATNEGO UŻYCZENIA MINIMUM NASTĘPUJĄCEGO SPRZĘTU SPEŁNIAJĄCEGO MINIMUM SPECYFIKACJĘ OKREŚLONĄ PONIŻEJ

| LP. | WYMAGANIE | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| WYMAGANIA WIRÓWKA SEROLOGICZNA – 2 SZTUKI |
| 1 | WIRÓWKA Z GŁOWICĄ NA MINIMUM 6 KART | TAK, WYMAGANE |
| 2 | AUTOMATYCZNA KONTROLA RÓWNOWAGI GŁOWICY | TAK, WYMAGANE |
| 3 | MONITOROWANA PRZEZ MIKROPROCESOR | TAK, WYMAGANE |
| 4 | PRZYCISKI FUNKCYJNE MINIMUM START STOP | TAK, WYMAGANE |
| 5 | MIN. 1170 OBROTÓW NA MINUTĘ | TAK, WYMAGANE |
| 6 | INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM | TAK, WYMAGANE |
| 7 | MENU URZADZENIA W JĘZYKU POLSKIM (PEŁNA OBSŁUGA URZĄDZENIA ORAZ WSZYSTKIE KOMUNIKATY INFORMACYJNE W JĘZYKU POLSKIM) | TAK, WYMAGANE |
| 8 | W ZESTAWIE UPS DO PODTRZYMYWANIA NAPIĘCIA URZĄDZENIA W PRZYPADKU AWARII ZASILANIA | TAK, WYMAGANE |
| 9 | ZASILANIE 230 V 50 HZ. WTYCZKA TYP E | TAK, WYMAGANE |
| 10 | WYRÓB OBJĘTY CERTYFIKATEM MDD 93/42/EEC | TAK, WYMAGANE |
| 11 | INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM DOSTARCZANA WRAZ Z URZĄDZENIEM | TAK, WYMAGANE |
| 12 | URZĄDZENIE ZOSTAJE PRZEKAZANE ZAMAWIAJĄCEMU GOTOWE DO PRACY TZN. PO WYKONANIU WSZYSTKICH PROCEDUR WALIDACYJNYCH/LEGALIZACYJNYCH/KALIBRACYJNYCH WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA DLA TEGO TYPU URZĄDZENIA. NA POTWIERDZENIE WYKONANIA WW DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCY OTRZYMA STOSOWNE W TEGO TYPU SYTUACJI DOKUMENTY | TAK, WYMAGANE |
| WYMAGANIA AUTOMATYCZNA PIPETA WIELOFUNKCYJNA NIEELEKTRONICZNA DEDYKOWANA DLA OFEROWANEGO SYSTEMU – 2 SZTUKI |
| 1 | MOŻLIWOŚĆ PIPETOWANIA SERYJNEGO MIN. NASTĘPUJĄCYCH OBJETOŚCI: 12,5 µl, 25 µl, 50 µl. | TAK, WYMAGANE |
| 2 | KONTROLA GĘSTOŚCI KRWINEK: 24X12,5 µl, 12x25 µl, 6x50 µl | TAK, WYMAGANE |
| 3 | PRECYZJA STOSOWANIA MIN. 12,5 µl ±2%, 25 µl ±2%, 50 ul ±2%. | TAK, WYMAGANE |
| 4 | W WYPOSAŻENIU PIPETY STATYW | TAK, WYMAGANE |
| 5 | PRZYSTOSOWANIE DO UŻYTKOWANIA ZARÓWNO PRZEZ OSOBY PRAWO JAK I LEWORĘCZNE | TAK, WYMAGANE |
| 6 | AUTOMATYCZNY WYRZUTNIK KOŃCÓWEK | TAK, WYMAGANE |
| 7 | MENU URZADZENIA W JĘZYKU POLSKIM (PEŁNA OBSŁUGA URZĄDZENIA ORAZ WSZYSTKIE KOMUNIKATY INFORMACYJNE W JĘZYKU POLSKIM) | TAK, WYMAGANE |
| 8 | URZĄDZENIE ZOSTAJE PRZEKAZANE ZAMAWIAJĄCEMU GOTOWE DO PRACY TZN. PO WYKONANIU WSZYSTKICH PROCEDUR WALIDACYJNYCH/LEGALIZACYJNYCH/KALIBRACYJNYCH WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA DLA TEGO TYPU URZĄDZENIA. NA POTWIERDZENIE WYKONANIA WW DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCY OTRZYMA STOSOWNE W TEGO TYPU SYTUACJI DOKUMENTY |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | WYKONAWCA ZAPEWNIA PEŁNA INTEGRACJĘ (WPIĘCIE) APARATÓW DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZNAJDUJACYCH SIĘ LUB ZAINSTALOWYCH W MIEJSCU PRZEZNACZENIA SPRZĘTU W OKRESIE DZIERŻAWY | TAK, WYMAGANE |
| 2 |  |  |
| ODCZYNNIKI DO ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 5 DIFF |
| 1 | ODCZYNNIKI (KARTY), AKCESORIA I WYROBY MEDYCZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ILOŚCI ZAPEWNIAJĄCEJ WYKONANIE NASTĘPUJĄCEJ ILOŚCI BADAŃ: BADANIE PRZEGLĄDOWE PRZECIWCIAŁ NA 3 KRWINKACH WZORCOWYCH 16200 BADAŃ WŁAŚCIWA PRÓBA KRZYŻOWA 11800 BADAŃ BADANIE GRUPY KRWI PACJENTA ABO Z REWERSEM 140 BADAŃ BADANIE GRUPY KRWI NOWORODKA Z (DVI+) + BTA 140 BADAŃ POTWIERDZENIE GRUPY KRWII PACJENTA Z (DVI-) INNE KLONY NIŻ W POZYCJI 3 280 BADAŃ POTWIERDZENIE GRUPY KRWII DAWCY (WYKRYWA DVI+) 280 BADAŃ KARTA DO BTA Z ODPOWIEDNIMI SUROWICAMI IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl 24 BADANIA KARTA DO SKRÓCONEGO BTA Z ODPOWIEDNIMI SUROWICAMI IgG-C3d-ctl/IgG-C3d-ctl 48 BADAŃ ODCZYNNIK DO POTWIERDZANIA SŁABEJ EKSPRESJI ANTYGENU D 200 BADAŃ ZESTAW 3 KRWINEK WZORCOWYCH DO BADANIA PRZEGLĄDOWEGO PRZECIWCIAŁ W PTA/LISS ADEKWATNIE DO PODANEJ ILOŚCI BADAŃ ODCZYNNIK LISS ADEKWATNIE DO PODANEJ ILOŚCI BADAŃ KOŃCÓWKI PIPET ADEKWATNIE DO PODANEJ ILOŚCI BADAŃ WYKONAWCA INFORMACJĘ O ODCZYNNIKACH, AKCESORIACH I KRWI KONTROLNEJ PRZEKAZUJE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WSZYSTKICH TYPÓW I RODZAJÓW PRODUKTÓW KTÓRE BĘDZIE NABYWAŁ OD WYKONAWCY Z PRECYZYJNĄ INFORMACJĄ O CENACH JDNOSTKOWYCH PRODUKTÓW I ICH NUMERACJI KATALOGOWYCH. W PRZYPADKU GDY W TRAKCIE OKRESU DZIERZAWY OKAŻE SIĘ ŻE DO WYKONANIA WSKAZANEJ PRZEZ ZAMAWIAJACEGO LICZBY BADAŃ KONIECZNE JEST DOSTARCZENIE INNYCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY PRODUKTÓW NIŻ ZADEKLAROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ WÓWCZAS PRODUKTY TE DOSTARCZA WTKONAWCA NA NORMALNYCH ZASADACH NIEODPŁATNIE | TAK, WYMAGANE |

POZOSTAŁE WYMAGANIA I INFORMACJE OGÓLNE:

- W RAMACH UMOWY WYKONAWCA ZAPEWNIA KONTROLĘ MIĘDZYNARODOWĄ

- W RAMACH UMOWY WYKONAWCA ZAPEWNIA UŻYCZENIE ZESTAWU KOMPUTEROWEGO O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ W PONIŻSZEJ TABELI ORAZ  URZADZENIA KSEROGRAFICZNEGO (drukarka sieciowa laserowa, fax, druk z prędkością do 18 str./min A4, skaner 600x600 dpi),

| Nazwa parametru | Wymagania |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych |
| Rok produkcji | Nie mniejszy niż 2015 |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 24th of July 2014wynik min. 4500 pkt |
| Pamięć Ram | Min. 4 GB |
| Porty i złącza | Minimalna ilość: Złącza USB: 8xUSB 2.0 + 2xUSB 3.0, przynajmniej 2 gniazda USB umieszczone z przodu obudowy Wyjście video: D-SUB Wyjście video: DVI Wyjście video: HDMI Wyjście video: Display Port RJ45 (Ethernet) Złącza wewnętrzne: COM; 1xPCI-Ex16 Beznarzędziowy montaż HDD, ODD, kart PCI |
| Dysk twardy | Min.500GB , Interfejs: SATA III (6 Gb/s) |
| Napęd optyczny | Umożliwiający odczyt i zapis: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R Double Layer, |
| Grafika | Zintegrowana |
| Karta sieciowa | Zintegrowana LAN 100Mb / 1Gb: 0 / 1 |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana, wbudowany głośnik wewnętrzny w obudowę, |
| Klawiatura, mysz | Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, port USB, mysz optyczna ze scrolem minimum 400dpi, minimum dwa przyciski, port USB |
| Zasilacz | Min. 250W (wydajność zasilacza umożliwiająca rozbudowę zestawu komputerowego o pamięć operacyjną, dysk twardy, napęd optyczny, karty rozszerzeń PCI i obsługę więcej niż 3 urządzeń USB) |
| Bezpieczeństwo | Hasło użytkownika i administratora w BIOS, HDD password, power-on password |
| System Operacyjny | W pełni zgodny z Windows w wersji 7 Professional |
| Dodatkowe Oprogramowanie | - Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. - Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające aktualizację sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez internet, -Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji z możliwością zmiany wielkości partycji Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej. - Pakiet biurowy w pełni zgodny ze standardem Microsoft i w pełni funkcjonalny- posiadający moduł poczty, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny. |
| Dodatkowo | Listwa zasilająca z wyłącznikiem i bezpiecznikiem, min. trzy gniazda do komputerów, niezbędne przewody zasilające komputera celem pełnego podłączenia i uruchomienia sprzętu |
| Monitor LCD | - przekątna ekranu min.: 20,5”, - jasność min. 200cd/m2, - kontrast min. 600:1, - czas reakcji plamki max 5 ms, - rozdzielczość nominalna min.: 1920 x 1080, - wielkość plamki max.: 0,240 mm - złącze wejściowe: zgodne z oferowanym komputerem przewód zasilający |

- WYKONAWCA ZAPEWNIA INSTALACJĘ ORAZ SZKOLENIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE DLA   PERSONELU WSKAZANEGO PRZEZ ZAMWIAJĄCEGO W ZAKRESIE OBSŁUGI SPRZETU I PRACĘ Z ODCZYNNIKAMI I MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI

- WYKONAWCA ZAPEWNIA BEZPŁATNY SERWIS W OKRESIE UMOWY DLA OFEROWANYCH SPRZĘTÓW (W TYM WSZELKIEGO RODZAJU WALIDACJE/LEGALIZACJE I SPRAWDZENIA APARATÓW)

- ODCZYNNIKI DO BADANIA GRUPY KRWII NOWORODKA MAJĄ POSIADAĆ INNE KLONY NIŻ POTWIERDZENIE GRUPY KRWI NALEŻY W OFERCIE PODAĆ NAZWY KLONÓW DLA KAŻDEJ POZYCJI

- ODCZYNNIK DO POTWIERDZENIA GRUPY KRWI WYKRYWAJĄCY SŁABĄ EKSPRESJĘ ANTYGENU D DVI+

- WYMAGANE SĄ DOSTAWY ODCZYNNIKÓW KRWINKOWYCH TRANSPORTEM MONITOROWANYM POD WZGLĘDEM TEMPERATURY W CZASIE TRANSPORTU (2-8°C) Z KAŻDORAZOWYM WYDRUKIEM WSKAZAŃ TEMPERATURY Z DOSTAWY

- MOŻLIWOŚĆ PRZECHOWYWANIA MIKROKART W TEMPERATURZE POKOJOWEJ

- WYMAGANY TERMIN WAŻNOŚCI ODCZYNNIKÓW MINIMUM 9 MIESIĘCY OD DATY DOSTAWY ODCZYNNIKÓW KRWINKOWYCH 5 TYGODNI

Nie dopuszcza się  składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Warunki ubiegania się o zamówienie:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

- nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia -  wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz wymaganych dokumentów określonych w części 7 SIWZ.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

-	posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-	sytuacji ekonomicznej lub  finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-  zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Zamawiający  przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający oceni czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji

- Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

# Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 24 miesiące.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ofertę asortymentowo-cenową  należy  sporządzić w formie określonej
w załączniku nr 1 do siwz.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na to samo zadanie. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców, lub z ustawy.

- W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

Przetarg nieograniczony – serologia
 Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3820/53/2017

-  Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

-  Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający    jej   samoistne otwarcie.

-  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.

-  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ oraz  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty -przetargowej (tj. do daty składania ofert):

- Oferta przetargowa – wzór stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór stanowi  załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5:

  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

    - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Informacja dotycząca podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia        pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

- W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

- Oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego.

- Aktualne karty charakterystyki oferowanych produktów chemicznych.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 5ust. 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga  złożenia wadium.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji za pomocą faxu (nr 13 43 09 587) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail:wojciech.majkowski@szpital-brzozow.pl)-zapis nie dotyczy ofert oraz dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na:

-  numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/53/2017

- adres korespondencyjny:

# Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

# Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

# Im. Ks. B. Markiewicza

# ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

UWAGA!

Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje w formie faxu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazany przez Wykonawcę w ofercie, zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu drogą pocztową, faxem lub mailem, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny.

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

1) cena 					                   60 pkt.

2) termin dostawy                                                      40 pkt.

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

1) Cena  oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

2) Termin dostawy

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 40 punktów.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje 7-dniowy termin dostawy otrzyma 0 pkt. w kryterium termin dostawy.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy krótszy niż 7 dni (np. 6 dni) otrzyma 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy z dokładnością do pełnych dni (np. 4 dni, 5 dni, itp.).

W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie terminu dostawy, zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 7 dni.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę  punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień   publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Tryb udzielania wyjaśnień.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Danuta Niewiadomska, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12.Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 07.07.2017r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 07.07.2017r.
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

16. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia płatności do 90 dni po terminie wymagalności faktury.

...............................................

Podpis kierownika jednostki

Załącznik nr 1

do postępowania SZPiGM 3820/53/2017

#### Wykonawca:

#### ……………………………

#### ……………………………

#### ……………………………

(pełna nazwa/firma, adres )

Oferta asortymentowo-cenowa

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników do wykonywania badań krwi metodą mikrometody kolumnowej żelowej wraz z dzierżawą lub nieodpłatnym użyczeniem sprzętu do wykonywania tych badań dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3820/53/2017, przedstawiamy następującą ofertę:

1. Sprzęt:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Wartość czynszu netto PLN za okres jednego miesiąca | Wartość czynszu netto PLN przez okres trwania umowy | VAT % | Wartość czynszu brutto PLN przez okres trwania umowy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/opis ewentualnego wyposażenia dodatkowego w zestawie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa lub nieodpłatne użyczenie wirówek serologicznych | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa lub nieodpłatne użyczenie automatycznej pipety wielofunkcyjnej | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Razem |  |  |  | x |  | x |

2. Odczynniki:

Odczynniki (karty), akcesoria i wyroby medyczne jednorazowego użytku w ilości zapewniającej wykonanie określonych w SIWZ badań:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RAZEM |  | X |  | X |

Zobowiązania wykonawcy:

1.	W RAMACH UMOWY WYKONAWCA ZAPEWNIA KONTROLĘ MIĘDZYNARODOWĄ

2.	W RAMACH UMOWY WYKONAWCA ZAPEWNIA UŻYCZENIE ZESTAWU KOMPUTEROWEGO O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ OKRESLONE W SIWZI ORAZ

URZADZENIA KSEROGRAFICZNEGO (drukarka sieciowa laserowa, fax, druk z prędkością do 18 str./min A4, skaner 600x600 dpi),

3.	WYKONAWCA ZAPEWNIA INSTALACJĘ ORAZ SZKOLENIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE DLA   PERSONELU WSKAZANEGO PRZEZ ZAMWIAJĄCEGO W ZAKRESIE

OBSŁUGI SPRZETU I PRACĘ Z ODCZYNNIKAMI I MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI

4.	WYKONAWCA ZAPEWNIA BEZPŁATNY SERWIS W OKRESIE UMOWY DLA OFEROWANYCH SPRZĘTÓW (W TYM WSZELKIEGO RODZAJU WALIDACJE/LEGALIZACJE

I SPRAWDZENIA APARATÓW)

5.	ODCZYNNIKI DO BADANIA GRUPY KRWII NOWORODKA MAJĄ POSIADAĆ INNE KLONY NIŻ POTWIERDZENIE GRUPY KRWI NALEŻY W OFERCIE PODAĆ NAZWY KLONÓW

DLA KAŻDEJ POZYCJI

6.	ODCZYNNIK DO POTWIERDZENIA GRUPY KRWI WYKRYWAJĄCY SŁABĄ EKSPRESJĘ ANTYGENU D DVI+

7.	WYMAGANE SĄ DOSTAWY ODCZYNNIKÓW KRWINKOWYCH TRANSPORTEM MONITOROWANYM POD WZGLĘDEM TEMPERATURY W CZASIE TRANSPORTU (2-8°C)

Z KAŻDORAZOWYM WYDRUKIEM WSKAZAŃ TEMPERATURY Z DOSTAWY

8.	MOŻLIWOŚĆ PRZECHOWYWANIA MIKROKART W TEMPERATURZE POKOJOWEJ

9.	WYMAGANY TERMIN WAŻNOŚCI ODCZYNNIKÓW MINIMUM 9 MIESIĘCY OD DATY DOSTAWY ODCZYNNIKÓW KRWINKOWYCH 5 TYGODNI

Łączna cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 7 dni).

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………

Fax i mail: ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

podpis

Załącznik nr 2

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3820/53/2017, oświadczam, że:

    - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania. *

    - Podlegam wykluczeniu z postepowania. *

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3820/53/2017, oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 36b ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3820/53/2017, oświadczamy, że:

- nie zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

- zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

W przypadku zlecenia podmiotom trzecim podwykonawstwo należy wraz z oświadczeniem wskazać  części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza  powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem  firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE WIELKOSCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3820/53/2017, oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 7

# (wzór)

U M O W A

SZSPOO.SZPiGM.3820/53/2017

zawarta w Brzozowie, w dniu ………………, pomiędzy

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. Bronisława Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a: ………………………………………….

zwanym w dalszej części „Sprzedającym”

§ 1

  - Przedmiotem umowy jest  dostawa odczynników do wykonywania badań krwi metodą mikrometody kolumnowej żelowej wraz z dzierżawą lub nieodpłatnym użyczeniem sprzętu do wykonywania tych badań, na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z ofertą Sprzedającego złożoną w postępowaniu przetargowym, prowadzonym przez Kupującego, znak sprawy SZPiGM 3820/53/2017.

  - Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

  - Umowa została zawarta na czas określony 24 miesięcy tj. od dnia .……… do dnia …………. z możliwością jej przedłużenia za zgodą obu stron umowy, w przypadku niewyczerpania łącznej wartości zamówienia brutto, na łączny okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Przedłużenie umowy nie jest dorozumiane i  wymaga formy aneksu. W przypadku niewyrażenia zgody przez Sprzedającego na przedłużenie umowy nie przysługują mu roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania przedmiotu umowy

  - Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 – miesięcznego terminu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy, stronom umowy nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.

§ 2

    - Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować, w Pracowni Serologii w siedzibie Kupującego, wydzierżawiony/użyczone urządzeń w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

    - Przekazanie urządzeń nastąpi protokołem zdawczo odbiorczym sporządzonym                z udziałem obu stron.

    - Kupujący zobowiązuje się użytkować  urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem                      i wymogami prawidłowej eksploatacji oraz zabezpieczyć urządzenia przed kradzieżą   i niepożądanym działaniem osób trzecich.

    - Na czas trwania dzierżawy Sprzedający ceduje na rzecz Kupującego prawa i obowiązki właściciela wynikające z gwarancji i oświadcza, że w dniu instalacji urządzeń przekaże Kupującemu kartę gwarancyjną lub inny dokument określający zasady serwisu i gwarancji.

    - Czas trwania gwarancji, określony kartą gwarancyjną, nie może być krótszy niż czas trwania umowy dzierżawy.

    - W trakcie trwania gwarancji naprawy serwisowe wynikające z normalnego użytkowania urządzeń, nie wynikające z winy Kupującego, świadczone będą przez Sprzedającego bezpłatnie.

    - Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego udostępniać urządzeń do użytkowania osobom trzecim ani ich poddzierżawiać.

    - Sprzedający ma prawo kontroli wykorzystywania urządzeń.

    - Kupujący zobowiązany jest zwrócić urządzenia, w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji, w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy.

    - Sprzedający zobowiązany jest dokonywać na swój koszt  przeglądów urządzeń przez autoryzowany serwis, co najmniej w wymiarze zaleconym przez producenta sprzętu, przez cały okres obowiązywania umowy.

    - Sprzedający zobowiązuje się do przekazania Kupującemu niezwłocznie po podpisaniu umowy oświadczenia zawierającego szacunkową wartość wydzierżawionego  / użyczonego sprzętu.

    - W zakresie realizacji umowy odnośnie dzierżawy analizatorów osobą reprezentującą Kupującego jest Kierownik Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń.

    - Sprzedający w ramach umowy zapewni, na żądanie Kupującego, włączenie dostarczonych  urządzeń (wraz z komputerami obsługującymi) do systemu informatycznego obsługującego Pracownię Serologii.

§ 3

      - Odczynniki i materiały eksploatacyjne w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego,  po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, loco Pracownia Serologii, w terminie do .… dni od dnia złożenia zamówienia.

      - Zamówienia na odczynniki składa w formie fax lub drogą internetową Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej Kupującego.

      - W przypadku gdy dzień dostawy przypada w dniu wolnym od pracy, termin dostawy upływa w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.

      - Dostawy Kupujący odbiera od poniedziałku do piątku od godz. 7.25 do 14.30.

      - Kupujący składa zamówienia w formie:

- email na adres .............................

- fax na numer ..............................

      - Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Kupującego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest Pan Józef Ptasznik, tel./fax. 13 4309578.

      - Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Sprzedającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest:  ………………………………………………….... tel./fax. …………………...

      - Wiążąca strony korespondencja w ramach umowy prowadzona będzie w formie pisemnej (adresy siedzib traktuje się jako adresy korespondencyjne), w formie fax. (ze strony Kupującego: nr (13) 4309578, ze strony Sprzedającego: nr (..…) ……………………………) lub w formie email (ze strony Kupującego: szpitalbrzozow.zaop1@wp.pl, ze strony Sprzedającego: ……………………………………………………….…). Wszelkie uzgodnienia w formie telefonicznej są niewiążące dla stron, strony wykluczają je jako wiążącą formę komunikacji  w ramach realizacji umowy.

§ 4

        - Czynsz dzierżawny, w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy, ustalony zostanie na podstawie faktury wystawionej do 10 dnia każdego miesiąca i będzie płatny przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Kupującego. Czynsz płatny będzie w wysokości zgodnej z ilością rzeczywiście przekazanego przez Sprzedającego sprzętu i naliczany będzie od momentu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego - zapis będzie aktualny w przypadku dzierżawy sprzętu.

1. Sprzedający zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia sprzętu określonego w załączniku nr 1 do umowy na cały okres trwania umowy- zapis będzie aktualny w przypadku nieodpłatnego użyczenia sprzętu.

        - Ceny jednostkowe odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wydzierżawionych analizatorów określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

        - W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu),

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,( zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Sprzedającego, oraz:

- obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu

do umowy),

- zmiany cen jednostkowych przedmiotu umowy w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową (zmiana następuje z chwilą  podpisania aneksu do umowy).

        - Płatność za dostarczone odczynniki i materiały eksploatacyjne zostanie dokonana przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania, przy czym podstawą przyjęcia faktury jest równoczesne potwierdzenie przyjęcia dostawy przez Kupującego.

        - Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

        - Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy   nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności strony rozumieją również wszelkiego rodzaju umowy zarządzania wierzytelnością, przejęcia wierzytelności do realizacji, ubezpieczenia wierzytelności itp.).

        - Sprzedający przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy może dojść  ze strony Kupującego do opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających z umowy do 90 dni po terminie płatności faktury.

        - Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

        - Łączna wartość umowy (dzierżawa sprzętu jeśli występuje + odczynniki) wynosi: brutto .......................................................................... PLN (słownie ..........................................................................................).

        - Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy realizację umowy na zasadzie „do wartości umowy” tzn. w sytuacji gdy Kupujący uzna, że jego potrzeby w zakresie konkretnego oznaczenia przekraczają ilość oznaczoną w załączniku nr 1 do umowy dopuszcza się zamówienie i realizację tego oznaczenia wg potrzeb Kupującego, na podstawie i wg zasad umowy, jednak łączna suma zrealizowanych zamówień nie może przekroczyć wartości umowy brutto określonej w treści § 4 ust. 9.

        - W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji przedmiotu umowy, Sprzedający za zgoda Kupującego może zaoferować jego zamiennik lub równoważnik pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż cena produktu oryginalnego. Zmiana umowy w takiej sytuacji uzależniona jest od zgody Kupujące

§ 5

          - W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad przedmiotu umowy, Sprzedający jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady.

          - Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne związane z wprowadzeniem do obrotu                  i stosowania towaru niespełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami  i normami ponosi Sprzedający.

§ 6

Sprzedający zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty aktualizacji bądź zmiany karty charakterystyk substancji niebezpiecznych odczynników i materiałów eksploatacyjnych dostarczyć stosowne zaktualizowane dokumenty do siedziby Kupującego.

§ 7

Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu umowy bez roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu po stronie Sprzedającego.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy
i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieunormowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 10

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 11

Umowa została spisana w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzech dla Kupującego  i jednym dla Sprzedającego.

Sprzedający 								        Kupujący