Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/53/2017                                                     Brzozów  17.07.2017r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawy odczynników

wraz z dzierżawą sprzętu

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/53/2017

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- SIWZ –pkt. 7 Wymagane dokumenty.

Zamawiający do pkt. 6 dotyczącego dostarczenia dokumentów CE wyrobów medycznych dodaje nowy zapis o treści:

,,W przypadku zaoferowania odczynników, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wydaje się karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, Wykonawca złoży stosowne oświadczenie”.

- SIWZ-pkt.2 Przedmiot zamówienia.

Zamawiający z opisu przedmiotu zamówienia wykreśla następujące zapisy:

- dotyczące wirówki serologicznej- wykreśla się pkt. 5 o treści:

,,5. MIN.1170 obrotów na minutę”.

- dotyczące pipety-wykreśla się pkt. 1-3 oraz 7 o treści:

- Możliwość pipetowania seryjnego min. następujących objętości: 12,5 µl, 25µl, 50µl,

- Kontrola gęstości krwinek: 24x12,5µl, 12x25µl, 6x50µl

- Precyzja stosowania min. 12,5µ1±25µl±2%, 50µl±2%

7. Menu zarządzania w języku polskim (pełna obsługa urządzenia oraz wszystkie komunikaty informacyjne w języku polskim)

- dotyczące wymagań ogólnych - wykreśla się zapis o treści:

,,Wykonawca zapewnia pełną integrację (wpięcie) aparatów do systemów informatycznych znajdujących się lub zainstalowanych w miejscu przeznaczenia sprzętu w okresie dzierżawy”.

Zamawiający do opisu przedmiotu zamówienia dopisuje nową treść:

- w części dotyczącej odczynników do analizatorów dodaje zapis:

,, Zamawiający  dopuszcza możliwość zaoferowania kart żelowych innej serii niż w poz. 3, lecz zawierających te same klony”.

- w części określającej pozostałe wymagania i informacje ogólne dodaje zapis:

,, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w ramach kontroli międzynarodowej, kontrolę wykonana przez IHiT w Warszawie”.

- W części dotyczącej pozostałych wymagań i informacji ogólnych – do pkt 7 dopisuje się treść:

,, chyba, że z zaleceń producenta nie wynika obowiązek transportu w podanych temperaturach”.

- SIWZ - pkt. 10. Sposób obliczania ceny.

Ponieważ standardowe dostawy odczynników będą odbywały się wg ustalonego harmonogramu,  określenie ,,Termin dostawy” określony w SIWZ i załącznikach zawsze należy rozumieć jako termin dostawy towarów zamawianych ,, na cito”.

UWAGA!

Wszelkie zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, mające wpływ na treść oferty przetargowej, wykonawcy zobowiązani są uwzględnić sporządzając ofertę przetargową.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.