#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/78/2017

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# na dostawy wyrobów medycznych

# Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek      Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie,

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza,

36-200 Brzozów,

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel. fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia/przetargu:

Przedmiotem przetargu/zamówienia jest:

Dostawa, instalacja i uruchomienie wyrobów medycznych ( aparatury diagnostycznej)  do wczesnego wykrywania nowotworów  wg 4 pakietów,  a w tym:

Pakiet 1:

- Sekwenator kolejnej generacji (NGS) i sprzęt peryferyjny	 – szt 1

Pakiet 2:

- Sekwenator kapilarny – szt 1

Pakiet 3:

- Real time PCR  - szt 1

Pakiet 4:

- Automatyczna stacja do izolacji kwasów nukleinowych     – szt  1

- Komora   - szt 1

- Inkubator – szt 1

- Ultrazamrażarka (-80°C) – szt 1

- Wirówka – szt 2

- Pipety 1 zestaw  - szt 1

- Wytrząsarka  - szt 1

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dopuszcza się składania ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż jeden pakiet.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

- nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia -  wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ oraz wymaganych dokumentów określonych w części 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie  Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 Ustawy.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 i ust. 5 pkt 1 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 1przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

-	posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-	sytuacji ekonomicznej lub  finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-  zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Zamawiający oceni czy wykonawcy  spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# 4. Tryb zamówienia:

# Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

# Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

# Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

# Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Postępowanie prowadzone będzie  z zastosowaniem art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu dostawy do 15.12.2017r.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Ofertę asortymentowo-cenową należy sporządzić w formie określonej w załączniku nr 2 do siwz.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ”informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – dostawa wyrobów medycznych-Pakiet ….
 Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3820/ 78 /2017

- Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

- Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej     samoistne otwarcie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią   pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców.

Wykaz dokumentów i oswiadczeń, które należy złożyć wraz z oferta przetargową:

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie,

wykonawca, który powołuje się w ofercie na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dotyczący tych podmiotów.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić w tym zakresie JEDZ wskazując części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,  w zakresie, w jakim powołuje się na  ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

Zamawiający zaleca zapoznanie się z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA dokumentu dostępną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego,  składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 .

-  odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności

gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów powyższych, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 .

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześnie

niż: 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dotyczy wykonawców, którzy zamierzają zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo.

- Oświadczenie o braku orzeczenia wobec wykonawcy środka zapobiegawczego- wzór stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczenie o wydaniu/nie wydaniu  wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne- wzór stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przypadku  wydania  wyroku sądu lub decyzji administracyjnej  w powyższym zakresie a wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia        pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest przedstawić dokumenty wskazane w pkt. 3, 4, 6, 7.

- W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

- Deklaracja zgodności lub certyfikat potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC - jeżeli dotyczy.

- Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodny z normą PN EN 12469:2002 – dotyczy tylko sprzętu określonego w  Pakiecie 2.

- Certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego zgodny z normą 61010-1:211, PN EN 61326-1:2013-06 – dotyczy tylko sprzętu określonego w Pakiecie 2.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający  wymaga  złożenia wadium w następującej wysokości:

Pakiet 1: 10.000,00 zł

Pakiet 2:   8.000,00 zł

Pakiet 3:   3.200,00 zł

Pakiet 4:   9.000,00 zł

Jeżeli wadium wnoszone jest  w pieniądzu to należy go wpłacić na numer konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie nr konta: 2886 4211 1320 1193 1258 3900 01.

Zwrot albo zatrzymanie wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji za pomocą faxu (nr 13 43 09 587) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail:zampub@szpital-brzozow.pl) zapis nie dotyczy ofert oraz dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na:

-  numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/78/2017

- adres korespondencyjny:

# Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

# Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

# Im. Ks. B. Markiewicza

# ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

UWAGA!

Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje w formie faxu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazany przez Wykonawcę w ofercie, zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu drogą pocztową, faxem lub mailem, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r., poz. 915 z późn. zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Sposób obliczania ceny, jaki wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

Przez cenę  zamówienia zamawiający rozumie łączną cene za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Kryteria oceny ofert:

kryterium						waga kryterium

a) cena            						60 %

b) termin dostawy						40 %

- Cena

Do wyliczenia wagi kryterium cena będą brane pod uwagę ceny ofert nie podlegających odrzuceniu.

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena –60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „Cmin”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(Cmin/C)*60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

- Termin dostawy

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 40 punktów.

Zamawiający określa maksymalny  wymagany termin dostawy  na 15.12.2017r.

Jeżeli wykonawca zaoferuje termin dostawy w dniach od 11.12.2017r. do 15.12.2017r. otrzyma 20 pkt.

Jeżeli wykonawca zaoferuje termin dostawy do 11.12.2017r. otrzyma 40,00 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów po podsumowaniu punktów z wszystkich kryteriów oraz spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

11. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Danuta Niewiadomska, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 14, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12.Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 23.11.2017 r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 23.11.2017r. o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy dostawy stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

16.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Informacje dodatkowe.

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

Wyjaśnienie do oddzielnej wyceny szkolenia i serwisu:

- Poinformowanie personelu w zakresie działania podstawowych funkcji sprzętu mieści się w ramach kosztów szkolenia personelu w związku z tym, wykonawca wycenia go w osobnej rubryce dotyczącej szkolenia.

- W sytuacji, gdy w zakup sprzętu wpisana jest gwarancja, która nie podwyższa ceny jednostkowej sprzętu, a cena ta kształtuje się na tym samym poziomie niezależnie od terminu gwarancji, której udzielił gwarant, Wykonawca koszt gwarancji włącza w cenę oferowanego sprzętu. W innym przypadku wycenia go w osobnej rubryce dotyczącej serwisu.

............................................

(podpis kierownika jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH (APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ) DO WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 1

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| SEKWENATOR KOLEJNEJ GENERACJI (NGS) I SPRZĘT PERYFERYJNY – 1 SZTUKA |
| 1 | Sekwenator (next generation sequencing): Aparat do sekwencjonowania DNA (bez pomiaru fluorescencji, bez użycia optyki) w oparciu o półprzewodnikową technologię pomiaru zmiany pH po wbudowaniu nukleotydu na matrycy DNA w każdym z ponad miliona naczyń reakcyjnych obecnych na nośniku. Możliwość zastosowania min. 4 nośników o różnej przepustowości: min. 2-3 mln odczytów min. 4-6mln odczytów min. 15-20 mln odczytów min. 60-80 mln odczytów Zintegrowany serwer o parametrach nie gorszych niż: procesor: 6-core 3.5 GHz CPUs, Pamięć - 128 GB RAM, przestrzeń dyskowa nie mniej niż - 16 TB. | Tak, wymagane. |
| 2 | System do archiwizacji danych Serwer kompatybilny z sekwenatorem ofertowanym przez Wykonawcę o parametrach nie gorszych niż procesor 4 core xeon 3.3 GHz, pamięć 16GB (1x16GB) DDR4, przestrzeń dyskowa (użytkowa - nie mniej niż 1 TB w RAID 15 (co najmniej 6-c dysków fizycznych), napęd DVD-RW, gwarancja 3 lata, system operacyjny co najmniej Windows serwer 2012 R2, UPS 1000VA/600W, port RJ45, zasilacz redundantny szt. 2. | Tak, wymagane. |
| 3 | Urządzenie podtrzymujące napięcie Moc rzeczywista minimum 2700 Wat Architektura UPSa on-line double conversion Maks. czas przełączenia na baterię 0 godz. Czas podtrzymania dla obciążenia 100 % minimum 4 minuty Czas podtrzymania przy obciążeniu 50 % minimum 12 minut Zimny start | Tak, wymagane. |
| 4 | Urządzenie do przygotowania bibliotek przed sekwencjonowaniem. Moduł pozwalający na automatyczne przygotowanie matrycy oraz jej załadowanie na nośniki: pozwala w czasie jednego cyklu pracy na załadowanie 2 nośników, pozwala na przygotowanie matryc dla różnego rodzaju bibliotek jak RNA, DNA oraz z wykorzystaniem technologii opartej na syntezie amplikonów, pozwala na automatyczne przygotowanie bibliotek (1-2 pulowe), pozwala na pracę z różnej przepustowości nośnikami kompatybilnymi z oferowanym sekwenatorem następnej generacji przez Wykonawcę, możliwość pracy z 1 nośnikiem | Tak, wymagane. |
| 5 | Fluorymetr do oceny jakości DNA. Fluorymetr służący do ultraczułych pomiarów ilościowych DNA, RNA, białek, miRNA, cholesterolu, glukozy na zasadzie pomiaru fluorescencji | Tak, wymagane. |
| 6 | Magnes do separacji immunomagnetycznej Separator magnetyczny na probówki typu eppendorf 1,5-2 ml Ilość probówek minimum 16 szt. Objętość separowanej mieszaniny 10 -2000 µl | Tak, wymagane. |
| 7 | Magnes do separacji immunomagnetycznej płytkowy Separator magnetyczny do pracy z płytkami 96-dołkowymi lub pojedynczymi probówkami o pojemności 0,2 ml Objętość separowanej mieszaniny 5-200 µl | Tak, wymagane. |
| 8 | Worteks Prędkość wytrząsania od 0-3000 obrotów/min Możliwość ciągłej pracy pod wpływem nacisku Doposażony w uchwyty na probówki oraz mikropłytki | Tak, wymagane. |
| 9 | Wysokoobrotowa miniwirówka z chłodzeniem Prędkość wirowania co najmniej w zakresie 1000-14800 obr/min (21100 x g) Komora wirówki ze stali nierdzewnej Zakres ustawianej temperatury od -9 do 40 °C Czujnik niewyważenia rotora Wyświetlacz LED pokazujący aktualne parametry pracy: prędkości obrotowej/przeciążenia, czasu wirowania Pokrywa wirówki: z blokadą podczas wirowania, otwieraniem awaryjnym bez zasilania Czas przyśpieszania do maksymalnej prędkości nie większy niż 11 sekund, zasilanie 230V/50 Hz, hałaśliwość nie większa niż 50 dB, czas pracy od 1 do 99 minut + praca ciągła Czas przyspieszania do maksymalnej prędkości nie dłużej niż 10 sekund, Odporny na zalania panel sterowania z wyświetlaczem z przyciskami membranowymi, bez pokręteł Możliwość użycia rotora do wirowania pasków PCR Wyposażenie minimum: Rotor kątowy o pojemności 24x2ml o prędkości maksymalnej nie mniejszej niż 1000-14800 obr/min (21100 x g) Rotor kątowy o pojemności co najmniej 36x0,5ml Rotor kątowy o pojemności co najmniej 64x0,2ml (8x8) Komplet adapterów na probówki 0,5 ml oraz 0,2 ml | Tak, wymagane. |
| 10 | Wsparcie aplikacyjne przygotowujące do pracy z sekwenatorem NGS Szkolenie w zakresie obsługi sekwenatora i automatycznej stacji do przygotowywania bibliotek dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego w wymiarze min. 16h Szkolenie z zakresu przygotowywania bibliotek DNA dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego w wymiarze min. 8h Szkolenie bioinformatyczne z zakresu obróbki danych i pracy z oprogramowaniem dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego w wymiarze min. 20h | Tak, wymagane. |
| 11 | Pipeta automatyczna: ośmio-kanałowa z kolorowym wyświetlaczem i zrzutnikiem końcówek, nastawna wyposażona w przyciski sterujące automatyczną pracą tłoka i pokrętło pozwalające na nastawienie trybu pracy, pamięć i szybki wybór minimum pięciu objętości pracy, możliwość regulacji szybkości dozowania, dolna część pipet autoklawowalna, możliwość pracy prawo i leworęcznej bez zasłaniania wyświetlacza, indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym trwale naniesionym na pipetę, możliwość rekalibracji, barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki, ładowarka na wyposażeniu zestawu, zakres nastawności: 5-100 µl. |  |
| 12 | Pipety automatyczne jednokanałowe o zmiennej objętości: 0,1 -2,5 µl – 2 sztuki 0,5-10 µl – 2 sztuki 2-20 µl – 2 sztuki 10-100 µl – 2 sztuki 20-200 µl – 2 sztuki 100-1000 µl – 2 sztuki Statyw karuzelowy na 6 pipet – 2 sztuki O najwyższej ergonomii (z dodatkowym haczykowatym zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwiającym osadzenie pipety w dłoni) Wykonane z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek Posiadający system amortyzujący część dolną pipety dla ochrony i lepszego dopasowania końcówek Z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości Z możliwością autoklawowania pipety w całości Z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości oraz barwnym kodem na przycisku pipety Z oddzielnym okienkiem ze wskaźnikiem cyfrowym umożliwiającym szybką kalibrację na ciecz o gęstości innej niż woda i szybki (przy pomocy maksymalnie jednego przekręcenia klucza) powrót do ustawień fabrycznych (na gęstość wody) W wyposażeniu każdej pipety minimum: Smar sylikonowy Klucz do odkręcania pipety Klucz do wymiany sprężynek i uszczelek Do każdej pipety pudełko końcówek o analogicznej objętości Minimalna gwarancja producencka 36 miesięcy. Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 13 | System otwarty – pozwalający na korzystanie z odczynników innych producentów | Tak, wymagane. |
| 14 | Dostępność wsparcia aplikacyjnego dla Użytkownika przez stronę internetowa i poprzez centrum telefoniczne. Czas reakcji od momentu zgłoszenia problemu do podjęcia działań mających na celu jego rozwiązanie 1 dzień roboczy. | Tak, wymagane. |
| 14 | Możliwość bezpłatnego, bezterminowego projektowania dowolnych paneli genowych dla różnych organizmów na stronie www Wykonawcy | Tak, wymagane. |
| 15 | Możliwość zakupu gotowych zwalidowanych paneli genowych dla człowieka związanych z chorobami nowotworowymi jak np.: rak płuca, rak jelita, czerniak, rak jajnika, rak piersi, panele hematoonkologiczne | Tak, wymagane. |
| 16 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC | Tak, wymagane. |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 18 | Minimalna gwarancja producencka 36 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 19 | W ramach gwarancji zdalna analiza pracy analizatora. | Tak, wymagane. |
| 20 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |
| 21 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

PAKIET 2

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| SEKWENATOR KAPILARNY – 1 SZTUKA |
| 1 | System umożliwiający sekwencjonowanie i analizę długości fragmentów DNA, cDNA metodą kapilarną | Tak, wymagane. |
| 2 | Dokładność odczytu przy sekwencjonowaniu: nie mniejsza niż 98 % | Tak, wymagane. |
| 3 | Dokładność odczytu przy analizie fragmentów: nie mniejsza niż 99,9 % | Tak, wymagane. |
| 4 | Wykonywanie na jednej płytce analizy sekwencji i długości fragmentów DNA w jednym cyklu roboczym analizatora | Tak, wymagane. |
| 5 | Oprogramowanie do zarządzania funkcjami analizatora. Monitorowanie czasu pracy i daty ważności (RFID – Radio Frequency Identification) odczynników i elementów zużywalnych, spełniających wymogi GLP. Możliwość zastosowania odczynników i elementów zużywalnych w formacie ułatwiającym aplikację | Tak, wymagane. |
| 6 | Ilość kapilar w analizatorze: minimum 8 | Tak, wymagane. |
| 7 | Możliwość rozbudowy analizatora do 24 kapilar | Tak, wymagane. |
| 8 | Możliwość zastosowania kapilar o co najmniej 2 długościach | Tak, wymagane. |
| 9 | Zapewnienie równoczesnej detekcji co najmniej 6 różnych sygnałów fluorescencji w jednej kapilarze | Tak, wymagane. |
| 10 | Automatyczny podajnik próbek pojemność podajnika na minimum 96 próbek | Tak, wymagane. |
| 11 | Możliwość zastosowania podajnika na większą liczbę próbek 384 | Tak, wymagane. |
| 12 | Możliwość ustalania kolejności pobierania próbek z płytki | Tak, wymagane. |
| 13 | Możliwość stosowania różnych zestawów do sekwencjonowania, w tym do matryc krótkich i długich, bogatych w pary GT i bogatych w pary AT | Tak, wymagane. |
| 14 | Możliwość stosowania zestawów do sekwencjonowania produkcji tej samej firmy co oferowany analizator jak również innego producenta | Tak, wymagane. |
| 15 | System detekcji składający się z kamery CCD, lasera zbudowanego w oparciu o ciało stałe (505 nm) i filtrów wirtualnych | Tak, wymagane. |
| 16 | Zestaw komputerowy do sterowania analizatorem, kolekcji danych i analiz stanowiący -integralną część analizatora moduł sterujący urządzeniem: Procesor wielordzeniowy z częstotliwością taktowania minimum 3,0 GHz Pamięć RAM o pojemności minimum 16 GB Dysk twardy o pojemności minimum 1 TB DVD RW CD RW System operacyjny Windows 7 lub Windows następnej generacji Monitor z ekranem o przekątnej minimum 21". | Tak, wymagane. |
| 17 | Oprogramowanie specjalistyczne minimum: Oprogramowanie do sterowania analizatorem i kolekcji danych. Podać nazwę i wersję oprogramowania. Oprogramowanie do analizy sekwencji DNA i analizy fragmentów DNA: automatyczne nazywanie alleli; badania AFLP, SNP, mikrosatelit, LOH, HMA, SSCP, RER; porównania sekwencji DNA do sekwencji wzorcowych; analiza SNP; wykrywanie mutacji; oznaczanie heterozygotyczności; wyszukiwanie określonej sekwencji. Podać nazwę i wersję oprogramowania. Oprogramowanie do archiwizacji wyników badań. Podać nazwę i wersję oprogramowania. Oprogramowanie pozwalające na detekcję i raportowanie wariantów wykrytych sekwencjonowaniem Sangera z poziomem wykrywania 5%. Podać nazwę i wersję oprogramowania | Tak, wymagane. |
| 18 | Możliwość integracji oprogramowania analizatora z systemami typu LIMS (Laboratory Information Management System) | Tak, wymagane. |
| 19 | Możliwość opracowywania danych na osobnym module wraz z niezbędnym oprogramowaniem | Tak, wymagane. |
| 20 | Możliwość zastosowania polimeru uniwersalnego do sekwencjonowania i analizy fragmentów DNA. Opisać | Tak, wymagane. |
| 21 | Możliwość zdalnej analizy serwisowej urządzenia | Tak, wymagane. |
| 22 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC | Tak, wymagane. |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 24 | Minimalna gwarancja producencka 36 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 25 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |
| 26 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |
| 27 | W ramach gwarancji zdalna analiza pracy analizatora. | Tak, wymagane. |

PAKIET 3

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| REAL TIME PCR – 1 SZTUKA |
| 1 | Termocykler na elementach Peltiera z blokiem 96 dołkowym do pracy z płytkami i probówkami o objętości 0,1 ml pracujący w wersji standardowej oraz wersji Fast. Objętość mieszaniny reakcyjnej w dołku 10-30 ul. | Tak, wymagane. |
| 2 | Czułośc detekcji: od 1 kopii | Tak, wymagane. |
| 3 | Źródło wzbudzania fluorescencji – biała dioda LED | Tak, wymagane. |
| 4 | Zbieranie danych: kamera CMOS | Tak, wymagane. |
| 5 | Minimum 5 kanałów emisyjnych/wzbudzających (450-650nm/500-730 nm). | Tak, wymagane. |
| 6 | Obecność filtrów umożliwiających detekcję minimum następujących barwników: FAM™/SYBR™Green,VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/TexasRed™, Mustang Purple™, Cy5™/LIZ™, CY™5.5 dye. Możliwość jednoczesnego zbierania fluorescencji z Sybr Green oraz sond z próbek na jednej płytce. | Tak, wymagane. |
| 7 | Szybkosć grzania bloku minimum 6.5 ˚C/sek | Tak, wymagane. |
| 8 | Zakres temperatury w bloku minimum 4 ˚C-99,9 ˚C | Tak, wymagane. |
| 9 | Program kalkulujący automatycznie, w trakcie każdego cyklu PCR, udział poszczególnych barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej. | Tak, wymagane. |
| 10 | Możliwość zastosowania barwnika ROX™ i jego dostępność w zestawach oferenta służących do składania reakcji real-time PCR. | Tak, wymagane. |
| 11 | Dostępne w ofercie producenta aparatu gotowe, zoptymalizowane zestawy, do badania ekspresji genów minimum następujących gatunków: Arabidopsis thaliana, Caenorhabditis elegans, H. sapiens, M. musculus, R. norvegicus oraz usługa projektowania takich zestawów. Zestawy powinny działać w tym samym profilu termicznym, umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu. | Tak, wymagane. |
| 12 | Dostępne w ofercie firmy gotowe zestawy do badania ekspresji microRNA w pojedyńczych probówkach jak również możliwość zamówienia w formacie płytki 384 dołkowej dla gatunków: Arabidopsis thaliana, Arabidopsis lyrata, Amborella trichopoda, Arachis hypogaea, Avicennia marina, Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster, H.sapiens, M.musculus, R.norvegicus, składające się z min. dwóch primerów oraz sondy do reakcji real-time PCR oraz jednego primera do odwrotnej transkrypcji. Zestawy dla poszczególnych gatunków powinny działać w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu. | Tak, wymagane. |
| 13 | Dostępne w ofercie producenta aparatu gotowe, zoptymalizowane zestawy do badania SNP dla człowieka i myszy oraz usługa projektowania zestawów dla innych gatunków, składające się z miksu min. dwóch primerów oraz min. dwóch sond do badania SNP, w metodologii dyskryminacji alleli u człowieka, pracujące w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie rożnych genów w trakcie jednego eksperymentu. | Tak, wymagane. |
| 14 | Dostępne w ofercie firmy zestawy siRNA do wyciszania ekspresji genów dla H.sapiens, M.musculus, R.norvegicu oraz biblioteki siRNA dla H.sapiens, M.musculus, | Tak, wymagane. |
| 15 | Dostępne w ofercie firmy zestawy do badania liczby kopii genów u człowieka składające się z min. dwóch primerów oraz sondy. | Tak, wymagane. |
| 16 | Sterowanie aparatem za pomocą panelu dotykowego celem szybkiego wybrania protokołu do uruchomienia aparatu i rozpoczęcia reakcji bez konieczności sterowania z komputera. Pamięć min. 10 GB wbudowana w aparat z możliwością zapamiętania min. 4000 eksperymentów. Możliwość zapisywania danych w chmurze oferenta aparatu oraz na zewnętrznej kości pamięci. Możliwość przesyłania danych do chmury przez Wi-Fi oraz LAN. | Tak, wymagane. |
| 17 | Minimalnie wymagane funkcje: a)zbieranie i przechowywanie danych, automatyczne wykreślanie krzywej dysocjacyjnej, automatyczne wykreślanie krzywej standardowej, oznaczanie ilościowe kwasów nukleinowych, oznaczanie jakościowe (+/-), analiza polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (dyskryminacja alleli), zastosowanie kontroli wewnętrznej (IPC). c) możliwość korzystania z programów do analizy ekspresji genów w chmurze producenta aparatu z możliwością przechowywania danych d) funkcja w oprogramowaniu umożliwiająca szybkie zliczenie objętości potrzebnych odczynników do złożenia reakcji na bloku, sygnalizowanie flagami próbek z błędami w oznaczeniu poziomu zebranej fluorescencji e) możliwość dostępu do danych w chmurze z komputerow PC f) program HRM do wykrywania mutacji SNP, insercji, delecji, analizy metylacji. | Tak, wymagane. |
| 18 | Aparat wyposażony w port umożliwiający import lub export danych z aparatu do komputera lub na nośniki danych Flash | Tak, wymagane. |
| 19 | Program umożliwiający automatyczne obliczanie relatywnej ekspresji genów metodą ∆∆Ct z przeprowadzonych eksperymentów dla nieograniczonej liczby próbek w tym samym czasie | Tak, wymagane. |
| 20 | Urządzenie wyposażone w czytnik barkodów/etykiet na płytkach optycznych przeznaczonych do prowadzenia reakcji | Tak, wymagane. |
| 21 | Urządzenie wyposażone w komputer pozwalający na opracowanie danych uzyskanych bezpośrednio z aparatu. | Tak, wymagane. |
| 22 | Szkolenie aplikacyjne min. 1-dniowe - w siedzibie Zamawiającego dla 3 osób, 1 dniowe szkolenie z zakresu HRM (high resolution melting). | Tak, wymagane. |
| 23 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC | Tak, wymagane. |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 25 | Minimalna gwarancja producencka 36 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 26 | W ramach gwarancji zdalna analiza pracy analizatora. | Tak, wymagane. |
| 27 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |
| 28 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

PAKIET 4

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| AUTOMATYCZNA STACJA DO IZOLACJI KWASÓW NUKLEINOWYCH – 1 SZTUKA |
| 1 | Automatyczna stacja robocza do izolacji kwasów nukleinowych metodą opartą na kulkach magnetycznych. Możliwość izolacji z różnych rodzajów próbek minimum: krew, tkanki, komórki, bloczki parafinowe (deparafinizacja automatyczna bez udziału ksylenu). Możliwość izolacji wolnokrążącego DNA (cfDNA) oraz RNA z krwi i hodowli komórkowych. | Tak, wymagane. |
| 2 | Możliwość równoczesnej izolacji kwasów nukleinowych z 1-16 prób. | Tak, wymagane. |
| 3 | Wbudowane protokoły do izolacji DNA i RNA z minimum materiałów takich jak: krew, osocze, komórki, tkanki miękkie, bakterie, tkanki roślinne, bloczki parafinowe, hodowle komórkowe. | Tak, wymagane. |
| 4 | Protokoły do izolacji z możliwością wyboru objętości próby minimum 200µi, 400µl, 1200µl oraz objętości elucji minimum 60µl, 100µl, 150µl i 200µl. | Tak, wymagane. |
| 5 | Zestawy do izolacji przeznaczone do pracy ze stacją do izolacji kwasów nukleinowych w zamkniętych kartridżach otwieranych przez urządzenie po rozpoczęciu protokołu izolacji. Każdy zestaw musi posiadać certyfikat CE-IVD oraz zawierać wszystkie odczynniki wymagane do izolacji kwasów nukleinowych. | Tak, wymagane. |
| 6 | Obsługa stanowisk za pomocą ekranu dotykowego o wielkości minimum 7”. Stanowisko musi posiadać gotowe protokoły dla wszystkich zestawów. | Tak, wymagane. |
| 7 | Wbudowany moduł grzewczy pozwalający na kontrolę temperatury w zakresie minimum od 21˚C do 85˚C. | Tak, wymagane. |
| 8 | Wbudowana lampa UV do dekontaminacji blatu roboczego z kontrolowanym czasem pracy. | Tak, wymagane. |
| 9 | Wbudowany port USB. | Tak, wymagane. |
| 10 | Sygnalizacja minimum wizualna i dźwiękowa awaryjnego zatrzymania urządzenia. | Tak, wymagane. |
| 11 | Możliwość izolacji kwasów nukleinowych z prób o objętości minimum 200µl, 400µl przy użyciu tych samych zestawów. | Tak, wymagane. |
| 12 | Izolacja każdej próby odbywa się w osobnym kartridżu, bez potrzeby manualnej ingerencji operatora instrumentu maksymalnie w czasie 70 minut. | Tak, wymagane. |
| 13 | Przenoszenie izolowanego materiału i buforów pomiędzy studzienkami kartridża wewnątrz komórki jednorazowej. | Tak, wymagane. |
| 14 | Mieszanie prób i buforów w trakcie izolacji na zasadzie pipetowania za pomocą końcówki jednorazowej. | Tak, wymagane. |
| 15 | Parametry wyizolowanych kwasów nukleinowych: Wydajność 6µg DNA z 200µl krwi pełnej/4µg RNA z 400µl krwi pełnej. Czystość OD A260/280: 1,8±0,1 dla DNA, 2,0±0,2 dla RNA | Tak, wymagane. |
| 16 | W zestawie zaoferowany spektrofotometr do pomiaru wyizolowanych kwasów nukleinowych: Długość drogi optycznej w granicach: 0,03 do 0,05 mm ustawiana automatycznie w zależności od stężenia próbki Objętość mierzonej próbki od minimum 0,5µl niezależnie od stężenia próbki Długość fali w granicach minimum 190-840nm, pełny zakres skanowania Źródło światła – błyskowa lampa ksenonowa Typ detektora matryca CCD co najmniej 2048 elementów Pomiar bezpośrednio w próbce, bez użycia kuwet, mikrokuwet, końcówek pomiarowych, nakrywek „cups” Precyzja pomiaru absorbancji co najmniej 0,002 Dokładność długości fali co najmniej 0,5nm Dokładność pomiaru absorbancji co najmniej 1,5 % Zakres absorbancji w granicach min. 0,015-750Abs Zakres pomiaru stężenia dsDNA co najmniej 0,75-37500 ng/ml oraz od 0,04 mg/ml (BSA) do 1,125 mg/ml (BSA) bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania Czas całego cyklu pomiarowego <3 sekundy łącznie z czyszczeniem Statyw pomiarowy instrumentu nie może być elementem wymiennym instrumentu Pomiar wydajności wyznakowania sond fluorescencyjnych w nanokropli Urządzenie wyposażone w wbudowany dotykowy, kolorowy ekran o przekątnej co najmniej 7 cali do sterowania urządzeniem Urządzenie posiadające wewnętrzny mikroprocesor do pełnej obsługi oprogramowania. Pomiar nie wymaga zewnętrznego komputera. Oprogramowanie sterujące mobilne z interfejsem graficznym Oprogramowanie w języku polskim. Możliwość tworzenia własnych krzywych standardowych (kalibracji, wzorcowych) oraz możliwość pomiaru białka metodami kolorymetrycznymi, metoda Bradforda, metoda Lowry’ego, metoda Pierca, metoda BCA, metoda spektrofotometryczna przy długości fali 280 nm. Metody pomiarowe min. dla dsDNA, ssDNA, RNA, oligonukleotydów, mikromacierzy, możliwość wybierania grup długości fali przy jakiej ma być pomiar w aplikacji UV/VIS Oprogramowanie musi pozwalać na eksport wyników w formacie minimum .xls Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie własnych metod z lub bez użycia krzywych standardowych Oprogramowanie automatycznie wyświetla pełne spektrum UV/VIS min. w zakresie 190-840 nm Oprogramowanie posiadające przycisk automatycznego pomiaru kolejnej próbki, moduł pozwalający na automatyczne przeliczanie stężeń Urządzenie wyposażone minimum w 3 porty USB, port Ethernet oraz możliwość łączności WiFi Możliwość podłączenia do urządzenia skanera barkodów próbówek 1D i 2D Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy za pomocą podłączenia przez port USB o przystawkę do pomiaru próbek fluorescencyjnych w próbówkach PCR. Moduł do pomiaru próbek fluorescencyjnych musi dawać możliwość pomiaru od 0,5 pg/ul dsDNA oraz musi być wyposażony co najmniej w 4 LEDy jako źródło światła (niebieski LED ok 470 nm, zielony LED ok. 525 nm, czerwony LED ok 636 nm, UV LED ok 375 nm). Moduł umożliwia pracę nie tylko z odczynnikami producenta spektrofotometru Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia drukarki termicznej za pomocą portu USB | Tak, wymagane. |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 18 | Minimalna gwarancja producencka 36 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 19 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |
| 20 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| KOMORA – 1 SZTUKA |
| 1 | Pionowy laminarny przepływ powietrza regulowany w zakresie 0,25 do 0,50 m/s, 2 filtry HEPA o wydajności minimum 99,995% dla MPPS | Tak, wymagane. |
| 2 | Wymiary komory: Szerokość wewnętrzna komory minimum 1240 mm Wysokość wewnętrzna komory minimum 650 mm Głębokość wewnętrzna komory minimum 600 mm | Tak, wymagane. |
| 3 | Szyba frontowa: Ustawiona pod katem 8˚, skośnie w stosunku do blatu roboczego Nieprzepuszczalna dla promieni UV, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia Przesuwana elektrycznie góra-dół (nieuchylana) | Tak, wymagane. |
| 4 | Całe wnętrze obszaru roboczego oraz strefa pod blatem roboczym wykonane z niemalowanej stali nierdzewnej | Tak, wymagane. |
| 5 | Komora wyposażona w wentylatory zapewniające stabilna pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej | Tak, wymagane. |
| 6 | Podwójny układ monitorowania przepływów powietrza przy użyciu sensorów z kompensacją temperaturową, oddzielne dla pionowego strumienia laminarnego i dla strumienia wylotowego | Tak, wymagane. |
| 7 | Panel sterowania dotykowy, w języku polskim lub angielskim wskazujący minimum prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, trybu pracy, poziomu szyby frontowej, temperatury wewnątrz przestrzeni roboczej i na zewnątrz komory, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV, zużycia filtrów określane w % | Tak, wymagane. |
| 8 | Oświetlenie obszaru pracy energooszczędnymi lampami LED – intensywność ≥ 1000 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego | Tak, wymagane. |
| 9 | Poziom emitowanego hałasu maksymalnie 56 dB mierzony wg normy EN 12469:2000 | Tak, wymagane. |
| 10 | Komora musi posiadać certyfikaty: Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego TUV PN EN 12469:2002 Certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego TUV 61000226.001 zgodnie z normą PN EN 61010-1:2011, PN EN 61326-1:2013-06 Deklaracja zgodności CE zgodnie z Dyrektywą 2006/95/WE 2004/108/WE | Tak, wymagane. |
| 11 | Na minimalnym wyposażeniu komory: Na stałe zamontowana w górnej części ściany tylnej lampa UV z licznikiem i programatorem czasu zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem Minimum 2 gniazda elektryczne zlokalizowane na tylnej ścianie Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony z możliwością autoklawowania Dedykowana podstawa do pracy w pozycji siedzącej Podłokietnik dla przedramion na całej szerokości blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej Co najmniej godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV Palnik automatyczny z czujnikiem podczerwieni z podłączeniem do gazu Vortex laboratoryjne o zakresie prędkości minimum 2800 rpm i wymiarach nie większych niż 100x70x100 mm Miniwirówka laboratoryjna wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na UV, posiadające funkcje quick-spin do szybkiego, krótkiego zwirowania, numerowane miejsca na próbówki, brak możliwości uruchomienia bez zamkniętej pokrywy, w zestawie rotor minimum na 6 próbówek 1,5/2 ml oraz rotor na 2 paski 8x0,2 ml lub 16 próbówek 0,2 ml PCR, przyśpieszenie 2000xg, prędkość 6000 obrotów/min., wymiary zewnętrzne nie większe niż 16x13x11 cm, ciężar maksymalnie 1,5 kg Dozownik manualny nastrzykawkowy zapewniający bezkontaminacyjne dozowanie na zasadzie bezpośredniego wypierania, zakres objętości 1 µl do 10 ml, a z zastosowaniem specjalnego adaptera do 50 ml, automatyczne wykrywanie końcówki z pojawieniem się na wyświetlaczu jej pojemności, oddzielny przycisk do usuwania końcówek, możliwość pracy z minimum 9 pojemnościami końcówek, możliwość przeprowadzania 100 dozowań na jednym napełnieniu, | Tak, wymagane. |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 13 | Minimalna gwarancja producencka 36 miesięcy. | Tak, wymagane. |
| 14 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |
| 15 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| INKUBATOR – 1 SZTUKA |
| 1 | Pojemność robocza komory 160 litrów ± 5 % | Tak, wymagane. |
| 2 | Maksymalne wymiary zewnętrzne (SzxGxW) 620x710x910 mm | Tak, wymagane. |
| 3 | Minimalne wymiary wewnętrzne (SzxGxW) 490x520x660 mm | Tak, wymagane. |
| 4 | Płaszcz powietrzny, trzy oddzielne strefy grzania z niezależnymi grzałkami dla kuwety z wodą oraz drzwi zewnętrznych | Tak, wymagane. |
| 5 | Drzwi zewnętrzne pełne, oddzielnie uszczelnione, szklane drzwi wewnętrzne | Tak, wymagane. |
| 6 | Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi zewnętrznych Wnętrze i półki wykonane ze stopu stali nierdzewnej z miedzią umożliwiającego pasywną dekontaminację bez konieczności wstrzymywania pracy inkubatora | Tak, wymagane. |
| 7 | Minimum 4 półki perforowane | Tak, wymagane. |
| 8 | Możliwość zamontowania 10 takich półek | Tak, wymagane. |
| 9 | Uchwyty półek wytłoczone bezpośrednio ze ścian komory | Tak, wymagane. |
| 10 | Zakres kontroli temperatury minimum +5˚C od temperatury otoczenia do + 50˚C | Tak, wymagane. |
| 11 | Stabilność temperatury ±0,1˚C | Tak, wymagane. |
| 12 | Jednorodność temperatury ±0,25˚C | Tak, wymagane. |
| 13 | Zakres kontroli stężenia CO2 minimum 0% do 20% | Tak, wymagane. |
| 14 | Stabilność stężenia CO2 ±0,15% | Tak, wymagane. |
| 15 | Wilgotność w komorze utrzymywana na stałym poziomie 95% RH ±5% RH | Tak, wymagane. |
| 16 | Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w funkcję rejestracji temperatury, stężenia CO2 i O2, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych | Tak, wymagane. |
| 17 | Wbudowany port USB umożliwiający przesyłanie zarejestrowanych danych na pamięć zewnętrzną | Tak, wymagane. |
| 18 | Dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości minimum WVGA 800x480 | Tak, wymagane. |
| 19 | Pomiar stężenia CO2 na zasadzie spektrofotometrii w podczerwieni. Podwójny czujnik IR z funkcją stałej, automatycznej kalibracji zera | Tak, wymagane. |
| 20 | Możliwość doposażenia inkubatora w uruchamianą automatycznie po zamknięciu drzwi inkubatora lampę UV sterylizującą powietrze i wodę w kuwecie nawilżającej (świetlówka UV niepowodująca powstawania ozonu) | Tak, wymagane. |
| 21 | Możliwość włączenia lampy na 24 godziny w celu dekontaminacji wnętrza | Tak, wymagane. |
| 22 | Możliwość doposażenia inkubatora w pochodzący od producenta wbudowany system gruntownej dekontaminacji wnętrza i akcesoriów za pomocą oparów nadtlenku wodoru | Tak, wymagane. |
| 23 | Filtr mikrobiologiczny na linii zasilania w CO2 | Tak, wymagane. |
| 24 | Sygnalizacja stanów alarmowych minimum: odchylenia temperatury, odchylenia stężenia CO2, długotrwałego otwarcia drzwi | Tak, wymagane. |
| 25 | Niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem powyżej temperatury ustalonej przez użytkownika | Tak, wymagane. |
| 26 | System automatycznej diagnostyki usterki | Tak, wymagane. |
| 27 | Port kablowy o średnicy minimum 30 mm pozwalający na wprowadzenie zewnętrznych instrumentów pomiarowych do komory inkubatora | Tak, wymagane. |
| 28 | Możliwość doposażenia inkubatora w zamek elektryczny drzwi z funkcją blokady dostępu przy pomocy hasła | Tak, wymagane. |
| 29 | Maksymalny poziom hałasu 30 dB | Tak, wymagane. |
|  | Maksymalny pobór mocy poniżej 400W |  |
| 30 | Maksymalna waga urządzenia 80 kg | Tak, wymagane. |
| 31 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC | Tak, wymagane. |
| 32 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 33 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 34 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |
| 35 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| ULTRAZAMRAŻARKA (-80˚C) – 1 SZTUKA |
| 1 | Wykonanie zamrażarki pionowe (szafowe) | Tak, wymagane. |
| 2 | Pojemność użytkowa od 700 do 730 litrów | Tak, wymagane. |
| 3 | Izolacja zamrażarki wykonana w technologii próżniowej z rdzeniem z włókna szklanego o grubości nie większej niż 7 cm (izolacja próżniowa także w drzwiach zewnętrznych) | Tak, wymagane. |
| 4 | Zakres kontroli temperatury minimum -50˚C do -86˚C | Tak, wymagane. |
| 5 | Wymiary zewnętrzne zamrażarki nie większe niż SzxGxW 1010x870x2010 mm | Tak, wymagane. |
| 6 | Dwukompresorowy podwójny układ chłodzenia z możliwością utrzymania w przypadku awarii jednego z kompresorów temperatury minimum 70˚C przez drugi sprawny kompresor przez czas nieograniczony | Tak, wymagane. |
| 7 | Jedne drzwi zewnętrzne i minimum 2 sztuki drzwi wewnętrznych, drzwi zewnętrzne z zamknięciem mechanicznym, zamykane na klucz i możliwością założenia kłódki. Zamek drzwi zewnętrznych zlokalizowany w klamce. | Tak, wymagane. |
| 8 | Drzwi wewnętrzne izolowane z zamknięciem na zatrzask, z możliwością podniesienia i zdjęcia jednym ruchem w celu łatwiejszego czyszczenia okolic zawiasów | Tak, wymagane. |
| 9 | Wyposażona w minimum 3 półki ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości, dzielące na minimum 4 sekcje | Tak, wymagane. |
| 10 | Sterownik mikroprocesorowy z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem LCD | Tak, wymagane. |
| 11 | Sterownik wyposażony w alarmy minimum o zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperaturze w zamrażarce, niedomknięciu drzwi, zaniku zasilania, konieczności wymiany zużytego komponentu, uszkodzenia wentylatora | Tak, wymagane. |
| 12 | Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w funkcję rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych | Tak, wymagane. |
| 13 | Wbudowany port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć zewnętrzną | Tak, wymagane. |
| 14 | Wyświetlacz umiejscowiony w połowie drzwi zewnętrznych zamrażarki | Tak, wymagane. |
| 15 | Zamrażarka wyposażona w kółka samonastawne do łatwego przemieszczania urządzenia | Tak, wymagane. |
| 16 | Dokładność regulacji temperatury ±1˚C | Tak, wymagane. |
| 17 | Wbudowany system diagnostyczny z wyświetlaniem kodów błędów minimum sygnalizacja zbyt niskiego napięcia w sieci, przeciążenie układu chłodzenia, informacja o usterkach czujników temperatury, oddzielne powiadomienia diagnostyczne odnośnie toku pracy każdego z kompresorów | Tak, wymagane. |
| 18 | Przechowywanie parametrów pracy urządzenia do 10 tygodni przy interwale pomiarowym maksymalnie 30 minut | Tak, wymagane. |
| 19 | Podgrzewany port wyrównywania ciśnień | Tak, wymagane. |
| 20 | Możliwość ustawienia pracy urządzenia w trybie ekonomicznym pozwalającym na obniżenie poboru energii elektrycznej do 15% w porównaniu do normalnego trybu pracy |  |
| 21 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC | Tak, wymagane. |
| 22 | Maksymalna waga urządzenia nie większa niż 390 kg | Tak, wymagane. |
| 23 | Funkcja graficznego przedstawienia parametrów pracy na wyświetlaczu LCD | Tak, wymagane. |
| 24 | Miejsce na co najmniej 520 sztuk pudełek kriogenicznych o wysokości 5 cm | Tak, wymagane. |
| 25 | Konstrukcja bezfiltrowa brak konieczności konserwacji filtra skraplacza | Tak, wymagane. |
| 26 | Alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury z możliwością regulacji progu aktywacji (w zakresie od+/- 5°C do +/- 40°C) oraz czasu opóźnienia (w zakresie od 0 do 15 min) . Zamrażarka wyposażona w wolnostojący system awaryjnego podtrzymywania temperatury typu backup z funkcją procentowego zliczania pozostałego w butli CO2. Zamrażarka wyposażona w rejestrator temperatury z funkcją powiadamiania o stanach alarmowych na telefony komórkowe. | Tak, wymagane. |
| 27 | Na wyposażeniu minimum: zestaw stelaży na minimum 48 pudełek kriogenicznych o wysokości 5 cm, wraz z pudełkami (łącznie 520 sztuk) system chłodzenia na płytki 96-dołkowe – 2 szt. System do przygotowywania, ochrony, transportu i przechowywania wrażliwych próbek w technologii suchej inkubacji. Mieści naczynia do PCR w formie probówek, pasków lub płytek 96 dołkowych Po wyciągnięciu z zamrażarki kolor zmienia się, kiedy temperatura systemu przekroczy 7 °C system chłodniczy na probówki 1,5/2,0 ml – 4szt, system do chłodzenia, transportowania i przechowywania głęboko mrożonych próbek oraz ich powolnego rozmrażania, system składa się ze statywu roboczego, pudełka z izolacją i dwóch wkładów chłodzących do skutecznego i jednolitego chłodzenia próbek, system na 24 mikroprobówki o pojemności 1,5 ml/2,0 ml termoblok na min. 4 probówki o pojemności 50ml – 1szt.; Statywy na probówki 0,2 ml – 10 szt., statywy przezroczyste na probówki 1,5/2,0 ml – 10 szt. | Tak, wymagane. |
| 28 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC | Tak, wymagane. |
| 29 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 30 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 31 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |
| 32 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| WIRÓWKA – 2 SZTUKI |
| 1 | Wirówka nr 1 o parametrach jak poniżej: Wysokoobrotowa stołowa wirówka laboratoryjna, z chłodzeniem, sterowana mikroprocesorowo, z klawiaturą membranową i wyświetlaczem cyfrowym Maksymalna prędkość co najmniej 17 500 / min. czyli do 30 130 x g Możliwość odczytu i ustawienia wartości g lub obrotów/min. Możliwość stosowania co najmniej 8 wymiennych rotorów: aerozoloszczelnego 30 x 1,5/2,0 (14 000 rpm = 20 817 x g), nieaerozoloszczenego 30 x 1,5/2,0 ml (14 000 rpm = 20 817 x g), aerozoloszczenego szybkoobrotowego 24 x 1,5/2,0 ml (17 500 rpm = 30 130 x g), aerozoloszczelnego 24-miejscowego na kolumienki do izolacji DNA (13 200 rpm = 19 090 x g), rotora stałokątowego na probówki typu Falcon 6 x 15 ml/50 ml (7 830 rpm = 7 197 x g), rotora 2-skrzydłowego na płytki (4 680 rpm = 2 204 x g), rotora na paski probówek PCR: 8 x 8-tube strip rotor = 64 x 0,2 ml PCR (11 800 rpm = 13 543 x g), 18-miejscowego rotora na krioprobówki (8 900 rpm = 8 320 x g). Wyłącznik czasowy od 30 sekund do 99:59 minut + wirowanie ciągłe Termostatowanie w zakresie od - 11 do 40OC Funkcja szybkiego chłodzenia (podczas pracy wirówki), chłodzenie w spoczynku oraz możliwość wcześniejszego ustawienia funkcji chłodzenia na konkretną godzinę (ustawienie jednorazowe lub powtarzane codziennie) Funkcja chłodzenia po zakończeniu procesu wirowania Możliwość zliczania czasu wirowania od momentu osiągnięcia zadanych obrotów lub od chwili wciśnięcia przycisku start Oddzielny przycisk dla uruchomienia funkcji krótkiego zwirowania Funkcja delikatnego startu i zatrzymania Możliwość zapamiętania min. 50 różnych programów wirowania Silnik indukcyjny - bezszczotkowy, cichy nie wymaga konserwacji, bardzo trwały Odczyt automatyczny maksymalnych obrotów dla danego rotora Czas rozpędzania do max obrotów: maksimum 14 sekund Czas hamowania z max obrotów: maksimum 15 sekund Otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania Poziom hałasu maksymalnie 54 dB. Waga do 56 kg. Wymiary nie większe niż SzxGxW 40 x 65 x 30 Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E Wyposażenie minimum: Rotor aerozoloszczelny 30 x 1,5/2,0 (14 000 rpm = 20 817 x g). Rotor nieaerozoloszczelny 30 x 1,5/2,0 ml (14 000 rpm = 20 817 x g). Rotor aerozoloszczelny szybkoobrotowy 24 x 1,5/2,0 ml (17 500 rpm = 30 130 x g). Rotor aerozoloszczelny 24-miejscowy na kolumienki do izolacji DNA (13 200 rpm = 19 090 x g). Rotor stałokątowy na probówki typu Falcon 6 x 15 ml/50 ml (7 830 rpm = 7 197 x g). Rotor 2-skrzydłowego na płytki (4 680 rpm = 2 204 x g). Rotor na paski probówek PCR: 8 x 8-tube strip rotor = 64 x 0,2 ml PCR (11 800 rpm = 13 543 x g). 18-miejscowego rotor na krioprobówki (8 900 rpm = 8 320 x g). | Tak, wymagane. |
| 2 | Wirówka nr 2 o parametrach jak poniżej: Wirówka bez chłodzenia o prędkości maks.: min. 3 000 × g, tj. 4 400 rpm (100 rpm etapy) Funkcja hamowania służąca do powolnego startu i hamowania. Funkcja uruchamiajaca zegar po osiągnięciu wybranej prędkości obrotowej Blokada przycisków zapobiega niezamierzonemu przestawianiu parametrów Komora rotora wykonana ze stali nierdzewnej Elektroniczne rozpoznawanie niewyważenia zapewniające maksymalne bezpieczeństwo Zakres temperatury co najmniej od -9 °C do 40 °C Dostępne minimum 6 różnych wirników Czas rozpędzania/czas hamowania nie większy niż 25s/25s Zegar sterujący 0 – 99 min, z funkcją pracy ciągłej Poziom hałasu nie więcej niż 45 dB, dla dołączonego rotora Wymiary (Sz×G×W) nie większe niż 38×58×26 cm Wysokość (z otwartą pokrywą) max. 60cm Ciężar bez akcesoriów maksymalnie 36kg Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) Silnik bezszczotkowy Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E Wyposażenie minimum: Rotor horyzontalny, prędkość do 3.000 × g (4.400 obr./min), wyposażony w kosze okrągłe do naczyń o pojemności 1,5 – 100 mL z adapterami do wirowania probówek 15 i 50ml typu Falcon, z możliwością zastosowania aerozoszczelnych pokryw do koszy do bezpiecznego wirowania niebezpiecznych próbek. Duży wybór adapterów do wszystkich probówek do krwi i hodowli komórkowych Rotor horyzontalny, prędkość do 3.000 × g (4.400 obr./min). Wyposażony w prostokątne pojemniki z adapterami na szklane probówki o pojemności 5-25 ml. Rotor horyzontalny, prędkość do 2800 × g (4.400 obr./min) na 8 probówek szklanych z adapterami do wirowania probówek 15 ml typu Falcon Rotor stałokątowy 2750 x g(4.400 obr./min) na 30 probówek 15 ml. |  |

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| PIPETY 1 ZESTAW |
| 1 | Pipety automatyczne jednokanałowe o zmiennej objętości: 0,1 -2,5 µl – 1 sztuka 0,5-10 µl – 2 sztuki 2-20 µl – 2 sztuki 10-100 µl – 2 sztuki 20-200 µl – 2 sztuki 100-1000 µl – 3 sztuki Statyw karuzelowy na 6 pipet – 2 sztuki | Tak, wymagane. |
| 2 | O najwyższej ergonomii (z dodatkowym haczykowatym zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwiającym osadzenie pipety w dłoni) | Tak, wymagane. |
| 3 | Wykonane z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek | Tak, wymagane. |
| 4 | Posiadający system amortyzujący część dolną pipety dla ochrony i lepszego dopasowania końcówek | Tak, wymagane. |
| 5 | Z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości | Tak, wymagane. |
| 6 | Z możliwością autoklawowania pipety w całości | Tak, wymagane. |
| 7 | Z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości oraz barwnym kodem na przycisku pipety | Tak, wymagane. |
| 8 | Z oddzielnym okienkiem ze wskaźnikiem cyfrowym umożliwiającym szybką kalibrację na ciecz o gęstości innej niż woda i szybki (przy pomocy maksymalnie jednego przekręcenia klucza) powrót do ustawień fabrycznych (na gęstość wody) | Tak, wymagane. |
| 9 | W wyposażeniu każdej pipety minimum: Smar sylikonowy Klucz do odkręcania pipety Klucz do wymiany sprężynek i uszczelek Pudełko końcówek o analogicznej objętości | Tak, wymagane. |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 11 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 12 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| WYTRZĄSARKA – 1 SZTUKA |
| 1 | Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostoswane do probówek oraz płytek w zakresie od 5 µl do 50 ml z funkcją aktywnego grzania i chłodzenia | Tak, wymagane. |
| 2 | Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Tak, wymagane. |
| 3 | Regulacja temperatury pracy w zakresie od 1˚C do 100˚C | Tak, wymagane. |
| 4 | Zakres termostatowania minimum od 15˚C poniżej temperatury pomieszczenia do 100˚C | Tak, wymagane. |
| 5 | Częstotliwość mieszania 300-3000 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych) | Tak, wymagane. |
| 6 | Dokładność utrzymywania temperatury ±0,5˚C między 20˚C a 45˚C oraz ±1˚C <20˚C i >45˚C | Tak, wymagane. |
| 7 | Prędkość ogrzewania minimum 7˚C/min. w zależności od stosowanego bloku | Tak, wymagane. |
| 8 | Prędkość schładzania minimum 2,5˚C/min. między 100˚C a temperaturą pomieszczenia | Tak, wymagane. |
| 9 | Programowalny interwał czasowy od 15 sekund do 99:30 godz., możliwość pracy ciągłej | Tak, wymagane. |
| 10 | Możliwość zaprogramowania minimum 20 programów z regulacja temperatury oraz mieszania | Tak, wymagane. |
| 11 | Orbita mieszania 3 mm | Tak, wymagane. |
| 12 | Wymiary nie większe niż (Sz.xGxW) 21x31x14 cm | Tak, wymagane. |
| 13 | Waga nie większa niż 6,3 kg | Tak, wymagane. |
| 14 | Szybka wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez potrzeby uzycia narzędzi | Tak, wymagane. |
| 15 | Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów | Tak, wymagane. |
| 16 | Możliwość mieszania z przerwami | Tak, wymagane. |
| 17 | Oddzielny przycisk do krótkiego mieszania na panelu urządzenia | Tak, wymagane. |
| 18 | Wbudowany port USB | Tak, wymagane. |
| 19 | Możliwość użycia pokrywy antykondensacyjnej zapewniającej homogenny rozkład temperatury, chroniącej próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance próbówki | Tak, wymagane. |
| 20 | W komplecie minimum następujące bloki grzewcze: Wymienny blok grzejny 24 probówki 1,5 ml o maksymalnej temperaturze pracy 100˚C przy 2000 obrotach/minutę, możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną Wymienny blok grzejny 24 probówki 2,0 ml o maksymalnej temperaturze pracy 100˚C przy 2000 obrotach/minutę, możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną Wymienny blok grzejny do płytek 96 dołkowych do PCR o maksymalnej temperaturze pracy 100˚C przy 2000 obrotach/minutę, możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną | Tak, wymagane. |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 22 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 23 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |
| 24 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

ZAŁĄCZNIK NR 2

___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

(WZÓR)

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA – PAKIET …..

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyrobów medycznych (aparatury diagnostycznej) do wczesnego wykrywania nowotworów tj. ……………………………………  dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,  znak sprawy SZPiGM 3820/78/2017 przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: | ILOŚĆ (SZT)) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN) | STAWKA PODATKU VAT ( w % ) | WARTOŚĆ NETTO ( PLN) | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D=AxB | E=D+C |
| 1. | Nazwa oraz model/typ (jeżeli dotyczy): …………………….……………… Nazwa producenta: ………………………..………… Nr katalogowy(jeżeli dotyczy): …………………………………………….. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |
| 3. | Koszt instalacji i uruchomienia | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Koszt przeszkolenia personelu | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Uwaga!

Jeżeli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie.

PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU

Należy wpisać parametry wymaganego sprzętu oraz określić poziom  parametrów w zaoferowanym sprzęcie.

| LP. | WYMAGANIE | WPISAĆ TAK/NIE LUB POZIOM OFEROWANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |

Termin realizacji zamówienia: …………………………………(podać datę w formacie:  dzień/miesiąc/rok)

Wartość netto oferty:  ....................................  zł.

słownie:.......................................................................................................................................

Wartość brutto oferty:  .................................... zł.

słownie:  .…………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel………………………

Nr fax………………………

mail ………………………….

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Zobowiązujemy się również, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą do podpisania umowy w miejscu  i czasie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczamy również, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

__________________ dnia _________

_____________________________________

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

ZąŁĄcznik nr 3

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S 199, data 17/10/2017, strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2017 / S 199 - 409118

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. Bronisława Markiewicza |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa wyrobów medycznych (aparatury diagnostycznej) do wczesnego wykrywania nowotworów |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3820/78/2017 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja ( lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

(: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

____________________________________

Data, miejscowość

oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne

– podpis(-y):

Załącznik nr 4

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3820/78/2017, oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

* niepotrzebne skreślić.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 36b ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3820/78/2017, oświadczamy, że:

- nie zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

- zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

W przypadku zlecenia podmiotom trzecim podwykonawstwo należy wraz z oświadczeniem wskazać  części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza  powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem  firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24  ust. 1 pkt. 22  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE ORZECZENIA ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3820/78/2017, oświadczamy, że:

- orzeczono*

- nie orzeczono*

wobec wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

( nazwa i adres wykonawcy)

tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 7

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24  ust. 1 pkt. 15  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE BRAKU WYDANIA WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3820/78/2017, oświadczamy, że wobec wykonawcy:

…………………………………………….

( nazwa i adres wykonawcy)

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu ani ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.*

- wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzje administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.*

* niepotrzebne skreślić.

W przypadku  wydania  wyroku sądu lub decyzji administracyjnej  w powyższym zakresie a wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 8

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

UMOWA SPRZEDAŻY

NR SZPiGM 3820/78/2017

zawarta w Brzozowie, w dniu: ………………………..r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………….., reprezentowana przez:

  - …………………………………………

  - …………………………………………

zwana w dalszej części umowy „Sprzedającym”.

§ 1

- Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje wyroby medyczne (aparaturę diagnostyczną) do wczesnego wykrywania nowotworów, a w tym: ………………..., fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji 2017, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę ………….. PLN brutto (słownie: ………………………..  …./ 100).

- Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1, w szczególności:

- Cenę przedmiotu sprzedaży, na kwotę: …………………….PLN brutto ( słownie: ………….. 00/100)

- Koszt dostarczenia przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego, na kwotę ……………… PLN brutto (słownie: …………………….. 00 / 100)

- Całkowity koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu, na kwotę PLN brutto (słownie: ………...….. 00/ 100)

- Koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego do obsługi zainstalowanego sprzętu, na kwotę …………PLN brutto (słownie: ……………..00 / 100)

- Pełny koszt sprawowania opieki serwisowej w okresie obowiązywania umowy   w tym koszty przeglądów okresowych o których mowa w § 5 ust. 10. na kwotę PLN brutto (słownie: ………...….. 00/ 100).

§ 3

- Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, w terminie do ……………………r.

Poprzez dostawę strony umowy rozumieją dostarczenie i pozostawienie w dyspozycji zamawiającego wszystkich elementów przedmiotu zamówienia w postaci fizycznej a w przypadku wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji) co najmniej przekazanie dokumentów potwierdzających prawo do posiadania i korzystania z prawa (np. umowa licencyjna).

- Sprzedający zobowiązany jest dokonać instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży oraz przeszkolić personel zamawiającego, w terminie do ………………..r. Za moment zakończenia instalacji i uruchomienia Kupujący uznaje całkowitą gotowość wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia do działania, pełne zmontowanie i podłączenie do ewentualnych innych instalacji, zainstalowanie i uzyskanie pełnej funkcjonalności rzeczy i oprogramowania.

- Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie potwierdzone każdorazowo protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy przy czym zamawiający w zakresie realizacji poszczególnych powyższych ustępów wyznacza do reprezentacji następujące osoby:

- w zakresie ust. 1 -  Pana Witolda Gawrona – tel. 797590398,

- w zakresie ust. 2 -  Pana Witolda Gawrona – tel. 797590398,

- Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza: Pana Witolda Gawrona – tel. 797590398, w.gawron@szpital-brzozow.pl w każdym innym przypadku niż te określone w ust. 3.

§ 4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do ………. dni od daty dostarczenia do siedziby Kupującego faktury (nie później jednak niż do 30 grudnia 2017 r.), wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru o którym mowa w § 3 umowy, przy czym podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru potwierdzający wykonanie dostawy zgodnie z § 3 ust. 1 umowy.

- Sprzedający zobligowany jest do dostarczenia do siedziby Kupującego faktury z chwilą podpisania protokołu odbioru.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności.

§ 5

- Sprzedający udziela …….. miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.

- Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji wskazanemu w § 5 ust. 1 umowy.

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.

- Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- do 5 dni od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

- do 7 dni od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od producenta urządzenia

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż :

- do 24 godzin roboczych (za dni robocze przyjmujemy dni od poniedziałku do piątku – w przypadku ultrazamrażarki,

- do 72 godzin roboczych  (za dni robocze przyjmujemy dni od poniedziałku do piątku) - dla pozostałego sprzętu,

po przyjęciu zgłoszenia awarii od Kupującego. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u Kupującego lub w siedzibie Sprzedającego.

- W sytuacji gdy czas usunięcie awarii z przyczyn niezależnych od Sprzedającego przedłuży się ponad okres 5 dni Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.

- Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony w dniach.

- Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia użytkownikowi.

- Dwie naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.

- Sprzedający, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu z Kupującym, wykona przeglądy okresowe sprzętu będącego częścią przedmiotu zamówienia w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu oraz w ilości wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa jednak nie mniejszej niż 2 raz w okresie gwarancji, w tym drugi przegląd w ostatnim półroczu trwania gwarancji. Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części które są wymieniane w ramach przeglądu. Dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie terminów i ilości przeglądów po uprzednich uzgodnieniach pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony w ostatnim miesiącu gwarancji.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.

- Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na numer fax ..................................... lub adres email ........................................

- Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważnieni są następujący pracownicy Kupującego:

- Pan Witold Gawron – tel. 797590398, e-mail: w.gawron@szpital-brzozow.pl.

- W przypadku gdy w wystawionej osobno karcie gwarancyjnej zapisy sprzeczne będą z zapisami w niniejszej umowie za wiążące uważa się zapisy umowy.

- W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany będzie do zapewnienia aktualizacji do najnowszych wersji, dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia, programów komputerowych, w terminie 30 dni od dnia opublikowania aktualizacji lub nowej wersji, chyba że Sprzedający i Kupujący po opublikowaniu aktualizacji lub nowej wersji postanowią inaczej.

- Sprzedający gwarantuje serwis, części i wyroby jednorazowe do przedmiotu zamówienia przez okres minimum 2  lat od zakończenia okresu gwarancji.

§ 6

- Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny z przedmiotem umowy.

- Niespełnienie lub nienależyte spełnienie świadczenia będącego przedmiotem umowy przez Sprzedającego, powodujące utratę przez Kupującego środków publicznych zagwarantowanych Kupującemu umową nr ………………………zawarta z Ministerstwem Zdrowia, spowoduje zapłatę na przez Sprzedającego na rzecz Kupującego równowartości utraconej kwoty.

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy wynikających z niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kare umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn obciążających Kupującego – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku jakiejkolwiek formy przekształcenia Kupującego wszystkie prawa i obowiązki Kupującego wynikające z niniejszej umowy przechodzą na podmiot będący aktualnym właścicielem przedmiotu umowy.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w trzech egzemplarzach, dwóch dla Kupującego i jednym dla Sprzedającego.

Sprzedający                                                                                                       Kupujący

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.