Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/78/2017                                                     Brzozów  13.11.2017r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę wyrobów medycznych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/78/2017

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- SIWZ, cześć 7, pkt 11.

Nowa treść pkt. 11  otrzymuje brzmienie:

,,11.Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodny z normą PNEN12469:

2002 – dotyczy tylko sprzętu określonego w  Pakiecie 4 pkt. 2 (komora laminarna).”

2.  SIWZ, cześć 7, pkt 12.

Nowa treść pkt. 12  otrzymuje brzmienie:

,,12. Certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego zgodny z normą 61010-1:2011, PN

EN 61326-1:2013-06 – dotyczy tylko sprzętu określonego w Pakiecie 4 pkt.2

(komora laminarna).”

- SIWZ, część 7. Pkt 13.

Zamawiający dopisuje nowy pkt. 13 w części 7 SIWZ o treści:

,,13. Deklaracja zgodności CE zgodnie  z Dyrektywą 2006/95/WE 2004/108/WE- dotyczy tylko sprzętu określonego w Pakiecie 4 pkt. 2 (komora laminarna).”

- SIWZ, załącznik nr 8 (wzór umowy) §5 ustęp 2.

Nowa treść §5 ustęp.2 otrzymuje brzmienie:

,,2.Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii w okresie gwarancji wynosi minimum 3 miesiące lub więcej w przypadku, gdy pozostały okres gwarancyjny wynikający z umowy gwarancyjnej jest dłuższy niż wskazany.”

5.	SIWZ, załącznik nr 8 (wzór umowy) §5 ustęp 10.

Nowa treść §5 ustęp.10 otrzymuje brzmienie:

,,10. Sprzedający, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu z Kupującym, wykona przeglądy okresowe sprzętu będącego częścią przedmiotu zamówienia w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu oraz w ilości wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa jednak nie mniejszej niż 2 razy w okresie gwarancji, w tym drugi przegląd w ostatnim półroczu trwania gwarancji. Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części które są wymieniane w ramach przeglądu. Dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie terminów i ilości przeglądów po uprzednich uzgodnieniach pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony w ostatnim kwartale trwania gwarancji.”

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  są wiążące dla wszystkich wykonawców.