#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/82/2017

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# na dostawy implantów ortopedycznych

# Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek      Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie,

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza,

36-200 Brzozów,

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel. fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia/przetargu:

Przedmiotem przetargu/zamówienia jest:

Dostawa implantów ortopedycznych w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 (załącznik nr 1 stanowi również wzór oferty przetargowej).

Dopuszcza się składanie ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż jeden pakiet.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

- nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz wymaganych dokumentów określonych w części 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie  Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 Ustawy.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 i ust. 5 pkt 1 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 1przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

-	posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-	sytuacji ekonomicznej lub  finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-  zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Zamawiający oceni czy wykonawcy  spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# 4. Tryb zamówienia:

# Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

# Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

# Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

# Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Postępowanie prowadzone będzie  z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Dostawy przedmiotu sprzedaży w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ”informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – dostawa implantów ortopedycznych-Pakiet ….
 Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3820/82/2017

- Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

- Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej     samoistne otwarcie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią   pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z oferta przetargową:

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie,

wykonawca, który powołuje się w ofercie na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dotyczący tych podmiotów.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić w tym zakresie JEDZ wskazując części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający zaleca zapoznanie się z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA dokumentu dostępną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

- Formularz ofertowy (opis przedmiotu zamówienia) stanowiący załącznik nr 1.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz aktualnych na dzień złożenia dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

- Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

- Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego,  składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 .

-  odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności

Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów powyższych, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 .

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześni niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dotyczy wykonawców, którzy

zamierzają zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo.

- Oświadczenie o braku orzeczenia wobec wykonawcy środka zapobiegawczego- wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczenie o wydaniu/nie wydaniu  wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne- wzór stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przypadku  wydania  wyroku sądu lub decyzji administracyjnej  w powyższym zakresie a wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia        pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

- W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

- Dokument potwierdzający, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego tj Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego zgodne z dyrektywą ,,medyczną”- wyrób objęty certyfikatem MDD 93/42/EEC.

W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty o których mowa w pkt.1, 2, 4, 5.

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest przedstawić dokumenty wskazane w pkt. 1, 2, 4, 5.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający  wymaga  złożenia wadium w następującej wysokości:

Pakiet   1:  11.000,00 zł.

Pakiet   2:       800,00 zł.

Pakiet   3:    2.500,00 zł.

Pakiet   4:       150,00 zł.

Pakiet   5:       350,00 zł.

Pakiet   6:    1.800,00 zł.

Pakiet   7:    1.200,00 zł.

Pakiet   8:       650,00 zł.

Pakiet   9:       160,00 zł.

Pakiet 10:    1.200,00 zł

Pakiet 11:  25.000,00 zł.

Jeżeli wadium wnoszone jest  w pieniądzu to należy go wpłacić na numer konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie nr konta: 2886 4211 1320 1193 1258 3900 01.

Zwrot albo zatrzymanie wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji za pomocą faxu (nr 13 43 09 587) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail: wojciech.majkowski@szpital-brzozow.pl) zapis nie dotyczy ofert oraz dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na:

-  numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/82/2017

- adres korespondencyjny:

# Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

# Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

# Im. Ks. B. Markiewicza

# ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

UWAGA!

Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje w formie faxu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazany przez Wykonawcę w ofercie, zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu drogą pocztową, faxem lub mailem, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r., poz. 915 z późn. zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

a) cena             						60 %

b) termin dostawy						40 %

- Cena

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

a)  	Cena oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena –60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „Cmin”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(Cmin/C)*60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

b) Termin dostawy od dnia przekazania raportu zużycia

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 40 punkt.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 4 dni od złożenia zamówienia.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje 4 dniowy termin dostawy, otrzyma 0 pkt. w kryterium termin dostawy.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy krótszy niż 4 dni (np. 3 dni) otrzyma 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy z dokładnością do pełnego dnia (np. 2, 3 dni, itd...).

W przypadku gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu dostawy, zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 4 dni.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Wojciech Majkowski, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 14, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12.Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 13.12.2017 r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 13.12.2017 r. o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy dostawy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

16.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Informacje dodatkowe.

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

............................................

(podpis kierownika jednostki)

ZąŁĄcznik nr 2

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. Bronisława Markiewicza |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa implantów ortopedycznych |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3820/82/2017 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja ( lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

(: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

____________________________________

Data, miejscowość

oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne

– podpis(-y):

Załącznik nr 3

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3820/82/2017, oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

* niepotrzebne skreślić.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 36b ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3820/82/2017, oświadczamy, że:

- nie zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

- zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

W przypadku zlecenia podmiotom trzecim podwykonawstwo należy wraz z oświadczeniem wskazać  części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza  powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem  firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24  ust. 1 pkt. 22  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE ORZECZENIA ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3820/82/2017, oświadczamy, że:

- orzeczono*

- nie orzeczono*

wobec wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

( nazwa i adres wykonawcy)

tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24  ust. 1 pkt. 15  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE BRAKU WYDANIA WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3820/82/2017, oświadczamy, że wobec wykonawcy:

…………………………………………….

( nazwa i adres wykonawcy)

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu ani ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.*

- wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzje administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.*

* niepotrzebne skreślić.

W przypadku  wydania  wyroku sądu lub decyzji administracyjnej  w powyższym zakresie a wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 7

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

UMOWA

NR SZPiGM 3820/…/2017

zawarta w Brzozowie, w dniu: ……………. 2017 r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”

§ 1

- Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje wyroby medyczne, w ilości, asortymencie i cenie zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

- Umowa została zawarta na czas określony od dnia ………………...  r. do dnia …………………… r.

- Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy  z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy, stronom umowy nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.

- Sprzedający w ramach niniejszej umowy użyczy nieodpłatnie Kupującemu pełne instrumentaria do implementacji wyrobów medycznych kupowanych w ramach niniejszej umowy wraz z innym wyposażeniem szczegółowo określonym w ofercie Kupującego stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Sprzedający dostarczy do dyspozycji Kupującego kompletny zestaw wyrobów medycznych oraz instrumentaria do ich implementacji w terminie nie późniejszym niż siedem dni od dnia podpisania niniejszej umowy i przekaże protokolarnie.

- Sprzedający odbiera kompletny zestaw wyrobów medycznych oraz instrumentarium do ich implementacji na własny koszt w terminie do 1 miesiąca od dnia wygaśnięcia niniejszej umowy.

- W przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zestawów o krotność już występujących w nim elementów strony dopuszczają zwiększenie zestawów na zasadzie zgodnego porozumienia stron.

- Sprzedający w zakresie wartości przedmiotu sprzedaży przeprowadzi szkolenie personelu Kupującego w zakresie stosowania przedmiotu sprzedaży.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę … PLN brutto (słownie: … ) przy czym wartość ta stanowi łączna wartość zestawów wyrobów medycznych przekazanych do dyspozycji Kupującego.

- Przedmiot sprzedaży w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego a wynikających z zużyć wyrobów medycznych, po uprzednim otrzymaniu raportu zużycia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, loco budynek administracji Kupującego, pokój nr 12 (Bielawskiego 18, Brzozów) w terminie do …... dni od dnia przekazania raportu zużycia.

- Kupujący odbiera dostawy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30.

- Sprzedający zobowiązuje się dostarczać uzupełniany asortyment w całości podczas jednej dostawy bez względu na wielkość uzupełnienia tzn. nie dzielić jednego uzupełnienia na części. Kupujący zobowiązuje się również do opisu towaru na fakturze w sposób odpowiadający opisowi przedmiotu umowy w treści umowy (Kupujący i Sprzedający uzgodnią treść zapisów).

- Kupujący przesyła raporty zużycia w formie:

- email na adres .............................

- fax na numer ..............................

- Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Kupującego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest Pan Tomasz Telesz, tel./fax. 13 4309587

- Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Kupującego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest  ………………………………………………….... tel./fax. …………………...

- Wiążąca strony korespondencja w ramach umowy prowadzona będzie w formie pisemnej (adresy siedzib traktuje się jako adresy korespondencyjne), w formie fax. (ze strony Kupującego nr (13) 4309587, ze strony Sprzedającego nr (..…) ……………………………) lub w formie email (ze strony Kupującego tomasz.telesz@szpital-brzozow.pl , zestrony Sprzedającego……………………………………………………….…). Wszelkie uzgodnienia w formie telefonicznej są niewiążące dla stron, strony wykluczają je jako wiążącą formę komunikacji w ramach realizacji umowy.

§ 3

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Kupującego, przy czym podstawą do przyjęcia faktury jest równoczesne potwierdzenie przyjęcia dostawy przez kupującego.

- Wysokość zobowiązań Kupującego ustala się na podstawie raportu zużycia określającego ilość zużytych wyrobów medycznych stanowiących przedmiot sprzedaży. Sprzedający na podstawie przesłanych raportów zużycia wystawia faktury określające wysokość zobowiązań Kupującego.

- Wysokość zobowiązań Kupującego wynikających z niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty ……………………… (wartości umowy wykonawcy) PLN netto. W przypadku przekroczenia kwoty ……………………. PLN netto umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu wygaśnięcia.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci np. w zarząd lub prowadzenie).

- Sprzedający przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy może dojść  ze strony Kupującego do opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających  z umowy do 120 dni po terminie płatności faktury.

- Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art.. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

- W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:

- Obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy).

- Zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu).

§ 4

- Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru przedmiotu sprzedaży okaże się, że towar dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny  z przedmiotem umowy.

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- nierealizowania lub nienależytego realizowania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy – w wysokości 1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nierealizowania lub nienależytego realizowania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 5

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W sprawach nieunormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający                                                                                                                             Kupujący

#### Załącznik nr 1 – 82/2017 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów implantów medycznych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Część nr 2

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoproteza stawu biodrowego anatomiczna pierwotna |
| 1 | Trzpień anatomiczny ( prawy , lewy), antetorsja 0,7, bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia stykająca się z kością pokryta hydroksyapatytem. Min. 8 rozmiarów trzpienia. | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień prosty mocowany przynasadowo. Wykonany ze stopu tytanu. W jednej trzeciej napylony hydroksyapatytem. Wymagane minimum 2 kąty szyjkowo-trzonowe i min. 12 rozmiarów dla każdego kąta. Trzpień posiadający zmienny off-set. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa metalowa o średnicy 28 i 32 mm, min. 3 rozmiary długości szyjki. | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowy metalowe o średnicy 36, 40 i 44 mm wysokopolerowane, przystosowane do wkładek polyetylenowych, min. 3 rozmiary długości szyjki. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Panewki sferyczne, bezcementowe, tytanowe, pokryte hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm ( skok co 2 mm) w min. dwóch opcjach: 1) panewka pełna typu press-fit pełna 2) panewka typu press-fit z otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 6 | Panewka bezcementowa pokryta od zewnątrz siatką z czystego tytanu o strukturze beleczkowatej umożliwiającej jej wrastanie w nią tkanki kostnej naczyń | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu crosslinked bezokapowa wraz z 10- stopniowym okapem; w razie potrzeby możliwość zastosowania wkładki związanej | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkładka związana pod głowy 22, 28 i 32 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruba, zaślepka do panewki | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wkładka metalowa mocowana wewnątrz panewki bezcementowej - gładkopolerowana. Umożliwiająca zastosowanie wkładki dwumobilnej | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wkładka polietylenowa wykonana z polyetylenu III generacji. O specjalnej konstrukcji umożliwiającej zatrzaskiwanie w ich wnętrzu głowy komponentu udowego | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkładka ceramiczna typu sandwicz na metalowym amortyzatorze o średnicach wewnętrznych: 28, 32, 36 mm. System wymuszający wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Głowa ceramiczna: 28, 32, 36 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | Linki stalowe do zespoleń okrężnych kości z bloczkiem | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 15 | Płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych – krętarzowe | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | Płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych – prosta | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | Linki stalowe do zespoleń okrężnych stosowane do fiksacji płyty | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 18 | Ostrze do piły oscylacyjnej | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Endoproteza stawu biodrowego cementowa pierwotna |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany w min. 6 offsetach i min. 20 rozmiarach z centralizerem. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa metalowa o średnicy wewnętrznej 28-32 mm. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28-32 mm, z dodatkowym 10 stopniowym okapem i z dystanserami dla lepszego rozprowadzenia cementu | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Panewka polietylenowa o śr wew. 28-40mm, z dystanserami dla lepszego rozprowadzenia cementu. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cement kostny 1x 40g. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cement kostny 1x40g z dwoma antybiotykami (kolistyna i erytromycyna). | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cement kostny 1x40g z antybiotykiem( tobramycyna). | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cement kostny z gentamycyną 1x40g | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | Polietylenowy korek do zamknięcia kanału szpikowego. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 11 | Siatki rewizyjne udowe anatomiczne i panewkowe. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkręty do siatek. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Trzpień rewizyjny prosty, gładki, wysokopolerowany długi z centralizerem 200 a 260mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | System do pulsacyjnego płukania. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 15 | Panewki bipolarne pod głowę metalową, średnica głowy 22mm- panewka zew. o śr. 36-61mm głowa wew. średnica głowy 26mm- panewka zew. o śr. 41-42mm, średnica głowy wew. 28mm- panewka zew. o śr. 44-72 mm . | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Trzpień tytanowy w kształcie konikalnym prosty lub zagięty w trzech długościach od 155mm do 235mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Element krętarzowy pokryty napylonym tytanem i hydroxyapatytem w min. czterech długościach oraz min. czterech offsetach lateralnych, posiadający możliwość rotacji po założeniu na trzpień, łączony z trzpieniem za pomocą śruby. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Augment rewizyjny zbudowany z siatki z czystego tytanu uzupełniający ubytki kostne w panewce stawu biodrowego-mocowany za pomocą śrub | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszyk rewizyjny tytanowy. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pasek pianowy zbudowany z beta-fosforanu trójwapniowego i kolagenu bydlęcego 2,5 cc | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pasek pianowy zbudowany z beta-fosforanu trójwapniowego i kolagenu bydlęcego 5 cc | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | Granulki zbudowane z beta-fosforanu trójwapniowego 15 cc | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruba tytanowa. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Endoproteza stawu kolanowego cementowa pierwotna |
|  | Endoproteza stawu kolanowego Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego. Element udowy jednoosiowy w osi AP,anatomiczny (prawy, lewy), modularna, część piszczelowa, wkładka polietylenowa o różnej grubości (od 9 do 25 mm) nieruchoma wykonana z polietylenu w trzech opcjach - dla elementu udowego z zachowaniem więzadła ACL - dla elementu udowego bez zachowaniem więzadła ACL - dla elementu udowego z zachowaniem jak i bez z zachowania więzadła ACL. Endoproteza cementowa i bezcementowa w opcji z usunięciem więzadeł krzyżowych lub ich zachowaniem w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron. .Komponent rzepkowy symetryczny i asymetryczny, każdy przynajmniej w 5 rozmiarach wielkości i grubości 9-11mm. Elementy składowe: |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Element udowy cementowy | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Element piszczelowy cementowy | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Element udowy bezcementowy | Szt. | 45 |  |  |  |  |  |
| 4 | Element piszczelowy bezcementowy | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Element piszczelowy bezcementowy tytanowy-taca piszczelowa z 4 bolcami derotacyjnymi pokryta siatką z czystego tytanu o strukturze kości gąbczastej, umożliwiająca wrastanie w nią tkanki kostnej | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 6 | Element piszczelowy rewizyjny – min. 7 rozmiarów | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Trzpień cementowany przedłużający w min. 2 wielkościach w zakresie 50-100mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Podkładka elementu piszczelowego: 5,10 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Trzpień bezcementowy 100, 150 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Element udowy rewizyjny | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wkładka rewizyjna | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Elementy tytanowe pokryte siatką z czystego tytanu do uzupełnień ubytków kostnych w obrębie kości udowej i piszczelowej | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Ostrze do piły oscylacyjnej. | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 14 | Wkładka polietylenowa | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

- Ilości określone w ww zestawach są ilościami minimalnymi w ramach przekazania do dyspozycji zamawiającego. Wykonawca może wg własnego uznania zaoferować zadysponowanie zestawem odpowiednio większym zarówno o inny asortyment konieczny do wykonywania zabiegów w ramach danego zestawu, jak i pod względem ilości.

- Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich ww zestawów.

- Wykonawca dostarcza ww zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Uzupełnianie ww zestawu w terminie nie dłuższym niż 4 dni od przesłania protokołu zużycia.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca użyczy nieodpłatnie napęd ortopedyczny (dwa komplety: wiertarka z funkcją oscylacji, piła oscylacyjna).

- Wartość netto i brutto przedmiotu zamówienia to wartość zestawów endoprotez postawionych do dyspozycji zamawiającego. Ceny jednostkowe elementów zestawów są niezmienne przez okres trwania umowy i na ich podstawie strony umowy dokonują rozliczeń.

- Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel w zakresie zaoferowanych implantów.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ............................................................................................................................…

termin dostawy  od dnia przekazania raportu zużycia: ………….. dni

……………………………………………………………………………………………

data i podpis wykonawcy

Część nr 2

| ZESTAW DO PRZEZSKÓRNEJ WERTEBROPLASTYKI |
| --- |
|  | Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o podwyższonej lepkości (konsystencja „plastelinowata”) w przypadku złamań patologicznych i nowotworów. Zestaw składający się minimum z cementu kostnego z mieszalnikiem, kompletu 2 igieł do podawania cementu, zestawu strzykawek do podawania cement. W zestawie igły bocznie otwarte kodowane kolorami o minimum 3 różnych średnicach: 8G, 10G, 12 G. Igły kodowane kolorami. Dostępne igły o zakończeniu grotowym oraz jednostronnie ścięte. Cement powinien być gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu produktów. Możliwa aplikacja cementu do 27 minut od zmieszania. Cement powinien zawierać środek kontrastujący dwutlenek cyrkonu. Strzykawki do podawania cementu powinny być wyposażone w duże skrzydełka ułatwiające aplikację cementu. Zestaw powinien zawierać adapter służący do pojedynczego napełniania strzykawek. Zestaw umożliwiający aplikację cementu przy zastosowaniu bezpiecznej techniki z użyciem przeskalowanego prowadnika. |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Kompletny zestaw na jeden poziom-minimum: cement kostny z mieszalnikiem, komplet 2 igieł do podawania cementu, zestaw strzykawek do podawania cementu | Zest. | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

1. Określone w ww zestawach są ilościami minimalnymi w ramach przekazania do dyspozycji zamawiającego. Wykonawca może wg własnego uznania zaoferować zadysponowanie zestawem odpowiednio większym zarówno o inny asortyment konieczny do wykonywania zabiegów w ramach danego zestawu, jak i pod względem ilości.

2. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich ww zestawów.

3. Wykonawca dostarcza ww zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.

4. Uzupełnianie ww zestawu w terminie nie dłuższym niż 4 dni od przesłania protokołu zużycia.

5. Wartość netto i brutto przedmiotu zamówienia to wartość zestawów postawionych do dyspozycji zamawiającego. Ceny jednostkowe elementów zestawów są niezmienne przez okres trwania umowy i na ich podstawie strony umowy dokonują rozliczeń a więc ceny jednostkowe elementów zestawów obligatoryjnie muszą zostać przez wykonawcę podane w ofercie.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

termin dostawy  od dnia przekazania raportu zużycia: ………….. dni

……………………………………………………………………………

data i podpis wykonawcy

Część nr 3

| SYSTEM DO STABILIZACJI TRANSPEDIKULARNEJ PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEJ KRĘGOSŁUPA |
| --- |
|  | Wymagania minimum: Zestaw składający się ze śrub jednoosiowych i wieloosiowych(tulipanowych o konikalnym trzonie, gwintowanych na całej długości). Śruby o podwójnym gwincie. Średnice śrub od 4,35 mm do 7mm. Śruby dostępne w długościach: 30-60 mm. Wysokość głowy śruby 14 mm. Wysokość głowy śruby powyżej pręta: 3,99 mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem o gwincie zabezpieczającym przed obluzowaniem blokera w śrubie. Opcjonalnie dostępny podwójny element mocujący śruby mono i poliaksjalne umożliwiający dystrakcję i kompresję równoległą. Tulipanowe haki laminarne o minimum dwóch szerokościach, haki pedikularne, haki odgięte w prawo i lewo, haki offsetowe, haki wyciągowe. Pręty z możliwością docinania do wymaganego rozmiaru dostępne w długościach: 20-480mm. W zestawie poprzeczki tytanowe. Implanty powinny być trwale oznakowane, otwarte od góry – z punktu widzenia operatora. W zestawie narzędzi wymagany klucz dynamometryczny. |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Kompletny zestaw-minimum: 4 sztuki śruby, cztery sztuki blokady, 2 sztuki pręta, poprzeczka | Zest. | 70 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

- 1. Ilości określone w ww zestawach są ilościami minimalnymi w ramach przekazania do dyspozycji zamawiającego. Wykonawca może wg własnego uznania zaoferować zadysponowanie zestawem odpowiednio większym zarówno o inny asortyment konieczny do wykonywania zabiegów w ramach danego zestawu, jak i pod względem ilości.

- 2. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich ww zestawów.

- 3. Wykonawca dostarcza ww zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.

- 4. Uzupełnianie ww zestawu w terminie nie dłuższym niż 4 dni od przesłania protokołu zużycia.

- 5. Wartość netto i brutto przedmiotu zamówienia to wartość zestawów postawionych do dyspozycji zamawiającego. Ceny jednostkowe elementów zestawów są niezmienne przez okres trwania umowy i na ich podstawie strony umowy dokonują rozliczeń a więc ceny jednostkowe elementów zestawów obligatoryjnie muszą zostać przez wykonawcę podane w ofercie.

- 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- 7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

termin dostawy  od dnia przekazania raportu zużycia: ………….. dni

…………………………………………………………………………

data i podpis wykonawcy

Część nr 4

| STABILIZACJA PRZEDNIA ODCINKA SZYJNEGO PŁYTĄ DYNAMICZNĄ |
| --- |
|  | Wymagania minimum: Płyty tytanowe jednosegmentowe i wielosegmentowe dostępne w rozmiarach – min.: 23-109 mm. Długość płytek jednosegmentowych i dwusegmentowych stopniowana co 2 mm. Długość płytek trzysegmentowych stopniowana co 3 mm, czterosegmentowych – stopniowana co 4 mm. Płytka powinna zawierać szerokie otwory centralne w celu poprawy widoczności przestrzeni poza płytką. Śruby dynamiczne, samonawiercające, jednoosiowe i wieloosiowe o długościach: 12-18 mm stopniowane co 2 mm, kodowane kolorami w min. dwóch dostępnych średnicach: 4,0 mm i 4,5 mm. Dostępne śruby samogwintujące o długościach: 18-26 mm. Możliwość jedno i wielokątowego ustawienia śrub (28 stopni). System umożliwiający jednoczesne wykonanie stabilizacji przy użyciu śrub jednoosiowych i wieloosiowych. Wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie może przekraczać 2,5 mm, a szerokość 16,5 mm. System z samoczynną blokadą śruby w płytce(wbudowana w otwór płytki) – bez dodatkowych elementów blokujących wystających ponad otwory płytki. Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia z opcją zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub. Płytka powinna posiadać przetłoczenia ułatwiające jej doginanie. Instrumentarium powinno zawierać elementy ułatwiające odpowiednie ustawienie płytki oraz pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach(elementy do przekłuwania kości, celowniki itp.) Instrumentarium powinno zawierać narzędzie do doginania płytek, śrubokręty w podwójnym powtórzeniu i narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub. |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Kompletny zestaw -minimum: 1 sztuka płytki, 4 sztuki śruby. | Zest. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

- Ilości określone w ww zestawach są ilościami minimalnymi w ramach przekazania do dyspozycji zamawiającego. Wykonawca może wg własnego uznania zaoferować zadysponowanie zestawem odpowiednio większym zarówno o inny asortyment konieczny do wykonywania zabiegów w ramach danego zestawu, jak i pod względem ilości.

- Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich ww zestawów.

- Wykonawca dostarcza ww zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach(kontenerach) przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.

- Uzupełnianie ww zestawu w terminie nie dłuższym niż 4 dni od przesłania protokołu zużycia.

- Wartość netto i brutto przedmiotu zamówienia to wartość zestawów postawionych do dyspozycji zamawiającego. Ceny jednostkowe elementów zestawów są niezmienne przez okres trwania umowy i na ich podstawie strony umowy dokonują rozliczeń a więc ceny jednostkowe elementów zestawów obligatoryjnie muszą zostać przez wykonawcę podane w ofercie.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

termin dostawy  od dnia przekazania raportu zużycia: ………….. dni

…………………………………………………………………………

data i podpis wykonawcy

Część nr 5

| PROTEZA TRZONU KRĘGOWEGO ODCINKA SZYJNEGO - STERYLNA |
| --- |
|  | Wymagania minimum: Proteza w całości wykonana z materiału PEEK (umożliwiająca wykonanie badań CT, MRI) nie wymagająca wstępnego montażu. Na implancie powinny być umieszczone znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki oraz ocenę stopnia dystrakcji. Wysokość implantu powinna się mieścić w granicach: 17-70 mm. Implant z możliwością rozszerzenia konstrukcji „in situ” Możliwość zastąpienia min. jednego, dwóch, trzech sąsiednich trzonów. Płytki graniczne implantu powinny mieć ząbkowaną powierzchnię. Możliwość powtarzalnej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym. Implant powinien posiadać trwałe oznaczenia. |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Proteza trzonu kręgowego odcinka szyjnego | Zest. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

- Ilości określone w ww zestawach są ilościami minimalnymi w ramach przekazania do dyspozycji zamawiającego. Wykonawca może wg własnego uznania zaoferować zadysponowanie zestawem odpowiednio większym zarówno o inny asortyment konieczny do wykonywania zabiegów w ramach danego zestawu, jak i pod względem ilości.

- Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich ww zestawów.

- Wykonawca dostarcza ww zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.

- Uzupełnianie ww zestawu w terminie nie dłuższym niż 4 dni od przesłania protokołu zużycia.

- Wartość netto i brutto przedmiotu zamówienia to wartość zestawów postawionych do dyspozycji zamawiającego. Ceny jednostkowe elementów zestawów są niezmienne przez okres trwania umowy i na ich podstawie strony umowy dokonują rozliczeń a więc ceny jednostkowe elementów zestawów obligatoryjnie muszą zostać przez wykonawcę podane w ofercie.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

termin dostawy  od dnia przekazania raportu zużycia: ………….. dni

……………………………………………………………………………

data i podpis wykonawcy

Część nr 6

| PRZEZSKÓRNY SYSTEM STABILIZACJI PRZEZNASADOWEJ KRĘGOSŁUPA |
| --- |
|  | Wymagania minimum: Tytanowy system do przezskórnej stabilizacji transpedikularnej. Śruby dostępne w średnicach min.: 5-7 mm i długościach min.: 30-60 mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem z gwintem zabezpieczającym przed obluzowaniem blokady w śrubie. Blokada z gwintem prostokątnym. Wysokość głowy śruby 14 mm, wysokość głowy śruby powyżej pręta: 3,99 mm. Śruby wieloosiowe (tulipanowe, gwintowane na całej długości). Opcjonalnie dostępne śruby perforowane. Gwint na śrubie podwójny. Możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta. Implanty trwale oznakowane, otwarte od góry z punktu widzenia operatora. Dostępne pręty tytanowe małoinwazyjne proste w długościach 35-400mm oraz pręty wstępnie wygięte lordotyczne w długościach 30-200mm oraz wstępnie wygięte kyfotyczne w długościach 35-300 mm. Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5 mm w zakresie 30-90mm. Dostępne pręty z materiału PEEK o średnicy 5,5 mm i długościach 30-95mm. Pręty PEEK posiadające znaczniki tantalowe. Pręty implantowane z nacięcia skórnego wykonanego pod śrubę. Śruby dokręcane przy pomocy klucza dynamometrycznego będącego na wyposażeniu instrumentarium. Instrumentarium powinno być wyposażone w narzędzia umożliwiające redukcję kręgozmyków w stabilizacjach czterośrubowych oraz przeprowadzenie dystrakcji lub kompresji. |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Kompletny zestaw -min.: 4 szt. śruby, 4 szt. blokady do śruby, 2 szt. pręta | Zest. | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

- Ilości określone w ww zestawach są ilościami minimalnymi w ramach przekazania do dyspozycji zamawiającego. Wykonawca może wg własnego uznania zaoferować zadysponowanie zestawem odpowiednio większym zarówno o inny asortyment konieczny do wykonywania zabiegów w ramach danego zestawu, jak i pod względem ilości.

- Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich ww zestawów.

- Wykonawca dostarcza ww zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.  W zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny.

- Uzupełnianie ww zestawu w terminie nie dłuższym niż 4 dni od przesłania protokołu zużycia.

- Wartość netto i brutto przedmiotu zamówienia to wartość zestawów postawionych do dyspozycji zamawiającego. Ceny jednostkowe elementów zestawów są niezmienne przez okres trwania umowy i na ich podstawie strony umowy dokonują rozliczeń a więc ceny jednostkowe elementów zestawów obligatoryjnie muszą zostać przez wykonawcę podane w ofercie.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

termin dostawy  od dnia przekazania raportu zużycia: ………….. dni

………………………………………………………………………

data i podpis wykonawcy

Część nr 7

| PROTEZA TRZONU KRĘGOWEGO STABILIZUJĄCA CZĘŚĆ PIERSIOWĄ I LĘDŹWIOWĄ |
| --- |
|  | Minimalne wymagania: Proteza rozprężna, modularna, przezierna dla promieni RTG (wykonana z materiału PEEK), Minimalny zakres działania: 22-142 mm do zastępowania jednego lub kilku trzonów kręgowych, TH3-L5. Obwód implantu:21mm. Blaszki graniczne w wymiarach: 21x24 mm, 26x30mm o raz blaszka okrągła: 21 mm. Skok rozprężenia co 1 mm. Sposób implantacji: dostęp przedni, przednioboczny, boczny, tylnoboczny, tylny. Możliwość umiejscowienia przeszczepu kostnego w środku protezy- światło kanału: 8,4 mm oraz na zewnątrz. Implanty w minimum piętnastu wysokościach, płytki graniczne w minimum sześciu nachyleniach w stosunku do trzonu protezy: 0°, 5°, 10°, 15°, -5°,-10°. Implanty pakowane sterylnie. |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Proteza trzonu kręgowego | Zest. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

- Ilości określone w ww zestawach są ilościami minimalnymi w ramach przekazania do dyspozycji zamawiającego. Wykonawca może wg własnego uznania zaoferować zadysponowanie zestawem odpowiednio większym zarówno o inny asortyment konieczny do wykonywania zabiegów w ramach danego zestawu, jak i pod względem ilości.

- Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich ww zestawów.

- Wykonawca dostarcza ww zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.

- Uzupełnianie ww zestawu w terminie nie dłuższym niż 4 dni od przesłania protokołu zużycia.

- Wartość netto i brutto przedmiotu zamówienia to wartość zestawów postawionych do dyspozycji zamawiającego. Ceny jednostkowe elementów zestawów są niezmienne przez okres trwania umowy i na ich podstawie strony umowy dokonują rozliczeń a więc ceny jednostkowe elementów zestawów obligatoryjnie muszą zostać przez wykonawcę podane w ofercie.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

termin dostawy  od dnia przekazania raportu zużycia: ………….. dni

…………………………………………………………………………

data i podpis wykonawcy

Część nr 8

| SYSTEM STABILIZACJI POTYLICZNO-SZYJNEJ KRĘGOSŁUPA |
| --- |
|  | Minimalne wymagania: Śruby szyjne wieloosiowe(+/-50 stopni), samogwintujące, tulipanowe, wkręcane w masyw wyrostków stawowych. Mocowanie pręta jednym elementem blokującym, z możliwością stałej, powtarzalnej siły docisku (przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego). Element blokujący z gwintem prostokątnym zapobiegającym niewłaściwemu przykręceniu. Śruby dostępne w średnicach: 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, długościach: 8-50mm. Śruby do odcinka C1/C2 wkręcane przezstawowo dostępne w wersji z gwintem do kości korowej. Dostępne śruby do odcinka C1/C2 z przedłużonym niegwintowanym rdzeniem pod główką śruby na długości 10 mm. Śruby potyliczne samogwintujące, co najmniej o średnicach: 3,5mm, 4,5mm, 5,0 mm oraz o o długościach: 4-18mm. Pręty potyliczno-szyjne niskoprofilowe (jednoelementowy płytko-pręt) średnicy 3,5 mm. Możliwość gięcia i skracania części prostej i płytkowej pręta. Możliwość połączenia prętów do potylicy za pomocą płytek. Łączniki poprzeczne. Dostępne haki laminarne prawe, lewe, krótkie, długie oraz tulipanowe oraz łączniki śrub i prętów z możliwością bocznego zamocowania pręta do śruby. W zestawie instrumentarium wymagane narzędzia do wyginania, cięcia prętów, klucz dynamometryczny, narzedzia do remobilizacji wieloosiowych główek śrub szyjnych, celownik z ogranicznikiem do nawiercania otworów pod śruby potyliczne i szyjne w zakresie 6-50 mm(stopniowane co 2 mm). Miarka do sprawdzania długości śrub, znaczniki radiologiczne na prawą i lewą stronę. Pręt próbny do tworzenia wzorca dla prętów właściwych. Dostępne pręty przejściowe o różnej średnicy (co najmniej o średnicy: 3,5/5,0 mm, 3,5/6,0 mm) oraz pręty długości co najmniej: 300-500mm. Implanty powinny posiadać oznaczenia. |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Minimalny skład zestawu: 6 szt. śruby potylicznej, 4 szt. śruby szyjnej, 2 szt. haka laminarnego, 2 szt. pręta potyliczno-szyjnego, 1 szt. poprzeczki, 1szt. płytki potylicznej | Zest. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

1. Ilości określone w ww zestawach są ilościami minimalnymi w ramach przekazania do dyspozycji zamawiającego. Wykonawca może wg własnego uznania zaoferować zadysponowanie zestawem odpowiednio większym zarówno o inny asortyment konieczny do wykonywania zabiegów w ramach danego zestawu, jak i pod względem ilości.

2. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich ww zestawów.

3. Wykonawca dostarcza ww zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.

4. Uzupełnianie ww zestawu w terminie nie dłuższym niż 4 dni od przesłania protokołu zużycia.

5. Wartość netto i brutto przedmiotu zamówienia to wartość zestawów postawionych do dyspozycji zamawiającego. Ceny jednostkowe elementów zestawów są niezmienne przez okres trwania umowy i na ich podstawie strony umowy dokonują rozliczeń a więc ceny jednostkowe elementów zestawów obligatoryjnie muszą zostać przez wykonawcę podane w ofercie.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

termin dostawy  od dnia przekazania raportu zużycia: ………….. dni

…………………………………………………………………………

data i podpis wykonawcy

Część nr 9

| SYSTEM STABILIZACJI MIĘDZYTRZONOWEJ ACIF |
| --- |
|  | Wymagania minimum: Hybrydowy system stabilizacji międzytrzonowej odcinka szyjnego niewymagający stosowania dodatkowych stabilizacji. Implantowany z dostępu przedniego. Hybrydowa klatka o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, sterylna. Klatka wykonana z PEEK, połączona z tytanową płytką wewnętrzną w części przedniej implantu. Znacznik radiologiczny w tylnej części implantu umożliwiający określenie głębokości położenia klatki. Implant o ząbkowanej powierzchni zapobiegającej przemieszczaniu się. Fiksacja implantu w przestrzeni międzytrzonowej 2 śrubami pod dowolnym kątem. Klatki dostępne w min. 3 kształtach i min. 8 wysokościach. Śruby blokujące o średnicy 3,7 mm oraz o długościach: 14,16 i 18 mm. Długości kodowane kolorami. W zestawie implanty próbne umożliwiające optymalny wybór właściwego rozmiaru klatki. Implanty próbne i właściwe kodowane kolorami. W zestawie instrumenty pozwalające na precyzyjne umieszczenie biomateriału w klatce. |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Kompletny zestaw -min.: klatka – 1 szt., śruba blokująca-2 szt. | Zest. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

1. Ilości określone w ww zestawach są ilościami minimalnymi w ramach przekazania do dyspozycji zamawiającego. Wykonawca może wg własnego uznania zaoferować zadysponowanie zestawem odpowiednio większym zarówno o inny asortyment konieczny do wykonywania zabiegów w ramach danego zestawu, jak i pod względem ilości.

2. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich ww zestawów.

3. Wykonawca dostarcza ww zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.

4. Uzupełnianie ww zestawu w terminie nie dłuższym niż 4 dni od przesłania protokołu zużycia.

5. Wartość netto i brutto przedmiotu zamówienia to wartość zestawów postawionych do dyspozycji zamawiającego. Ceny jednostkowe elementów zestawów są niezmienne przez okres trwania umowy i na ich podstawie strony umowy dokonują rozliczeń a więc ceny jednostkowe elementów zestawów obligatoryjnie muszą zostać przez wykonawcę podane w ofercie.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

termin dostawy  od dnia przekazania raportu zużycia: ………….. dni

………………………………………………………………………

data i podpis wykonawcy

Część nr 10

| ZESTAW DO PRZEZSKÓRNEJ STABILIZACJI I REKONSTRUKCJI ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH TRZONÓW KRĘGOWYCH - STERYLNY |
| --- |
|  | Wymagania minimum: Manometr sprężynowy, sterylny, pozwalający na płynne, kontrolowane podnoszenie i obniżanie ciśnienia. Komplet igieł zawierający między innymi druty Kirschnera, kaniule robocze, igły trepanobiopsyjne oraz elementy do wytworzenia przestrzeni na stent i cement kostny(wszystkie elementy w podwójnym powtórzeniu).Cewnik wysokociśnieniowy ze stentem na balonie dostępny w minimum trzech rozmiarach: 13x15mm, 15x17mm, 20x17mm.Cement kostny o podwyższonej biokompatybilności, dostarczany w specjalnym jednorazowym mieszalniku. Cement o konsystencji plasteliny, gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów. Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej. Igły bocznie otwarte o średnicy 8G i długości 134 mm. Strzykawki pozwalające na bezpieczną, kontrolowaną infuzję cementu. Rozdzielacz pozwalający na napełnienie jednocześnie 4 strzykawek oraz strzykawki testowej. |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Kompletny zestaw na jeden poziom - min.: manometr sprężynowy – 2 szt., komplet igieł trepanobiopsyjnych (2 igły na jeden poziom), cewnik wysokociśnieniowy – 2 szt., cement kostny z mieszalnikiem – 1 szt., rozdzielacz z kompletem strzykawek – 1 szt. | Zest. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

1. Ilości określone w ww zestawach są ilościami minimalnymi w ramach przekazania do dyspozycji zamawiającego. Wykonawca może wg własnego uznania zaoferować zadysponowanie zestawem odpowiednio większym zarówno o inny asortyment konieczny do wykonywania zabiegów w ramach danego zestawu, jak i pod względem ilości.

2. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich ww zestawów.

3. Wykonawca dostarcza ww zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.

4. Uzupełnianie ww zestawu w terminie nie dłuższym niż 4 dni od przesłania protokołu zużycia.

5. Wartość netto i brutto przedmiotu zamówienia to wartość zestawów postawionych do dyspozycji zamawiającego. Ceny jednostkowe elementów zestawów są niezmienne przez okres trwania umowy i na ich podstawie strony umowy dokonują rozliczeń a więc ceny jednostkowe elementów zestawów obligatoryjnie muszą zostać przez wykonawcę podane w ofercie.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

termin dostawy  od dnia przekazania raportu zużycia: ………….. dni

………………………………………………………………………

data i podpis wykonawcy

Część nr 11

| PROTEZA RESEKCYJNA PROXYMALNEJ CZĘŚCI KOŚCI RAMIENNEJ |
| --- |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Głowa kości ramiennej pokryta okładziną ceramiczną TiNbN | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Część głowowa do kości ramiennej o długości 50 mm pokryta powłoką srebra | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trzpień o przekroju heksagonalnym w wersji cementowej w rozmiarach min.: 8-12 mm oraz wersji bezcementowej w rozmiarach min.: 7-13 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba łącząca do kości ramiennej w rozmiarach min.: 15, 35, 55, 75 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Element przedłużający do kości ramiennej w rozmiarach min.: 20, 40, 60 mm pokryty powłoką srebra | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Element łączący do kości ramiennej w rozmiarze 80 mm pokryty powłoką srebra | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | PROTEZA RESEKCYJNA DYSTALNEJ CZĘŚCI KOŚCI RAMIENNEJ |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Odcinek dalszy kości ramiennej w rozmiarze 50 mm zawierający 2 śruby | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień o przekroju heksagonalnym w wersji cementowej w rozmiarach min.: 8-12 mm oraz wersji bezcementowej w rozmiarach min.: 7-13 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Element kotwiczący do kości łokciowej prawy, lewy w wersji cementowej i bezcementowej | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Element przedłużający do kości ramiennej w rozmiarach min.: 20, 40, 60 mm pokryty powłoką srebra | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Element łączący do kości ramiennej w rozmiarze 80mm pokryty powłoką srebra | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruba łącząca do kości ramiennej w rozmiarach min.: 15, 35, 55, 75 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Reduktor do kości ramiennej w rozmiarach min.: 10, 100 mm pokryty powłoką srebra | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PROTEZA RESEKCYJNA ODWRÓCONA PROXYMALNEJ CZĘŚCI KOŚCI RAMIENNEJ |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Głowa odwrócona barku | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka barku | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby w rozmiarach min.: 20-40 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Powierzchnia stawowa kości ramiennej odwrócona, pokryta okładziną ceramiczną TiNbN | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PROTEZA RESEKCYJNA DYSTALNEJ CZĘŚCI KOŚCI UDOWEJ |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Odcinek dalszy do kości udowej/ z powłoką srebra/ do mechanizmu zamkowego, zawierający śrubę zabezpieczającą w rozmiarze 90, 110 mm lewy/prawy | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mechanizm łączący do artykulacji metal/metal, zawierający śrubę | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba do mechanizmu łączącego do artykulacji metal/metal M 10 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby do komponentu piszczelowego (metal/metal-2 sztuki) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Komponent piszczelowy, zawierający śrubę zabezpieczającą, artykulacja metal/metal (m-o-m) cementowany, z powłoką srebra, w rozmiarze: S,M,L | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Trzpień piszczelowy modularny w wersji bezcementowej/cementowej | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Trzpień o długości 120 mm, o średnicy min.: 12-18 mm w wersji bezcementowej oraz min.: 11, 13, 15, 17 w wersji cementowej, heksagonalny w przekroju poprzecznym; umożliwiający pewną stabilizację antyrotacyjną | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Element przedłużający z powłoką srebra umożliwiający dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40,60, 80, 100 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkładka PE do części udowej | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| PROTEZA RESEKCYJNA PROKSYMALNEJ CZĘŚCI KOŚCI PISZCZELOWEJ |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Modularny bliższy odcinek piszczelowy XS (z powłoką srebra)zawierający mechanizm łączący i 2 śruby | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkładka PE do części udowej | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba M10 25-225 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik do modularnego bliższego odcinka piszczelowego w rozmiarze 105 i 125 mm z powłoką srebra | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Komponent udowy cementowy oraz bezcementowy | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Trzpień piszczelowy modularny w wersji cementowej/bezcementowej | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Trzpień udowy o długości 120 mm, różnych średnicach min.: 12-18 mm w wersji bezcementowej oraz min.: 11, 13, 15, 17 w wersji cementowej, heksagonalny w przekroju poprzecznym umożliwiający pewną stabilizację antyrotacyjną | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Element przedłużający z powłoką srebra umożliwiający dopasowanie wysokości resekcji w długościach min.: 40, 60, 80, 100 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| PROTEZA RESEKCYJNA PANEWKI KOŚCI BIODROWEJ |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Panewka biodrowa w rozmiarze min.: 50, 56, 60 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba M6 28 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trzpień bezcementowy w min. 2 rozmiarach: 8, 10 mm i min. 3 długościach: 65, 75, 85 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka do panewki biodrowej | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Siatka mocująca 300/35 mm oraz 300/55 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU RAMIENNEGO |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Endoproteza stawu barkowego, cementowana, modularna, składająca się z trzpienia w długościach 90 i 120 mm, o średnicach min.: 6, 8, 10, 12 mm; części przynasadowej oraz elementu przedłużającego w długościach min.: : 5, 7,5, 10 mm umożliwiającego właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. Element głowy wykonany ze stopu tytanowego pokryty okładziną ceramiczną TiN o średnicy min.: 44, 47,50 i 53 mm o średnicach min.: 14, 17 i 20 mm ekscentryczny umożliwiający ustawienie co 10 stopni w różnych pozycjach | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU BARKOWEGO ODWRÓCONA |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Endoproteza stawu barkowego, cementowana, modularna, składająca się z trzpienia o długościach min.: 90 i 120 mm, o średnicy min.: 6, 8, 10, 12 mm; części przynasadowej oraz elementu przedłużającego o długościach min.: 5, 7,5, 10 mm umożliwiającego właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. Element odwróconej głowy wykonany z elementu pierścienia ze stopu tytanowego do przykręcenia do panewki stawu barkowego oraz kulistej głowy polietylenowej mocowanej zatrzaskowo do pierścienia. Odwrócona panewka wykonana ze stopu tytanowego i pokryta okładziną ceramiczną mocowana do trzpienia | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Element piszczelowy wykonany ze stopu CoCr w co najmniej 4 rozmiarach mocowany bezcementowo. Posiadający dwa odpowiednie skrzydełka mocujące, pokryte okładziną ceramiczną TiN. Element skokowy wykonany ze stopu CoCr w co najmniej 3 rozmiarach mocowany bezcementowo, pokryty okładziną ceramiczną TiN. Wkład polietylenowy o średnicy 5-8 mm dla każdego rozmiaru. | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ENDOPROTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Element łokciowy anatomiczny (prawy/lewy) w minimum 3 rozmiarach. Element ramienny anatomiczny (prawy/lewy) z walcem polietylenowym umocowanym za pomocą bolca pokrytego okładziną ceramiczną w minimum 4 rozmiarach. Obręcz zapewniająca związanie endoprotezy. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PROTEZA RESEKCYJNA PROKSYMALNEJ CZĘŚCI KOŚCI UDOWEJ |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Część proksymalna kości udowej z powłoką srebra w min. dwóch długościach: 50 i 70 mm zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni oraz konus 12/14 | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień o długości 120 mm o średnicach min.: 12-18 mm w wersji bezcementowej oraz min.:11,13,15,17 mm w wersji cementowej, heksagonalny w przekroju poprzecznym, umożliwiający pewną stabilizację antyrotacyjną | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba łącząca | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 4 | Element przedłużający z powłoką srebra umożliwiający dopasowanie wysokości resekcji w długościach min.: 40,60,80,100 mm | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowa ze stopu tytanu z powierzchnią ceramiczną typu TiN w czterech długościach, w rozmiarach min.: 28, 32, 36, stożek 12/14 | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 6 | Głowa bipolarna (zewnętrzna) wykonana ze stopu CoCr dla głowy wewnętrznej 28 mm lub 32 mm, w rozmiarach zewnętrznych min.: 42-60 mm ze skokiem co 1 mm | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |

1. Ilości określone w ww zestawach są ilościami minimalnymi w ramach przekazania do dyspozycji zamawiającego. Wykonawca może wg własnego uznania zaoferować zadysponowanie zestawem odpowiednio większym zarówno o inny asortyment konieczny do wykonywania zabiegów w ramach danego zestawu jak i pod względem ilości.

2. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich ww zestawów

3. Wykonawca dostarcza ww zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.

4. Uzupełnianie ww zestawu w terminie nie dłuższym niż 4 dni od przesłania protokołu zużycia.

5. Wartość netto i brutto przedmiotu zamówienia to wartość zestawów postawionych do dyspozycji zamawiającego. Ceny jednostkowe elementów zestawów są niezmienne przez okres trwania umowy i na ich podstawie strony umowy dokonują rozliczeń a więc ceny jednostkowe elementów zestawów obligatoryjnie muszą zostać przez wykonawcę podane w ofercie.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

termin dostawy  od dnia przekazania raportu zużycia: ………….. dni

………………………………………………………………………

data i podpis wykonawc

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.