OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3810/102/2018 załącznik nr 1

Część 1 Nazwa: Środki do dezynfekcji endoskopów

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do maszynowego czyszczenia narzędzi medycznych i wyposażenia medycznego, do myjni-dezynfektorów z wykorzystaniem dezynfekcji termicznej i chemiczno termicznej. Do termo stabilnych narzędzi medycznych i innych instrumentów oraz wyposażenia zabrudzonych typowymi zanieczyszczeniami białkowymi (krew, resztki tkanek). Produkt do zastosowań profesjonalnych – informacja ta powinna wynikać z karty charakterystyki produktu. Produkt w płynie, bezzapachowy. Nie pieniący (bez substancji powierzchniowo-czynnych). Nie zawierający chloru. Nie niszczący narzędzi, nie powodujący ich korozji, zawierający inhibitory korozji. Stężenie roztworu roboczego: max: 0,5%. Wyrób medyczny. Opakowanie: kanister 5 l; zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kanistra – 5 kg | Op. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do maszynowego mycia i płukania basenów, pojemników na mocz itp. myjni-dezynfektorów z wykorzystaniem dezynfekcji termicznej. Produkt do zastosowań profesjonalnych – informacja ta powinna wynikać z karty charakterystyki produktu. Produkt w płynie. Nie tworzący plam wysychając. Produkt na bazie kwasów organicznych. Produkt zawierający stabilizatory twardości. Stężenie roztworu roboczego: max: 0,3%. Wyrób medyczny. Opakowanie: kanister 5 l; zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kanistra – 5 kg | Op. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat do maszynowego czyszczenia narzędzi medycznych, do myjni-dezynfektorów z wykorzystaniem dezynfekcji termicznej i chemiczno termicznej. Produkt zawierający enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne. Maksymalne pH w roztworze roboczym: 11,00. Stężenie roztworu roboczego max: 1%. Wyrób medyczny. Opakowanie: kanister 5 l; zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kanistra – 5 kg | Op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Razem |  | x |  | x |

Zamawiający nie dopuszcza środków w proszku tam gdzie wymaga środka w płynie.

Zamawiający wymaga aby środki były produktami jednego producenta których wzajemne współdziałanie zostało przez producenta przebadane i potwierdzone.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

Termin dostawy: ……… dni

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy)

Część 2 Nazwa:  Środki do mycia, dezynfekcji, nabłyszczania i płukania produktów w myjniach w Centralnej Sterylizatorni.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN (za 1 opakowanie/ szt.) | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Opakowanie zbiorcze szt. / karton | Nazwa handlowa, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych. Alkaliczny preparat na bazie wodorotlenku potasu do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych w automatycznej myjni-dezynfektorze oraz tunelach myjących. pH koncentratu 13.5 +- 0,5. Spektrum biobójcze w czasie 10 min: bakteriobójczy (EN 14561), prątkobójczy (EN 14563: M. terrae, M. avium), grzybobójczy (EN 14562: C. albicans, A. niger), wirusobójcze (EN 14476: Poliowirus, Vacciniawirus, HCV). Produkt stosowany w stężeniu max 1%, w zależności od oczekiwanych właściwości preparatu. Posiadający badanie potwierdzające brak korozji wżernej wg normy NFS 94-402-1. Wyrób medyczny kl IIb. Opakowanie 5l. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do nabłyszczania i płukania wyrobów medycznych. Nabłyszczacz i środek płuczący w koncentracie na bazie kwasu mlekowego i izopropanolu do myjni-dezynfektora wyrobów medycznych. Przyspieszający wysychanie narzędzi bez pozostawiania plam. Znosi napięcie powierzchniowe. Możliwość użycia wody nieosmotycznej lub niedemineralizowanej oraz wody ciepłej lub zimnej. Stosowany w stężeniu w zależności od twardości wody od 0,03% do 0,3%. Posiadający badanie potwierdzające brak korozji wżernej wg normy NFS 94-402-1. Wyrób medyczny kl I. Opakowanie 5l. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Środek zawierający minimum 5 różnych enzymów do maszynowego i manualnego mycia narzędzi, endoskopów oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych niepieniący łatwy do wypłukania o neutralnym pH roztworu. Potwierdzona skuteczność w rozpuszczaniu biofilmu oraz stabilność i skuteczność enzymów. Stosowany w stężeniu od 0,1do 0.5%. Skuteczność myjąca po 1 minucie. Możliwość użycia w wodzie niezależnie od jej jakości – twardości. Do mycia manualnego, w myjkach ultradźwiękowych, w półautomatycznych i automatycznych myjkach-dyzenfektorach oraz tunelach myjących, nie wymagający stosowania środków neutralizujących w procesach maszynowych. Posiadający właściwości bakterio i grzybobójcze. Wyrób medyczny kl I. Opakowanie 5l. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  | X |  | X | X |

Zamawiający nie dopuszcza środków w proszku tam gdzie wymaga środka w płynie.

Zamawiający wymaga aby środki były produktami jednego producenta których wzajemne współdziałanie zostało przez producenta przebadane i potwierdzone.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

Termin dostawy: ……… dni

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy)

Część 3 Nazwa:  Środki do mycia, dezynfekcji w myjniach w Pracowni Endoskopii.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN (za 1 opakowanie/ szt.) | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Opakowanie zbiorcze szt. / karton | Nazwa handlowa, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw dezynfekcji myjni endoskopowej Cleantop firmy Kaigen Co. Ltd. Zestaw składający się z: 1 filtr I, 4 filtry chlorowe II, 2 pudełka soli (1 pudełko= 24 saszetki z roztworem soli do kąpieli dezynfekcyjnej). | szt | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 pudełko= 24 saszetki z roztworem soli do kąpieli dezynfekcyjnej). Preparat do przygotowania roztworu NaCl do myjni endoskopowej Cleantop firmy Kaigen Co. Ltd.; Parametry: Ph 2.5 ±0.2, czas dezynfekcji około 7 min, elektroniczny wodny roztwór 0.1% wodny roztwór chlorku sodu, koncentracja chloru szczątkowego 10±2 ppm | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  | X |  | X | X |

Zamawiający nie dopuszcza środków w proszku tam gdzie wymaga środka w płynie.

Zamawiający wymaga aby środki były produktami jednego producenta których wzajemne współdziałanie zostało przez producenta przebadane i potwierdzone.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

Termin dostawy: ……… dni

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy)

Część 4 Nazwa:  Środki do mycia, dezynfekcji w myjniach Blok Operacyjny.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN (za 1 opakowanie/ szt.) | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Opakowanie zbiorcze szt. / karton | Nazwa handlowa, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do maszynowego czyszczenia narzędzi medycznych i wyposażenia medycznego, do myjni-dezynfektorów z wykorzystaniem dezynfekcji termicznej i chemiczno termicznej. Do termo stabilnych narzędzi medycznych i innych instrumentów oraz wyposażenia zabrudzonych typowymi zanieczyszczeniami białkowymi (krew, resztki tkanek). Produkt do zastosowań profesjonalnych – informacja ta powinna wynikać z karty charakterystyki produktu. Produkt w płynie, bezzapachowy. Nie pieniący (bez substancji powierzchniowo-czynnych). Nie zawierający chloru. Nie niszczący narzędzi, nie powodujący ich korozji, zawierający inhibitory korozji. Stężenie roztworu roboczego: max: 0,5%. Wyrób medyczny. Opakowanie: kanister 5 l; zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kanistra – 5 kg | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do maszynowego płukania narzędzi medycznych do myjni-dezynfektorów z wykorzystaniem dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. Do termo stabilnych narzędzi medycznych i innych instrumentów oraz wyposażenia zabrudzonych typowymi zanieczyszczeniami białkowymi (krew, resztki tkanek). Produkt do zastosowań profesjonalnych- informacja ta powinna wynikać z karty charakterystyki produktu. Produkt w płynie. Nie tworzący plam wysychając. Dopuszcza się lekki zapach środka, nie dopuszcza się zapachu średniej mocy i intensywnego. Nie niszczący narzędzi, nie powodujący ich korozji, zawierający inhibitory korozji. Preparat na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Stężenie roztworu roboczego: max: 0,2%. Wyrób medyczny. Opakowanie: kanister 5 l; zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kanistra – 5 kg | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat do neutralizacji po myciu alkaicznym narzędzi w myjni-dezynfektorze z wykorzystaniem dezynfekcji termicznej i termiczno chemicznej. Do termo stabilnych narzędzi medycznych i innych instrumentów oraz wyposażenia zabrudzonych typowymi zanieczyszczeniami białkowymi (krew, resztki tkanek). Produkt do zastosowań profesjonalnych – informacja ta powinna wynikać z karty charakterystyki produktu. Produkt w płynie. Produkt nie zawierający fosfatów i tenzydów. Nie tworzący plam wysychając. Bezzapachowy. Nie niszczący narzędzi, nie powodujący ich korozji. Stężenie roztworu roboczego: max: 0,2%. Wyrób medyczny. Opakowanie: kanister 5 l; zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kanistra – 5 kg | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat do maszynowego mycia i płukania basenów, pojemników na mocz itp. myjni-dezynfektorów z wykorzystaniem dezynfekcji termicznej. Produkt do zastosowań profesjonalnych – informacja ta powinna wynikać z karty charakterystyki produktu. Produkt w płynie. Nie tworzący plam wysychając. Produkt na bazie kwasów organicznych. Produkt zawierający stabilizatory twardości. Stężenie roztworu roboczego: max: 0,3%. Wyrób medyczny. Opakowanie: kanister 5 l; zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kanistra – 5 kg | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Preparat do maszynowego czyszczenia narzędzi medycznych, do myjni-dezynfektorów z wykorzystaniem dezynfekcji termicznej i chemiczno termicznej. Produkt zawierający enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne. Maksymalne pH w roztworze roboczym: 11,00. Stężenie roztworu roboczego max: 1%. Wyrób medyczny. Opakowanie: kanister 5 l; zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kanistra – 5 kg | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  | X |  | X | X |

Zamawiający nie dopuszcza środków w proszku tam gdzie wymaga środka w płynie.

Zamawiający wymaga aby środki były produktami jednego producenta których wzajemne współdziałanie zostało przez producenta przebadane i potwierdzone.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

Termin dostawy: ……… dni

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy)