SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

__________________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/52/2018                                                             Brzozów, dnia 11.07.2018 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę wyrobów medycznych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/52/2018

W związku z pytaniem  złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający modyfikuje treść odpowiedzi na pytanie nr 118 z dnia 10.07.2018 r.

Poniżej aktualnie obowiązująca treść odpowiedzi na pytanie nr 118:

pytanie nr 118

Zadanie nr 1: dostawa aparatów do znieczuleń – 3 szt. dot. pkt.74,75. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania bez pomiarów  bodźców nocyceptywnych, wprowadzając jednocześnie punktację: 0 pkt. – brak modułu pomiarowego? Wymagany pomiar wraz z możliwością wyświetlania jego sygnału na ekranie monitora pacjenta może zostać zaoferowany tylko przez jednego producenta aparatów do znieczulania kompatybilnego z systemem S/5, który dodatkowo jest punktowany w pkt. 81.

odpowiedź:

W punkcie 74 zamawiający wymaga pomiaru bodźców nocyceptywnych a w punkcie 75 punktuje       w/w pomiar z czujnika saturacji.

__________________________________________________________________________________

Dodatkowe wyjaśnienie:

Aktualnie obowiązuje w zadaniu nr 1, pkt. 74 opisu przedmiotu zamówienia, treść w/w punktu określona pierwotnie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.