SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

__________________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/64/2018                                                                            Brzozów, dnia 31.07.2018 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę wyrobów medycznych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/64/2018

W związku z pytaniem  złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

pytanie nr 1

Pakiet nr 3 wózek:

Prosimy o informację, czy zapis punktu nr 11, cytuję: „na wyposażeniu urządzenia minimum: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy urządzenia” nie pojawił się omyłkowo w zakresie parametrów przewidzianych dla wózka na materiały sterylne? Oferowany wyrób nie potrzebuje do pracy tego typu elementów wyposażenia.

odpowiedź:

Zamawiający wykreśla punkt nr 11 z opisu przedmiotu zamówienia.

pytanie nr 2

zadanie nr 1: Aparat USG – 1 szt.

Dot pkt 28 ppkt l

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający technologię obrazowania „nakładanego” przestrzennego, wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru współpracujące z zaoferowanymi głowicami, poza głowicą sektorową (zastosowanie tej techniki w głowicy sektorowej jest fizycznie niemożliwe ze względu na rodzaj głowicy), współpracujące na żywo z trybem color Doppler, obrazowaniem do interaktywnej redukcji szumów, pracującej w trybie obrazowania trapezowego na głowicach liniowych, współpracujące na żywo w połączeniu z Dopplerem pulsacyjnym PWD do 9 kątów nadawania i odbioru.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.