SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

__________________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/66/2018                                             Brzozów, dnia 27.08.2018 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę wyrobów medycznych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/66/2018

W związku z pytaniem  złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

pytanie nr 1

Dotyczy zadania 3. WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH  – 2szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych którego leże wykonane jest z solidnej siatki stalowej, gwarantującej stabilność i umożliwiającej przeprowadzenie reanimacji? Dodatkowo leże pokryte jest zdejmowanym materacem zmywalnym, nieprzemakalnym, oddychającym, o grubości 80mm, zapewniającym komfort pacjentowi.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 2

Dotyczy zadania 3. WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH  – 2szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych którego dopuszczalne obciążenie wynosi 170kg?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 3

Dotyczy zadania 3. WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH  – 2szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, bez funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga? Pozwoli to w znacznym stopniu obniżyć cenę zakupu dla Zamawiającego.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 4

Dotyczy zadania 3. WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH  – 2szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych którego szerokość całkowita wynosi 69cm, umożliwiając przejazd przez węższe typy drzwi?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 5

Zadanie nr 1, nr 2 – Ssak 1 szt. x 2

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia o następujących parametrach (numeracja pozycji zgodna z tabelą parametrów technicznych):

Precyzyjna regulacja ciśnienia maksymalnego w zakresie 0 - -95 kPa wykonywana za pomocą pokrętła;

Maksymalny swobodny przepływ powietrza 30 l/min;

Praca nieprzerwana do 80 min z akumulatora, praca ciągła przy zasilaniu sieciowym;

Możliwość korzystania z pojemnika wielorazowego lub wkładów jednorazowych OGARIT OG-1000 lub OG-1000Z (z substancją żelującą).

Inne parametry: masa – 3,2 kg, torba transportowa, 24 wkłady OG-1000 w cenie każdego urządzenia.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SIWZ.

pytanie nr 6

Zadanie nr 3

Czy zamawiający dopuści wózek z leżem wyposażonym w odejmowany materac?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 7

Zadanie nr 3

Czy w kontekście pkt 7 zamawiający dopuści wózek wyposażony w cztery koła z centralna blokadą oraz jednym kołem z blokadą kierunkową?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 8

Zadanie nr 3

Czy zamawiający dopuści wózek z Trendelenburgiem 12° i anty-Trendelenburgiem 12°?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 9

Zadanie nr 3

Czy zamawiający dopuści wózek z barierkami bocznymi o wysokości 35 cm ponad powierzchnię leża?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 10

Zadanie nr 3

Czy zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 11

zad.3

Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem wyposażonym w materac?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 12

zad.3

Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 170kg?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 13

zad.3

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją pozycji anty-Trendelenburga do 12 stopni?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 14

zad.3

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 202cm oraz szerokością 73cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.