#### Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3820/74/2018

Nazwa: Materiały laboratoryjne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki do morfologii z K2 EDTA objętość pobrania 2 ml, wymiary 13x75 mm | Szt. | 100000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki z aktywatorem wykrzepiania objętość pobrania 6 ml, wymiary 13x100 mm | Szt. | 120000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki z aktywatorem wykrzepiania objętość pobrania 10-11 ml, wymiary 16x100 mm | Szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki z aktywatorem wykrzepiania, z żelem separującym, wymiary 5-6 ml, 13x100 mm | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem sodu, objętość pobrania 1,8 ml, wymiary 13x75 mm, z pełnym wypełnieniem co pozwala na optymalne monitorowanie APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowana heparyną | Szt. | 50000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki do pomiaru OB. metodą liniową, objętość pobrania 1-2 ml | Szt. | 16000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pipety pomiarowe ze skalą do probówek OB. z pozycji 6 | Szt. | 16000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówka do surowicy na badania citowe z trombiną i żelem separującym objętość pobrania 5-6 ml, wymiary 13x100 mm | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówka z heparyną litową oraz separatorem mechanicznym na badania citowe z osocza objętość pobrania 3,5-5,5 ml, wymiary 13x100 mm, czas wirowania próbki poniżej 5 minut | Szt. | 15000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówka do analizy RNA (stabilizuje wewnątrzkomórkowe RNA w pełnej krwi) objętość pobrania 2,5 ml, wymiary 16x100 mm, kompatybilne z elementami zaoferowanego próżniowego systemu pobierania | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówka do analizy DNA (stabilizuje wewnątrzkomórkowe DNA w pełnej krwi) objętość pobrania 2,5 ml, wymiary 13x75 mm, kompatybilne z elementami zaoferowanego próżniowego systemu pobierania | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówka do izolacji mononuklearów (fitol, cytrynian sodu, żel) objętość 8 ml na badania z zakresu biologii molekularnej, wymiary 16x125 mm, kompatybilne z elementami zaoferowanego próżniowego systemu pobierania | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 13 | Igły systemowe z gwintem nr 0,7 mm | Szt. | 50000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Igły systemowe z gwintem nr 0,8 mm | Szt. | 50000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Igły systemowe z gwintem nr 0,7 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem | Szt. | 20000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Igły systemowe z gwintem nr 0,8 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem | Szt. | 20000 |  |  |  |  |  |
| 17 | Igły systemowe nr 0,8 mm przezierne, komora wizualizacyjna długości minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem, zintegrowane z uchwytem na etapie produkcji, zestaw sterylny. | Szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 18 | Igły systemowe nr 0,8 mm przezierne, komora wizualizacyjna długości minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem, zintegrowane z uchwytem na etapie produkcji, zestaw sterylny. | Szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Igły systemowe z gwintem nr 0,7 mm przezierne, komora wizualizacyjna długość minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle | Szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 20 | Igły systemowe z gwintem nr 0,8 mm przezierne, komora wizualizacyjna długość minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle | Szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 21 | Adapter typu Luer z zaworem do wenflonów | Szt. | 30000 |  |  |  |  |  |
| 22 | Igła motylkowa do pobrań krwi z „trudnych żył” rozmiar 0,7 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza aktywowanym po pobraniu krwi bezpośrednio w żyle oraz adapterem luer, zestaw sterylny, dostosowana do oferowanego systemu, długość drenu do 180 mm | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 23 | Igła motylkowa do pobrań krwi z „trudnych żył” rozmiar 0,8 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza aktywowanym po pobraniu krwi bezpośrednio w żyle oraz adapterem luer, zestaw sterylny, dostosowana do oferowanego systemu, długość drenu do 180 mm | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 24 | Uchwyty systemowe z gwintem do połączenia z igłami systemowymi oraz adapterami typu Luer | Szt. | 70000 |  |  |  |  |  |
| 25 | Mikrometoda do uzyskania surowicy z żelem separującym objętość pobrania 500-1000 ul z kapilarą lub zintegrowanym lejkiem | Szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 26 | Mikrometoda do morfologii z napylonym EDTAK2/EDTAK3 objętość pobrania 250-500 ul ze zintegrowanym lejkiem, przekłuwanym korkiem do pojemników automatycznych, wymiary 13x75 mm z wolnym polem na kod kreskowy standardowej wielkości w dowolnej części probówki | Szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 27 | Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 30 testów (5x6 celek) | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 28 | Nakłuwacze igłowe automatyczne głębokość nakłucia 1,8 mm, średnica 0,8 mm, sterylne. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 29 | Razem |  | x |  | x |

Pozostałe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:

- Dostosowanie i pełne dopasowanie dostarczonych elementów systemu do posiadanych przez Laboratorium Centralne zamawiającego aparatów biochemicznych, hematologicznych, koagulologicznych (COBAS 501, COBAS 6000, COBAS 411, ACLTOP 350 i 500, PENTRA 120, PENTRA 80).

- Probówki z naklejonymi etykietami, na etykietach minimum: znak CE, sterylność, data ważności, numer serii, objętość pobranej krwi, numer katalogowy, producent.

- Probówki mają zamknięcie umożliwiające wielokrotne otwieranie i zamykanie bez stosowania dodatkowych elementów.

- Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą być ze sobą kompatybilne, jednorazowego użytku, muszą pochodzić od jednego producenta. Nie dotyczy pozycji 6, 7, 27 i 28.

- Pobieranie krwi metodą próżniową, próżnia kalibrowana fabrycznie.

- Wykonawca przeprowadzi dla zamawiającego szkolenia wdrażające z zakresu posługiwania się systemem zamkniętym do pobierania krwi. Harmonogram szkoleń do ustalenia bezpośrednio po podpisaniu umowy.

- Wykonawca zapewni wg potrzeby Zamawiającego przeprowadzenie  programu kontroli jakości fazy przedlaboratoryjnej w/g poniższego programu:

Zakres:

-punkty pobrań na oddziałach szpitalnych i w laboratorium analitycznym

-minimum 50 pobrań

-obserwacja procesu pobierania krwi na oddziałach na podstawie specjalnie przygotowanego formularza multimedialnego

-jednoczesna obserwacja pobierania próbek krwi w laboratorium na podstawie specjalnie przygotowanego formularza multimedialnego

-podsumowanie wyników w postaci multimedialnego raportu ze wskazaniem punktów newralgicznych, które  będą wymagały poprawy i doszkoleń personelu Zamawiający oczekuje od w/wym przeglądu następujących identyfikacji:

-identyfikacja błędów przedlaboratoryjnych w określonych obszarach

-optymalizacja procedur i praktyki pobierania krwi

-wskazanie propozycji i priorytetów potencjalnych rozwiązań

-eliminacja błędów przedlaboratoryjnych

-podniesienie jakości świadczonych usług i obniżenie kosztów badań

-odniesienie wyników uzyskanych w określonych obszarach do innych jednostek na terenie Polski lub Europy (na podstawie danych będących w posiadaniu Wykonawcy)

- Wykonawca przedstawi:

- opis oferowanego narzędzia w postaci katalogu/ulotki

- wzór zawartości raportu podsumowującego (bez danych)

- Termin ważności wszystkich dostarczanych wyrobów nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

Termin dostawy: ……… dni

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
SZPiGM 3820/74/2018, oświadczam, że:

    - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania. *

    - Podlegam wykluczeniu z postepowania. *

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis

Załącznik nr 3

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, SZPiGM 3820/74/2018, oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 36b ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, SZPiGM 3820/74/2018, oświadczamy, że:

- nie zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

- zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

W przypadku zlecenia podmiotom trzecim podwykonawstwo należy wraz z oświadczeniem wskazać  części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza  powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem  firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, SZPiGM  3820/74/2018, oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)