SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (013) 43 09  587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

__________________________________________________________________________________

#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/88/2018

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek      Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel, Fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

wojciech.majkowski@szpital-brzozow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane  Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny , Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

- Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail ………………………………….lub pisemnie na adres Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czy też zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

UWAGA!

- Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.

- Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).

- Ponadto, Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych określonych w załączniku nr 1

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Termin ważności asortymentu nie krótszy niż 12 miesięcy przed jego upływem licząc od daty dostawy.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

- nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia  o nie podleganiu wykluczenia z postępowania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający  przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- kompetencji lub  uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-	sytuacji ekonomicznej lub  finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-  zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Zamawiający oceni czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji.

# 4. Tryb zamówienia:

# Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

# Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

# Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

# Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ofertę asortymentowo-cenową  należy  sporządzić w formie określonej
w załączniku nr 1 do siwz.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na to samo zadanie. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców, lub z ustawy.

- W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną do zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – dostawa środków dezynfekcyjnych
 Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3810/88/2018

-  Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

-  Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający  jej   samoistne otwarcie.

-  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.

-  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ oraz  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty przetargowej (tj. do daty składania ofert):

Oferta przetargowa – wzór stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5:

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów)- wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego zgodne z dyrektywą ,,medyczną”.

Wpis do rejestru wyrobów medycznych – w przypadkach wymaganych prawem – dotyczy wszystkich wyrobów medycznych.

Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu wpisane do Rejestru Produktów Biobójczych – dotyczy preparatów o statusie produktu biobójczego.

Świadectwo rejestracji antyseptyków jako produktu leczniczego – zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie klasyfikacji produktów z pogranicza oraz koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – dotyczy preparatów o statusie produktu leczniczego.

Aktualna karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego zg. z art. 31 ust. 9 rozporządzenia REACH -rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. z wyłączeniem produktów leczniczych.

Dokumenty potwierdzające skuteczność preparatów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza  powierzyć podwykonawcom i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Informacja dotycząca podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 5ust. 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga  złożenia wadium .

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie, mailem lub faksem.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/88/2018

# Adres korespondencyjny zamawiającego:

# Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

# Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

# ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr tel. fax (013) 43 09 587

strona internetowa: www.szpital-brzozow.pl

e-mail: wojciech.majkowski@szpital-brzozow.pl

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu drogą pocztową, faxem lub mailem, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

UWAGA! Jeżeli zamawiający przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zamawiający żąda od wykonawcy niezwłocznie potwierdza faktu ich otrzymania.

10. Kryteria oceny ofert

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

1) cena oferty					        60 pkt.

2) termin dostawy                                                      40 pkt.

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie cenę za całość przedmiotu zamówienia stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt.

1) Cena oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

2) Termin dostawy

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 40 punkt.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 48 godzin od złożenia zamówienia.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje 48 godzinny termin dostawy, otrzyma 0 pkt. w kryterium termin dostawy.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy krótszy niż 48 godzin (np. 40 godzin), otrzyma 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy z dokładnością do pełnej godziny (np. 40 godzin, 39 godzin, itp.).

W przypadku gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu dostawy, zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 48 godzin.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień   publicznych
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Tryb udzielania wyjaśnień.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Wojciech Majkowski, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12.Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 01.10.2018 r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 01.10.2018 r.
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

16. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia płatności do 90 dni po terminie wymagalności faktury.

..........……….....................................

(podpis kierownika jednostki)

#### Załącznik nr 1 – 88/2018 r.

|  | Zadanie nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa postać | j.m. | Ilość | C.j.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | C.j. brutto | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa | Producent |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni na bazie alkoholi ( etylowego i izopropylowego) i czwartorzędowej soli amoniowej, nie zawierający aldehydów, gotowy do użycia. Spektrum działania: B, F (C.albicans, A. Niger), MRSA, V (BVDV/Vaccina, Rota), pratki( M.terrae, M.Avium, M. T.bc.) -30 sekund, V - Polio, Adeno (EN 14476) - 30 sek. Posiadąjący pozytywną opinię IMiD potwierdzoną badaniami klinicznymi. Preparat przebadany wg normy PN-EN 14885 - obszar medyczny w zakresie działania B, F, V, prątki.Wyrób medyczny kl.- II a. | op. 1L ze spryskiwaczem | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat tlenowy do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w tym inkubatorów i łyżek laryngoskopowych. Na bazie nadsiarczanów. Bez aldehydów, chloru i związków amoniowych. Preparat rozpuszczalny w bieżącej wodzie, roztwór roboczy bezbarwny, aktywny min. 24 godziny.,. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. Terrae, M. avium) V (HIV, HBV, HCV, adeno, noro, polio, rota) w czasie do 15 min. w stężeniu do 2%. Możliwość rozszerzenia o spory (w tym C.difficile). Wyrób medyczny klasy II a. | op.40 g | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła,barwników ,substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi,w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermataologicznie, pH 5,0. Kosmetyk. | op. 500ml | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawiera w swoim składzie co najmniej trzy substancje aktywne z dwóch różnych grup chemicznych w tym kwas mlekowy, bez zawartości jodu, etanolu, chlorheksydyny i związków amoniowych, bezbarwny i bezzapachowy z dodatkiem substancji natłuszczających, ph 5,5. Przedłużony efekt działania do 3 godz. Spektrum działania B(Tbc),F,V(Vaccinia,Rota ,HBV, HIV). Higieniczna dezynfekcja rąk do 30 sek.,chirurgiczna do 1,5 min.Produkt leczniczy. | op 500ml | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych ,bezbarwny, na bazie octenidyny; bez zawartosci jodu i chlorheksydyny, z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Produkt leczniczy. Spektrum działania: B, F, V ( HBV , HIV, HSV) pierwotniaki. | op. 250 ml ze spryskiwaczem | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych ,bezbarwny, na bazie octenidyny; bez zawartosci jodu i chlorheksydyny, z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Produkt leczniczy. Spektrum działania: B, F, V ( HBV , HIV, HSV) pierwotniaki. | op. 1 L | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Preparat do chirurgicznego, higienicznego mycia rąk i ciała oraz włosów pacjentów, o właściwościach pielęgnujących, na bazie syntetycznych składników. Zawierający związki powierzchniowo czynne, substancje natłuszczające – z zawartością alantoiny oraz o kwasu mlekowego. Do toalety ciała pacjentów przed zabiegami. Bez zawartości mydła i parabenów, pH ok. 5,0. Kosmetyk. | op. 500 ml | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pianka czyszczaco-pielegnująca do zanieczyszczonej wydalinami skóry,zawierajaca składniki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze,posiadająca jako nośnik gaz. Na bazie parafiny, zawierająca alkohol benzylowy,fenyloetylowy i tenzydy .Kosmetyk. | op. 500ml | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Preparat do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz ciała pacjentów o pH 4,8-5,2. Zawierający octenidynę i kwas mlekowy, bez pochodnych guanidyny i triclosanu. Możliwość zastosowania u dzieci. Gotowy do użycia. Kosmetyk. | op. 500 ml | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy | op 1L | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy | op 250ml z pompką | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. | op. 1L | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. | op.250ml z pompką | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Balsam regeneracyjny do rąk i ciała, na bazie białego oleju, bez zawartości barwników i składników alergizujących, nie pozostawiający tłustej powłoki. | op 500 ml z pompką | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

cena oferty: …………………….. zł. brutto

słownie: …………………………………………………………………………………………….

termin dostawy: …….. godziny (max 48 godzin)

tel/fax: ………………………………………………………..

mail: …………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

|  | Zadanie nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa postać | j.m. | Ilość | C.j.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | C.j. brutto | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent | Nazwa handlowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Gotowy do użytku preparat do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni Posiadający w składzie wyłącznie jeden rodzaj alkoholu- 70% etanol, bez zawartości aldehydów. Bezzapachowy. Wymagane spektrum – B,Tbc. F( Candida albicans),V( HIV, HBV, HCV,Rota, Adeno, Vaccina, Noro, Polio, Papowa). | op .1 L ze spryskiwaczem | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i wyrobów medycznych, na bazie alifatycznych czwartorzędowych związków amoniowych. Nie może zawierać aktywnego chloru, tlenu, aldehydów, pochodnych fenolu oraz biguanidów i amin. Nie wymagający spłukiwania, nie powodujący efektu klejenia powierzchni. Możliwość stosowania w obecności pacjentów i noworodków. Możliwość zastosowania do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Wymagane spektrum i czas działania: B, Tbc (M. Tuberculosis), F, HIV, HCV, HBV w czasie 15 min w stężeniu 0,25%. Przebadany w warunkach brudnych Koncentrat nie może być klasyfikowany jako GHS 08 i zawierać zwrotów H 317, H 314, H 351. | op. 1 L z dozownikiem przelewowym | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i wyrobów medycznych, na bazie alifatycznych czwartorzędowych związków amoniowych. Nie może zawierać aktywnego chloru, tlenu, aldehydów, pochodnych fenolu oraz biguanidów i amin. Nie wymagający spłukiwania, nie powodujący efektu klejenia powierzchni. Możliwość stosowania w obecności pacjentów i noworodków. Możliwość zastosowania do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Wymagane spektrum i czas działania: B, Tbc (M. Tuberculosis), F, HIV, HCV, HBV w czasie 15 min w stężeniu 0,25%. Przebadany w warunkach brudnych Koncentrat nie może być klasyfikowany jako GHS 08 i zawierać zwrotów H 317, H 314, H 351. | op. 5 L (wymagane pompki doz.,minim. 1 pomp. na 4 op.prep.) | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat do dezynfekcji powierzchni, skuteczny wobec zanieczyszczeń organicznych. Substancja czynna – NaDCC, w postaci tabletki uwalniającej powyżej 2,5 g aktywnego chloru. Wymagane spektrum biobójcze w stężeniu podstawowym: B, F, V w czasie 15 min Z możliwością rozszerzenia o Tbc i zwiększania stężeń w zależności od potrzeby zastosowania. Łatwe dozowanie i wykonanie roztworu roboczego – 1 tab. na ¼ 10 l pojemnika wody.Możliwość rozszerzenia działania o C.difficile w czasie max. 5 min.wg EN 13704. | op.100 tabl. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Preparat trójenzymatyczny do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów i wyrobów medycznych. Zawierający chlorheksydynę. Skuteczność biobójcza potwierdzona odpowiednimi badaniami wg fazy 2/2 i fazy 2/1: B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV) w warunkach brudnych w czasie do 5 minut w stężeniu 0,5%. Aktywny wobec: bakterii (w tym Acinetobacter baumanii ESBL, Klebsiella pneumonie OXA 48, Enterobacter cloace OXA 48, Escherichia Coli OXA 48, Enterococcus faecium VRE), drożdżaków, wirusów( HIV, HCV, HBV, Herpes, Vaccinia). Potwierdzona badaniami analiza elektrochemiczna zapobiegania wywoływania korozji wżerowej na narzędziach oraz co najmniej 96 godzinna aktywność zapobiegania tworzenia biofilmu zgodnie z normą ISO 18853-5. Nie może posiadać oznaczenia GHS 08. Wyrób medyczny kl.II b Kompatybilny z preparatem z pozycji 7 i 13 (Steranios 2%, Aniosept activ, ) | op. 1 L z dozownikiem przelewowym | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Preparat trójenzymatyczny do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów i wyrobów medycznych. Zawierający chlorheksydynę. Skuteczność biobójcza potwierdzona odpowiednimi badaniami wg fazy 2/2 i fazy 2/1: B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV) w warunkach brudnych w czasie do 5 minut w stężeniu 0,5%. Aktywny wobec: bakterii (w tym Acinetobacter baumanii ESBL, Klebsiella pneumonie OXA 48, Enterobacter cloace OXA 48, Escherichia Coli OXA 48, Enterococcus faecium VRE), drożdżaków, wirusów( HIV, HCV, HBV, Herpes, Vaccinia). Potwierdzona badaniami analiza elektrochemiczna zapobiegania wywoływania korozji wżerowej na narzędziach oraz co najmniej 96 godzinna aktywność zapobiegania tworzenia biofilmu zgodnie z normą ISO 18853-5.Nie może posiadać oznaczenia GHS 08.Wyrób medyczny kl.II b Kompatybilny z preparatem z pozycji 7 i 13 (Steranios 2%, Aniosept activ, ) | op. 5 L z pompką dozującą ( minim. 1 na 4 op prep.) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Gotowy do użytku preparat do dezynfekcji endoskopów, na bazie aldehydu glutarowego, bez konieczności stosowania aktywatora. Możliwość wielokrotnego użycia roztworu roboczego w okresie min. 20 dni. Możliwość monitorowania granicznych wartości stężenia substancji aktywnej za pomocą testów. Wymagane spektrum biobójcze : B,( w tym Helicobacter pylori) Tbc, F, V, S w czasie max 1 godz. B, Tbc, F, V w czasie 10 min | op. 5 l | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Walidowane testy kontrolne do poz nr 7 x 100 szt. | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni, na bazie etanolu z dodatkiem alifatycznych IV rzędowych związków amoniowych, o szerokim spektrum działania obejmującym bakterie (włącznie z MRSA, Acinetobacter baumanii ESBL),Tbc (M.terrae), C. albicans i wirusy (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Adeno, Herpes, AH1N1,) o szczególnie krótkim czasie działania do 30 sek.. Działanie grzybobójcze, pratkobójcze, Norovirus, SARS max 5 min. Możliwość użycia do powierzchni kontaktujących się z żywnością oraz w obecności pacjentów przez przetarcie oraz spryskanie. Preparat nie może być klasyfikowany jako GHS 05. Wyrób medyczny kl IIa | op. 1 L | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Chusteczki inkrustowane chlorem, uwalniające 10 000 aktywnego chloru. Spektrum bójcze w czasie 15 min: B, Pratki, F, V, Cl.difficile. Możliwość użycia na sucho i na mokro. Posiadające właściwości myjące. Poświadczenie producenta o bezpieczeństwie stosowania w obecności pacjenta, oraz do dezynfekcji powierzchni z resztkami moczu. Dodatkowe badania zgodne z EN 16615:2015 (war.brudne F2/2). Gramatura 60 g. Rozmiar 19 x 24 cm. Opakowania a 25 sztuk | op. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Preparat do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego ( zw. alifatyczny ) i chlorowodorku poliheksametylenobiguanidyny, w postaci aktywnej piany. Bez zawartości alkoholi .Dopuszczony do stosowania na oddziałach noworodkowych i dziecięcych, w tym do inkubatorów i dezynfekcji zabawek. Wysoka tolerancja materiałowa(guma, plexi, akryl). Działanie: B - 3 min w tym: BLSE(Acinetobacter baumanni, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli), Klebsiella pneumonie OXA48, Serratia marcescens , drożdzakobójcze 5 min, V (HIV, HCV, HBV, Rota, Vacinia, Herpes, RSV, H5N1) – 1 min, TBC (M.tuberculosis), F, Noro max 15 min. Przebadany w warunkach brudnych w zakresie wyżej wymienionych bakterii, grzybów, wirusów. Stabilność w opakowaniu otwartym – min. 3 lata. Wydajność – min. 160 m2 z 1 l. preparatu . | op. 750 ml z końcówką spieniającą | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Preparat do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz małych powierzchni, w postaci delikatnej pianki, na bazie nadtlenku wodoru i etanolu, gotowy do użytku, nie wytwarzający mgły aerozolowej. Wymagane działanie sporobójcze w 15 min i max. 30 min w warunkach brudnych (Bacillus subtilis i Clostridium difficile wg. EN 13697). Bardzo dobre właściwości myjące, nie pozostawiający smug, szybkoschnący po użyciu, nie wymagający spłukiwania. Wymagana wysoka wydajność (potwierdzona przez producenta) min 100 m2 zdezynfekowanej powierzchni z 1 litra. Wymagany status wyrobu medycznego . | op. 1 L | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i powierzchni ( łącznie z pow. kontaktującymi się z żywnością), na bazie nadwęglanu sodu i TAED bez zawartości kwasów organicznych, bez konieczności stosowania aktywatora. Przebadany w warunkach brudnych. Skuteczność biobójcza: - narzędzia - w 0,5 % : B, F, Tbc, V, S w czasie max 60 min. Możliwość skrócenia czasu do 30 min. w stężeniu max. 1 %, oraz do 15 min.w stęż. max. 2 %. - powierzchnie - w 0,5%:B. F, PRV, BVDV, Noro, Rota, C. difficile w czasie 15 min. Skuteczny także wobec Acinetobacter baumannii, tricophyton mentagrophytes, MRSA, Enterococcus faecium. Roztwór roboczy zachowujący aktywność przez 24 godz., przebadany w kierunku braku korozji wżernej zg z normą NFS 94-402-1. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych i do inkubatorów oraz dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych plamami krwi, resztkami moczu,potwierdz. przez producenta. Kompatybilny z preparatem z poz. 5 | op. 1 kg | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Syntetyczne mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, oraz całego ciała i włosów. Zawierające glicerynę i składniki oparte na oleju kokosowym. Nie może zawierać barwników i pochodnych fenolowych. Posiadające certyfikat EcoCert. Wymagana kompatybilność z preparatem z poz.nr 15 i poz.nr 18. | op 500 ml | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Alkoholowy preparat (hydrożel) o właściwościach tiksotropowych do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, na bazie etanolu, zawierający bisabolol i glicerynę. Nie może zawierać pochodnych fenolu, barwników i substancji zapachowych, spełniający wymagania PN-EN 1500 i PN-EN 12791 . Przebadany dermatologicznie. Spektrum bakterio, prątko, grzybo i wirusobójcze w 30 sek. według obowiązujących w Polsce Norm Europejskich. Spektrum działania: B (w tym skuteczność wobec XRB: A.baumannii, ESBL, L.monocytogenes, E. faecium ), F, V (HIV, HBV, HCV, rotawirus, Noro, RSV, SARS, H1N1, Polio, Adeno),Tbc. ( M. terrae,M. avium ) 30 sekund. Opracowany wg formuły NCP. Kompatybilny z preparatem z poz. 14 i 18. | op. 500 ml | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni i wyrobów medycznych, wrażliwych na działanie alkoholi, przebadane dermatologicznie, wykazujące działanie bakterio-; grzybo (C. albicans, A. niger, fumigatus) i wirusobójcze (HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, Polyoma, VRS, HSV, H1N1 ) w 5 minut. Tbc. max. 15 min. Dostarczane w opakowaniach foliowych typu flow-pack z klipsem zabezpieczającym chusteczki przed wysychaniem (włóknina o gramaturze 45 g/m2 i rozmiarze 18 x 20cm ), Opakowania a 100 szt. | op | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni i wyrobów medycznych, wrażliwych na działanie alkoholi, przebadane dermatologicznie, wykazujące działanie bakterio-; grzybo (C. albicans, A. niger, fumigatus) i wirusobójcze (HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, Polyoma, VRS, HSV, H1N1 ) w 5 minut. Tbc. max 15 min. Rozmiar 13 x 19cm | tuba a 100 szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wkłady do tuby a 100 szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Emulsja - koncepcja oleju w wodzie, do pielęgnacji suchej, wrażliwej i zniszczonej skóry rąk na bazie wosku pszczelego, zawierająca kwas hialuronowy,kolagen,elastynę i kompleks witamin C, E, F oraz naturalne olejki nawilżające,pielęgnujące i wygładzające skórę pochodzące z orzecha kokosowego,pestek moreli i cytryny. Ph 5,5 - 6,4. Właściwości regenerujące naskórek. Przebadana dermatologicznie, zakres badań zgodny z Europejską Dyrektywą Kosmetyczną 76/768/EEC. Wymagana kompatybilność z preparatem z poz.nr..14 i poz. nr.15. Wymagane dokumenty zgłoszenia do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach. | op. 500 ml | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Preparat myjąco-dezynfekujacy do wszystkich zmywalnych powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych i wyposażenia. Na bazie N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3 diaminy i chlorku didecylodimetyloamoniowego. Skuteczność bójcza w stężeniu 0,25% B(A. baumannii, C. pneum.), F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vacinia, Rota, Herpes). Spełniajacy normy Fazy 2/2, skuteczny wobec XRB. Nie wymagający spłukiwania z powierzchni.Możliwość stos.prepar.w obecności pacjent.oraz na oddział.dziec. Nie może być oznakowany jako GHS 08 i posiadać zwrotów H 314, H 317, H 351. Komatybilny z preparatem z poz. …2,3,11. | op. 5 L (wymagane pompki doz.,minim. 1 pomp. na 4 op.prep.) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz.12. - opakowania 1 litr z końcówką aplikującą + chusteczki włókninowe do przecierania min. 20 szt do op. 1 l. |  |  |  |  |

cena oferty: …………………….. zł. brutto

słownie: …………………………………………………………………………………………….

termin dostawy: …….. godziny (max 48 godzin)

tel/fax: ………………………………………………………..

mail: …………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

| Zadanie nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa postać | j.m. | Ilość | C.j.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | C.j. brutto | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa | Producent |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
| Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni sprzętów medycznych, łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej, trudno dostępnych powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Mogą być używane do dezynfekcji końcówek stomatologicznych, wycisków sylikonowych oraz powierzchni mających kontakt z żywnością, Bez zawartości aldehydu i fenolu, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Skład: propan-2-ol, etanol, aminy, QAV (nie więcej niż 0,25%). Chusteczki o przyjemnym, owocowym mandarynkowo-grejpfrutowym zapachu. Wymiary: 13x20 cm, gramatura 23 g/cm2. Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), Tbc (M.terrae), rota w czasie od 30 sekund, adeno – 1 minuta. Wirusy otoczkowe zgodnie z RKI/DVV – HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola od 30 sekund. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Preparat nasączający posiada opinię producenta materiałów obiciowych Famed lub równoważną. Opakowanie: puszka 100 szt | puszka a 100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni sprzętów medycznych, łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej, trudno dostępnych powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Mogą być używane do dezynfekcji końcówek stomatologicznych, wycisków sylikonowych oraz powierzchni mających kontakt z żywnością, Bez zawartości aldehydu i fenolu, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Skład: propan-2-ol, etanol, aminy, QAV (nie więcej niż 0,25%). Chusteczki o przyjemnym, owocowym mandarynkowo-grejpfrutowym zapachu. Wymiary: 13x20 cm, gramatura 23 g/cm2. Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), Tbc (M.terrae), rota w czasie od 30 sekund, adeno – 1 minuta. Wirusy otoczkowe zgodnie z RKI/DVV – HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola od 30 sekund. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Preparat nasączający posiada opinię producenta materiałów obiciowych Famed lub równoważną. Opakowanie: uzupełnienie 100 szt. | wkład a 100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posida właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie: 500 ml. | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Opakowanie 1 l ze sprysk. | op.1 l ze sprysk. | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

cena oferty: …………………….. zł. brutto

słownie: …………………………………………………………………………………………….

termin dostawy: …….. godziny (max 48 godzin)

tel/fax: ………………………………………………………..

mail: …………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

| Zadanie nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa postać | j.m. | Ilość | C.j.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | C.j. brutto | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa | Producent |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Skoncentrowany preparat w postaci płynu do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni. Preparat bez substancji lotnych i zapachowych posiadający doskonałe właściwości myjące oraz szeroką tolerancję materiałową jak: metale, linoleum, PVC, ceramikę, gumę, tworzywa sztuczne. Zawierający w swoim składzie: 2-fenoksyetanol, dodecyloaminy, chlorek benzalkoniowy. Przebadany zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 1276, EN 1650, EN 13697, IGiChP - działanie prątkobójcze.Zakres działania B, F, Tbc, V(HBV, HCV, HIV), Rota, Noro, Adeno, Polyoma SV 40, (B, F – 0,25% czas 5 min warunki brudne). Posiada pozytywną opinię IMiDz. Wymagana pompka dozująca do każdego kanistra o pojemności 6000 ml. | op. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

cena oferty: …………………….. zł. brutto

słownie: …………………………………………………………………………………………….

termin dostawy: …….. godziny (max 48 godzin)

tel/fax: ………………………………………………………..

mail: …………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

|  | Zadanie nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa postać | j.m. | Ilość | C.j.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | C.j. brutto | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa | Producent |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Kwaśny polisacharyd o średniej masie cząsteczkowej 15 000 daltonów ( 500 IU ) o właściwościach przeciwzakrzepowych. Stosowany w celu zapobiegania niedrożności w portach oraz wprowadzanych cewnikach. Zalecany do płukania i zamykania centralnych i obwodowych dostępów naczyniowych 5 ml x 10 amp. | op. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

cena oferty: …………………….. zł. brutto

słownie: …………………………………………………………………………………………….

termin dostawy: …….. godziny (max 48 godzin)

tel/fax: ………………………………………………………..

mail: …………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

#### Załącznik Nr 2

#### ___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

#### (wzór oświadczenia)

#### OŚWIADCZENIE

#### Na podstawie  art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

#### Prawo zamówień publicznych

#### Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/88/2018, oświadczam że w/w wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowaniu.

#### ............................................................................

#### (data i podpis osoby uprawnionej do

#### reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3

…………………………………

Wykonawca (pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W TRYBIE ART. 24 UST. 11 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3810/88/2018, oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić.

__________________ dnia _________

_____________________________________

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

Załącznik nr 4

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 36b ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/88/2018, oświadczamy, że:

- nie zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

- zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

W przypadku zlecenia podmiotom trzecim podwykonawstwo należy wraz z oświadczeniem wskazać  części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza  powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem  firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/88/2018, oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

UMOWA   SPRZEDAŻY

SZSPOO.SZPiGM 3810/88/2018

zawarta w Brzozowie, w dniu …………………  pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

lek. Tomasza Kondraciuka – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………….…….

…………………………………………..…....

zwanym w dalszej części umowy ,,Sprzedającym”.

§ 1

- Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje środki dezynfekcyjne w ilości, asortymencie i cenie zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwane w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

- Umowa została zawarta na czas określony 12 miesięcy tj. od dnia ……………... do dnia …………………

- Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę: ………….. PLN brutto

- Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1.

- Przedmiot sprzedaży w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego, po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, loco magazyn Apteki Kupującego (Bielawskiego 18, Brzozów), w terminie do … (max 48 godzin) godzin.

- Termin ważności dostarczanego przedmiotu sprzedaży nie może być krótszy niż 12 miesięcy przed jego upływem licząc od daty dostawy.

- Sprzedający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej, niedostarczonego w terminie lub dostarczonego z wadą, przedmiotu sprzedaży będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamym co do rodzaju (o identycznej nazwie międzynarodowej lub takim samym zakresie zastosowania), bez konieczności wzywania wykonawcy do wymiany wadliwych lub niedostarczonych w terminie rzeczy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Kupującego a Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu Kupującemu ewentualnej różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienie nie zamyka Kupującemu drogi do podjęcia innych przewidzianych prawem oraz zapisami niniejszej umowy, czynności w związku z nienależytym wykonaniem postanowień umowy przez Sprzedającego.

- W przypadku gdy dzień dostawy przypada w dniu wolnym od pracy, termin dostawy upływa w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.

- Dostawy Kupujący odbiera:

- od poniedziałku do piątku od godz. 7.25 do 14.30.

- Kupujący składa zamówienia w formie:

- email na adres .............................

- fax na numer ..............................

- Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Kupującego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest Kierownik Apteki – mgr Elżbieta Rabiej -  Koralewicz.

- Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Sprzedającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest  ………………………….. tel./fax. ……………………....

- W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad przedmiotu sprzedaży, Sprzedający, na wezwanie Kupującego zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie równym terminowi określonemu § 2 ust. 3.

- Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć aktualną kartę charakterystyki każdorazowo, wraz z dostawą przedmiotu sprzedaży.

- Sprzedający zobowiązany jest dostarczać Kupującemu, na adres email: apteka@szpital-brzozow.pl, komunikaty właściwego podmiotu o wstrzymaniu bądź wycofaniu przedmiotu sprzedaży z obrotu na terenie RP.

- Sprzedający zobowiązany jest do zamówionej partii przedmiotu sprzedaży przesłać fakturę pocztą elektroniczną na adres email: apteka@szpital-brzozow.pl w formie umożliwiającej wprowadzanie danych z faktury do programu Malicki.

- Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 3

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty dostarczenia faktury.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci w zarząd lub inną formę administrowania).

- Sprzedający oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zobowiązań ze strony Kupującego, do około 90 dni po terminie płatności faktur.

- W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, Sprzedający, za zgodą Kupującego może zaoferować środek dezynfekcyjny o takim samym przeznaczeniu, sposobie działania pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż cena środka dezynfekcyjnego objętego umowa. Zmiany umowy  w takiej sytuacji uzależniona jest od zgody Kupującego.

§ 4

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 5,0 % wartości przedmiotu sprzedaży który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu sprzedaży – 3 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek odmowy.

- realizowania umowy niezgodnie z treścią poza wyżej wymienionymi przypadkami – 0,01 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,01 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

- Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku strony obciążonej karą.

- Strony zobowiązane są do zapłaty kwot wynikających z § 4 umowy w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Opóźnienie upoważnia strony do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty strony mają prawo potrącić należną kwotę wraz z odsetkami z wzajemnych bieżących należności.

- Kupujący ma prawo potrącenia wymaganych należności z wystawionych przez Sprzedającego faktur.

§ 5

- W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:

- obniżenia cen przedmiotu sprzedaży (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu),

- zmiany cen jednostkowych przedmiotu sprzedaży w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o ile ma to wpływ na koszty wykonywania zamówienia (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o ile ma to wpływ na koszty wykonywania zamówienia (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz  (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów środka dezynfekcyjnego, na podstawie dokumentu wystawionego przez producenta (oświadczenie lub faktura), (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- W przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian leków objętych umową dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej części.

§ 6

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy po pisemnym wezwaniu Sprzedawcy do zrealizowania zamówienia. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu sprzedaży. Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

# Sprzedający                                                                                                              Kupują