SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

____________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/92/2018                                               Brzozów 24.10.2018 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego -

modernizacja systemu informatycznego

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM            3810/92/2018

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści macierz o parametrach:

- 64 GB pamięci cache, 95% pojemności cache musi być przeznaczone na obsługę operacji wejścia/wyjścia w ramach całej macierzy.

- Macierz  wyposażona w redundantne zasilanie (dwa zasilacze), każdy kontroler wyposażony w jeden zasilacz.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Otwarcie ofert jest jawne.