Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/98/2018                                                   Brzozów  21.11.2018r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawy azotu ciekłego

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/98/2018

W związku z pytaniem  złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Jak często będą realizowane dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje realizować dostawy co 3-4 tygodnie.

Pytanie 2:

W jakiej ilości będą realizowane dostawy –jaka jest pojemność zbiornika lub zbiorników na azoty?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada jeden zbiornik na ciekły azot o pojemności 1000 l/ 750 kg, ciśnienie robocze zbiornika 1,5 bar.

Pytanie 3:

Jaka jest jednorazowa ilość dostarczanego ciekłego azotu?

Odpowiedź:

Jednorazowo ilość jest uzupełnieniem zbiornika tj. max. 750 kg.

Odpowiedzi na są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.