Sz.S.P.O.O. SZPiGM 38210/4/2018                                                  Brzozów  12.01.2018r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawy materiałów laboratoryjnych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/4/2018

W związku z pytaniem  złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Prosimy o dopuszczenie w pozycjach nr 11 oraz 12 odpowiednio probówek do analizy RNA oraz do analizy DNA, spełniających wszystkie wymagane parametry, dopasowanych tzn. w pełni kompatybilnych z wszystkimi elementami oferowanego systemu zamkniętego, których producentem jest PreAnalityX, będąca wspólnym projektem producenta QIAGEN oraz producenta Becton Dickinson, podczas gdy wszystkie pozostałe elementy zaoferowanego systemu zamkniętego pochodzić będą od 1 producenta Becton Dickinson.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedź na pytanie jest wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.