Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/9/2018                                                        Brzozów 24.01.2018 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego -

dzierżawa analizatorów hematologicznych

wraz z dostawą odczynników

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/9/2018

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W pkt. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – opis przedmiotu zamówienia, ppkt: Wymagania wspólne dla wszystkich analizatorów 5 diff i odczynników do analizatora 3 diff pkt. nr 12 otrzymuje brzmienie:

12. W ramach umowy Wykonawca użycza 2 sumatory hematologiczne, mieszadło hematologiczne, zestaw komputerowy wyposażony w jednostkę centralną klawiaturę, mysz, monitor LCD o przekątnej nie mniej niż 19 cali, o parametrach nie gorszych niż; pamięć 4GB, procesor 2rdzeniowy 3GHz,dysk 500 GB, oprogramowanie Microsoft Office, urządzenie kserograficzne, mikroskop typu Olympus CX43 (kontrast faza 10 i 20 obiektyw normalny 40 i 100”).

Pkt. 13 i 14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 29.01.2018 r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 29.01.2018 r.
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.