#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/9/2018

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z dostawą odczynników do aparatów będących własnością zamawiającego i wydzierżawionych aparatów.

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek      Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel, Fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z dostawą odczynników do aparatów będących własnością zamawiającego i wydzierżawionych aparatów:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

USŁUGA DZIERŻAWY ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW DO APARATÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO I WYDZIERŻAWIONYCH APARATÓW

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WYDZIERŻAWIENIA MINIMUM TRZECH APARATÓW SPEŁNIAJĄCYCH MINIMUM SPECYFIKACJĘ OKREŚLONĄ PONIŻEJ

### Parametry  graniczne

## dla analizatorów hematologicznych 5 DIFF

ODCZYNNIKI, AKCESORIA I KREW KONTROLNA W ILOŚCI ZAPEWNIAJĄCEJ WYKONANIE 60 000 BADAŃ MORFOLOGII NA APARACIE BĘDĄCYM WŁASNOŚCIĄ PENTRA 120 W TYM 50% CBC I 50 % 5DIFF; 60 000 BADAŃ MORFOLOGII 5DIFF NA DZIERŻAWIONYM ANALIZATORZE GŁÓWNYM (W TYM 6 000 RET) 50% CBC I 50% 5DIFF; 60 000 BADAŃ MORFOLOGII 5DIFF NA DZIERŻAWIONYM ANALIZATORZE REZERWOWYM Z PODAJNIKIEM W TYM 50% CBC I 50% 5DIFF; 20 000 BADAŃ MORFOLOGII 5DIFF NA DZIERŻAWIONYM ANALIZATORZE REZERWOWYM BEZ PODAJNIKA W TYM 50% CBC I 50%.

KREW KONTROLNA DLA WSZYSTKICH PARAMETRÓW Z WYJĄTKIEM RET CODZIENNIE NA POZIOMIE NORMALNYM ORAZ NAPRZEMIENNIE NISKIM I WYSOKIM. DLA RET CODZIENNIE NA POZIOMIE NORMALNYM.

| Lp. | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Wymogi graniczne | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę – TAK/NIE opisać* |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALIZATOR GŁÓWNY 5 diff |
| 1 | Aparat nowy, rok produkcji 2017r w komplecie z zintegrowanym podajnikiem automatycznym wraz z oprogramowaniem sterującym pracą aparatu, komputerem, monitorem zewnętrznym min 17 cali, drukarką laserową oraz czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  |
| 2 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku awarii zasilania minimum 30 minut (UPS) oraz dodatkowo ups do aparatu Pentra 120 będącego własnością Zamawiającego | TAK |  |
| 3 | Wydajność analizatora minimum 120 oznaczeń/godz. w trybie CBC z DIFF w systemie zamkniętym z podajnika automatycznego | TAK |  |
| 4 | Tryb pracy: wykonanie morfologii w systemie automatycznym z podajnika i manualnym | TAK |  |
| 5 | Dowolny wybór opcji pracy aparatu 5 DIFF w trybie: CBC, CBC z DIFF, z rzeczywistym, zmniejszonym zużyciem odczynników przy oznaczeniu CBC | TAK |  |
| 6 | Wymagana liniowość (bez rozcieńczenia): od wartości zerowych do min 150 tys.ul dla WBC, do min 1,9 mln/ul dla PLT oraz do min. 8 mln/ul dla RBC. | TAK |  |
| 7 | Wymagane jest oznaczenie agregatów płytkowych lub sygnalizacja ich obecności przez aparat. | TAK |  |
| 8 | Analizator wykonujący oznaczenie hemoglobiny komórkowej w RET | TAK |  |
| 9 | Wymagany w aparacie rozbudowany system kontroli (wykresy Levis-Jenningsa, program XB). | TAK |  |
| 10 | Możliwość klasyfikacji i monitorowaia niedokrwistości w oparciu o liczbę RET oraz wskaźnik skorygowanej liczby RET | TAK |  |
| 11 | Możliwość monitorowania odnowy układu czerwonokrwinkowego w oparciu o klasyfikację stopnia dojrzałości RET (Low, Medium, High) oraz parametrów dojrzewania (IRF, MRV,MFI) | TAK |  |
| 12 | Rozdział WBC w oparciu o metodę cytometrii przepływowej z wykorzystaniem pomiaru impedancji oraz pomiaru absorbancji | TAK |  |
| 13 | Odczynniki bezcyjankowe | TAK |  |
| 14 | Możliwość automatycznego powtarzania wyników patologicznych | TAK |  |
| 15 | Sygnalizacja niskiego poziomu odczynników i wypełnienia pojemników odpadów | TAK |  |
| 16 | Analizator z dwukierunkową transmisją danych. | TAK |  |
| 17 | Wszystkie odczynniki , krew kontrolna, kalibratory, pochodzą od producenta aparatu. Odczynniki i krew kontrolna kompatybilne dla analizatorów 5 DIFF (dopuszcza się 1 odczynnik różniący plus ewentualnie dodatkowe odczynniki do RET). Odczynniki i krew kontrolna kompatybilne z analizatorem Pentra 120 będącym własnością Zamawiającego. | TAK |  |
| 18 | Analizator wyposażony w wewnętrzne mieszadło | TAK |  |
| ANALIZATORY REZERWOWE 5 diff (jeden z podajnikiem, drugi bez podajnika) |
| 1 | Analizatory 5 diff, fabrycznie nowe, rok produkcji 2017r. Jeden z nich ze zintegrowanym podajnikiem automatycznym na min 40 próbek. Analizatory wyposażone w upsy, zewnętrzne czytniki kodów kreskowych, komputery, monitory, drukarki | TAK |  |
| 2 | Analizatory o wydajności minimum 40 oznaczeń /godzinę | TAK |  |
| 3 | Minimum 24 parametrów hematologicznych raportowanych na ekranie analizatorów lub w dołączonym oprogramowaniu. | TAK |  |
| 4 | Rozdział WBC na min 5 populacji (limfocyty, monocyty, neutrocyty, bazocyty, eozynocyty) | TAK |  |
| 5 | Rozdział WBC w oparciu o metodę cytometrii przepływowej z wykorzystaniem pomiaru impedancji oraz pomiaru absorbancji | TAK |  |
| 6 | Objętość aspirowanej próbki max 25 µl krwi pełnej | TAK |  |
| 7 | Pomiar anizocytozy RBC w oparciu o następujące parametry raportowane na wyniku RDW , RDW –SD oraz RDW -CV. | TAK |  |
| 8 | Kalibracja i codzienne czynności myjąco-konserwujące wykonywane automatycznie | TAK |  |
| 9 | Pełna transmisja danych między analizatorami a komputerem zewnętrznym i systemem informatycznym, transmisja dwukierunkowa | TAK |  |
| 10 | Minimalne zakresy liniowości pomiaru dla parametrów od wartości zerowych: WBC do 300 x 103/mm3 RBC do 8 x 106/mm3 HGB do 24 g/dl HCT do 65% PLT do 2500 x 103/mm3 | TAK |  |
| 11 | Wszystkie odczynniki , krew kontrolna, kalibratory, pochodzą od producenta aparatu. Odczynniki i krew kontrolna kompatybilne dla wszystkich analizatorów 5 DIFF (dopuszcza się 1 odczynnik różniący). Odczynniki i krew kontrolna kompatybilne z analizatorem Pentra 120 będącym własnością Zamawiającego. | TAK |  |
| 12 | Analizatory wyposażone w wewnętrzne mieszadło | TAK |  |

### Odczynniki dla analizatora hematologicznego 3 DIFF

będącego własnością Zamawiającego

ODCZYNNIKI I KREW KONTROLNA W ILOŚCI ZAPEWNIAJĄCEJ WYKONANIE  40 000 BADAŃ MORFOLOGII 3 DIFF W ANALIZATORZE MICROS 60.

KREW KONTROLNA DLA WSZYSTKICH PARAMETRÓW NA POZIOMIE NORMALNYM, NISKIM I WYSOKIM W ILOŚCI ZAPEWNIAJĄCEJ CODZIENNĄ KONTROLĘ NA JEDNYM Z POZIOMÓW.

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wymogi graniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę – TAK/NIE opisać* |
| --- | --- | --- | --- |
| Odczynniki do analizatora 3 diff |
| 1 | Zastosowane w analizatorze odczynniki, kontrole i kalibratory muszą pochodzić od producenta analizatora lub posiadać pisemną akceptację producenta. | TAK |  |
| 2 | Rozcieńczalnik nie może przekraczać objętości 10l | TAK |  |

### Wymagania wspólne dla wszystkich analizatorów 5 diff i

### odczynników do analizatora 3 diff

| Lp. | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Wymogi graniczne | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę – TAK/NIE opisać* |
| --- | --- | --- | --- |
| WSPÓLNE |
| 1 | Wymagane 3 poziomy kontroli: normalny, niski i wysoki dla każdego z parametrów z wyjątkiem RET (tylko normalny). | TAK |  |
| 2 | Analizatory i odczynniki winny być oznakowane znakiem CE | TAK |  |
| 3 | Odczynniki do aparatów winny mieć 4-cio miesięczny termin ważności, liczony od daty dostawy. Dla materiału kontrolnego: nie krótszy niż 14 dni | TAK |  |
| 4 | Wykonawca zapewni zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny serwis i gwarancja dzierżawionych analizatorów przez cały okres dzierżawy, uwzględniająca koszty instalacji, napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów nie rzadziej niż 2 razy w roku dla analizatora głównego 5 diff i 1 raz w roku dla analizatorów rezerwowych 5 diff oraz bezpłatne przeglądy urządzeń będącego własnością Zamawiającego tj.: Pentra 120- 2 razy w roku; przystawki do rozmazów SPS- 1 raz w roku oraz Microsa 60- 1 raz w roku | TAK |  |
| 6 | Dostarczenie wraz z analizatorami pełnych instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim | TAK |  |
| 7 | Czas dostawy odczynników maksymalnie 7 dni roboczych | TAK |  |
| 8 | Czas dostawy analizatorów nie dłuższy niż 10 tygodni | TAK |  |
| 9 | W przypadku zaoferowania zaniżonej ilości opakowań odczynników niezbędnych do wykonania podanej liczby badań Wykonawca dostarcza je na ustalonych zasadach nieodpłatnie | TAK |  |
| 10 | W przypadku 3-krotnej awarii tego samego elementu/ części analizatora Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć inne urządzenie o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Wykonawca zapewnia szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne dla personelu laboratorium | TAK |  |
| 12 | W ramach umowy Wykonawca użycza sumator hematologiczny, urządzenie kserograficzne, mikroskop typu Olympus CX43 (kontrast faza 10 i 20 obiektyw normalny 40 i 100) | TAK |  |
| 13 | Wykonawca zapewnia pełna integrację (wpięcie) aparatów do systemu informatycznego znajdującego laboratorium-Asseco | TAK |  |

PARAMETRY OCENIANE

| PARAMETRY OCENIANE |
| --- |
|  | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wartość | Punktacja | Dokładny opis parametrów* (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| 1 | Objętość aspirowanej próbki dla analizatorów rezerwowych 5 diff poniżej 25 µl | TAK/NIE |  |  |
| 2 | Analizatory rezerwowe 5 diff różnicujący leukocyty na więcej niż 5 populacji | TAK/NIE |  |  |
| 3 | Oznaczane i raportowane na wyniku parametry PLT takie jak : PCT , PDW , P-LCC oraz P-LCR przynajmniej na jednym z oferowanych analizatorów. | TAK/NIE |  |  |

Nie dopuszcza się  składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

a) nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia  o nie podleganiu wykluczenia z postępowania zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający  przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b) spełniają warunki udziału w postepowaniu, dotyczące:

- kompetencji lub  uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-	sytuacji ekonomicznej lub  finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-  zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Zamawiający oceni czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji.

# 4. Tryb zamówienia:

# Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

# Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

# Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

# Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Postępowanie prowadzone jest  z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień  publicznych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 24 miesiące.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W ofercie  asortymentowo-cenowej  należy  podać ceny jednostkowe netto i brutto, stawkę podatku VAT, wartość netto i brutto poszczególnych pozycji oraz wartość netto i brutto całości zamówienia.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na to samo zadanie. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców, lub z ustawy.

- W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – dostawa odczynników wraz dzierżawą analizatora
 Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3810/9/2018

-  Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

-  Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający  jej   samoistne otwarcie.

-  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.

-  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ oraz  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty przetargowej (tj. do daty składania ofert):

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – wzór stanowi załącznik  nr  1  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta przetargowa – załącznik nr 6.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5:

  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - wzór stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

    - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Informacja dotycząca podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia        pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

- W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

- Oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 5 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Wadium.

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga  złożenia wadium .

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji za pomocą faxu (nr 13 43 09 587) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail:wojciech.majkowski@szpital-brzozow.pl)-zapis nie dotyczy ofert oraz dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na:

-  numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/9/2018

- adres korespondencyjny:

# Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

# Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

# Im. Ks. B. Markiewicza

# ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

UWAGA!

Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje w formie faxu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazany przez Wykonawcę w ofercie, zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu drogą pocztową, faxem lub mailem, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Łączna ilość punktów do otrzymania: 100 pkt.

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

1) cena 					                   60 pkt.

2) parametry techniczne                                            40 pkt.

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy,

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

1) Cena  oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

2) Parametry techniczne

| PARAMETRY OCENIANE |
| --- |
|  | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wartość (zaznaczyć Tak lub NIE) | Punktacja | Dokładny opis parametrów* (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| 1 | Objętość aspirowanej próbki dla analizatorów rezerwowych 5 diff poniżej 25 µl | TAK/NIE | TAK - 15 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 2 | Analizatory rezerwowe 5 diff różnicujący leukocyty na więcej niż 5 populacji | TAK/NIE | TAK - 15 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 3 | Oznaczane i raportowane na wyniku parametry PLT takie jak : PCT , PDW , P-LCC oraz P-LCR przynajmniej na jednym z oferowanych analizatorów. | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |

11. Tryb udzielania wyjaśnień.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Wojciech Majkowski, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12.Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 26.01.2018 r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 26.01.2018 r.
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

16. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia płatności do 90 dni po terminie wymagalności faktury.

...............................................

(podpis kierownika jednostki)

Załącznik nr 1

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3810/9/2018, oświadczam, że:

    - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania. *

    - Podlegam wykluczeniu z postepowania. *

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis

Załącznik nr 2

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3810/9/2018, oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 36b ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/9/2018, oświadczamy, że:

- nie zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

- zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

W przypadku zlecenia podmiotom trzecim podwykonawstwo należy wraz z oświadczeniem wskazać  części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza  powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem  firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/9/2018, oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

U M O W A

SZSPOO.SZPiGM.3810/…../2018

zawarta w Brzozowie, w dniu ………………, pomiędzy

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. Bronisława Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a: ………………………………………….

zwanym w dalszej części „Sprzedającym”

§ 1

  - Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów laboratoryjnych na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z ofertą Sprzedającego złożoną   w postępowaniu przetargowym, prowadzonym przez Kupującego, znak sprawy SZPiGM 3810/…./2018.

  - Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

  - Umowa została zawarta na czas określony 24 miesięcy tj. od dnia … do dnia … z możliwością jej przedłużenia za zgodą obu stron umowy, w przypadku niewyczerpania łącznej wartości zamówienia brutto, na łączny okres nie dłuższy niż 3 lata. Przedłużenie umowy nie jest dorozumiane i  wymaga formy aneksu. W przypadku niewyrażenia zgody przez Sprzedającego na przedłużenie umowy nie przysługują mu roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania przedmiotu umowy

  - Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 – miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 2

    - Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować, w Laboratorium Centralnym w siedzibie Kupującego, wydzierżawione analizatory w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

    - Przekazanie analizatorów nastąpi protokołem zdawczo odbiorczym sporządzonym                z udziałem obu stron.

    - Kupujący zobowiązuje się użytkować analizatory zgodnie z ich przeznaczeniem                      i wymogami prawidłowej eksploatacji oraz zabezpieczyć urządzenia przed kradzieżą   i niepożądanym działaniem osób trzecich.

    - Na czas trwania dzierżawy Sprzedający ceduje na rzecz Kupującego prawa i obowiązki właściciela wynikające z gwarancji i oświadcza, że w dniu instalacji analizatorów przekaże Kupującemu kartę gwarancyjną lub inny dokument określający zasady serwisu i gwarancji.

    - Czas trwania gwarancji, określony kartą gwarancyjną, nie może być krótszy niż czas trwania umowy dzierżawy.

    - W trakcie trwania gwarancji naprawy serwisowe wynikające z normalnego użytkowania analizatora, nie wynikające z winy Kupującego, świadczone będą przez Sprzedającego bezpłatnie.

    - Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego udostępniać analizatorów do użytkowania osobom trzecim ani ich poddzierżawiać.

    - Sprzedający ma prawo kontroli wykorzystywania przedmiotu dzierżawy.

    - Kupujący zobowiązany jest zwrócić analizatory, w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji, w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy.

    - Sprzedający zobowiązany jest dokonywać na swój koszt  przeglądów analizatorów przez autoryzowany serwis, co najmniej w wymiarze zaleconym przez producenta sprzętu, przez cały okres obowiązywania umowy.

    - Sprzedający zobowiązuje się do przekazania Kupującemu niezwłocznie po podpisaniu umowy oświadczenia zawierającego szacunkową wartość wydzierżawionego  i użyczonego sprzętu.

    - W zakresie realizacji umowy odnośnie dzierżawy analizatorów osobą reprezentującą Kupującego jest Kierownik Laboratorium Centralnego lub Kierownik Sekcji Obsługi  i Konserwacji Urządzeń.

    - Sprzedający w ramach umowy zapewni, na żądanie Kupującego, włączenie dostarczonych aparatów (wraz z komputerami obsługującymi) do systemu informatycznego obsługującego Laboratorium Centralne Kupującego.

§ 3

      - Odczynniki i materiały eksploatacyjne w ilościach i asortymencie kreślonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego,  po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, loco Laboratorium Centralne, w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

      - Zamówienia na odczynniki składa w formie fax lub drogą internetową Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej Kupującego lub Laboratorium Centralne.

      - W przypadku gdy w trakcie obowiązywania umowy okaże się, że do wykonania wskazanej przez zamawiającego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby odczynników i materiałów eksploatacyjnych niż zadeklarowana przez wykonawcę, wówczas produkty te dostarcza wykonawca na normalnych zasadach nieodpłatnie.

      - W przypadku gdy dzień dostawy przypada w dniu wolnym od pracy, termin dostawy upływa w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.

      - Dostawy Kupujący odbiera od poniedziałku do piątku od godz. 7.25 do 14.30.

      - Kupujący składa zamówienia w formie:

- email na adres .............................

- fax na numer ..............................

      - Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Kupującego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest Pan Józef Ptasznik lub Pan Sławomir Szałajko, tel./fax. 13 4309578.

      - Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Sprzedającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest:  ………………………………………………….... tel./fax. …………………...

      - Wiążąca strony korespondencja (inna niż zamówienie) w ramach umowy prowadzona będzie w formie pisemnej (adresy siedzib traktuje się jako adresy korespondencyjne), w formie fax. (ze strony Kupującego: nr (13) 4309578, ze strony Sprzedającego: nr (..…) ……………………………) lub w formie email (ze strony Kupującego: szpitalbrzozow.zaop1@wp.pl, ze strony Sprzedającego: ……………………………………………………….…). Wszelkie uzgodnienia w formie telefonicznej są niewiążące dla stron, strony wykluczają je jako wiążącą formę komunikacji  w ramach realizacji umowy.

§ 4

        - Czynsz dzierżawny, w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy, ustalony zostanie na podstawie faktury wystawionej do 10 dnia każdego miesiąca i będzie płatny przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Kupującego. Czynsz płatny będzie w wysokości zgodnej z ilością rzeczywiście przekazanego przez Sprzedającego sprzętu i naliczany będzie od momentu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

        - Ceny jednostkowe odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wydzierżawionych analizatorów określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

        - W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:

- obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu),

- zmiany cen jednostkowych przedmiotu umowy w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Zmiany cen określone w ppkt. b), d) i e) mogą wystąpić tylko wówczas, jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Sprzedającego.

        - Płatność za dostarczone odczynniki i materiały eksploatacyjne zostanie dokonana przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania, przy czym podstawą przyjęcia faktury jest równoczesne potwierdzenie przyjęcia dostawy przez Kupującego.

        - Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

        - Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy   nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności strony rozumieją również wszelkiego rodzaju umowy zarządzania wierzytelnością, przejęcia wierzytelności do realizacji, ubezpieczenia wierzytelności itp.).

        - Sprzedający przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy może dojść  ze strony Kupującego do opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających z umowy do 90 dni po terminie płatności faktury.

        - Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

        - Łączna wartość umowy netto wynosi .......................................................... PLN (słownie .........................................................................), brutto .................... PLN (słownie ................................................................................................).

        - Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy realizację umowy na zasadzie „do wartości umowy” tzn. w sytuacji gdy Kupujący uzna, że jego potrzeby w zakresie konkretnego oznaczenia przekraczają ilość oznaczoną w załączniku nr 1 do umowy dopuszcza się zamówienie i realizację tego oznaczenia wg potrzeb Kupującego, na podstawie i wg zasad umowy, jednak łączna suma zrealizowanych zamówień nie może przekroczyć wartości umowy brutto określonej w treści § 4 ust. 9.

        - W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji przedmiotu umowy, Sprzedający za zgoda Kupującego może zaoferować jego zamiennik lub równoważnik pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż cena produktu oryginalnego. Zmiana umowy w takiej sytuacji uzależniona jest od zgody Kupującego.

§ 5

          - W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad przedmiotu umowy, Sprzedający jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni od daty zgłoszenia wady.

          - Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne związane z wprowadzeniem do obrotu                  i stosowania towaru niespełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami  i normami ponosi Sprzedający.

          - W przypadku niedostarczenia i niezainstalowania przedmiotu dzierżawy określonego w § 1 umowy, zgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 1 umowy Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 100 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

          - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego    w zakresie dotyczącym dostaw odczynników i materiałów eksploatacyjnych określonych w załączniku nr 1 do umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 2,0 % wartości przedmiotu umowy, który miał być wydany, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym zwłoka nie może trwać dłużej niż 5 dni. Kupujący może, na uzasadniony wniosek Sprzedającego, odstąpić od naliczenia kary umownej.

          - Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Opóźnienie upoważnia Kupującego do naliczania odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Kupujący może potrącić należną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi z bieżącej należności Sprzedającego.

          - Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 6

            - Sprzedający zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty aktualizacji bądź zmiany karty charakterystyk substancji niebezpiecznych odczynników i materiałów eksploatacyjnych dostarczyć stosowne zaktualizowane dokumenty do siedziby Kupującego.

            - Każda ze stron może odstąpić od umowy w każdym czasie w przypadku rażącego naruszania przez drugą stronę obowiązków umownych.

            - Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia co najmniej     trzech udokumentowanych opóźnień w dostawie odczynników lub materiałów eksploatacyjnych.

§ 7

Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu umowy bez roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu po stronie Sprzedającego.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy
i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieunormowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 10

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 11

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Kupującego i jednym dla Sprzedającego.

Sprzedający 								        Kupujący

załącznik nr 6

Oferta

Dane wykonawcy

Nazwa: …………………….

Adres: ……………………..

Tel, Fax, mail: …………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu  nr Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/9/2018 na wybór wykonawcy na dzierżawę analizatorów hematologicznych wraz z dostawą odczynników do aparatów będących własnością zamawiającego i wydzierżawionych aparatów. Wykaz odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oferowanych analizatorów niezbędnych do wykonania badań w ilości określonej w opisie przedmiotu zamówienia ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Cena łączna brutto ………………………………………………….. PLN

(słownie: ………………………………………………………………….)

Cena łączna netto …………………………………………………… PLN

(słownie: ………………………………………………………………….)

Cena łączna brutto i netto obejmuje ceny odczynników, materiałów eksploatacyjnych i dzierżawy aparatów w całym okresie obowiązywania umowy.

Czynsz dzierżawny za aparaty:

| Nazwa aparatu | Czynsz dzierżawny miesięczny netto PLN | Podatek VAT % | Czynsz dzierżawny miesięczny brutto PLN | Wartość netto za 24 miesiące | Wartość brutto za 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |

Wykaz odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oferowanych analizatorów wraz z dostawą odczynników do aparatów będących własnością zamawiającego, niezbędnych do wykonania badań w ilości określonej w opisie przedmiotu zamówienia.

| L.p. | Nazwa odczynnika lub materiału eksploatacyjnego | Szacunkowa ilość opakowań handlowych w okresie obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania handlowego | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  |

Równocześnie oświadczamy, że:

1. Znane są nam warunki udziału w niniejszym postępowaniu, treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami Inie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

2. Jesteśmy zobowiązani niniejszą ofertą na okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

3. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i czasie, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w niniejszej ofercie.

……………………………………………………

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)