Sz.S.P.O.O. SZPiGM 38210/18/2018                                                  Brzozów  22.02.2018r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawy produktów leczniczych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/18/2018

W związku z pytaniem  złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 poprzez „Zestaw do podawania immunoglobuliny” ma na myśli:

1) Strzykawkę 100ml kompatybilną z ambulatoryjną pompą CRONO S-PID 100 (CRN/100 syringe reservoir, nr katalogowy: CRN100)

2) Strzykawkę 3 częściową 30ml typu luer-lock (30ml Syringe luer-lock, nr katalogowy: 301229)

3) Strzykawkę 3 częściową 50/60ml typu luer-lock (plastipak syringe sterile 60 X, nr katalogowy: 300865)

4) Przyrząd do bezigłowego pobierania preparatu z fiolki z filtrem 0,2 z możliwością dezynfekcji przed każdorazowym połączeniem strzykawki (Mini Spike 2 (green), nr katalogowy: 4550590)

5) Gaziki jednorazowego użytku z włókniny polipropylonowo – celulozowej do oczyszczania i dezynfekcji skóryprzed nakłuciem lub zastrzykiem nasączone 70% alkoholemizopropylowym (Softa Swab, nr katalogowy: 19579)

6) Igła dopodawania immunoglobuliny podskórnej wkuwalna pod kątem 90 stopni, z możliwością podawania leku z prędkością do 300ml/h, wyposażona w dren typu luer-lock, rozmiar igły 9mm 24 g oraz 12mm 24g (36’’ SCIG Safety SET, 9mm 24 g, 36’’ SCIG Safety SET, 12mm 24g, nr katalogowy: SAFQ109G24Q10, SAFQ112G24)

7)Tępą igłę do pobierania leków 18g (1,2mmx40mm) (Microlance 18g, nr katalogowy: 18328)

8) Dren do infuzji z komorą kroplową z 15u kompatybilny z objętościową pomopą infuzyjuną (Dren do infuzji z komorą kroplową, nr katalogowy: 120160XYSK)?

Odpowiedź:

Tak.

Odpowiedź na pytanie jest wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.