03/03/2018    S44    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

- I.

- II.

- VI.

- VII.

Polska-Brzozów: Materiały medyczne

2018/S 044-095939

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 040-086918)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
PL
ul. Ks. J. Bielawskiego 18
Brzozów
36-200
Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Niewiadomska
E-mail: danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl
Kod NUTS: PL821

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital-brzozow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Numer referencyjny: SZSPOO.SZPiGM.3810/19/2018

II.1.2)Główny kod CPV

33140000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem przetargu/zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku wg 7 części, a w tym:

Część 1:

1. Kaniule dożylne.

Część 2:

1. Rękawice diagnostyczne niesterylne nitrylowe i winylowe.

Część 3:

1. Rękawice nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka.

Część 4:

1. Igły medyczne.

Część 5:

1. Strzykawki dwuczęściowe.

Część 6:

1. Fartuchy dla pacjenta.

Część 7:

1. Przyrządy do infuzji i transfuzji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

28/02/2018

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 040-086918

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Część 2 Nazwa: Rękawice diagnostyczne niesterylne nitrylowe i winylowe.

A) Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, w kolorze niebieskim, teksturowane końcówki palców, dostępne minimum w rozmiarach poniżej wymienionych. Opakowanie 100 sztuk. Długość minimum 240 mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0,10-0,12 mm, grubość pojedynczej ścianki dłoni 0,07-0,08 mm, AQL maksimum 1,0. Zarejestrowane minimum jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III. Rękawica spełniająca wymogi przepisów dotyczących bezpiecznego stosowania w kontakcie z żywnością (wymagane załączenie do oferty certyfikatu niezależnej jednostki). Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z PN-EN 16523-1 (dopuszcza się rękawice przebadane zgodnie z wymaganiami PN-EN 374-3) – wymaga się załączenia do oferty co najmniej badania jednostki niezależnej na przenikanie minimum 4 związków chemicznych w tym izopropanol 70 % z czasem przenikania minimum 60 minut. Przebadana na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 (załączyć badania jednostki niezależnej nie starsze niż z 2016 r.).

1 Rozmiar XS Op. 300,

2 Rozmiar S Op. 9000,

3 Rozmiar M Op. 30000,

4 Rozmiar L Op. 14000,

5 Rozmiar XL Op. 3000

B) Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, dostępne minimum w rozmiarach poniżej wymienionych. Opakowanie 1—sztuk. Długość rękawicy minimum 245 mm, grubość pojedynczej ścianki palca minimum 0,11 mm, AQL maksimum 1,0. Zarejestrowane minimum jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadana na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 (załączyć badania jednostki niezależnej nie starsze niż z 2016 r.).

6 Rozmiar S Op. 500

7 Rozmiar M Op. 5000

8 Rozmiar L Op. 2000

9 Rozmiar XL Op. 300

Powinno być:

Część 2 Nazwa: Rękawice diagnostyczne niesterylne nitrylowe i winylowe

A) Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, w kolorze niebieskim, teksturowane końcówki palców, dostępne minimum w rozmiarach poniżej wymienionych. Opakowanie 100 sztuk. Długość minimum 240 mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0,10-0,12 mm, grubość pojedynczej ścianki dłoni 0,07-0,08 mm, AQL=1,0. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej – PPE 89/686/EEC w kategorii III (zarejestrowane zarówno jako wyrób medyczny oraz jako środek ochrony osobistej III kat.). Rękawica spełniająca wymogi przepisów dotyczących bezpiecznego stosowania w kontakcie z żywnością (wymagane załączenie do oferty certyfikatu niezależnej jednostki). Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z PN-EN 16523-1 (dopuszcza się rękawice przebadane zgodnie z wymaganiami PN-EN 374-3) (wymaga się załączenia do oferty co najmniej badania jednostki niezależnej na przenikanie minimum 4 związków chemicznych w tym izopropanol 70% z czasem przenikania minimum 60 minut). Przebadana na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 i krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F1670 (załączyć badania jednostki niezależnej nie starsze niż z 2016 r.).

1. Rozmiar XS – Op. 300,

2. Rozmiar S – Op. 9000,

3. Rozmiar M – Op. 30000,

4. Rozmiar L – Op. 14000,

5. Rozmiar XL – Op. 3000.

B) Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, dostępne minimum w rozmiarach poniżej wymienionych. Opakowanie 100 sztuk. Długość rękawicy minimum 245 mm, grubość pojedynczej ścianki palca minimum 0,11 mm, AQL=1,0. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej – PPE 89/686/EEC w kategorii III (zarejestrowane zarówno jako wyrób medyczny oraz jako środek ochrony osobistej III kat.)

Przebadana na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 i krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F1670 (załączyć badania jednostki niezależnej nie starsze niż z 2016 r.).

6. Rozmiar S – Op. 500,

7. Rozmiar M – Op. 5000,

8. Rozmiar L – Op. 2000,

9. Rozmiar XL – Op. 300.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Część 3 Nazwa: Rękawice nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka.

1 Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, dostępne minimum w rozmiarach poniżej wymienionych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), długość rękawicy minimum 280 mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0.18-0.20 mm, grubość pojedynczej ścianki dłoni 0.12-0.13 mm oraz na mankiecie 0.09 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), siła zrywu minimum przed starzeniem 13 N (potwierdzone badaniami wytwórcy), AQL maksymalnie 1.5 (potwierdzone badaniami wytwórcy).

Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z PN-EN 16523-1 (dopuszcza się rękawice przebadane zgodnie z wymaganiami PN-EN 374-3) rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzone deklaracją wytwórcy). Opakowanie papierowe 100 sztuk. Szt. 10000.

Powinno być:

Część 3 Nazwa: Rękawice nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka

1. Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, dostępne minimum w rozmiarach poniżej wymienionych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), długość rękawicy minimum 280 mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0.18-0.20 mm, grubość pojedynczej ścianki dłoni 0.12-0.13 mm oraz na mankiecie 0.09 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), siła zrywu minimum przed starzeniem 13 N (potwierdzone badaniami wytwórcy), AQL maksymalnie 1.5 (potwierdzone badaniami wytwórcy).

Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej – PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z PN-EN 16523-1 (dopuszcza się rękawice przebadane zgodnie z wymaganiami PN-EN 374-3) (potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzone deklaracją wytwórcy). Opakowanie papierowe 100 sztuk.

2. Rozmiar XS – Op. 200,

3. Rozmiar S – Op. 2000,

4. Rozmiar M – Op. 4700,

5. Rozmiar L – Op. 2500,

6. Rozmiar XL – Op. 600.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: