#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/26/2018

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa  odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą

analizatorów na potrzeby Laboratorium Centralnego

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek      Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel, Fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do koagulologii wraz dzierżawą analizatorów  na potrzeby Laboratorium Centralnego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIEERŻAWA ANALIZATORÓW KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW DO  WYDZIERŻAWIONYCH APARATÓW

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WYDZIERŻAWIENIA DWÓCH APARATÓW SPEŁNIAJĄCYCH MINIMUM SPECYFIKACJĘ OKREŚLONĄ PONIŻEJ

| LP. | WYMAGANIE | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| WYMAGANIA: ANALIZATOR KOAGULOLOGICZNYCH |
| 1 | W pełni zautomatyzowane analizatory koagulologiczne składające się z: komputera sterującego, części pomiarowej, monitora. | TAK, WYMAGANE |
| 2 | Rok produkcji jednego analizatora nie starszy niż 2010 r. a drugi nie starszy niż 2015 r. | TAK, WYMAGANE |
| 3 | Wydajność aparatów: min. 240 ozn./h, min. 100 ozn./h dla drugiego | TAK, WYMAGANE |
| 4 | Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepialną (na zasadzie optycznej) chromogenną i immunologiczną – z zastosowaniem metody „mikro”. | TAK, WYMAGANE |
| 5 | Aparat typu Random Access, Batch i STAT każda pozycja próbówkowa może w razie potrzeby być zaprogramowana jako pilna. | TAK, WYMAGANE |
| 6 | Minimum 500 kuwet pomiarowych na pokładzie analizatora. | TAK, WYMAGANE |
| 7 | Tromboplastyna ludzka (rekombinowana) o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1). | TAK, WYMAGANE |
| 8 | Trwałość odczynników do PT, APTT, Fibr. min. 5 dni w warunkach przechowywania na pokładzie aparatu. | TAK, WYMAGANE |
| 9 | Wymagana liniowość D-Dimerów do 7000 ng/ml w pierwszym oznaczeniu | TAK, WYMAGANE |
| 10 | Zdefiniowana wartość odcięcia (cut off) dla wykluczenia ZP i ZZG dla testu D-Dimer w oparciu o piśmiennictwo medyczne. | TAK, WYMAGANE |
| 11 | Odczynnik do DDimerów płynny, gotowy do użycia. | TAK, WYMAGANE |
| 12 | System operacyjny umożliwiający pracę wielozadaniową (Windows) – tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotować listę roboczą dla następnej serii badań bądź przeprowadzić kalibrację. | TAK, WYMAGANE |
| 13 | System kontrolowania odczynników z pomiarem ich objętości uwzględnieniem numerów seryjnych, terminów ważności. | TAK, WYMAGANE |
| 14 | Analizator z opcją sprawdzania prawidłowego poziomu próbki dotyczy jednego analizatora. | TAK, WYMAGANE |
| 15 | Automatyczne powtarzanie pomiarów – w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwości i wyników poza liniowością metody (reflex test). | TAK, WYMAGANE |
| 16 | Zautomatyzowany odczyt barkodowy próbek, czytnik wewnętrzny. | TAK, WYMAGANE |
| 17 | Przedanalityczne skanowanie próbki celem wykrycia interferencji w dotyczy jednego aparatu. | TAK, WYMAGANE |
| 18 | Wbudowany przebijak korków systemu zamkniętego pobrania dla obu analizatorów | TAK, WYMAGANE |
| 19 | Zautomatyzowany odczyt barkodowy wszystkich załadowanych odczynników. | TAK, WYMAGANE |
| 20 | Możliwość swobodnego doładowania: odczynników próbek, kuwet w trakcie pracy. | TAK, WYMAGANE |
| 21 | Rozbudowany system kontroli jakości uwzględniający karty Levey-Jeningsa i Reguły Westgarda. | TAK, WYMAGANE |
| 22 | Możliwość przeprogramowania priorytetu próbki (na CITO) w trakcie prac aparatu. | TAK, WYMAGANE |
| 23 | Odpowiedniej mocy UPS dla komputera i aparatu. | TAK, WYMAGANE |
| 24 | Drukarka Laserowa. | TAK, WYMAGANE |
| 25 | Brak konieczności wymiany źródła światła i jego kalibracji w trakcie przynajmniej roku eksploatacji analizatora. | TAK, WYMAGANE |
| 26 | Takie same odczynniki, kontrole, kalibratory oraz materiały zużywalne w obu aparatach, wytwarzane przez producenta oferowanych aparatów. | TAK, WYMAGANE |
| 27 | Wymagane połączenie LIS na koszt wykonawcy kompatybilne z systemem. | TAK, WYMAGANE |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Firma na czas trwania umowy zapewni odpowiednią ilość odczynników, kalibratorów, kontroli, odczynników myjących, odbiałczających oraz części zużywalnych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu. W trakcie trwania umowy firma zapewni udział w kontroli międzynarodowej dla wszystkich oznaczanych parametrów. Firma zobowiązuje się do pokrycia kosztów udziału w szkoleniach na terenie Polski dla dwóch osób z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i kontroli jakości. Firma użyczy nieodpłatnie: a) Mikroskop – 1 szt. b) Przenośny klimatyzator – 1 szt. c) Urządzenie wielofunkcyjne (tel., fax., skaner) – 1 szt. d) drukarka do kodów kreskowych (szerokość taśmy 32 mm x 20 mm) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Standardowe Procedury Robocze do oferowanych analizatorów, ulotki i karty charakterystyk. | TAK, WYMAGANE |

LICZBA PLANOWANYCH BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH

| Nazwa testu | Liczba badań |
| --- | --- |
| APTT | 40 000 |
| PT | 50 000 |
| Fibrynogen | 7 000 |
| D-dimer | 15 000 |
| Białko C | 240 |
| Białko S | 300 |

Nie dopuszcza się  składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

- nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia  o nie podleganiu wykluczenia z postepowania zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający  przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- spełniają warunki udziału w postepowaniu, dotyczące:

- kompetencji lub  uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-	sytuacji ekonomicznej lub  finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-  zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Zamawiający oceni czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji.

# 4. Tryb zamówienia:

# Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

# Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

# Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

# Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Postępowanie prowadzone jest  z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień  publicznych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 24 miesiące.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na to samo zadanie. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – dostawa odczynników do koagulologii wraz

z dzierżawą analizatorów 
 Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3810/26/2018

-  Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

-  Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający  jej   samoistne otwarcie.

-  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.

-  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ oraz  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty przetargowej (tj. do daty składania ofert):

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – wzór stanowi załącznik  nr  2  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5:

  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

    - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Informacja dotycząca podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia        pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

- W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

- Oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Deklaracje zgodności CE dotyczące oferowanych wyrobów medycznych, wystawione przez producenta wyrobu medycznego.

- Karty charakterystyki oferowanych substancji niebezpiecznych.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Wadium.

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga  złożenia wadium .

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji za pomocą faxu (nr 13 43 09 587) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail:danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl)-zapis nie dotyczy ofert oraz dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na:

-  numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/26/2018

- adres korespondencyjny:

# Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

# Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

# Im. Ks. B. Markiewicza

# ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

UWAGA!

Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje w formie faxu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazany przez Wykonawcę w ofercie, zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu drogą pocztową, faxem lub mailem, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

1) cena                     					        60 pkt.

2) parametry techniczne                                            40 pkt.

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy,

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

1) Cena  oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

2) Parametry techniczne

PARAMETRY OCENIANE

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium parametry techniczne  – 40 punktów

|  | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wartość | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość pomiaru długich czasów krzepnięcia dla PT i APTT ( minimum 300 sek) | TAK NIE | 20 pkt 0 pkt |
| 2 | Trwałość odczynników kontrolnych PT, APTT, DDimery nie mniej niż 24 godziny na pokładzie | TAK NIE | 10 pkt 0 pkt |
| 3 | Odczynnik do oceny fibrynogenu odporny na interferencję ze strony leku Dabigatran | TAK NIE | 10 pkt 0 pkt |

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów uzyskaną we wszystkich kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień   publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Tryb udzielania wyjaśnień.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Danuta Niewiadomska, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12.Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 20.04.2018r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 20.04.2018r.
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do sprzedaży przedmiotu umowy Zamawiającemu po cenach niższych niż określone w umowie w przypadku prowadzenia akcji promocyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia określonego  w umowie.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

16. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia płatności do 90 dni po terminie wymagalności faktury.

...............................................

(podpis kierownika jednostki)

#### Załącznik nr 1

#### Oferta

#### Dane wykonawcy

#### Nazwa: …………………….

#### Adres: ……………………..

#### Tel, Fax, mail: …………….

#### Nawiązując do ogłoszenia o przetargu  nr Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/26/2018 na dostawę odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby Laboratorium Centralnego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

#### Cena łączna brutto ………………………………………………….. PLN

#### (słownie: ………………………………………………………………….)

#### Cena łączna netto …………………………………………………… PLN

#### (słownie: ………………………………………………………………….)

#### Cena łączna brutto i netto obejmuje ceny odczynników, materiałów eksploatacyjnych i dzierżawy aparatów w całym okresie obowiązywania umowy.

#### Czynsz dzierżawny za aparaty:

| Nazwa aparatu | Czynsz dzierżawny miesięczny netto PLN | Podatek VAT % | Czynsz dzierżawny miesięczny brutto PLN | Wartość netto za 24 miesiące | Wartość brutto za 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |

#### Wykaz odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oferowanych analizatorów wraz z dostawą odczynników do aparatów będących własnością zamawiającego, niezbędnych do wykonania badań w ilości określonej w opisie przedmiotu zamówienia.

| L.p. | Nazwa odczynnika lub materiału eksploatacyjnego | Szacunkowa ilość opakowań handlowych w okresie obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 opak. handlo- wego | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  |

|  | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wartość | Dokładny opis parametrów* (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość pomiaru długich czasów krzepnięcia dla PT i APTT ( minimum 300 sek) | TAK/NIE |  |
| 2 | Trwałość odczynników kontrolnych PT,APTT,DDimery nie mniej niż 24 godziny na pokładzie | TAK/NIE |  |
| 3 | Odczynnik do oceny fibrynogenu odpornay na interferencję ze strony leku Dabigatran | TAK/NIE |  |

#### Równocześnie oświadczamy, że:

#### 1. Znane są nam warunki udziału w niniejszym postępowaniu, treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

#### 2. Jesteśmy zobowiązani niniejszą ofertą na okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

#### 3. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i czasie, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w niniejszej ofercie.

#### Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

#### ……………………………………

#### Nr tel. …………………………….

#### Nr fax………………….………….

#### mail …………………..…………..

#### …………………………………………

#### (podpis)

#### Załącznik nr 2

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3810/26/2018, oświadczam, że:

    - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania. *

    - Podlegam wykluczeniu z postepowania. *

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis

Załącznik nr 3

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3810/26/2018, oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 36b ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/26/2018, oświadczamy, że:

- nie zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

- zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

W przypadku zlecenia podmiotom trzecim podwykonawstwo należy wraz z oświadczeniem wskazać  części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza  powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem  firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/26/2018, oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6

U M O W A – W Z Ó R

SZSPOO.SZPiGM.3810/26/2018

zawarta w Brzozowie, w dniu ………………, pomiędzy

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. Bronisława Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. ks. J. Bielawskiego 18, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a: ………………………………………….

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

§ 1

  - Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby Laboratorium Centralnego na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy  złożoną   w postępowaniu przetargowym, prowadzonym przez Zamawiającego, znak sprawy SZPiGM 3810/26/2018.

  - Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

  - Ilości badań koagulologicznych, określone w SIWZ to ilości szacunkowe maksymalne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu zamówienia w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb. Realizacja tego uprawnienia nie niesie dla Zamawiającego żadnych negatywnych skutków prawnych, w szczególności ograniczenie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym, jak i ilościowym, nie stanowi odstąpienia od umowy nawet w części i nie skutkuje odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie, w tym w szczególności roszczenie odszkodowawcze.

  - Umowa została zawarta na czas określony 24 miesięcy tj. od dnia … do dnia … z możliwością jej przedłużenia za zgodą obu stron umowy, w przypadku niewyczerpania łącznej wartości zamówienia brutto, na łączny okres nie dłuższy niż 3 lata. Przedłużenie umowy nie jest dorozumiane i  wymaga formy pisemnego pod rygorem nieważności aneksu. W przypadku niewyrażenia zgody przez Zamawiającego  na przedłużenie umowy Wykonawcy nie przysługują  roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania przedmiotu umowy w całości.

  - Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu  wypowiedzenia.

  - Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku braku realizacji zobowiązań umownych lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w tym w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji dostawy zamówionej partii odczynników przekraczającego 3 dni, dostawy odczynników z wadami jakościowymi oraz w ilości niezgodnej z zamówieniem, niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków odnoszących się do wydzierżawionych analizatorów, o których mowa w § 2 umowy .

§ 2

    - Wykonawca  zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem na swój koszt i ryzyko oraz  zainstalować, w Laboratorium Centralnym w siedzibie Zamawiającego, wydzierżawione analizatory w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

    - Przekazanie analizatorów nastąpi protokołem zdawczo odbiorczym sporządzonym                z udziałem obu stron.

    - Zamawiający, bez żadnych roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, może odmówić przyjęcia przedmiotu dzierżawy, jeżeli nie będzie on zgodny z przedmiotem zamówienia zaoferowanym w postępowaniu przetargowym oraz parametrami technicznymi wyszczególnionymi w treści SIWZ.

    - Zamawiający  zobowiązuje się użytkować analizatory zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji oraz zabezpieczyć urządzenia przed kradzieżą   i niepożądanym działaniem osób trzecich.

    - Na czas trwania dzierżawy Wykonawca  ceduje na rzecz Zamawiającego  prawa i obowiązki właściciela wynikające z gwarancji i oświadcza, że w dniu instalacji analizatorów przekaże Zamawiającemu  kartę gwarancyjną lub inny dokument określający zasady serwisu i gwarancji.

    - Czas trwania gwarancji, określony kartą gwarancyjną, nie może być krótszy niż czas trwania umowy dzierżawy.

    - W trakcie trwania gwarancji wszelkie naprawy serwisowe  analizatora, , świadczone będą przez Wykonawcę  bezpłatnie.

    - W razie awarii przedmiotu dzierżawy Wykonawca ma 24 godziny na jego naprawę licząc od momentu wystosowania zgłoszenia serwisowego przez Zamawiającego faxem, mailowo lub telefonicznie.

    - W przypadku naprawy przedmiotu dzierżawy trwającej dłużej niż 24 godziny, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania badań przez inne laboratorium analityczne na koszt Wykonawcy.

    - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin Wykonawca ma obowiązek dostarczyć na własny koszt i ryzyko urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż parametry przedmiotu dzierżawy.

    - Zamawiający  nie może bez zgody Wykonawcy  udostępniać analizatorów do     użytkowania osobom trzecim ani ich poddzierżawiać.

    - Wykonawca  ma prawo kontroli wykorzystywania przedmiotu dzierżawy.

    - Zamawiający  zobowiązany jest zwrócić analizatory, w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji, w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy.

    - Wykonawca  zobowiązany jest dokonywać na swój koszt  przeglądów analizatorów przez autoryzowany serwis, co najmniej w wymiarze zaleconym przez producenta sprzętu, przez cały okres obowiązywania umowy.

    - Wykonawca  zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu  niezwłocznie po podpisaniu umowy oświadczenia zawierającego szacunkową wartość wydzierżawionego  i użyczonego sprzętu.

    - W zakresie realizacji umowy odnośnie dzierżawy analizatorów osobą reprezentującą Zamawiającego  jest Kierownik Laboratorium Centralnego lub Kierownik Sekcji Obsługi  i Konserwacji Urządzeń.

    - Wykonawca  w ramach umowy zapewni, na żądanie Zamawiającego, włączenie dostarczonych aparatów (wraz z komputerami obsługującymi) do systemu informatycznego obsługującego Laboratorium Centralne Kupującego.

§ 3

      - Odczynniki i materiały eksploatacyjne w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Wykonawca  zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu  partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Zamawiającego ,  po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, loco Laboratorium Centralne, w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

      - Zamówienia na odczynniki składa w formie fax lub drogą internetową, Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej Kupującego lub Laboratorium Centralne.

      - W przypadku odmowy realizacji dostawy lub jej części Zamawiający jest uprawniony do dokonania zakupu wraz z dostawą u innego podmiotu obciążając Wykonawcę różnicą ceny.

      - Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, opakowanie będzie naruszone, dostarczony asortyment nie będzie zgodny z zamówieniem i Ofertą Wykonawcy. Postanowienie ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

      - W przypadku gdy w trakcie obowiązywania umowy okaże się, że do wykonania wskazanej przez Zamawiającego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby odczynników i materiałów eksploatacyjnych niż zadeklarowana przez Wykonawcę, wówczas produkty te dostarcza Wykonawca na normalnych zasadach nieodpłatnie.

      - W przypadku gdy dzień dostawy przypada w dniu wolnym od pracy, termin dostawy upływa w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.

      - Dostawy Zamawiający  odbiera od poniedziałku do piątku od godz. 7.25 do 14.30.

      - Zamawiający  składa zamówienia w formie:

- email na adres .............................

- fax na numer ..............................

      - Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Zamawiającego  w sprawie realizacji niniejszej umowy jest………………………….. tel./fax. ………………….

      - Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Wykonawcy  w sprawie realizacji niniejszej umowy jest:  ………………………………………………….... tel./fax. …………………...

      - Wiążąca strony korespondencja (inna niż zamówienie) w ramach umowy prowadzona będzie w formie pisemnej (adresy siedzib traktuje się jako adresy korespondencyjne), w formie fax. (ze strony Zamawiającego: nr (13) 4309578, ze strony Wykonawcy: nr (..…) ……………………………) lub w formie email (ze strony Zamawiającego: szpitalbrzozow.zaop1@wp.pl, ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………….…). Wszelkie uzgodnienia w formie telefonicznej są niewiążące dla stron, strony wykluczają je jako wiążącą formę komunikacji  w ramach realizacji umowy.

§ 4

        - Czynsz dzierżawny, w wysokości zgodnej z Ofertą, płatny będzie  na podstawie faktury wystawionej do 10 dnia każdego miesiąca  przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Czynsz  naliczany będzie od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

        - Ceny jednostkowe odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wydzierżawionych analizatorów określone zostały w Ofercie Wykonawcy.

        - W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen, o których mowa w ust. 2 wyłącznie w przypadku:

- obniżenia cen  (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu),

- zmiany cen jednostkowych  w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Zmiany cen określone w ppkt. b), d) i e) mogą wystąpić tylko wówczas, jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.

        - Płatność za dostarczone odczynniki i materiały eksploatacyjne zostanie dokonana przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania, przy czym podstawą przyjęcia faktury jest równoczesne potwierdzenie przyjęcia dostawy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń  w protokole odbiorczym.

        - Strony umowy postanawiają, że zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy  nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

        - Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy  nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności strony rozumieją również wszelkiego rodzaju umowy zarządzania wierzytelnością, przejęcia wierzytelności do realizacji, ubezpieczenia wierzytelności itp.).

        - Wykonawca  przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy może dojść  ze strony Zamawiającego  do opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających z umowy do 90 dni po terminie płatności faktury.

        - Wykonawca  zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

        - Łączna wartość umowy netto wynosi .......................................................... PLN (słownie .........................................................................), brutto .................... PLN (słownie ................................................................................................).

        - Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy realizację zamówień  na zasadzie „do wartości umowy” tzn. w sytuacji gdy Zamawiający  uzna, że jego potrzeby w zakresie konkretnego przedmiotu zamówienia  przekraczają ilość oznaczoną w SWIZ  dopuszcza się  realizację zamówienia  wg potrzeb Zamawiającego , na podstawie i wg zasad umowy, jednak łączna suma zrealizowanych zamówień nie może przekroczyć wartości umowy brutto określonej w treści § 4 ust. 9.

        - W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji odczynników, Wykonawca  za zgoda Zamawiającego  może zaoferować jego zamiennik lub równoważnik pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż cena odczynnika  oryginalnego. Zmiana umowy w takiej sytuacji uzależniona jest od zgody Zamawiającego.

§ 5

1.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego  wad jakościowych dostarczonych produktów lub braków ilościowych dostawy Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe lub wymienić wadliwy produkt na wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,

2. Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zakupu brakujących lub wadliwych produktów wraz z dostawą u innego podmiotu, obciążając Wykonawcę różnicą ceny.

3. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne związane z wprowadzeniem do obrotu

i stosowania przedmiotu umowy niespełniającego wymogów określonych

obowiązującymi przepisami  i normami ponosi Wykonawca.

4.W przypadku niedostarczenia i niezainstalowania przedmiotu dzierżawy określonego w § 1 umowy, zgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca  zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 100 PLN, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

5.Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia;

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie realizacji zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji;

- za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w usunięciu awarii analizatorów, w wysokości 0,3 % wartości brutto miesięcznego czynszu dzierżawnego;

- z tytułu odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości brutto całej umowy.

Zamawiający może, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, odstąpić od naliczenia kar umownych.

6.Wykonawca  zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Opóźnienie upoważnia Zamawiającego  do naliczania odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Zamawiający  może potrącić należną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi z bieżącej należności Wykonawcy.

7. Jeżeli szkoda rzeczywista poniesiona przez Zamawiającego będzie wyższa niż kara umowna, Wykonawca  będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania przekraczającego zastrzeżoną i naliczoną karę umowną na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 6

            - Wykonawca  zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty aktualizacji bądź zmiany karty charakterystyk substancji niebezpiecznych odczynników i materiałów eksploatacyjnych dostarczyć stosowne zaktualizowane dokumenty do siedziby Zamawiającego .

            - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieunormowanych w umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 9

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla każdej ze stron..

Wykonawca: 				                                          	Zamawiający: