SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/33/2018                                               Brzozów 16.05.2018 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego -

dostawa materiałów szewnych

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM            3810/33/2018

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Pakiet nr 6 poz. 2

Zwracamy się z prośba o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

pytanie nr 2

Pakiet nr 6

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE , PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnego rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku składającego się z wosku pszczelego i parafiny stałej 80% oraz palmitynianu izopropylu 20%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczającą.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku kostnego 2,5 g w opakowaniu po  12 sztuk. Tak mała różnica nie wpływu na jakość i użytkowanie produktu.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

pytanie nr 6

Dotyczy Części 1

Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną  50% kopolimer glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania do 70 dni?
Uzasadnienie: zaoferowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nieznaczna różnica w poleczeniu nici nie wpływa na jej właściwości i nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici. Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów                o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w konkurencyjnych cenach.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 7

Dotyczy Części 1, poz. 15, 34

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych  ze standardową igłą okrągłą, która nie jest odpinana. W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 8

Dotyczy Części 1, poz. 37

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych  z igłą o długości 45 mm, pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 9

Dotyczy Części 2, poz 1-4

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 10

Dotyczy Części 2, poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, gdyż znajdują się one w ofercie tylko jednego wykonawcy (Aesculap).

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 11

Dotyczy Części 2, poz. 7-27

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach                    i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?
W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, gdyż znajdują się one w ofercie tylko jednego wykonawcy (Aesculap).

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 12

Dotyczy Części 2, poz. 19

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych  z igłą o długości 22 mm.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 13

Dotyczy Części 4, poz. 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych  z igłą o długości 30 mm, pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 14

Dotyczy Części 4, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 15

Dotyczy Części 4, poz. 13

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ponadto:

Pkt. 13 i 14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 21.05.2018 r. godz. 09.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 21.05.2018 r.
o godz. 09.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.