#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/35/2018

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa  cyfrowego aparatu rtg

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek      Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel, Fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa cyfrowego aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym dla Zakładu Radiologii

i Diagnostyki Obrazowej- szt 1.

2. Sprzedaż aparatu RTG Symphony 9090 będącego własnością zamawiającego-szt 1.

OPIS ZAKUPOWANEGO APARATU RTG

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| APARAT RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM |
| I informacje ogólne |
| 1. | Aparat musi być fabrycznie wyposażony w detektor, nie dopuszcza się stanowisk ucyfrowionych detektorem. | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Aparat musi być fabrycznie nowy – rok produkcji 2018, nie dopuszcza się powystawowych, regenerowanych, odtworzonych. | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Aparat z deklaracją zgodności na całość aparatu, nie na części składowe | TAK, załączyć |
| II Sufitowy statyw 3D lampy RTG |
| 4. | Statyw z lampą mocowany na suficie | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż | ( 300 cm |
| 6. | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie | ( 200 cm |
| 7. | Zakres pionowego ruchu lampy | ≥ 160 cm |
| 8. | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej w zakresie | ≥ 330° |
| 9. | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | ( +/- 120( |
| 10. | Wielofunkcyjny panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji | TAK, WYMAGANE |
| 11. | Bezpośrednia modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji: kV, mAs i ms, wielkości ogniska oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg bez konieczności zmiany programu anatomicznego | TAK/NIE PODAĆ |
| 12. | Wyświetlanie odległości SID na panelu przy lampie lub na kolimatorze | TAK, WYMAGANE |
| 13. | Wyświetlenie kąta lampy na panelu przy lampie lub na kolimatorze | TAK, WYMAGANE |
| 14. | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID | TAK, WYMAGANE |
| 15. | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych – min. detektor w pionie | TAK, WYMAGANE |
| 16. | Manualne ruchy statywu lampy w płaszczyźnie sufitu, w pionie oraz obroty lampy | TAK, WYMAGANE |
| III Lampa RTG i kolimator |
| 17. | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 0,6 |
| 18. | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 1,2 |
| 19. | Nominalna moc małego ogniska | ≥ 30 kW |
| 20. | Nominalna moc dużego ogniska | ≥ 80 kW |
| 21. | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU |
| 22. | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 105 kHU/min |
| 23. | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg | ≥ 2,2 MHU |
| 24. | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min | TAK, WYMAGANE |
| 25. | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG | TAK, WYMAGANE |
| 26. | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji | TAK, WYMAGANE |
| 27. | Zakres obrotu kolimatora | ≥ +/- 45° |
| IV Generator RTG |
| 28. | Generator wysokiej częstotliwości | TAK, WYMAGANE |
| 29. | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) | ≥ 55 kW |
| 30. | Max prąd w radiografii | ≥ 600 mA |
| 31. | Max wartość mAs | ≥ 600 mAs |
| 32. | Zakres napięć w radiografii | min 40 - 150 kV |
| 33. | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |
| V Uniwersalny stół diagnostyczny |
| 34. | Stół stacjonarny z płaskim blatem | TAK, WYMAGANE |
| 35. | Blat pływający | TAK, WYMAGANE |
| 36. | Długość blatu stołu | ≥ 220 cm |
| 37. | Szerokość blatu stołu | ≥ 80 cm |
| 38. | Zakres ruchu wzdłużnego blatu | ≥ 80 cm |
| 39. | Zakres badania pacjenta bez przemieszczania go względem blatu (zakres wynikający z ruchu szuflady na detektor oraz blatu stołu) | ≥ 190 cm |
| 40. | Zakres ruchu poprzecznego blatu | ≥ 25 cm |
| 41. | Max. obciążenie stołu | ≥ 200 kg |
| 42. | Odległość powierzchnia płyty stołu – detektor | ≤ 8,0 cm |
| 43. | Minimalna wysokość blatu od podłogi | ≤ 52 cm |
| 44. | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | ≥ 90 cm |
| 45. | Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al | ≤ 0,75 mm Al |
| 46. | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi | TAK, PODAĆ PARAMETRY |
| 47. | Układ AEC w stole, min 3 komory | TAK, WYMAGANE |
| 48. | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu | TAK, opisać |
| 49. | Uchwyt dla pacjenta min 1 szt | TAK, WYMAGANE |
| VI Statyw do zdjęć odległościowych |
| 50. | Statyw mocowany do podłogi | TAK, WYMAGANE |
| 51. | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | ≤ 40 cm |
| 52. | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | ≥ 170 cm |
| 53. | Zmiana wysokości detektora co najmniej silnikowo | TAK, opisać |
| 54. | Statyw uchylny | TAK, WYMAGANE |
| 55. | Układ AEC w statywie, min 3 komory | TAK, WYMAGANE |
| 56. | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 cm | TAK, podać parametry |
| 57. | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK, WYMAGANE |
| 58. | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al | ≤ 0,65 mm Al |
| 59. | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora | ≤ 5,5 cm |
| 60. | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | TAK, WYMAGANE |
| 61. | Pilot w sterowni do zmiany wysokości statywu (ruch góra/dół) oraz zdalnego załączania podświetlenia pola ekspozycji | TAK/NIE PODAĆ |
| VII Detektor Bezprzewodowy DO PRACY W STOLE I W STATYWIE – 1 szt |
| 62. | Detektor bezprzewodowy | TAK, podać |
| 63. | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 42 cm x 34 cm |
| 64. | Kratka przeciwrozproszeniowa nakładana na detektor | TAK, podać parametry |
| 65. | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) | ≥ 6,5 mln |
| 66. | Rozmiary piksela | ≤ 150 µm |
| 67. | Głębokość akwizycji | ≥ 16 bit |
| 68. | Maksymalna waga detektora | ≤ 3,5 kg |
| 69. | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji) | ≥ 150 kg |
| 70. | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK, podać |
| 71. | Uchwyt zintegrowany z obudową detektora ułatwiający przenoszenie | TAK/NIE |
| 72. | Podczas pracy w stole akumulator detektora jest doładowywany niezależnie od położenia detektora, bez podłączania jakiegokolwiek kabla (w przypadku odpowiedzi NIE należy dostarczyć zewnętrzną ładowarkę akumulatorów detektora z min. 1 zapasowym akumulatorem) | TAK/NIE |
| 73. | Jeżdżący chwyt na detektor bezprzewodowy | TAK, PODAĆ PARAMETRY |
| 74. | Dodatkowa osłona na detektor umożliwiająca wykonanie zdjęcia pod obciążeniem dla punktowego obciążenia min. 220 kg | TAK, WYMAGANE |
| VIII Konsola technika RTG |
| 75. | Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki | TAK, WYMAGANE |
| 76. | Monitor min. 19” | TAK, WYMAGANE |
| 77. | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 5000 | TAK, WYMAGANE |
| 78. | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK, WYMAGANE |
| 79. | Programy anatomiczne | TAK, WYMAGANE |
| 80. | Wybór parametrów pracy generatora | TAK, WYMAGANE |
| 81. | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM dla obydwu oferowanych detektorów | TAK, WYMAGANE |
| 82. | Nagrywarka CD i / lub DVD | TAK, WYMAGANE |
| 83. | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | TAK, WYMAGANE |
| 84. | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS | TAK, WYMAGANE |
| 85. | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników • dodawanie komentarzy | TAK, opisać |
| 86. | Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu | TAK, podać nazwę |
| 87. | Analiza zdjęć odrzuconych | TAK, WYMAGANE |
| 88. | Podanie sumarycznej dawki pacjenta otrzymanej podczas całego badania (w przypadku kilku projekcji) | TAK, WYMAGANE |
| 89. | Możliwość współdzielenia zakupionego w 2018 r. przez Zamawiającego małego detektora bezprzewodowego z oferowanym sufitowym aparatem rtg (detektor po rejestracji go przez technika w stacji aparatu kostno-płucnego wysyła obrazy na stację aparatu kostno-płucnego, parametry zdjęcia min. kV i mAs są automatycznie zapisywane w nagłówku DICOM tych obrazów) | TAK/NIE PODAĆ |
| IX Stacja Opisowa Lekarska |
| 90. | stanowisko obrazowo-opisowe dla radiologa, zrealizowane jako oddzielna stacja lub zrealizowane jako stacja kliencka do serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego. Stanowisko wyposażone w niezbędny sprzęt oraz realizujące funkcjonalności opisane poniżej | TAK, podać zastoferowany wariant |
| 91. | system operacyjny | TAK, podać typ i środowisko |
| 92. | zainstalowana pamięć operacyjna, min. 8 GB RAM dla stacji klienckiej lub min. 16 GB RAM dla stacji wolnostojącej | podać ilość zainstalowanej pamięci operacyjnej |
| 93. | dysk twardy (HD), min. 250 GB dla stacji klienckiej lub min 2x1 TB w architekturze RAID w dla stacji wolnostojącej | podać rozmiar zaoferowanego dysku |
| 94. | mysz, klawiatura komputerowa | TAK, WYMAGANE |
| 95. | interfejs sieciowy komputera min. 1 [Gb/sek] /2szt (dwie karty sieciowe) | TAK, WYMAGANE |
| 96. | interfejs sieciowy, min. DICOM 3.0 z funkcjonalnością: - DICOM Send/Recive, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrieve - DICOM ModalityWorklist - DICOM MPPS | TAK, WYMAGANE |
| 97. | diagnostyczne monitory obrazowe LCD wysokiej klasy (zgodnie z aktualnym w Polsce prawem - RMZ Dz.U. z 2017 r., poz. 884), przekątna monitora, min. 21”, prezentacja obrazu w pionie, rozdzielczość każdego z oferownych monitorów, min. 3MP, rekomendowana jasność do kalibracji każdego monitora ≥ 500 cd/m2, min. kontrast kazdego monitora 1400/1 | TAK, WYMAGANE |
| 98. | kalibracja monitorów o rozdzielczości 3MP w standardzie DICOM | TAK, WYMAGANE |
| 99. | liczba monitorów diagnostycznych przy stacji - 2 sztuki. Oferowane monitory stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta (wg. aktualnego rozporządzenia MZ w tym zakresie) | TAK, WYMAGANE |
| 100. | dodatkowy trzeci monitor kolorowy dla przeprowadzania opisów bez konieczności instalowania dodatkowego komputera, wraz z zainstalowaniem aplikacji RIS | TAK, WYMAGANE |
| 101. | automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS, przed opisywaniem badań bieżących (prefetching) | TAK, WYMAGANE |
| 102. | pakiet oprogramowania do opisywania badań rtg (umożliwiający: prekonfigurowane layouty dla różnych widoków), umożliwiający min.: a) funkcje operacji na obrazach: obracanie obrazów, odbicia lustrzane, powiększanie, przesuwanie, b) zmianę okna wyświetlania, c) inwersję skali szarości, d) powiększanie obrazu, e)pomiar odległości, kątów i gęstości (punktów i ROI), zaznaczenia na obrazie, f) menu kontekstowe z często używanymi narzędziami/funkcjami, definiowane dla każdego użytkownika, g) porównywanie na obu monitorach badania RTG (obecnego z wcześniejszym) | TAK, WYMAGANE |
| 103. | menu kontekstowe z często używanymi narzędziami/funkcjami, definiowane dla każdego użytkownika | TAK, WYMAGANE |
| 104. | pakiet oprogramowania do opisywania badań CT, zawierający min. poniższe funkcjonalności: a) rekonstrukcje MIP, MPR, 3D VRT, b) przewijanie i synchronizacja serii obrazów, niezależne od grubości załadowanych warstw badań, c) automatyczną segmentację struktury kostnej, z możliwością usunięcia, d) automatyczne usuwanie obrazu stołu z badań CT, e) automatyczne numerowanie w badaniach CT kręgów kręgosłupa oraz żeber, f) możliwość oceny badań naczyniowych CT, z automatycznym śledzeniem naczyń, g) porównywanie badań CT z 4 punktów czasowych, z automatyczną synchronizacją warstw otwartych obu badań, h) ocenę zmian onkologicznych zgodna z RECIST/WHO, i) fuzję obrazów MPR/MPR | TAK/NIE PODAĆ |
| 105. | Drukarka do wydruku opisów badań: Typ urządzenia: laserowe monochromatyczne Minimalne miesięczne obciążenie: 10000 stron Komunikacja Ethernet (LAN): TAK Podajnik papieru (szuflada): min. 500arkuszy Podajnik ręczny: TAK | TAK, WYMAGANE |
| IX INNE |
| 106. | Podłączenie do posiadanego systemu PACS Syngo Plaza – celem dystrybucji obrazów po oddziałach szpitalnych | TAK, WYMAGANE |
| X WARUNKI INSTALACYJNE I DOKUMENTACJA |
| 107. | Wymagana moc przyłączeniowa zasilania energetycznego [kVA] | TAK, PODAĆ |
| 108. | Wykonanie projektu osłon stałych oraz wentylacji pomieszczenia w którym będzie zainstalowane urządzenie | TAK, WYMAGANE |
| 109. | Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i testów po zakończeniu instalacji urządzenia potwierdzone dokumentami. | TAK, WYMAGANE |
| 110. | Dokumentacja techniczna aparatu w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim | TAK, WYMAGANE |
| 111. | Instrukcja obsługi aparatu w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim | TAK, WYMAGANE |
| 112. | Zaświadczenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wpisie aparatu do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK, WYMAGANE |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISU |
| 113. | Minimalny wymagany okres gwarancji dla całości przedmiotu zamówienia 24 miesiące. | TAK, WYMAGANE |
| 114. | Maksymalny koszt rocznego serwisu pogwarancyjnego (wyliczany dla umowy 36-cio miesięcznej) | TAK, PODAĆ |
| SZKOLENIA |
| 115. | Szkolenie podstawowe w zakresie obsługi urządzenia Min. 1 dzień roboczy co najmniej 16 techników Szkolenie potwierdzone protokołami szkoleń z listami obecności lub certyfikatami imiennymi. | TAK, WYMAGANE |

Zamawiający w ramach  instalacji przedmiotu zamówienia wymaga wykonania wszystkich testów i badań koniecznych do wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tego typu aparatów i pracowni przed zgłoszeniem do Państwowej Inspekcji Sanitarno – Epidemiologicznej w szczególności testów akceptacyjnych.

OPIS ZBYWANEGO APARATU RTG

Aparat RTG Symphony 9090.

Aparat 18-letni, uszkodzone: monitory podglądu fluoroskopii, sprężyny gazowe zawieszenia ścianki.

Kwota minimalna w zakresie kryterium „Cena  aparatu zbywanego” – 3.936,00 zł brutto

Nie dopuszcza się  składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

- nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia  o nie podleganiu wykluczenia z postepowania zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający  przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- spełniają warunki udziału w postepowaniu, dotyczące:

- kompetencji lub  uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-	sytuacji ekonomicznej lub  finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-  zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Zamawiający oceni czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji.

# 4. Tryb zamówienia:

# Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

# Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

# Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

# Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy Wykonawca  dostarczy Zamawiającemu projekt dostosowania pracowni do zaoferowanego aparatu w tym projekt osłon. Przez projekt dostosowania zamawiający rozumie kompletną dokumentacje budowlana, osłonową i wentylacyjną konieczną do uruchomienia pracowni w zaoferowanej konfiguracji.

- Wykonawca dokona demontażu i odbioru zbywanego aparatu nie wcześniej niż w dniu przekazania projektu i nie później niż w ciągu 5 dni od daty przekazania projektu.

- w terminie 2 miesięcy od otrzymania projektu zamawiający dokona dostosowania pomieszczeń w zakresie określonym w projekcie. Termin ten może ulec skróceniu w zależności od okoliczności zewnętrznych np. zakresu prac do wykonania. O zakończeniu prac zamawiający poinformuje Wykonawcę.

- w terminie 1 miesiąca od przekazania Wykonawcy informacji o zakończeniu prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń przez zamawiającego, Wykonawca dokona dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia, przeszkolenia personelu i oddania aparatu do użytkowania po wykonaniu wszystkich wymaganych badań, testów i konfiguracji.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ofertę asortymentowo-cenową  należy  sporządzić w formie określonej
w załączniku nr 1 do siwz.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na to samo zadanie. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – dostawa cyfrowego aparatu rtg 
 Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3810/35/2018

-  Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

-  Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający  jej   samoistne otwarcie.

-  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.

-  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ oraz  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty przetargowej (tj. do daty składania ofert):

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – wzór stanowi załącznik  nr  2  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5:

  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

    - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Informacja dotycząca podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia        pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

- W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

- Oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Deklaracja zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność oferowanego wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC – dotyczy wyrobów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne.

- Zaświadczenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  o wpisie aparatu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 5ust. 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Wadium.

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga  złożenia wadium .

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji za pomocą faxu (nr 13 43 09 587) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail:danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl)-zapis nie dotyczy ofert oraz dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na:

-  numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/35/2018

- adres korespondencyjny:

# Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

# Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

# Im. Ks. B. Markiewicza

# ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

UWAGA!

Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje w formie faxu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazany przez Wykonawcę w ofercie, zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu drogą pocztową, faxem lub mailem, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

1) cena            					        60 pkt

2) termin gwarancji                                                   10 pkt

3) koszt serwisu pogwarancyjnego                            5 pkt

4) cena aparatu zbywanego                                        5 pkt

5) parametry techniczne                                           20 pkt

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za zakup  przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy,

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

1) Cena  oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

2) Termin gwarancji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 10 punktów.

Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji  na 24 miesiące  od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  oraz maksymalny termin gwarancji na 60 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży.

Ocenie podlega zaoferowany termin gwarancji powyżej 24 miesięcy.

Do obliczenia punktów w kryterium termin gwarancji zamawiający przyjmie ilość miesięcy powyżej minimalnego wymaganego terminu tj. 24 miesięcy.

Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji 30 miesięcy, zamawiający  do obliczeń przyjmie ilość miesięcy ponad 24 miesięcy tj. 6 miesięcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta w kryterium termin gwarancji zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji  „Gmax”  otrzyma punktów 10.

Każda inna oferta „G” otrzymuje ilość punktów w  wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(G/Gmax) x 10= c

G	- okres gwarancji badanej oferty

Gmax – najdłuższy okres gwarancji

g	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium gwarancja

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji z dokładnością do pełnych miesięcy (np. 30 miesięcy, 45 miesięcy, itp.).

W przypadku gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu gwarancji, zamawiający przyjmie termin gwarancji dla tej oferty wynoszący 24 miesiące.

- Koszt serwisu pogwarancyjnego

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium  – 5 punktów.

Koszt serwisu pogwarancyjnego należy wyliczyć jako szacowany koszt rocznego kontraktu serwisowego z uwzględnieniem co najmniej następujących elementów:

- wszystkie wymagane prawem i dobra praktyką przeglądy serwisowe,

- kontrola jakości,

- naprawy,

- diagnostyka w tym zdalna,

- modyfikacje sprzętu i oprogramowania wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia,

- pełny zakres części zamiennych (bez wyjątku) do wszystkich elementów przedmiotu zamówienia (bez wyjątku).

Koszt serwisu pogwarancyjnego należy wyliczyć z uwzględnieniem wymagań prawnych na dzień publikacji ogłoszenia o postępowaniu i podać w PLN brutto.

Liczbę punktów którą otrzyma oferta wg kryterium koszt serwisu pogwarancyjnego zamawiający wyliczy wg poniższych zasad:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium koszt serwisu pogwarancyjnego – 5 pkt.

Oferta z najniższym zadeklarowanym kosztem serwisu pogwarancyjnego  „Ksp min”  otrzymuje punktów 5.

Każda inna oferta „Ksp” otrzymuje ilość punktów w kryterium  wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(Kspmin/Ksp) x 5 = ksp

Kspmin – najniższy zadeklarowany koszt serwisu pogwarancyjnego

Ksp	- zadeklarowany koszt serwisu pogwarancyjnego w badanej ofercie

ksp	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium koszt serwisu pogwarancyjnego

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

UWAGA !!! zgodnie z treścią wzoru umowy wykonawca zamówienia będzie związany zadeklarowaną kwotą w ramach kryterium koszt serwisu pogwarancyjnego jako kwotą maksymalną netto kosztu umownego serwisu pogwarancyjnego przez okres 1 roku od dnia wygaśnięcia gwarancji umownej na przedmiot zamówienia.

- Cena  aparatu zbywanego

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium  – 5 punktów

Przez cenę aparatu zbywanego zamawiający rozumie łączny koszt za odkupienie aparatu RTG Symphony 9090 stanowiącego własność zamawiającego, który ponieść będzie musiał wykonawca na rzecz zamawiającego.

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 5 punktów

Oferta z najwyższą oferowaną ceną brutto „Zmax” otrzymuje punktów 5.

Każda inna oferta „Z” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(Z/Zmax) x 5 = z

Zmax – najwyższa oferowana cena

Z	- cena badanej oferty

z	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

UWAGA: wykonawca w ofercie podaje cenę aparatu zbywanego brutto z założeniem podatku VAT 23 %.

- Parametry techniczne.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium  – 20 punktów.

Parametry techniczne zostaną ocenione przez zamawiającego poprzez przyznanie odpowiedniej liczby punktów za posiadanie bądź nie przez zaoferowany przedmiot zamówienia konkretnych cech, funkcji, bądź parametrów technicznych.

- Punkt 7 SIWZ – Zakres pionowego ruchu lampy

≥ 170 cm – 5 pkt

<170 cm – 0 pkt

- Punkt 11 SIWZ – Bezpośrednia modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji: kV, mAs i ms, wielkości ogniska oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy RTG bez konieczności zmiany programu anatomicznego

TAK – 5 pkt

NIE –  0 pkt

- Punkt 18 SIWZ – Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336)

≤ 1,0 – 10 pkt

> 1,0 – 0 pkt

- Punkt 21 SIWZ - Pojemność cieplna anody

≥ 700 kHU – 10 pkt

<700 kHU –    0 pkt

- Punkt 41 SIWZ – Max. obciążenie stołu

≥ 300 kg – 5 pkt

<300 kg – 0 pkt

- Punkt 42 - Odległość: powierzchnia płyty stołu – detektor

≤ 6 cm – 5 pkt

> 6 cm – 0 pkt

- Punkt 45 SIWZ - Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al.

- ≤ 0,65 mm Al. – 5 pkt

>0,65 mm Al. – 0 pkt

- Punkt 48 SIWZ - Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu

Przełączniki nożne z obu stron podstawy stołu – 10 pkt

Inne rozwiązanie – 0 pkt

- Punkt 58 SIWZ - Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al.

≤ 0,5 mm Al. – 5 pkt

>0,5 mm Al. – 0 pkt

- Punkt 61 SIWZ - Pilot w sterowni do zmiany wysokości statywu (ruch góra/dół) oraz zdalnego załączania podświetlenia pola ekspozycji

TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

- Punkt 71 SIWZ - Uchwyt zintegrowany z obudową detektora ułatwiający przenoszenie

TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

- Punkt 72 SIWZ - Podczas pracy w stole akumulator detektora jest doładowywany niezależnie od położenia detektora, bez podłączania jakiegokolwiek kabla (w przypadku odpowiedzi NIE należy dostarczyć zewnętrzną ładowarkę akumulatorów detektora z min. 1 zapasowym akumulatorem)

TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

- Punkt 89 SIWZ – Możliwość współdzielenia zakupionego w 2018 r. przez Zamawiającego małego detektora bezprzewodowego z oferowanym sufitowym aparatem rtg (detektor po rejestracji go przez technika w stacji aparatu kostno-płucnego wysyła obrazy na stację aparatu kostno-płucnego, parametry zdjęcia min. kV i mAs są automatycznie zapisywane w nagłówku DICOM tych obrazów)

TAK – 20 pkt

NIE – 0 pkt

- Punkt 104 SIWZ - pakiet oprogramowania do opisywania badań CT, zawierający min. poniższe funkcjonalności:                                                                                                                                                          - rekonstrukcje MIP, MPR, 3D VRT,                                                                                                                                                                                                                                                                       - przewijanie i synchronizacja serii obrazów, niezależne od grubości

załadowanych warstw badań,                                                                                                                                      - automatyczną segmentację struktury kostnej, z możliwością usunięcia,                                                                                                                                                                                           - automatyczne usuwanie obrazu stołu z badań CT,                                                                                                                                                                                                                                   - automatyczne numerowanie w badaniach CT kręgów kręgosłupa oraz żeber,                                                                                                                                                                                  - możliwość oceny badań naczyniowych CT, z automatycznym śledzeniem

naczyń,                                                                                                                                                                                 - porównywanie badań CT z 4 punktów czasowych, z automatyczną

synchronizacją warstw otwartych obu badań,                                                                                                                      - ocenę zmian onkologicznych zgodna z RECIST/WHO,                                                                                                                                                                                                                                 - fuzję obrazów MPR/MPR

TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy  wg wzoru

(Z/Zmax) x 20 = z

Z	- ilość punktów badanej oferty

Zmax – oferta z najwyższą ilością otrzymanych punktów

z	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium parametry techniczne

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów uzyskaną we wszystkich kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień   publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

11. Tryb udzielania wyjaśnień.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Danuta Niewiadomska, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12.Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 01.06.2018r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 01.06.2018r.
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6  do niniejszej specyfikacji.

16. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia płatności do 90 dni po terminie wymagalności faktury.

...............................................

(podpis kierownika jednostki)

#### Załącznik nr 1

……………………………………..

Dane adresowe Wykonawcy

(WZÓR)

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatu rtg  dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,  znak sprawy SZPiGM 3810/35/2018 przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: | ILOŚĆ (SZT) | CENA JEDNOSTK. NETTO (PLN) | STAWKA PODATKU VAT ( w % ) | WARTOŚĆ NETTO ( PLN) | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D=AxB | E=D+C |
| 1. | Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Model/typ (jeżeli ma zastosowanie): …………………….……………… Nazwa producenta: ………………………..………… |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Uwaga!

Jeżeli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie.

Termin gwarancji ……………….. miesięcy.

Wartość rocznego serwisu pogwarancyjnego: ……………… zł brutto.

PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU

Należy wpisać parametry  sprzętu wymagane przez zamawiającego oraz wpisać parametry sprzętu zaoferowanego przez wykonawcę

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wpisać TAK/NIE lub poziom oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
| APARAT RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM |
| I informacje ogólne |
| 1. | Aparat musi być fabrycznie wyposażony w detektor, nie dopuszcza się stanowisk ucyfrowionych detektorem. |  |
| 2. | Aparat musi być fabrycznie nowy – rok produkcji 2018, nie dopuszcza się powystawowych, regenerowanych, odtworzonych. |  |
| 3. | Aparat z deklaracją zgodności na całość aparatu, nie na części składowe |  |
| II Sufitowy statyw 3D lampy RTG |
| 4. | Statyw z lampą mocowany na suficie |  |
| 5. | Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż |  |
| 6. | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie |  |
| 7. | Zakres pionowego ruchu lampy |  |
| 8. | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej w zakresie |  |
| 9. | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej |  |
| 10. | Wielofunkcyjny panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji |  |
| 11. | Bezpośrednia modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji: kV, mAs i ms, wielkości ogniska oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg bez konieczności zmiany programu anatomicznego |  |
| 12. | Wyświetlanie odległości SID na panelu przy lampie lub na kolimatorze |  |
| 13. | Wyświetlenie kąta lampy na panelu przy lampie lub na kolimatorze |  |
| 14. | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID |  |
| 15. | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych – min. detektor w pionie |  |
| 16. | Manualne ruchy statywu lampy w płaszczyźnie sufitu, w pionie oraz obroty lampy |  |
| III Lampa RTG i kolimator |
| 17. | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) |  |
| 18. | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) |  |
| 19. | Nominalna moc małego ogniska |  |
| 20. | Nominalna moc dużego ogniska |  |
| 21. | Pojemność cieplna anody |  |
| 22. | Szybkość chłodzenia anody |  |
| 23. | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg |  |
| 24. | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min |  |
| 25. | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG |  |
| 26. | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji |  |
| 27. | Zakres obrotu kolimatora |  |
| IV Generator RTG |
| 28. | Generator wysokiej częstotliwości |  |
| 29. | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) |  |
| 30. | Max prąd w radiografii |  |
| 31. | Max wartość mAs |  |
| 32. | Zakres napięć w radiografii |  |
| 33. | Najkrótszy czas ekspozycji |  |
| V Uniwersalny stół diagnostyczny |
| 34. | Stół stacjonarny z płaskim blatem |  |
| 35. | Blat pływający |  |
| 36. | Długość blatu stołu |  |
| 37. | Szerokość blatu stołu |  |
| 38. | Zakres ruchu wzdłużnego blatu |  |
| 39. | Zakres badania pacjenta bez przemieszczania go względem blatu (zakres wynikający z ruchu szuflady na detektor oraz blatu stołu) |  |
| 40. | Zakres ruchu poprzecznego blatu |  |
| 41. | Max. obciążenie stołu |  |
| 42. | Odległość powierzchnia płyty stołu – detektor |  |
| 43. | Minimalna wysokość blatu od podłogi |  |
| 44. | Maksymalna wysokość blatu od podłogi |  |
| 45. | Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al |  |
| 46. | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi |  |
| 47. | Układ AEC w stole, min 3 komory |  |
| 48. | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu |  |
| 49. | Uchwyt dla pacjenta min 1 szt |  |
| VI Statyw do zdjęć odległościowych |
| 50. | Statyw mocowany do podłogi |  |
| 51. | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi |  |
| 52. | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi |  |
| 53. | Zmiana wysokości detektora co najmniej silnikowo |  |
| 54. | Statyw uchylny |  |
| 55. | Układ AEC w statywie, min 3 komory |  |
| 56. | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 cm |  |
| 57. | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi |  |
| 58. | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al |  |
| 59. | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora |  |
| 60. | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych |  |
| 61. | Pilot w sterowni do zmiany wysokości statywu (ruch góra/dół) oraz zdalnego załączania podświetlenia pola ekspozycji |  |
| 62. | Detektor bezprzewodowy |  |
| 63. | Wymiary pola aktywnego detektora |  |
| 64. | Kratka przeciwrozproszeniowa nakładana na detektor |  |
| 65. | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) |  |
| 66. | Rozmiary piksela |  |
| 67. | Głębokość akwizycji |  |
| 68. | Maksymalna waga detektora |  |
| 69. | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji) |  |
| 70. | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) |  |
| 71. | Uchwyt zintegrowany z obudową detektora ułatwiający przenoszenie |  |
| 72. | Podczas pracy w stole akumulator detektora jest doładowywany niezależnie od położenia detektora, bez podłączania jakiegokolwiek kabla (w przypadku odpowiedzi NIE należy dostarczyć zewnętrzną ładowarkę akumulatorów detektora z min. 1 zapasowym akumulatorem) |  |
| 73. | Jeżdżący chwyt na detektor bezprzewodowy |  |
| 74. | Dodatkowa osłona na detektor umożliwiająca wykonanie zdjęcia pod obciążeniem dla punktowego obciążenia min. 220 kg |  |
| VIII Konsola technika RTG |
| 75. | Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki |  |
| 76. | Monitor min. 19” |  |
| 77. | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 5000 |  |
| 78. | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych |  |
| 79. | Programy anatomiczne |  |
| 80. | Wybór parametrów pracy generatora |  |
| 81. | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM dla obydwu oferowanych detektorów |  |
| 82. | Nagrywarka CD i / lub DVD |  |
| 83. | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna |  |
| 84. | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS |  |
| 85. | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników • dodawanie komentarzy |  |
| 86. | Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu |  |
| 87. | Analiza zdjęć odrzuconych |  |
| 88. | Podanie sumarycznej dawki pacjenta otrzymanej podczas całego badania (w przypadku kilku projekcji) |  |
| 89. | Możliwość współdzielenia zakupionego w 2018 r. przez Zamawiającego małego detektora bezprzewodowego z oferowanym sufitowym aparatem rtg (detektor po rejestracji go przez technika w stacji aparatu kostno-płucnego wysyła obrazy na stację aparatu kostno-płucnego, parametry zdjęcia min. kV i mAs są automatycznie zapisywane w nagłówku DICOM tych obrazów) |  |
| 90. | stanowisko obrazowo-opisowe dla radiologa, zrealizowane jako oddzielna stacja lub zrealizowane jako stacja kliencka do serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego. Stanowisko wyposażone w niezbędny sprzęt oraz realizujące funkcjonalności opisane poniżej |  |
| 91. | system operacyjny |  |
| 92. | zainstalowana pamięć operacyjna, min. 8 GB RAM dla stacji klienckiej lub min. 16 GB RAM dla stacji wolnostojącej |  |
| 93. | dysk twardy (HD), min. 250 GB dla stacji klienckiej lub min 2x1 TB w architekturze RAID w dla stacji wolnostojącej |  |
| 94. | mysz, klawiatura komputerowa |  |
| 95. | interfejs sieciowy komputera min. 1 [Gb/sek] /2szt (dwie karty sieciowe) |  |
| 96. | interfejs sieciowy, min. DICOM 3.0 z funkcjonalnością: - DICOM Send/Recive, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrieve - DICOM ModalityWorklist - DICOM MPPS |  |
| 97. | diagnostyczne monitory obrazowe LCD wysokiej klasy (zgodnie z aktualnym w Polsce prawem - RMZ Dz.U. z 2017 r., poz. 884), przekątna monitora, min. 21”, prezentacja obrazu w pionie, rozdzielczość każdego z oferownych monitorów, min. 3MP, rekomendowana jasność do kalibracji każdego monitora ≥ 500 cd/m2, min. kontrast kazdego monitora 1400/1 |  |
| 98. | kalibracja monitorów o rozdzielczości 3MP w standardzie DICOM |  |
| 99. | liczba monitorów diagnostycznych przy stacji - 2 sztuki. Oferowane monitory stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta (wg. aktualnego rozporządzenia MZ w tym zakresie) |  |
| 100. | dodatkowy trzeci monitor kolorowy dla przeprowadzania opisów bez konieczności instalowania dodatkowego komputera, wraz z zainstalowaniem aplikacji RIS |  |
| 101. | automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS, przed opisywaniem badań bieżących (prefetching) |  |
| 102. | pakiet oprogramowania do opisywania badań rtg (umożliwiający: prekonfigurowane layouty dla różnych widoków), umożliwiający min.: a) funkcje operacji na obrazach: obracanie obrazów, odbicia lustrzane, powiększanie, przesuwanie, b) zmianę okna wyświetlania, c) inwersję skali szarości, d) powiększanie obrazu, e)pomiar odległości, kątów i gęstości (punktów i ROI), zaznaczenia na obrazie, f) menu kontekstowe z często używanymi narzędziami/funkcjami, definiowane dla każdego użytkownika, g) porównywanie na obu monitorach badania RTG (obecnego z wcześniejszym) |  |
| 103. | menu kontekstowe z często używanymi narzędziami/funkcjami, definiowane dla każdego użytkownika |  |
| 104. | pakiet oprogramowania do opisywania badań CT, zawierający min. poniższe funkcjonalności: a) rekonstrukcje MIP, MPR, 3D VRT, b) przewijanie i synchronizacja serii obrazów, niezależne od grubości załadowanych warstw badań, c) automatyczną segmentację struktury kostnej, z możliwością usunięcia, d) automatyczne usuwanie obrazu stołu z badań CT, e) automatyczne numerowanie w badaniach CT kręgów kręgosłupa oraz żeber, f) możliwość oceny badań naczyniowych CT, z automatycznym śledzeniem naczyń, g) porównywanie badań CT z 4 punktów czasowych, z automatyczną synchronizacją warstw otwartych obu badań, h) ocenę zmian onkologicznych zgodna z RECIST/WHO, i) fuzję obrazów MPR/MPR |  |
| 105. | Drukarka do wydruku opisów badań: Typ urządzenia: laserowe monochromatyczne Minimalne miesięczne obciążenie: 10000 stron Komunikacja Ethernet (LAN): TAK Podajnik papieru (szuflada): min. 500arkuszy Podajnik ręczny: TAK |  |
| IX INNE |
| 106. | Podłączenie do posiadanego systemu PACS Syngo Plaza – celem dystrybucji obrazów po oddziałach szpitalnych |  |
| X WARUNKI INSTALACYJNE I DOKUMENTACJA |
| 107. | Wymagana moc przyłączeniowa zasilania energetycznego [kVA] |  |
| 108. | Wykonanie projektu osłon stałych oraz wentylacji pomieszczenia w którym będzie zainstalowane urządzenie |  |
| 109. | Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i testów po zakończeniu instalacji urządzenia potwierdzone dokumentami. |  |
| 110. | Dokumentacja techniczna aparatu w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim |  |
| 111. | Instrukcja obsługi aparatu w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim |  |
| 112. | Zaświadczenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wpisie aparatu do Rejestru Wyrobów Medycznych. |  |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISU |
| 113. | Minimalny wymagany okres gwarancji dla całości przedmiotu zamówienia 24 miesiące. |  |
| 114. | Maksymalny koszt rocznego serwisu pogwarancyjnego (wyliczany dla umowy 36-cio miesięcznej) |  |
| SZKOLENIA |
| 115. | Szkolenie podstawowe w zakresie obsługi urządzenia Min. 1 dzień roboczy co najmniej 16 techników Szkolenie potwierdzone protokołami szkoleń z listami obecności lub certyfikatami imiennymi. |  |

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel………………………

Nr fax………………………

mail ………………………….

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Zobowiązujemy się również, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą do podpisania umowy w miejscu  i czasie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczamy również, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3810/35/2018, oświadczam, że:

    - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania. *

    - Podlegam wykluczeniu z postepowania. *

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis

Załącznik nr 3

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3810/35/2018, oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 36b ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/35/2018, oświadczamy, że:

- nie zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

- zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

W przypadku zlecenia podmiotom trzecim podwykonawstwo należy wraz z oświadczeniem wskazać  części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza  powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem  firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/35/2018, oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6

W Z Ó R

UMOWA DOSTAWY

NR SZPiGM 3810/35/2018

zawarta w Brzozowie, w dniu: ………………………..r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………….., reprezentowana przez:

  - …………………………………………

  - …………………………………………

zwana w dalszej części umowy „Sprzedającym”.

§ 1

- Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje cyfrowy aparat rtg, fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji nie starszy niż 2017, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę ………….. PLN brutto (słownie: ………………………..  …./ 100).

- Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1.

§ 3

- Terminy realizacji zamówienia:

- W terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu projekt dostosowania pracowni do zaoferowanego aparatu w tym projekt osłon. Przez projekt dostosowania zamawiający rozumie kompletną dokumentacje budowlana, osłonową i wentylacyjną konieczną do uruchomienia pracowni w zaoferowanej konfiguracji.

- Wykonawca dokona demontażu i odbioru zbywanego aparatu nie wcześniej niż w dniu przekazania projektu i nie później niż w ciągu 5 dni od daty przekazania

Projektu dostosowania pomieszczeń.

- W terminie 2 miesięcy od otrzymania projektu zamawiający dokona dostosowania pomieszczeń w zakresie określonym w projekcie. Termin ten może ulec skróceniu w zależności od okoliczności zewnętrznych np. zakresu prac do wykonania. O zakończeniu prac zamawiający poinformuje Wykonawcę.

- W terminie 1 miesiąca od przekazania Wykonawcy informacji o zakończeniu prac  związanych z dostosowaniem pomieszczeń przez zamawiającego, Wykonawca dokona dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia, przeszkolenia personelu i oddania aparatu do użytkowania po wykonaniu wszystkich wymaganych badań, testów i konfiguracji.

- Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie potwierdzone każdorazowo protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy

- Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza:  Pana Marcina Kulbucha – tel. 797590398, marcin.kolbuch@szpital-brzozow.pl

§ 4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty dostarczenia do siedziby Kupującego faktury,  przy czym podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży oraz przeszkolenia personelu zamawiającego  zgodnie z § 3 ust. 3 umowy.

- Sprzedający zobligowany jest do dostarczenia do siedziby Kupującego faktury z chwilą podpisania protokołu odbioru.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności.

§ 5

- Sprzedający udziela …….. miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.

- Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji wskazanemu w § 5 ust. 1 umowy.

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.

- Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

•	do 3 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

•	do 5 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od producenta urządzenia,

•	do 10 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić z zagranicy.

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy po przyjęciu zgłoszenia awarii od Kupującego. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u Kupującego lub w siedzibie przedającego.

- W sytuacji gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych od Sprzedającego przedłuży się ponad okres 5 dni Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.

- Przekroczenie terminu naprawy gwarancyjnej urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o ilość dni wydłużającej się naprawy w stosunku do terminu wynikającego z § 5 ust. 4.

- Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia użytkownikowi.

- Trzy naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.

- Sprzedający, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu z Kupującym, wykona przeglądy okresowe sprzętu będącego częścią przedmiotu zamówienia w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu oraz w ilości wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa jednak nie mniejszej niż 1 raz w okresie gwarancji. Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części które są wymieniane w ramach przeglądu. Dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie terminów i ilości przeglądów po uprzednich uzgodnieniach pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony w ostatnim miesiącu gwarancji.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.

- Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na numer fax ..................................... lub adres email ........................................

- Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważnieni są następujący pracownicy Kupującego:

- Pan Marcin Kolbuch – tel. 797590398, e-mail: marcin.kolbuch@szpital-brzozow.pl.

- W przypadku gdy w wystawionej osobno karcie gwarancyjnej zapisy sprzeczne będą z zapisami w niniejszej umowie za wiążące uważa się zapisy umowy.

- W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany będzie do zapewnienia aktualizacji do najnowszych wersji, dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia, programów komputerowych, w terminie 30 dni od dnia opublikowania aktualizacji lub nowej wersji, chyba że Sprzedający i Kupujący po opublikowaniu aktualizacji lub nowej wersji postanowią inaczej.

§ 6

- Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny z przedmiotem umowy.

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy wynikających z niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kare umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku jakiejkolwiek formy przekształcenia Kupującego wszystkie prawa i obowiązki Kupującego wynikające z niniejszej umowy przechodzą na podmiot będący aktualnym właścicielem przedmiotu umowy.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w trzech egzemplarzach, dwóch dla Kupującego i jednym dla Sprzedającego.

Sprzedający                                                                                                       Kupujący