Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3810/4/2018

Część 1 Nazwa: Materiały laboratoryjne system próżniowy

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki do morfologii z K2 EDTA objętość pobrania 2 ml, wymiary 13x75 mm | Szt. | 85000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki z aktywatorem wykrzepiania objętość pobrania 6 ml, wymiary 13x100 mm | Szt. | 40000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki z aktywatorem wykrzepiania objętość pobrania 10-11 ml, wymiary 16x100 mm | Szt. | 15000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki z aktywatorem wykrzepiania, z żelem separującym, wymiary 5-6 ml, 13x100 mm | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem sodu, objętość pobrania 1,8 ml, wymiary 13x75 mm, z pełnym wypełnieniem co pozwala na optymalne monitorowanie APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowana heparyną | Szt. | 32000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki do pomiaru OB. metodą liniową, objętość pobrania 1-2 ml | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pipety pomiarowe ze skalą do probówek OB. z pozycji 6 | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Statyw do pomiaru OB. metodą liniową do pozycji 6 i 7 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówka do surowicy na badania citowe z trombiną i żelem separującym objętość pobrania 5-6 ml, wymiary 13x100 mm | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówka z heparyną litową oraz separatorem mechanicznym na badania citowe z osocza objętość pobrania 3,5-5,5 ml, wymiary 13x100 mm, czas wirowania próbki poniżej 5 minut | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówka do analizy RNA (stabilizuje wewnątrzkomórkowe RNA w pełnej krwi) objętość pobrania 2,5 ml, wymiary 16x100 mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówka do analizy DNA (stabilizuje wewnątrzkomórkowe DNA w pełnej krwi) objętość pobrania 2,5 ml, wymiary 13x75 mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 | Probówka do izolacji mononuklearów (fitol, cytrynian sodu, żel) objętość 8 ml na badania z zakresu biologii molekularnej, wymiary 16x125 mm | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 14 | Igły systemowe z gwintem nr 0,7 mm | Szt. | 15000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Igły systemowe z gwintem nr 0,8 mm | Szt. | 15000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Igły systemowe z gwintem nr 0,7 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 17 | Igły systemowe z gwintem nr 0,7 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 18 | Igły systemowe nr 0,8 mm przezierne, komora wizualizacyjna długości minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem, zintegrowane z uchwytem na etapie produkcji, zestaw sterylny. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Igły systemowe nr 0,8 mm przezierne, komora wizualizacyjna długości minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem, zintegrowane z uchwytem na etapie produkcji, zestaw sterylny. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 20 | Igły systemowe z gwintem nr 0,7 mm przezierne, komora wizualizacyjna długość minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle | Szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 21 | Igły systemowe z gwintem nr 0,8 mm przezierne, komora wizualizacyjna długość minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle | Szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 22 | Adapter typu Luer z zaworem do wenflonów | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 23 | Igła motylkowa do pobrań krwi z „trudnych żył” rozmiar 0,7 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza aktywowanym po pobraniu krwi bezpośrednio w żyle oraz adapterem luer, zestaw sterylny, dostosowana do oferowanego systemu, długość drenu do 180 mm | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 24 | Igła motylkowa do pobrań krwi z „trudnych żył” rozmiar 0,8 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza aktywowanym po pobraniu krwi bezpośrednio w żyle oraz adapterem luer, zestaw sterylny, dostosowana do oferowanego systemu, długość drenu do 180 mm | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 25 | Uchwyty systemowe z gwintem do połączenia z igłami systemowymi oraz adapterami typu Luer | Szt. | 48000 |  |  |  |  |  |
| 26 | Mikrometoda do uzyskania surowicy z żelem separującym objętość pobrania 500-1000 ul z kapilarą lub zintegrowanym lejkiem | Szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 27 | Mikrometoda do morfologii z napylonym EDTAK2/EDTAK3 objętość pobrania 250-500 ul ze zintegrowanym lejkiem, przekłuwanym korkiem do pojemników automatycznych, wymiary 13x75 mm z wolnym polem na kod kreskowy standardowej wielkości w dowolnej części probówki | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 28 | Razem |  |  |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 7 dni)

Pozostałe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:

- Dostosowanie i pełne dopasowanie dostarczonych elementów systemu do posiadanych przez Laboratorium Centralne zamawiającego aparatów biochemicznych, hematologicznych, koagulologicznych (COBAS 501, COBAS 6000, COBAS 411, ACLTOP 350 i 500, PENTRA 120, PENTRA 80).

- Probówki z naklejonymi etykietami, na etykietach minimum: znak CE, sterylność, data ważności, numer serii, objętość pobranej krwi, numer katalogowy, producent.

- Probówki mają zamknięcie umożliwiające wielokrotne otwieranie i zamykanie bez stosowania dodatkowych elementów.

- Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą być ze sobą kompatybilne, jednorazowego użytku (poza statywami), muszą pochodzić od jednego producenta.

- Pobieranie krwi metodą próżniową, próżnia kalibrowana fabrycznie.

- Wykonawca przeprowadzi dla zamawiającego szkolenia wdrażające z zakresu posługiwania się systemem zamkniętym do pobierania krwi. Harmonogram szkoleń do ustalenia bezpośrednio po podpisaniu umowy.

- Wykonawca zapewni wg potrzeby Zamawiającego przeprowadzenie  programu kontroli jakości fazy przedlaboratoryjnej w/g poniższego programu:

Zakres:

-punkty pobrań na oddziałach szpitalnych i w laboratorium analitycznym

-minimum 50 pobrań

-obserwacja procesu pobierania krwi na oddziałach na podstawie specjalnie przygotowanego formularza multimedialnego

-jednoczesna obserwacja pobierania próbek krwi w laboratorium na podstawie specjalnie przygotowanego formularza multimedialnego

-podsumowanie wyników w postaci multimedialnego raportu ze wskazaniem punktów newralgicznych, które  będą wymagały poprawy i doszkoleń personelu Zamawiający oczekuje od w/wym przeglądu następujących identyfikacji:

-identyfikacja błędów przedlaboratoryjnych w określonych obszarach

-optymalizacja procedur i praktyki pobierania krwi

-wskazanie propozycji i priorytetów potencjalnych rozwiązań

-eliminacja błędów przedlaboratoryjnych

-podniesienie jakości świadczonych usług i obniżenie kosztów badań

-odniesienie wyników uzyskanych w określonych obszarach do innych jednostek na terenie Polski lub Europy (na podstawie danych będących w posiadaniu Wykonawcy)

8.Wykonawca przedstawi:

- opis oferowanego narzędzia w postaci katalogu/ulotki

- wzór zawartości raportu podsumowującego (bez danych)

9.Termin ważności wszystkich dostarczanych wyrobów nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy.

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy