<

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: tomasz.telesz@szpital-brzozow.pl

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/5/2019                                                     Brzozów  28.03.2019 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/5/2019

W związku z pytaniami  złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1 -Dot.  części IV, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga kasetek z łamanym wieczkiem                                                                z otworami 2x2 mm w ilości 62 szt. w przykrywce i podstawie kasetki?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr IV poz. 1. Wymaga zaoferowania kasetek bez wieczka posiadających otwory 2x2 mm. Minimalna ilość otworów umiejscowionych w  podstawie kasetki: 60.

Pytanie nr 2 -Dot.  części IV, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga kasetek z łamanym wieczkiem,                                                             z wewnętrzną  komorą z otworami 0,35mm oraz dodatkowymi kwadratowymi 
otworami 2x2mm na zewnątrz komory w celu zapewnienia swobodnego 
przepływu odczynników?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga.  Zamawiający dodatkowo modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie powyższej pozycji poprzez dodanie następującego zapisu:” Kasetka powinna posiadać pole do opisu o porowatej powierzchni – ułatwiającej opis kasetki.

Pytanie nr 3 -Dot.  części XIV, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji leku typu mini spake plus posiadający filtr płynów 5 µm oraz filtr powietrza 0,1 µm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 4 -Dot.  części XIX

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem do Zamawiającego czy   zmieni nieznacznie  opis przedmiotu zamówienia na   zestawy do implantacji portów naczyniowych, dopuszczając szerszy zakres parametrów technicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 - Dot. zapisów umowy § 2 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”.

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Dokonuje modyfikacji treści wzoru umowy. Treść §2 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„Przedmiot sprzedaży w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego, po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, loco Magazyn Medyczny Kupującego (Bielawskiego 18, Brzozów) w terminie ……  dni od złożenia zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do przesyłania zamówień o wartości przekraczającej kwotę 150,00 zł netto.”

Pytanie nr 6 - Dot. zapisów umowy § 2 ust. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przesłania „do zamówionej partii przedmiotu sprzedaży faktury (…) w formie umożliwiającej wprowadzanie danych z faktury do programu Malicki”, czyli w formie plików w standardzie DATA-FARM (MALICKI). Zgodnie z zapisami na stronie internetowej: www.datum.pl/datafarm.aspx , w/w system „ma służyć do wymiany informacji dotyczących obrotu lekami pomiędzy aptekami, hurtowniami i producentami leków”, a oprogramowanie jest uzgodnione pomiędzy aptekami  i producentami. Przedmiot zamówienia z części XVII nie stanowi środków farmaceutycznych w rozumieniu Prawa Farmaceutycznego. Dlatego prosimy o wykluczenie z tego wymogu probówek z Części XVII.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy w powyższym zakresie. Treść § 2 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„ Sprzedający zobowiązany jest  w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy do dostosowania się do wymogu Kupującego, aby do zamówionej partii przedmiotu sprzedaży przesłać fakturę pocztą elektroniczną na adres email: jozef.ptasznik@szpital-brzozow.pl w formie umożliwiającej wprowadzanie danych     z faktury do programu Malicki, w formacie: FAK, KT0 lub KT1.”

Pytanie nr 7 - Dot. zapisów umowy § 5

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 - Dot. części nr VII, poz. 1-6

Czy Zamawiający wymaga, aby produkty były sterylne?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 9 - Dot. projekt umowy, §2 pkt. 4:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przesyłania faktury pocztą elektroniczną na adres email w formie umożliwiającej wprowadzenie danych z faktury do programu Malicki            w zamian za przesłanie faktury w formacie pdf? Nadmieniamy, iż żaden przepis nie nakłada na Wykonawcę obowiązku posiadania programu do wystawiania faktur jak wymagany przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodna z odpowiedzią na pytanie nr 6.

Pytanie nr 10 - Dot. części nr X, poz.: 1,2:

Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki wykonane były z lateksu pokrytego silikonem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 11 - Dot. części nr X, poz.: 3,4:

Czy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia cewnika była „zmrożona” (aksamitna),                   co ułatwia proces zakładania cewnika bez użycia dodatkowego żelu, a tym samym zmniejsza tarcie między cewnikiem a śluzówką cewki moczowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 12 - Dot. części nr IX,

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części IX zestawów do kaniulacji dużych naczyń ze strzykawką 5ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 - Dot. części nr VIII,

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z części VIII i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 - Dot. części nr X,

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 i 6 z części X i stworzy osobny pakiet?. Wydzielenie pozycji pozwoli zamawiającemu na możliwość złożenia oferty konkurencyjnej co jest uzasadnione ekonomicznie

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 - Dot. części nr VII, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem, pozbawioną PCV, dla dzieci,                      z drenem gwiazdkowym w formie wielokanałowej, która umożliwia przepływ tlenu nawet                      w przypadku zagięcia rurki, o dł. 210 cm, bez konieczności używania metalowego klipsu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 - Dot. części nr XIV

Czy Zamawiający zgodzi się wyodrębnić poz. 3 z pakietu, tak aby mógł otrzymać jak najbardziej konkurencyjną ofertę na łącznik karbowany martwą przestrzeń w podanej znaczącej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17 - Dot. §5 ust. 1 umowy

Czy Zamawiający zmodyfikuje ww. zapis na następujący?:

„Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku: opóźnienia w realizacji Sprzedawcy – w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej w terminie części zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 18 - Dot. części nr XVIII, poz. 1

Czy Zamawiający w części nr XVIII, pozycji nr 1 wymaga zaoferowania złącza (drenu) niskiego ciśnienia do podawania kontrastu o długości 150cm z trójnikiem Y czy bez trójnika?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania złącza bez trójnika.

Pytanie nr 19 - Dot. części nr XVIII,

Czy Zamawiający w części nr XVIII nie popełnił omyłki pisarskiej, polegającej na żądaniu w poz. 1 złącza 150 cm do RM zamiast do TK oraz na żądaniu w poz. 2 złącza 250 cm do TK zamiast do RM?

Z naszej najlepszej wiedzy wynika, że złącza o długości 150 cm są stosowane do badań TK,  a złącza o długości 250 cm są stosowane do badań MR.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania drenu do RM o długości 150 cm i drenu do TK                        o długości 250 cm.

Pytanie nr 20 - Dot. części nr VIII, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie VIII poz. 1 cewnik dwuświatłowy 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości  19, 24, 28 i 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ  do 500ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21 - Dot. wzoru umowy par. 2 ust. 4

Czy Zamawiający dopuści fakturę elektroniczną w postaci pdf w zakresie części XV? Wykonawca nie może potwierdzić na dzień składania ofert, że będzie w stanie wystawić fakturę w formacie Malicki, a faktura dot. część XV nie będzie rozbudowana, gdyż pakiet ten zawiera jedynie 3 pozycje asortymentowe?

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodna z odpowiedzią na pytanie nr 6.

Pytanie nr 22 - Dot. części nr I, poz.9

Prosimy o wyjaśnienie czy zapis „wszystkie błony i odczynniki tego samego producenta”                w opisie przedmiotu zamówienia, dotyczy błon ogólnodiagnostycznych, mammograficznych  i dentystycznych oraz odczynników?

Błona DI-HL 35x43 jest błoną producenta FUJIFILM przeznaczoną do pracy z kamerami laserowymi Fuji Drypix do suchej obróbki filmów przy wykorzystaniu radiografii cyfrowej. Zatem nie ma żadnych przesłanek aby ograniczać pozostałe produkty do tego producenta.

lub

Czy Zamawiający dopuści błony w pozycji nr 9 innego producenta niż w pozostałych pozycjach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w ramach pozycji nr 9 zaoferowania asortymentu innego producenta aniżeli w przypadku pozostałych pozycji?

Pytanie nr 23 - Dot. części nr II, poz.1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 0,8mm 22G o przepływie 33ml/min? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 24 - Dot. części nr II, poz.2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,0mm 20G o przepływie 57ml/min? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 - Dot. części nr II, poz.3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,2mm 18G o długości 38mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 26 - Dot. części nr II, poz.4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,5mm 17G kod biały o przepływie 130ml/min? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 - Dot. części nr II, poz.4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,7mm 16G kod szary o przepływie 180ml/min? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 - Dot. części nr II

Czy Zamawiający dopuści kaniule sterylizowane EO?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29 - Dot. części nr VI, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne nie zakończone obrączką przy zachowaniu pozostałych wymogów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 - Dot. części nr VI, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu 2L z drenem 150cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 - Dot. części nr XI, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety na stolik Mayo wykonanej z polietylenu min 0,055 mm o  wielkości wzmocnienia 75 cm x 90 cm, składanej w sposób umożliwiającą aseptyczną aplikację. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32 - Dot. części nr XI, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety samoprzylepnej spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 - Dot. części nr XI, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety pod pacjenta o wymiarach 75 x 100 cm                 z workiem do zbiórki płynów. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 - Dot. części nr XII, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety samoprzylepnej o wymiarach 50 x 75 cm               z możliwością regulacji otworu 11-25 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35 - Dot. części nr XII, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety samoprzylepnej o wymiarach 75 x 90 cm              z możliwością regulacji otworu 11-25 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36 - Dot. części nr XII, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety samoprzylepnej  z możliwością regulacji otworu 11-25 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów                           z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 3 lub 4 miejsc                    po przecinku wyłącznie w zakresie części nr 4  przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 38

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli                     to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

Pytanie nr 39

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy,                  a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.           W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40

Prosimy o modyfikację zapisów § 5 ust. 1-4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodna z odpowiedzią na pytanie nr 5.

Pytanie nr 42 Dot. części nr IV,poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 kasetki równoważne z prostokątnymi podłużnymi otworami o wymiarach 1x5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43- Dot. części nr II, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule sterylizowane tlenkiem etylenu w rozmiarze 0,9x25 mm, przepływ 36 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44- Dot. części nr II, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule sterylizowane tlenkiem etylenu w rozmiarze 1,1x32 mm, przepływ 65 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45- Dot. części nr II, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule sterylizowane tlenkiem etylenu w rozmiarze 1,3x45 mm, przepływ 95 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 46- Dot. części nr II, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kaniule sterylizowane tlenkiem etylenu w kolorze szarym,                     w rozmiarze 1,8x45 mm, przepływ 180 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47- Dot. części nr II, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 48- Dot. części nr V, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny brzuszne o perforacji na odcinku 10 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 49- Dot. części nr VI, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne bez zakończenia w postaci obrączki zabezpieczającej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 50- Dot. części nr VI, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę szczoteczek w opakowaniu a’100 sztuk z przeliczeniem  do 40 pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 51- Dot. części nr VI, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki do godzinowej zbiórki moczu 2 l z drenem 90 cm lub 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 52- Dot. części nr X, poz. 5

Czy Zamawiający ma na myśli standardowy cewnik do odsysania z dwoma bocznymi otworami końcowymi naprzemianległymi  o łagodnie wyoblonych krawędziach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego typu Lukensa.

Pytanie nr 53- Dot. części nr X, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54- Dot. części nr XI, poz. 1,3

Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m2, spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H2O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m2 wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta. Opakowanie folia – papier, handlowe mniejszy kartonik + transportowe – duży karton.

Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55- Dot. części nr XI, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę na stolik Mayo (czerwona folia z niebieskim wzmocnieniem) w rozmiarze 80cm x 140cm , wykonaną z foli PE o gramaturze 50g/m2 + dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 30g/m2 (włóknina – 50% wiskoza + 50% polietylen)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56- Dot. części nr XI, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm wykonana                     z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m2, w strefie krytycznej wzmocnienie                      o gramaturze 80 g/m2. Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści               w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57- Dot. części nr XII, poz. 1-3

Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m2, spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H2O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m2 wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta. Opakowanie folia – papier, handlowe mniejszy kartonik + transportowe – duży karton.

Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 58- Dot. części nr XII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną jałową w rozmiarze 45 x 75cm 2 warstwową,    z otworem przylepnym 6cm x 8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 59- Dot. części nr XII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną jałową 50cm x 60cm 2 warstwowa,                           z       centralnym otworem przylepnym o śr. 6 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60- Dot. części nr XII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną jałową 50cm x 75cm 2 warstwowa,                     z centralnym otworem przylepnym o śr. 6cm x 8 cm?

Odpowiedź:

Tak, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie nr 61- Dot. części nr XII, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną w rozmiarze 75 x 90cm z otworem przylepnym               w rozmiarze 6cm x 8cm?

Odpowiedź:

Tak, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie nr 62- Dot. części nr XII, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną w rozmiarze 75 x 90cm z otworem przylepnym            w rozmiarze 6cm x 8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 63- Dot. części nr XII, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną w rozmiarze 75 x 90cm z otworem przylepnym 6cm x 15cm?

Odpowiedź:

Tak, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie nr 64- Dot. części nr XII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr XII opakowania zbiorczego (karton) wewnątrz dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 65- Dot. części nr XII, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr XII poz. 2 serwety o wymiarach 75x90cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66- Dot. części nr XII, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr XII poz. 3 serwety o wymiarach 75x80cm z otworem 6x15cm (owal) z przylepcem, z dodatkowymi 3 przylepcami w rogach serwety, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 67- Dot. części nr XI, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety na stolik Mayo wykonanej z dwuwarstwowego materiału włóknina-folia-laminat o całkowitej gramaturze min90g/m2 w strefie wzmocnionej, (włókninowa warstwa wierzchnia 30g/m2 + folia 57g/m2? – pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 68- Dot. części nr XI, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety na stolik Mayo spełniającej wymagania siwz gdzie folia polietylenowa ma grubość min. 0,060mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69- Dot. części nr XI, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety pod pośladki z workiem spełniającej wymagania siwz jak na poniższym schemacie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70 - Dot. części nr XI, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet pakowanych w sposób taki, że każde opakowanie jednostkowe pakowane jest w pudełko kartonowe, a te w kartony transportowe, gdzie opakowanie jednostkowe zawiera dwie etykiety samoprzylepne umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające dane: nazwę producenta, LOT, kod EAN, nr katalogowy, datę ważności, kod kreskowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71 - Dot. części nr XIII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z włókniny dwuwarstwowej PP+PE o gramaturze całkowitej 55g/m2 nie zawierającej celulozy, serweta pokryta klejem hypoalergicznym, nierepozycjonowalnym ze względu na zachowanie zasad aseptyki o paskach kleju powyżej 2cm, wskaźnik pylenia 2,1 Log10 . Materiał odporny na penetrację wody > 200cmH2O, odporność na rozerwanie na mokro i sucho min. 161kPa. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, zapakowany sterylnie w zgrzewane torby papierowo-foliowe (peeling pouch), posiadające 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Wymagania dotyczące normy ISO 14001 zgodne z siwz.

Skład zestawu poniżej:

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 72 - Dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w §5 ust.1 wzoru umowy wyrażenie „w wysokości 0,5% wartości przedmiotu sprzedaży określonej w §2 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” zastąpić wyrażeniem „ w wysokości 0,5% niezrealizowanej części umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 73 - Dot. wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu dotyczącego kary za odmowę przyjęcia zamówienia w wysokości 100 pln brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74 - Dot. części nr XI, poz. 1-4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zabezpieczenia dodatkowo wewnętrznie workiem                   z folii PE opakowania zbiorczego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 75 - Dot. części nr XI, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik MAYO 145 x 80 cm z warstwa chłonną 85 x 76 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76 - Dot. części nr XII, poz. 1-3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zabezpieczenia dodatkowo wewnętrznie workiem                  z folii PE opakowania zbiorczego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 77 - Dot. części nr XII, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75cm z otworem owalnym w rozmiarze 8x6 cm o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78 - Dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79 - Dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa „0,5% wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości przedmiotu sprzedaży niedostarczonego w terminie”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 80 - Dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy słowa „bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu” zostały zastąpione słowami „po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedającego  do należytego wykonywania umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81 - Dot. części nr VII, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy maska tlenowa ma być pozbawiona lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA)?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 82 - Dot. części nr VII, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu łatwiejszej identyfikacji produktu na  etykiecie opakowania jednostkowego ma być umieszczony piktogram wizualizujący                        i opisujący produkt wraz z jego elementami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 83 - Dot. części nr VII, poz. 3

Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  maski  adaptującej  się  do  nosa  bez  potrzeby  użycia  blaszki  dopasowującej  z  drenem powietrznym o długości 210 cm, pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84 - Dot. części nr VII, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy maska tlenowa z nebulizatorem ma być pozbawiona lateksu, DEHP, bisfenolu (BPA) oraz ma być przyjazna w środowisku MRI?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 85 - Dot. części nr VII, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje maski anestetycznej przyjaznej                w środowisku MRI?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 86 - Dot. części nr VII, poz. 4-5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy maska tlenowa z workiem ma być pozbawiona lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu BPA)?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 87 - Dot. części nr VII, poz. 4-5

Prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie,  czy  maska  tlenowa  z  workiem  ma  posiadać  łącznik  uniwersalny  do  podłączenia aparatury  wymagającej  łącznika  standardowego  lub  do  aparatury  wymagającej  łącznika  gwintowanego  oraz  w  celu  łatwiejszej identyfikacji  produktu  na   etykiecie  opakowania  jednostkowego  ma  być  umieszczony  piktogram  wizualizujący  i  opisujący  produkt wraz z jego elementami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby  maska  tlenowa  z  workiem    posiadała  łącznik  uniwersalny  do  podłączenia aparatury  wymagającej  łącznika  standardowego  lub  do  aparatury  wymagającej  łącznika  gwintowanego. Nie wymaga natomiast, aby na etykiecie opakowania był umieszczony piktogram.

Pytanie nr 88 - Dot. części nr X, poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5mm, o łagodnie zaoblonych krawędziach, co zapewnia stabilność i drożność cewnika?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 89 - Dot. części nr X, poz. 1

Prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie,  czy  cewniki  pezzera  mają  być  sterylizowane  metodą  radiacyjną,  która  eliminuje kancerogenność produktu?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 90 - Dot. części nr X, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy chodzi o zestaw do odsysania wydzieliny                 z drzewa oskrzelowego typu Lukensa?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 91 - Dot. części nr XIV, poz. 2

Prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie,  czy  oczekuje  aby  przyrząd  do  aspiracji  leku  posiadał  filtr  antybakteryjny  0,2  mikrona, wbudowany w część chwytną na całej jej długości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 92 - Dot. części nr XIV, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakie złącza powinien posiadać łącznik karbowany martwa przestrzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania łącznika z kolankiem o parametrach 22F – kolanko 22M/15F.

Pytanie nr 93 - Dot. części nr XIV, poz. 3

Prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie,  czy  łącznik  ma  być  pozbawiony  DEHP                 i  BPA  i  posiadać  piktogram  z  opisami  i rozmiarami złączy od strony pacjenta i od strony maszyny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania łącznika pozbawionego DEHP i BPA, natomiast nie stawia w/w wymogów odnośnie piktogramu.

Pytanie nr 94 - Dot. Wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu sprzedaży;

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 100 PLN brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 95 - Dot. wzoru umowy

Czy Kupujący wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 13 ust. 6 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 96 - Dot. części nr II

Czy zamawiający w pakiecie II dopuści Kaniule zwykłe do wkłuć dożylnych z portem iniekcyjnym, jałowe, z paskami radiocieniującymi, wykonane z PTFE, luer lock, nie zawierające lateksu, wolne od PVC , Pakowane pojedynczo. Opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości. Rozmiary jak poniżej:

| 1 | Rozmiar 0,6 x 0,9 mm 22G kod niebieski. Długość 25 mm przepływ 36 ml/min. | Szt. | 16 000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rozmiar 0,7 x1,1 mm 20G kod różowy długość 32 mm przepływ 60 ml/min. | Szt. | 15 000 |
| 3 | Rozmiar 0,9x1,3 mm 18G kod zielony długość 45 mm przepływ 90 ml/min. | Szt. | 5 000 |
| 4 | Rozmiar 1,3x1,7 mm 16G kod biały. Długość 45 mm przepływ 180 ml/min. | Szt. | 100 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 97 - Dot. części nr VIII, poz. 1

Czy zamawiający w pakiecie VIII pozycji 1 dopuści dwukanałowy cewnik do hemodializy wykonany z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego poliuretanu optymalnie dostosowującego się do warunków anatomicznych. Elastyczna, zaokrąglona końcówka cewnika. Elastyczne, (silikonowe, PUR, z pamięcią kształtu) przewody doprowadzające                   z ochroną przed załamywaniem światła cewnika wyposażone w kodowane kolorami zaciski. Cewnik w rozmiarach 12Fr/15cm, do wyboru przez Zamawiającego. Zestaw cewnika zawiera: cewnik dwuświatłowy, igła do nakłucia 17G x 70mm , skalpel, prowadnik „J” 60 cm w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, 2 dylatatory 8 i 12 Fr?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 98 - Dot. części nr VIII poz. 1

Czy zamawiający pakiecie VIII pozycji 1 dopuści Dwukanałowy cewnik do hemodializy wykonany z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego poliuretanu optymalnie dostosowującego się do warunków anatomicznych. Elastyczna, zaokrąglona końcówka cewnika. Elastyczne, (silikonowe, PUR, z pamięcią kształtu) przewody doprowadzające 
z ochroną przed załamywaniem światła cewnika wyposażone w kodowane kolorami zaciski. Cewnik w rozmiarach 11,5Fr/16cm,. Zestaw cewnika zawiera: cewnik dwuświatłowy, igła do nakłucia, strzykawka, skalpel, prowadnik 0,038x50 cm w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, 2 dylatatory dostosowane do rozmiaru cewnika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 99 - Dot. części nr VIII

Czy zamawiający wydzieli z pakietu VIII pozycję 1 i utworzy nowy pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej?.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 100 - Dot. części nr IX

Czy zamawiający w pakiecie IX dopuści Cewnik do naczyń centralnych trzyświatłowy7F                 (16/18/18G), długość 15 cm, zestaw zawiera : igłę wprowadzająca typu „Y” 18G 6,5cm, nitinolowy prowadnik J 0,035ʺ 50 cm, strzykawka 5ml  cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka z centymetrowymi znacznikami głębokości z zaciskami na lini, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz 8,5Fr o długości 10 cm?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 101 - Dot. części nr XIV, poz. 1

Czy zamawiający może doprecyzować w pakiecie XIV pozycji 1 do czego ma służyć zatyczka do cewników i czy ma posiadać łącznik luer – luer lock?

Odpowiedź:

Zatyczka ma służyć do zamknięcia cewnika. Zamawiający wymaga zaoferowania zatyczki bez łącznika typu luer-luer lock.

Pytanie nr 102 - Dot. części nr XIV, poz. 3

Czy zamawiający może doprecyzować w pakiecie XIV pozycji 3 do czego ma służyć Łącznik karbowany martwa przestrzeń i jakie ma posiadać cechy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania łącznika z kolankiem o parametrach 22F – kolanko 22M/15F.

Pytanie nr 103 - Dot. części nr XIV

Czy zamawiający wydzieli z pakietu XIV pozycję 2 i utworzy nowy pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 104 - Dot. części nr XI, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety zabiegowej, której opakowanie zbiorcze to karton wewnętrzny, następnie karton transportowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 105 - Dot. części nr XI, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety na stolik Mayo, której gramatura wzmocnienia wynosi 30g/m2, wzmocnienie chłonne o wymiarze 55x88cm. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 106 - Dot. części nr XI, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

Sterylna serweta pod pośladki o wymiarach 89x117 cm z niebieskiej folii PE                           z wysokochłonnym, poliestrowo – wiskozowym wzmocnieniem min. 41x41 cm w części podpośladkowej ze zintegrowaną oraz osłoną stołu, wykonanej z folii PE, która zabezpiecza przed zanieczyszczeniem oraz zintegrowaną torbą na płyny zaopatrzoną w kształtką usztywniającą, włókninowy filtr i port do ssaka z zatyczką. Opakowanie jednostkowe podwójne: wewnętrzne włókninowe i zewnętrzne torba foliowa z portami do sterylizacji zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 107 - Dot. części nr VI, poz. 1

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 108 - Dot. części nr VI, poz. 1

Czy zamawiający dopuści szczoteczkę typu cytobraszka – prosta zakończona „pętelką”,                           w sposób atraumatyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 109 - Dot. części nr VI, poz. 2

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 110 - Dot. części nr VI, poz. 2

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z  bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany                po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 111 - Dot. części nr VI, poz. 2

Prosimy o wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 112 - Dot. części nr VII, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści maski z drenem min. 200 cm +/- 10 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania maski z drenem o minimalnej długości: 210 cm.

Pytanie nr 113 - Dot. części nr II

Prosimy o dopuszczenie kaniuli sterylizowanej tlenkiem etylenu. Pozostałe zapisy zgodnie                 z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114 - Dot. Części nr II

Czy Zamawiający wymaga kaniuli z 4 paskami radiocienującymi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania kaniuli z minimum trzema paskami radiocieniującymi.

Pytanie nr 115 - Dot. części nr II, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie kaniuli o przepływie 100 ml/min. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 116 - Dot. części nr II, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie kaniuli o przepływie 200 ml/min. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 117 - Dot. części nr III, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie strzykawki 2 – cz. o pojemności 10 ml wydłużona skala do 12 ml.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi wcześniej odpowiedziami.

Pytanie nr 118 - Dot. części nr XVIII, poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga, aby złącze niskiego ciśnienia do podawania kontrastu o dł. 150 do RM i o dł. 250cm do badań TK były kompatybilne z wstrzykiwaczem automatycznym CT Motion firmy ulrich, który szpital posiada?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 119 - Dot. części nr XVIII, poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga, aby złącze niskiego ciśnienia do podawania kontrastu o dł. 150 do RM i o dł. 250cm do badań TK pochodziły bezpośrednio od firmy ulrich GmbH & Co. KG - producenta wstrzykiwaczy automatycznych? Oryginalne złącza/dreny pacjenta zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza gwarantują bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego. Stosowanie różnych kombinacji złączy/drenów lub systemu nie zatwierdzonego przez ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika, jak również prawidłowemu funkcjonowaniu wstrzykiwacza.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 120 - Dot. części nr XVIII, poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga, aby złącza/dreny pacjenta do wstrzykiwacza automatycznego były wolne od lateksu oraz ftalanów (DEHP)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 121 - Dot. części nr XVIII, poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga, aby złącza/dreny posiadały dwa zawory zwrotne zapobiegające cofaniu się krwi?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 122 - Dot. Wzoru umowy, § 2, pkt 4

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przesłanie faktury również w formie papierowej i potwierdzenie, że będzie ona równoważna z fakturą w formacie elektronicznym. Proszę o podanie zapisu prawnego na podstawie, którego Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przesłania dokumentu w formie elektronicznej. Wykonawca nie ma obowiązku wysyłania faktur w formie elektronicznej.

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodna z odpowiedzią na pytanie nr 6. Zamawiający dopuszcza zaproponowaną formę w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  Po upływie tego okresu Wykonawca jest zobowiązany do przesłania faktur w formie elektronicznej, umożliwiającej „zaczytanie” treści faktury do systemu informatycznego Zamawiającego.

Pytanie nr 123 - Dot. Wzoru umowy, § 2, pkt 4

Proszę Zamawiającego o podanie formatów faktur w formie elektronicznej, które będzie można wprowadzić do programu Malicki np. pdf.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przesłania faktur w formacie: FAK, KT0, lub KT1.

Pytanie nr 124 - Dot. części nr IX, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera cewnik trzykanałowy 7F dł. 15  cm, światła cewnika 16/18/18G igła do nakłucia naczynia 18G, prowadnik J dł. 50 cm,  rozszerzacz średnica (w mm) 0,89; skalpel; Cewnik poliuretanowy , ze znacznikami, miękką końcówką , przezroczystymi drenikami do każdego światła zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. System mocowania cewnika do skóry dwupunktowy ( >15cm)  stały i ruchomy Prowadnica metalowa z końcówką J, Igła Seldingera, Element blokujący motylek, Korecz(ek)ki IN Stopper.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 125 - Dot. części nr III, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki  jednorazowego użytku dwuczęściowej , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer.  Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu              w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 10 ml skalowane co 0,5 ml (możliwość wypełnienia do 12ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 3,5mm   -  op x 100szt.? Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 126 - Dot. części nr III, poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki Jednorazowego użytku dwuczęściowej , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer.  Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 20 ml skalowane co 1 ml (możliwość wypełnienia do 24ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 4mm   -  op x 100szt.? Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 127 - Dot. części nr VIII, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrostomii 8F, cewnik wykonany z najwyższej jakości poliuretanu silikonowanego. Elementy zestawu min. -kateter typu Pigtail dł. 30 cm, -prowadnik typu Lunderquista „J" .035"x80cm, - igła wprowadzająca dwuczęściowa 18Gx20cm - rozszerzacze (dilatatory) - rozszerzacz (dilatator) z rozrywalną koszulką - kołnierz mocujący - strzykawka 10 ml – opaska?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 128 - Dot. części nr VIII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi                    i zakrzywionymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi                        za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo  i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw                        z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-FlexTip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 129 - Dot. części nr VIII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany                        z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik                        o przekroju 12Fr i długościach: 15cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste i zagięte, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła              z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy                     z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml, korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 130 - Dot. części nr IV, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kasetek histopatologicznych z otworami               w kształcie prostokątów o wymiarach 1x5mm? Pozostałe parametry bez  zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 131 - Dot. części nr VIII, poz. 1

Czy Zamawiający   dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR  długościach :   15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka  z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 132 - Dot. części nr VIII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z części VIII  i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Odpowiedzi na pytania oraz wprowadzone nimi zmiany do  SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.