SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

#### _________________________________________________________________ Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/5/2019                                            Brzozów 06.03.2019 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na wybór

wykonawcy dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/5/2019

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- Punkt nr 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

2. Przedmiot zamówienia/przetargu:

Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku                       w zakresie 20 części:

- Część nr 1: Błony i odczynniki RTG.

- Część nr 2: Kaniule dożylne.

- Część nr 3: Strzykawki.

- Część nr 4: Kasetki histopatologiczne.

- Część nr 5: Dreny.

- Część nr 6: Szczoteczki cytologiczne i worki do zbiórki moczu.

- Część nr 7: Maski.

- Część nr 8: Zestawy do dializy oraz zestawy do nefrostomii.

- Część nr 9: Zestawy do kaniulacji dużych naczyń.

- Część nr 10: Cewniki.

- Część nr 11: Serwety jednorazowego użytku bez otworu.

- Część nr 12: Serwety jednorazowego użytku z otworem.

- Część nr 13: Zestawy do obłożeń.

- Część nr 14: Zatyczki, przyrządy do aspiracji leku, łączniki.

- Część nr 15: Końcówki do generatora elektrochirurgicznego.

- Część nr 16 Trokary, system dostępu transanalnego, staplery.

- Część nr 17: Probówki.

- Część nr 18: Dreny specjalistyczne.

- Część nr 19: Zestawy do implantacji portu, igły specjalistyczne.

- Część nr 20: Koreczki zabezpieczające porty luer-lock.

2. Punkt nr 8 SIWZ otrzymuje brzmienie:

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga  złożenia wadium w następującej wysokości:

-część nr 1: 1.700,00 PLN brutto,

-część nr 2: 700,00 PLN brutto,

-część nr 3: 25,00 PLN brutto,

-część nr 4: 100,00 PLN brutto,

-część nr 5: 150,00 PLN brutto,

-część nr 6: 150,00 PLN brutto,

-część nr 7: 350,00 PLN brutto,

-część nr 8: 500,00 PLN brutto,

-część nr 9: 250,00 PLN brutto,

-część nr 10: 650,00 PLN brutto,

-część nr 11: 2.200,00 PLN brutto,

-część nr 12: 1.400,00 PLN brutto,

-część nr 13: 300,00 PLN brutto,

-część nr 14: 500,00 PLN brutto,

-część nr 15: 11.500,00 PLN brutto,

-część nr 16: 2.200,00 PLN brutto,

-część nr 17: 600,00 PLN brutto,

-część nr 18: 800,00 PLN brutto

-część nr 19: 14.500,00 PLN brutto,

-część nr 20: 60,00 PLN brutto

Jeżeli wadium wnoszone jest  w pieniądzu to należy go wpłacić na numer konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie nr konta: 2886 4211 1320 1193 1258 3900 01.

Zwrot albo zatrzymanie wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Dodanie do opisu przedmiotu – załącznik nr 1 do SIWZ  części nr 19 i 20 o treści zamieszczonej poniżej:

Część XIX   Zestawy do implantacji portów naczyniowych

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw akcesoriów do implantacji portu składający się z: - port naczyniowy* z cewnikiem silikonowym: długość min. 70cm, średnica zewnętrzna 6,5F – 1 szt. - łącznik do połączenia portu z cewnikiem - 2 szt. - igła do portu prosta – 2 szt. - igła Seldingera V z zastawką boczną eliminującą ryzyko zatoru powietrznego 18Gx 70 mm – 1 szt. - tunelizator o tępych zakończeniach – 1 szt. - koszulka rozrywalna 7F – 1 szt. - drut prowadnik J w podajniku ze żłobieniem umożliwiającym wprowadzenie drutu do igły jedną ręką – 1 szt. - strzykawka Luer Slip 20ml – 1 szt. - strzykawka Luer Lock 10ml – 2 szt. - igła G18, 1,20x40 mm, różowa – 1 szt. - igła 12, G 22 x 1 1/4, Ø 0.70 mm, 30 mm, czarna – 1 szt. - miska przezroczysta 120 ml – 1 szt. - kleszczyki proste plastikowe 20 cm – 1 szt - imadło Mayo Hegar proste 14 cm – 1 szt. - kleszczyki metalowe zagięte 12,5cm – 3 szt. - pęseta anatomiczna metalowa 14,5 cm – 1 szt. - pęseta chirurgiczna 14 cm - 1 szt. - hak do ran typu Kliner 16 cm – 1 szt. - nożyczki typu Metzenbaum metalowe zakrzywione 18 cm – 1 szt. - skalpel jednorazowy bezpieczny 11 – 1 szt. - nić pleciona powlekana barwiona wchłanialna 56-70 dni z igłą okrągłą ½ koła 26mm USP 2/0 70cm – 1 szt. - nić monofilamentowa barwiona na niebiesko niewchłaniana z igłą tnącą 3/8 koła 24 mm USP 3/0 75cm – 1 szt. - opatrunek pooperacyjny paroprzepuszczalny przezroczysty 9 cm x 15 cm – 1 szt. - opatrunek pooperacyjny paroprzepuszczalny przezroczysty 5x7,5cm – 1 szt. - gazik, wielkość śliwki – 4 szt. - kompres z nitką radiacyjną 7,5x7,5cm 8 warstw – 30 szt. - fartuch chirurgiczny roz. L – 2 szt. - ręcznik papierowy 1x użytku 57x37cm – 2 szt. - serweta na stół narzędziowy 100x150 cm – 1 szt. - serweta 150x200cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt. - serweta 150x90cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt. - etykieta kontrolna – 2 szt. - miska trzykomorowa na wszystkie elementy zestawu – 1 szt. Wszystkie elementy zestawu (włącznie z portem) zapakowane w jedno opakowanie typu papier-folia zawierające min. 3 etykiety samoprzylepne umożliwiające identyfikację numeru katalogowego oraz numeru serii zestawu. Zestaw musi zawierać komplet dokumentów dla pacjenta: kartę pacjenta oraz książeczkę portu w języku polskim. *Wymogi dotyczące portu: - kształt delty w dwóch rozmiarach: rozmiar standardowy wysokość do 12,5mm, waga do 9g, rozmiar niskoprofilowy wysokość do 10mm, waga do 5g - port kompatybilny ze środowiskiem MRI do 3T; możliwość podania kontrastu w TK pod ciśnieniem do 325PSI z przepływem 5ml/s - membrana silikonowa z możliwością do 3000 nakłuć | Zest. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła prosta do portów dożylnych typu Surecan ze szlifem łyżeczkowym - gwarantującym bezpieczne wkłucie w membranę portu i nie wycinanie silikonu w membranie. Igła prosta. Rozmiar 20G; dł. 40, 70, 90mm. Rozmiar 22G; dł. 30mm., Rozmiar 24G; dł. 25mm. Zamawiający określi w czasie realizacji umowy rozmiar igły. | Op. | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła zakrzywiona pod kątem 90 stopni do portów dożylnych typu Surecan; ze szlifem łyżeczkowym - gwarantującym bezpieczne wkłucie w membranę portu i nie wycinanie silikonu w membranie. Rozmiary 19G; dł. 15, 20, 25mm. Rozmiar 20G; dł. 15, 20, 25, 35mm., Rozmiar 22G; dł. 15, 20, 25, 35mm. Zamawiający określi w czasie realizacji umowy rozmiar igły. | Op. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym. Długość drenu 190mm (+/- 10mm). Przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem; wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia; mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Niski profil i podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia. Otwory ułatwiające wentylację miejsca wkłucia. Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem 325 psi. Rozmiary igły 19, 20, 22G, długości: 12, 15, 20, 25, 32, 38mm. Pakowana pojedynczo. | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | X |  | X |

netto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

brutto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…...........................................................................

data i podpis osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

Część XX   Koreczki zabezpieczające porty luer-lock

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korek luer-lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. Konstrukcja eliminująca wciskanie membrany portów typu luer-lock w przyrządach do transferu leków (brak trzpienia wewnętrznego). | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | X |  | X |

netto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

brutto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…...........................................................................

data i podpis osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  są wiążące dla wszystkich wykonawców.