______________________________________________________________________

#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/22/2019

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# Przedmiot zamówienia:

# Dostawa preparatów do diagnostyki

# mikrobiologicznej wraz z dzierżawą

# analizatorów

# Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie,

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza,

36-200 Brzozów,

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel. fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane  Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny , Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

- Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail robert.tomza@szpital-brzozow.pl, lub pisemnie na adres Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czy też zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

UWAGA!

- Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.

- Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).

- Ponadto, Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.

2. Przedmiot zamówienia/przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie 13 zadań.

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1             do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do przedstawienia próbek oferowanego przez wykonawcę asortymentu.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż jedna część.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

- nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia -  wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz wymaganych dokumentów określonych w części 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie  Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 Ustawy.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 i ust. 5 pkt 1 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 1przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

-	posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-	sytuacji ekonomicznej lub  finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-  zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Zamawiający oceni czy wykonawcy  spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# 4. Tryb zamówienia:

# Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

# Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

# Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

# Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Postępowanie prowadzone będzie  z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące.

6. Opis sposobu przygotowywania i złożenia oferty:

- Wykonawca składa ofertę,  za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z prowadzonym postępowaniem.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf, doc, docx, rtf, xps, odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.

- Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany  ani wycofać złożonej oferty.

7. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które należy złożyć wraz z ofertą przetargową:

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić w tym zakresie JEDZ wskazując części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,  w zakresie, w jakim powołuje się na  ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

Zamawiający zaleca zapoznanie się z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA dokumentu dostępną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz aktualnych dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego,  składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 .

-  odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności  gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów powyższych, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 .

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

- Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dotyczy wykonawców, którzy zamierzają zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo.

- Oświadczenie o braku orzeczenia wobec wykonawcy środka zapobiegawczego - wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczenie o wydaniu/nie wydaniu  wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne- wzór stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przypadku  wydania  wyroku sądu lub decyzji administracyjnej  w powyższym zakresie a wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest przedstawić dokumenty wskazane w pkt. 1, 2, 5, 6 .

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

- W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

- Dokument potwierdzający, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego tj Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego zgodne z dyrektywą ,,medyczną”- wyrób objęty certyfikatem MDD 93/42/EEC.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga  złożenia wadium w następującej wysokości:

-część nr 1:    1000,00 PLN brutto,

-część nr 2:      100,00 PLN brutto,

-część nr 3:        25,00 PLN brutto,

-część nr 4:    1200,00 PLN brutto,

-część nr 5:        20,00 PLN brutto,

-część nr 6:    7000,00 PLN brutto,

-część nr 7:      350,00 PLN brutto,

-część nr 8:    1300,00 PLN brutto,

-część nr 9:    4600,00 PLN brutto,

-część nr 10:    100,00 PLN brutto,

-część nr 11:      30,00 PLN brutto,

-część nr 12:    100,00 PLN brutto,

-część nr 13:    800,00 PLN brutto,

Jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu to należy go wpłacić na numer konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie nr konta: 2886 4211 1320 1193 1258 3900 01.

Zwrot albo zatrzymanie wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Informacje ogólne

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się w sposób następujący:

- przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal: wyłącznie złożenie oferty (w tym JEDZ),

Uwaga: nazwa pliku zawierającego w/w dokumenty powinna zawierać nazwę (firmę) wykonawcy.

- przy użyciu poczty elektronicznej - email: wojciech.majkowski@szpital-brzozow.pl w pozostałych przypadkach (np. zadawanie pytań, złożenie oświadczenia o grupie kapitałowej składanie wyjaśnień, itp.)

Uwaga: nazwa pliku zawierającego w/w dokumenty powinna zawierać nazwę (firmę) wykonawcy.

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: mgr Wojciech Majkowski, tel. 13 43 09 587, email:  wojciech.majkowski@szpital-brzozow.pl

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę przekazania na skrzynkę e-mail.

- Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r., poz. 915 z późn. zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Sposób obliczania ceny, jaki wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

Przez cenę  zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Kryterium:						Waga kryterium:

a) cena             					        60 %

b) termin dostawy					        40 %

a) Cena

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

a)  	Cena oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena –60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „Cmin”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(Cmin/C)*60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

b) Termin dostawy odczynników.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 40 punktów.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje 5-dniowy termin dostawy otrzyma 0 pkt. W kryterium termin dostawy.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy krótszy niż 5 dni (np. 4 dni) otrzyma 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy z dokładnością do pełnych dni (np. 4 dni, 5 dni, itp.).

W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie terminu dostawy, zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 5 dni.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę  punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień   publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Tryb udzielania wyjaśnień.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Wojciech Majkowski, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12.Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Termin składania ofert.

Termin składania ofert: 16.07.2019 r. do godz.10:00.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte dnia 16.07.2019 r. o godz.10:30 w siedzibie zamawiającego, Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18,36-200 Brzozów, budynek administracji, pok. nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy dostawy stanowi załącznik nr 7  do niniejszej specyfikacji.

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Informacje dodatkowe.

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

.........……….......…........................

(podpis kierownika jednostki)

ZAŁĄcznik nr 2

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE  …………….. data: ………………..  strona http://ted.europa.eu,

Numer ogłoszenia w Dz.U. …………………………..

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. Bronisława Markiewicza |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawy preparatów do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą analizatorów |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3810/22/2019 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

____________________________________

Data, miejscowość

oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne

– podpis(-y):

Załącznik nr 3

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3810/22/2019, oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 36b ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/22/2019, oświadczamy, że:

- zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo

Należy wraz z oświadczeniem wskazać  części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza  powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem  firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24  ust. 1 pkt. 22  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE ORZECZENIA ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/22/2019, oświadczamy, że:

- orzeczono*

- nie orzeczono*

wobec wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………

( nazwa i adres wykonawcy)

tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24  ust. 1 pkt. 15  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE BRAKU WYDANIA WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/22/2019, oświadczamy, że wobec wykonawcy:

…………………………………………….

( nazwa i adres wykonawcy)

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu ani ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.*

- wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzje administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.*

* niepotrzebne skreślić.

W przypadku  wydania  wyroku sądu lub decyzji administracyjnej  w powyższym zakresie a wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 7

U M O W A

SZSPOO.SZPiGM.3810/22/2019

zawarta w Brzozowie, w dniu ………………………., pomiędzy

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. Bronisława Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

lekarza Tomasza Kondraciuka, MBA – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a Firmą:

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..............

reprezentowaną przez:

……..…………………………....…....…………

…..……………………..………....…..…………

zwaną w dalszej części umowy „Sprzedającym”.

§ 1

  - Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów laboratoryjnych (jeżeli występują w zadaniu), określonych w zadaniu nr ……… na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z ofertą Sprzedającego złożoną w postępowaniu przetargowym, prowadzonym przez Kupującego, znak sprawy SZPiGM 3810/22/2019.

  - Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

  - Umowa została zawarta na czas określony 24 miesięcy tj. od dnia …………………….. r. do dnia ………………………. r. z możliwością jej przedłużenia za zgodą obu stron umowy, w przypadku niewyczerpania łącznej wartości zamówienia brutto, na łączny okres nie dłuższy niż 3 lata. Przedłużenie umowy nie jest dorozumiane i wymaga formy aneksu. W przypadku niewyrażenia zgody przez Sprzedającego na przedłużenie umowy nie przysługują mu roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania przedmiotu umowy.

  - Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 – miesięcznego terminu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy, stronom umowy nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.

§ 2

    - Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować, w Laboratorium Mikrobiologii w siedzibie Kupującego, wydzierżawione analizatory w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

    - Przekazanie analizatorów nastąpi protokołem zdawczo odbiorczym sporządzonym                z udziałem obu stron.

    - Kupujący zobowiązuje się użytkować analizatory zgodnie z ich przeznaczeniem                      i wymogami prawidłowej eksploatacji oraz zabezpieczyć urządzenia przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

    - Na czas trwania dzierżawy Sprzedający ceduje na rzecz Kupującego prawa i obowiązki właściciela wynikające z gwarancji i oświadcza, że w dniu instalacji analizatorów przekaże Kupującemu kartę gwarancyjną lub inny dokument określający zasady serwisu i gwarancji.

    - Czas trwania gwarancji, określony kartą gwarancyjną, nie może być krótszy niż czas trwania umowy dzierżawy.

    - W trakcie trwania gwarancji naprawy serwisowe wynikające z normalnego użytkowania analizatora, nie wynikające z winy Kupującego, świadczone będą przez Sprzedającego bezpłatnie.

    - Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego udostępniać analizatorów do użytkowania osobom trzecim ani ich poddzierżawiać.

    - Sprzedający ma prawo kontroli wykorzystywania przedmiotu dzierżawy.

    - Kupujący zobowiązany jest zwrócić analizatory, w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji, w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy.

    - Sprzedający zobowiązany jest dokonywać na swój koszt  przeglądów analizatorów przez autoryzowany serwis, co najmniej w wymiarze zaleconym przez producenta sprzętu, przez cały okres obowiązywania umowy.

Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy może być realizowany również zdalnie w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi  Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych.

    - Sprzedający zobowiązuje się do przekazania Kupującemu niezwłocznie po podpisaniu umowy oświadczenia zawierającego szacunkową wartość wydzierżawionego i użyczonego sprzętu.

    - W zakresie realizacji umowy odnośnie dzierżawy analizatorów osobą reprezentującą Kupującego jest Kierownik Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń.

    - Sprzedający w ramach umowy zapewni, na żądanie Kupującego, włączenie dostarczonych aparatów (wraz z komputerami obsługującymi) do systemu informatycznego obsługującego Laboratorium Mikrobiologii.

§ 3

      - Odczynniki i materiały eksploatacyjne w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego,  po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, loco laboratorium Mikrobiologii, w terminie do ……… dni od dnia złożenia zamówienia.

      - Zamówienia na odczynniki składa w formie fax lub drogą internetową Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej Kupującego lub Laboratorium Mikrobiologiczne.

      - W przypadku gdy dzień dostawy przypada w dniu wolnym od pracy, termin dostawy upływa w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.

      - Dostawy Kupujący odbiera od poniedziałku do piątku od godz. 7.25 do 14.30.

      - Kupujący składa zamówienia w formie:

- email na adres ....................................................

- fax na numer ......................................................

      - Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Kupującego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest …………………………, tel./fax. 13 4 309 578.

      - Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Sprzedającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest:  ………………………………………………….... tel./fax. …………………...

      - Wiążąca strony korespondencja w ramach umowy prowadzona będzie w formie pisemnej (adresy siedzib traktuje się jako adresy korespondencyjne), w formie fax. (ze strony Kupującego: nr (13) 4309578, ze strony Sprzedającego: nr (..…) ……………………………) lub w formie email (ze strony Kupującego: szpitalbrzozow.zaop1@wp.pl, ze strony Sprzedającego: ……………………………………………………….…). Wszelkie uzgodnienia w formie telefonicznej są niewiążące dla stron, strony wykluczają je jako wiążącą formę komunikacji  w ramach realizacji umowy.

§ 4

        - Czynsz dzierżawny, (jeśli występuje dzierżawa) w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy, zapłacony będzie na podstawie faktury wystawionej do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie do 60 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Kupującego w formie elektronicznej lub papierowej przesłanej na adres: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza 36-200 Brzozów, ul. ks. J. Bielawskiego 18. Czynsz płatny będzie w wysokości zgodnej z ilością rzeczywiście przekazanego przez Sprzedającego sprzętu i naliczany będzie od momentu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

        - Ceny jednostkowe odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wydzierżawionych analizatorów (jeśli występuje dzierżawa) określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

        - W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:

- obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu),

- zmiany cen jednostkowych przedmiotu umowy w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

        - Płatność za dostarczone odczynniki i materiały eksploatacyjne zostanie dokonana przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania. Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18.

        - Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

        - Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy   nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności strony rozumieją również wszelkiego rodzaju umowy zarządzania wierzytelnością, przejęcia wierzytelności do realizacji, ubezpieczenia wierzytelności itp.).

        - Sprzedający przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy może dojść  ze strony Kupującego do opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających z umowy do 90 dni po terminie płatności faktury.

        - Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

        - Łączna wartość umowy (dzierżawa sprzętu jeśli występuje + odczynniki) wynosi: brutto …………………. PLN.

        - Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy realizację umowy na zasadzie „do wartości umowy” tzn. w sytuacji gdy Kupujący uzna, że jego potrzeby w zakresie konkretnego oznaczenia przekraczają ilość oznaczoną w załączniku nr 1 do umowy dopuszcza się zamówienie i realizację tego oznaczenia wg potrzeb Kupującego, na podstawie i wg zasad umowy, jednak łączna suma zrealizowanych zamówień nie może przekroczyć wartości umowy brutto określonej w treści § 4 ust. 9.

        - W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji przedmiotu umowy bądź innych niedających się przewidzieć na etapie podpisywania umowy okoliczności, Sprzedający za zgoda Kupującego może zaoferować jego zamiennik lub równoważnik pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż cena produktu oryginalnego. Zmiana umowy w takiej sytuacji uzależniona jest od zgody Kupującego.

§ 5

          - W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad przedmiotu umowy, Sprzedający jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wady.

          - Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne związane z wprowadzeniem do obrotu                  i stosowania towaru niespełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami  i normami ponosi Sprzedający.

          - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego Sprzedający zobowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1 % łącznej wartości umowy określonej w § 4 ust. 9, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

§ 6

Sprzedający zobowiązuje się w terminie 3 dni od wezwania lub od daty aktualizacji bądź zmiany karty charakterystyk substancji niebezpiecznych odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostarczyć stosowne dokumenty do siedziby Kupującego (w formie pisemnej lub elektronicznej).

§ 7

Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu umowy bez roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu po stronie Sprzedającego.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy
i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieunormowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 10

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 11

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający 								        Kupujący

Załącznik nr 1

do postępowania SZPiGM 3810/22/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Nazwa: Barwniki z dzierżawą barwiarki

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość czynszu netto PLN za okres jednego miesiąca | Wartość czynszu netto PLN przez okres trwania umowy | VAT % | Wartość czynszu brutto PLN przez okres trwania umowy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/opis ewentualnego wyposażenia dodatkowego w zestawie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa lub nieodpłatne użyczenie jednego aparatu do automatycznego barwienia. (przez okres 24 miesięcy) |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  |  | x |  | x |

Odczynniki

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do barwienia metodą Grama | 15 000 preparatów |  |  |  |  |  |
| 2 | RAZEM |  | X |  | x |

WYMAGANIA SPRZĘTOWE - BARWIARKA

- Aparat posiadający znak CE i IVD

- System zamknięty: barwniki zamknięte wewnątrz aparatu

- Aparat wyposażony w filtr węglowy

- Możliwość zastosowania szkiełek różnej grubości i oklejonych etykietkami

- Możliwość wykorzystania wody wodociągowej do płukania preparatów

- Monitorowanie poziomu i terminu ważności płynów roboczych

- Możliwość zakupu odczynników w zestawach

- Zanurzeniowa lub nalewowa metoda barwienia

- Aparat nie wymaga czyszczenia podzespołów barwiących i konieczności zakupu dodatkowych odczynników

- Bezpłatna aktualizacja oprogramowania

- Instrukcja w języku polskim

- Bezpłatny pełny serwis urządzenia przez czas trwania umowy (części, diagnostyka, robocizna, przeglądy itd.)

Łączna cena brutto (łącznie z dzierżawą): …………………………..…… PLN

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 7 dni).

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………..

podpis

Zadanie nr 2

Nazwa: Latex Salmonella i EPEC

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Latex Salmonella wieloważny B-E, G Op. 5 ml | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Latex Salmonella jednoważny B lub D Op. 5 ml | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Antygen kontrolny Salmonella | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Latex Shigella sonnei | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Shigella antygen kontrolny | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | E. coli latex wieloważny A, B, C Op. 5 ml | 9 |  |  |  |  |  |
| 7 | E. coli latex jednoważny O: 26, 55, 111, 127, 142, 86, 119, 124, 125, 126, 128, 25, 44, 114 Op. 1 ml | 28 |  |  |  |  |  |
| 8 | E. coli antygen kontrolny dla gr. A, B, C Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik latek E. Coli 0 157 opak. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | E.coli 0157 antygen kontrolny opak. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Płytki wielorazowe do testów lateksowych Sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw lateksowy E. coli VTEC Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Patyczki do wykonywania testów Op. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  | X |  | x |

Łączna cena brutto ………………………………… PLN

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 7 dni).

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………..…………….….…...

……………………………………………………………………..……………….….…

…………………………………………………………………..……………….……….

Osoba do kontaktu: ………………………………….…………………….……

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………..

podpis

Zadanie nr 3

Nazwa: Odczynniki

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bufor wzorcowy pH4 Op. 100 ml | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bufor wzorcowy pH7 Op. 100 ml | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Bufor wzorcowy pH10 Op. 100 ml | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nasycony roztwór KCI Op. 100 ml | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | N-acetyl-L_cysteina (Sigma) Op. 100 g | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | KOH czda Op. 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dimetylsulfotlenek (DMSO) Op. 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | PBS bufor pH 7,4 Op. 100 ml | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Barwnik Giemsy 500 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Błękit laktofenolowy – barwnik bakteriologiczny 100 ml | 3 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  | X |  | x |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Łączna cena brutto: ……………………………………………… PLN

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 7 dni).

Nazwa i adres Firmy:

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………….…………………

Osoba do kontaktu: …………………………………………………….……….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………..

podpis

Zadanie nr 4

Nazwa: Testy immunochromatograficzne i immunofluorescencyjne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość czynszu netto PLN za okres jednego miesiąca | Wartość czynszu netto PLN przez okres trwania umowy | VAT % | Wartość czynszu brutto PLN przez okres trwania umowy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/opis ewentualnego wyposażenia dodatkowego w zestawie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa lub nieodpłatne użyczenie jednego mikroskopu do immunofluorescencji (przez okres 24 miesięcy) |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  |  | x |  | x |

Odczynniki

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy immunochromatograficzne kasetkowe do wykrywania antygenu Legionella w moczu z kontrolą dodatnią w każdym teście | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Testy immunochromatograficzne kasetkowe do wykrywania antygenu Rota-Adeno,Norovirus w kale (metoda bez wirowania próbki) z kontrolą dodatnią w każdym teście | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy immunochromatograficzne kasetkowe do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis z dróg moczowo-płciowych z kontrolą dodatnią w każdym teście | 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Testy immunochromatograficzne kasetkowe do wykrywania antygenu Helicobacter w kale (metoda bez wirowania materiału)z kontrolą dodatnią w każdym teście | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Testy do wykrywania antygenów wirusów RSV, Adeno-, Parainfluenza 1,2,3, Influenza A,B, metodą immunoflurescencji bezpośredniej metodą immunofluorescencji bezpośredniej | 600 |  |  |  |  |  |
| 6 | Testy immunochromatograficzne kasetkowe do wykrywania antygenu wirusów Rota-, Adeno-,Noro-, Astrovirus w kale (metoda bez wirowania materiału) z kontrolą dodatnią w każdym teście | 700 |  |  |  |  |  |
| 7 | Testy immunochromatograficzne kasetkowe do wykrywania przeciwciał HAV w surowicy z kontrolą dodatnią w każdym teście | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Inne zobowiązania wykonawcy:

- Bezpłatny pełny serwis mikroskopu przez czas trwania umowy (części, diagnostyka, robocizna, przeglądy itd.)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Łączna cena brutto (łącznie z dzierżawą) ……………………………… PLN

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 7 dni).

Nazwa i adres Firmy:

………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………….………………………

Osoba do kontaktu: …………………………………………….……………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………..

podpis

Zadanie nr 5

Nazwa: Zewnętrzna kontrola jakości kasetkowych testów immunochromatograficznych

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Helicobacter pylori antygen | 1 test |  |  |  |  |  |
| 2 | Rotavirus i Adenovirus | 1 test |  |  |  |  |  |
| 3 | RAZEM |  | X |  | x |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Łączna cena brutto: ………………………………………………… PLN

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 7 dni).

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………….…...

……………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………….…………

Osoba do kontaktu: ………………………………………….………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………..

Podpis

Zadanie nr 6

Nazwa: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych  wraz z dzierżawą lub nieodpłatnym użyczeniem analizatora

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość czynszu netto PLN za okres jednego miesiąca | Wartość czynszu netto PLN przez okres trwania umowy | VAT % | Wartość czynszu brutto PLN przez okres trwania umowy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/opis ewentualnego wyposażenia dodatkowego w zestawie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa lub nieodpłatne użyczenie automatycznego wieloparametrowego immunoluminescencyjnego analizatora + UPS (przez okres 24 miesięcy) |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  |  | x |  | x |

Odczynniki

| LP | Nazwa | Wielkość op. | Ilość opak | Cena netto/op | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C.difficile GDH | 100 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | C.difficile toxin A,B | 100 | 25 |  |  |  |  |
| 3 | CMV IgM z kalibratorem | 100 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | CMV IgG z kalibratorem | 100 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | EBV IgM z kalibratorem | 100 | 15 |  |  |  |  |
| 7 | EBV EA IgG z kalibratorem | 100 | 15 |  |  |  |  |
| 8 | EBV VCA IgG z kalbratorem | 100 | 15 |  |  |  |  |
| 9 | EBV EBNA z kalibratorem | 100 | 15 |  |  |  |  |
| 10 | HBsAg | 200 | 30 |  |  |  |  |
| 11 | Mycoplasma pneum IgG | 50 | 30 |  |  |  |  |
|  | z kalibratorem |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Mycoplasma pneum IgM | 50 | 36 |  |  |  |  |
|  | z kalibratorem |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Rubella IgG z kalibratorem | 100 | 10 |  |  |  |  |
| 14 | Rubella IgM z kalibratorem | 100 | 10 |  |  |  |  |
| 15 | Toxo IgG z kalibratorem | 100 | 30 |  |  |  |  |
| 16 | Toxo IgM z kalibratorem | 100 | 30 |  |  |  |  |
| 17 | Toxo IgG avidity | 25 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | HCV z kalibratorem | 100 | 35 |  |  |  |  |
| 19 | HIV Ag/Ab z kalibratorem | 200 | 20 |  |  |  |  |
| 20 | HAV z kalibratorem | 100 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | anti Hbc z kalibratorem | 100 | 18 |  |  |  |  |
| 22 | anti Hbs z kalibratorem | 200 | 12 |  |  |  |  |
| 23 | anti Borrelia G z kalibratorem | 100 | 30 |  |  |  |  |
|  | z możliwością oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
|  | w krwi i płynie mózg.-rdzen. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | anti Borrelia M z kalibratorem | 100 | 30 |  |  |  |  |
|  | z możliwością oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
|  | w krwi i płynie mózg.-rdzen. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Campylobacter antygen | 100 | 10 |  |  |  |  |
|  | z kalibratorem |  |  |  |  |  |  |
| 26 | anti chlamydia trachomatis G | 100 | 5 |  |  |  |  |
|  | z kalibratorem |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Anti Chlamydia trachomatis A | 100 | 5 |  |  |  |  |
|  | z kalibratorem |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Odczynnik płuczący | opak | 20 |  |  |  |  |
| 29 | Odczynnik startowy | opak | 35 |  |  |  |  |
| 30 | Kuwety reakcyjne | opak | 20 |  |  |  |  |
| 31 | Jednorazowe końcówki | opak | 20 |  |  |  |  |
| 32 | Liquinox | opak | 5 |  |  |  |  |
| 33 | Zestaw czyszczący | opak | 24 |  |  |  |  |
| 34 | Pojemnik na odpady | opak | 2 |  |  |  |  |
| 35 | C.difficile diluent | opak | 5 |  |  |  |  |
| 36 | Podchlorys sodu 10% | opak | 4 |  |  |  |  |
| 37 | C.difficile Toxin Control | opak | 4 |  |  |  |  |
| 38 | C. difficile GDH Control | opak | 4 |  |  |  |  |
| 39 | CMV IgM Control | opak | 5 |  |  |  |  |
| 40 | CMV IgG Control | opak | 4 |  |  |  |  |
| 41 | EBV IgM Control | opak | 4 |  |  |  |  |
| 42 | EBV EA IgG Control | opak | 4 |  |  |  |  |
| 43 | EBV VCA IgG Control | opak | 4 |  |  |  |  |
| 44 | EBV EBNA IgG Control | opak | 4 |  |  |  |  |
| 45 | anti HAV Control | opak | 4 |  |  |  |  |
| 46 | anti HBc Control | opak | 7 |  |  |  |  |
| 47 | anti Hbs Control | opak | 7 |  |  |  |  |
| 48 | Borrelia IgG Control | opak | 7 |  |  |  |  |
| 49 | Borrelia IgG CSF Control | opak | 3 |  |  |  |  |
| 50 | Borrelia IgM Control | opak | 7 |  |  |  |  |
| 51 | Borrelia IgM Liq.CSF Control | opak | 3 |  |  |  |  |
| 52 | HbsAg Control | opak | 7 |  |  |  |  |
| 53 | Mycopl. Pneum.IgG Control | opak | 8 |  |  |  |  |
| 54 | Mycopl. Pneum.IgM Control | opak | 5 |  |  |  |  |
| 55 | Rubella IgG Control | opak | 6 |  |  |  |  |
| 56 | Rubella IgM Control | opak | 6 |  |  |  |  |
| 57 | Toxo IgG Control | opak | 8 |  |  |  |  |
| 58 | Toxo IgM Control | opak | 8 |  |  |  |  |
| 59 | anty HCV Control | opak | 8 |  |  |  |  |
| 60 | HIV Ag/Ab Control | opak | 8 |  |  |  |  |
| 61 | Toxo IgG Avidity Control | opak | 3 |  |  |  |  |
|  | Campylobacter Control | opak | 5 |  |  |  |  |
| 62 | Anti chlamydia trachomatis G | opak | 5 |  |  |  |  |
|  | Control |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Anti Chlamydia trachomatis A | opak | 5 |  |  |  |  |
|  | Control |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x |  | x |  |  |

Wymagania odczynnikowo - sprzętowe analizatora

- Automatyczny wieloparametrowy immunoluminescencyjny + UPS

- interfejs komunikacyjny do LIS – 3 zestawy

- możliwość zdalnego dostępu dla pracowników serwisu do oprogramowania analizatora

- szkolenie personelu

- automatyczne pobieranie , rozcieńczanie, aplikacja próbek i odczynników, inkubacja ,płukanie,

odczyt, edycja wyniku

- aparat wolnostojący z wbudowanym komputerem

- możliwość wykonania oznaczeń w próbkach pierwotnych  jednorazowymi tipsami

- archiwizacja danych

- możliwość doładowywania komponentów w trakcie pracy analizatora

- możliwość załadowania minimum 120 próbek i 25 reagentów

- możliwość wykonania oznaczeń  w surowicy krwi, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, kale

- odczynniki w chłodzonym przedziale

- funkcja cito

- detekcja skrzepu

- automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem

- optymalizacja wykonania oznaczeń

- oddzielne końcówki aspiracyjne dla każdego pacjenta

- weryfikacja aspiracji  i aplikacji komponentów

- instrukcja w języku polskim

- obsługa serwisowa, alplikacyjna i merytoryczna

- zapewnienie bezpłatnego udziału w zewnętrznej kontroli jakości dla każdego parametru

przynajmniej 1 raz w roku

- zapewnienie bezpłatnego serwisu aparatury przez czas trwania umowy (części, diagnostyka, robocizna , przeglądy i wsparcie metodyczne)

- dostarczenie papierowych wersji kart charakterystyk i wykazu substancji niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników oraz przy każdej      zmianie dokumentów.

- termin ważności odczynników minimum 5 miesięcy od daty dostawy do laboratorium

- bezpłatny pełny serwis urządzenia przez czas trwania umowy (części, diagnostyka, robocizna, przeglądy itd.)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Łączna cena brutto (łącznie z dzierżawą) ………………………………………………… PLN

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 7 dni).

Nazwa i adres Firmy:

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………….…………

Osoba do kontaktu: …………………………………………….……………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………..

podpis

Zadanie nr 7

Nazwa: Zestaw testów do oznaczania MIC i karbapenemaz

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Immunochromatograficzny kasetkowy test jakościowy do wykrywania 5 karbapenemaz : KPC,OXA, VIM, IMP, NDM | 8 opakowań |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytki do oznaczania MIC na antybiotyki metodą mikrorozcieńczeń bakterii beztlenowych. Minimum po 8 rozcieńczeń na: penicylinę, ampicylinę, klindamycynę, doksycyklinę, metronidazol, amoksycylinę+klawulanian, wankomycynę | 200 testów |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoże do w/w oznaczenia MIC na antybiotyki | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytki do oznaczania MIC grzybów na antymykotyki metodą mikrorozcieńczeń. Minimum po 8 rozcieńczeń na: amfoterycynę, fluorocytozynę, anidulafunginę, caspofunginę, micafunginę flukonazol, itrakonazol, posakonazol, worikonazol | 200 testów |  |  |  |  |  |
| 5 | Podłoże do wykonywania w/w oznaczenia MIC na antymykotyki | 200 szt. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  | X |  | x |

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni  od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Łączna cena brutto: ………………………………………………… PLN

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 7 dni).

Nazwa i adres Firmy:

………………………………………………………………………………….………...

……………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………….…………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………..

Podpis

Zadanie nr 8 Podłoża gotowe i suche

| Zad.8 | Podłoża gotowe i suche | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wart. netto | vat w % | wart. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brucella Agar (baza) butelka | butelka100 ml | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Brucella Agar z 5% krwią końską i wit.K | Płytka 90 mm | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Brucella Agar z 5% krwią baranią z wit.K heminą | Płytka 90 mm | 300 |  |  |  |  |
| 4 | Bulion z glukozą | probówka | 4000 |  |  |  |  |
| 5 | Bulion z tryptofanem ( do indolu) | probówka | 250 |  |  |  |  |
| 6 | Columbia Agar z 5% krwi baraniej | Płytka 90 mm | 30000 |  |  |  |  |
| 7 | Columbia Agar z 7% krwi baraniej | Płytka 90 mm | 60 |  |  |  |  |
| 8 | Columbia Agar z 5% krwi końskiej | Płytka 90 mm | 60 |  |  |  |  |
| 9 | Columbia Agar | puder 500g | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Columbia CAP Agar z 5% krwi baraniej | Płytka 90 mm | 60 |  |  |  |  |
| 11 | Podłoże Chocolate Agar Haemophilus | Płytka 90 mm | 400 |  |  |  |  |
| 12 | Chocolate Agar z BIOVITEXEM | Płytka 90 mm | 60 |  |  |  |  |
| 13 | Podłoże czekoladowe (GC) baza | butelka 100ml | 6 |  |  |  |  |
| 14 | MacConkey Agar z fioletem kryst | butelka 200ml | 20 |  |  |  |  |
| 15 | MacConkey Agar z fioletem kryst | Płytka 90 mm | 15000 |  |  |  |  |
| 16 | MacConkey Agar z fioletem kryst | puder 500g | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Mannitol Salt Agar (Chapman) | Płytka 90 mm | 700 |  |  |  |  |
| 18 | Mannitol Salt Agar (Chapman) | butelka 200ml | 10 |  |  |  |  |
| 19 | Mueller Hinton II | puder 500g | 5 |  |  |  |  |
| 20 | Mueller Hinton II | Płytka 90 mm | 3000 |  |  |  |  |
| 21 | Mueller Hinton II | Płytka 140 mm | 15000 |  |  |  |  |
| 22 | Mueller Hinton II z krwią końską | Płytka 90 mm | 60 |  |  |  |  |
| 23 | Mueller Hinton z 5% krwią końską i NAD | Płytka 90 mm | 2000 |  |  |  |  |
| 24 | Mueller Hinton z kloksacyliną | Płytka 90 mm | 100 |  |  |  |  |
| 25 | Podłoże do antymykogramów | Płytka 90 mm | 1000 |  |  |  |  |
| 26 | Podłoże do antymykogramów | butelka 200ml | 10 |  |  |  |  |
| 27 | Podłoże ureazowo-indolowe | probówka | 1500 |  |  |  |  |
| 28 | Podłoże Yersinia CIN Agar | Płytka 90 mm | 300 |  |  |  |  |
| 29 | Mycagar do hodowli i różnicowania drożdży, pleśni i dermatofitów (Saboraud+Fungisel) | płytka2-dzielna | 400 |  |  |  |  |
| 30 | Saboraud Agar z chloramfenikolem | Płytka 90 mm | 6000 |  |  |  |  |
| 31 | Saboraud Agar z chloramfenikolem | butelka 200ml | 10 |  |  |  |  |
| 32 | SS Agar | Płytka 90 mm | 1500 |  |  |  |  |
| 33 | SS Agar | butelka 200ml | 10 |  |  |  |  |
| 34 | Podłoże Wilson Blaira Agar | Płytka 90 mm | 100 |  |  |  |  |
| 35 | Schaedler Agar z wit K (baza) | butelka 200ml | 5 |  |  |  |  |
| 36 | Schaedler Agar CNA z 5% krwi baraniej | Płytka 90 mm | 3000 |  |  |  |  |
| 37 | Schaedler Agar KV z krwi baraniej | Płytka 90 mm | 3000 |  |  |  |  |
| 38 | Selenite F Broth | probówka | 2000 |  |  |  |  |
| 39 | Count Tact na ogólną liczbę bakterii | płytka | 500 |  |  |  |  |
| 40 | Podłoże do hod.Trichomonas | probówka | 50 |  |  |  |  |
| 41 | Podłoże do posiewu płynu mózgowo-rdzeniowego | butelka 15ml | 50 |  |  |  |  |
| 42 | Wymazówki z podłożem transportowym Amies | probówka | 5000 |  |  |  |  |
| 43 | Dezoksycholan sodu 2% | probówka | 5 |  |  |  |  |
| 44 | Suplement Biovitex | opakowanie | 6 |  |  |  |  |
| 45 | Suplement Campyl | opakowanie | 6 |  |  |  |  |
| 46 | Suplement CNA | opak. | 5 |  |  |  |  |
| 47 | Suplement KV |  | 5 |  |  |  |  |
| 48 | Cefoperazon, amfoterycyna B | fiolka | 5 |  |  |  |  |
| 59 | Agar bakteriologiczny | Opak.100 g | 2 |  |  |  |  |
| 50 | Odczynnik Ehrlicha (do indolu) 100 ml | sztuka | 10 |  |  |  |  |
| 51 | Roztwór EDTA do MBL | probówka 2ml | 6 |  |  |  |  |
| 52 | Roztwór kwasu fenyloboronowego do KPC | probówka 2ml | 6 |  |  |  |  |
| 53 | Parafina jałowa | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 54 | Chlorek żelazowy 10 % do testu fenyloalanina | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  | x |  |

Łączna cena brutto  ………………………………………………… PLN

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 7 dni).

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………..

Podpis

Zadanie nr 9

Nazwa: Analizatory bakteriologiczne i testy diagnostyczne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość czynszu netto PLN za okres jednego miesiąca | Wartość czynszu netto PLN przez okres trwania umowy | VAT % | Wartość czynszu brutto PLN przez okres trwania umowy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/opis ewentualnego wyposażenia dodatkowego w zestawie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program do odczytu pasków typu API (przez okres 24 miesięcy) |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa lub nieodpłatne użyczenie analizatora do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów (przez okres 24 miesięcy) |  |  |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa lub nieodpłatne użyczenie analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych (przez okres 24 miesięcy) |  |  |  |  |  |
| 4 | Dzierżawa lub nieodpłatne użyczenie aparatu do badania czystości powietrza met. zderzeniową (przez okres 24 miesięcy) |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  | x |  | x |

Odczynniki (do zad nr 9)

|  | Testy diagnostyczne | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wart. netto | vat w % | wart. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KARTY DO ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Karty do identyfikacji | test | 3600 |  |  |  |  |
| 2 | Karty antybiogramowe | test | 3000 |  |  |  |  |
| 3 | Karty antymykogramowe | test | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Sól do przygotowania zawiesiny | 500 ml | 40 |  |  |  |  |
| 5 | Probówki do przygotowania zawiesiny | szt. | 8000 |  |  |  |  |
|  | BUTELKI DO SYSTEMU DO HODOWLI Z PŁYNÓW USTROJOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Butelki z inhibitorem | szt. | 15000 |  |  |  |  |
| 2 | Butelki bez inhibitora | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Butelki pediatryczne | szt. | 700 |  |  |  |  |
| 4 | Butelki do badania produktów przetworzonych aseptyczne | szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | TESTY TYPU API |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Testy typu API 10 parametrowe | test | 1000 |  |  |  |  |
| 2 | Testy typu API 20 | test | 250 |  |  |  |  |
| 3 | Testy typu API LISTERIA | test | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Testy typu API NH | test | 60 |  |  |  |  |
| 5 | Testy typu API 20 NE | test | 75 |  |  |  |  |
| 6 | Testy typu API 20 A | test | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Testy typu API STAPH | test | 50 |  |  |  |  |
| 8 | Testy typu API 20 STREPTO | test | 50 |  |  |  |  |
| 9 | Testy typu API Coryne | test | 48 |  |  |  |  |
| 10 | Olej mineralny | 1 op. | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Odczynnik Zn | 1 op | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Odczynnik TDA | 1 op | 5 |  |  |  |  |
| 13 | Odczynnik VP1 + VP2 | 1 op. | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Odczynnik NIT1 + NIT2 | 1 op. | 4 |  |  |  |  |
| 15 | Odczynnik NIN | 1 op. | 4 |  |  |  |  |
| 16 | Odczynnik PYZ | 1 op. | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Odczynnik ZYM A | 1 op. | 4 |  |  |  |  |
| 18 | Odczynnik ZYM B | 1 op. | 4 |  |  |  |  |
| 19 | Odczynnik BCP | 1 op. | 4 |  |  |  |  |
| 20 | Odczynnik XYL | 1 op. | 4 |  |  |  |  |
| 21 | Odczynnik JAMES | 1 op. | 5 |  |  |  |  |
| 22 | Odczynnik FB | 1 op. | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Reagenty do testów typu API 20 E | 1 op. | 6 |  |  |  |  |
| 24 | Zestaw generator i torebka do hodowli bakterii w warunkach mikroaerofilnych | 1 op. | 20 |  |  |  |  |
| 25 | Zestaw generator i torebka do hodowli bakterii beztlenowych | 1 op. | 70 |  |  |  |  |
| 26 | Zestaw generator i torebka do hodowli bakterii w warunkach wzbogaconych CO2 | 1 op. | 10 |  |  |  |  |
| 27 | Testy do identyfikacji i lekowrażliwości Mycoplasma i ureaplasma z dróg moczowow- płciowych i moczu. | test | 350 |  |  |  |  |
|  | PODŁOŻA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Schaedler bulion z wit.K3 0,2 % | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 2 | Brain Heart Infusion | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Podłoże mocznikowo- indolowe | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 4 | Podłoże tryptozowo-sojowe do badania czystości mikrobiologicznej powietrza, kompatybilne do dzierżawionego aparatu | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 5 | Podłoże COUNT-TACTC do badania czystości | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | PASKI Z GRADIENTEM STĘŻEŃ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Testy paskowe z gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC | szt. | 540 |  |  |  |  |
| 2 | Testy paskowe do oznaczania mechanizmów oporności u bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych | szt. | 480 |  |  |  |  |
|  | MATERIAŁY ZUŻYWALNE RÓŻNE DO APARATURY | szt. | 2 |  |  |  |  |

Wymagania odczynnikowo sprzętowe:

- Automatyczny analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii i grzybów + UPS+ interfejs komunikacyjny+ połączenie z LIS + szkolenie

- Automatyczne napełnianie testów

- Inkubacja monitorowana w automacie

- Automatyczny odczyt wyników

- Archiwizacja wyników

- Usuwanie testów po zakończeniu odczytu

- Czytnik kodów kreskowych

- W zestawie densytometr i pipety do przygotowania zawiesiny

- Zintegrowany komputer do opracowania wyników, wydruku, kontroli jakości, transmisji wyników oraz przechowywanie danych o pacjentach

- Oprogramowanie w systemie Windows

- Możliwość zdalnego dostępu do oprogramowania

- W programie system ekspercki do interpretacji wyników zgodnie z aktualnymi zaleceniami EUCAST

- Możliwość tworzenia własnych formuł interpretacyjnych

- Bieżąca aktualizacja systemu eksperckiego

- Zapewnienie dwukierunkowej transmisji danych z aparatu do zewnętrznego systemu informatycznego stosowanego w laboratorium

- Identyfikacja drobnoustrojów:

  - Gram ujemnych

  - Gram dodatnich

  - beztlenowców

  - Campylobacter, Neisseria, Haemophilus

  - Bacillus

  - drożdzaków

- Możliwość oznaczenia lekowrażliwości dla  pałeczek i ziarenkowców Gram+ i Gram- , tenowych i beztlenowych oraz grzybów wyhodowanych z różnych materiałów klinicznych

- Identyfikacja mechanizmów oporności MRSA, MRSE, HLAR, VRE, ,GISA, MLSb, KPC, MBL, ESBL

- Wynik podawany w MIC i kategoriach S, I, R

- Testy do identyfikacji i lekowrażliwości konfekcjonowane oddzielnie

- Możliwość definiowania komentarzy, testów, wyników lekowrażliwości, dopisywania wyników wrażliwości lub identyfikacji przez użytkownika

- Obsługa serwisowa i aplikacyjna

- Dostarczenie kart charakterystyki i wykazu substancji niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą

2. Automatyczny system do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych + UPS + interfejs komunikacyjny + połączenie z LIS + szkolenie

- Hodowla i detekcja  drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu

- Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym stosowanym w laboratorium

- Archiwizacja danych

- Podgląd w programie parametrów próbki w trakcie inkubacji

- Wprowadzanie danych próbki przy użyciu czytnika kodów paskowych

- Dostęp do celek pomiarowych przez użytkownika

- Możliwość selektywnego wyłączenia celek inkubacyjnych w przypadku awarii

- Ilość miejsc inkubacyjnych minimum 120

- Możliwość wykrywania bakterii i grzybów w jednym podłożu

- Możliwość zmiany przez użytkownika czasu inkubacji próbki

- Nie ma konieczności stosowania oddzielnych podłoży transportowych

- Dostępne podłoża bez inhibitora i z inhibitorem antybiotyków dla bakterii tlenowych i beztlenowych

- Dostępne podłoża  do badań produktów przetworzonych aseptycznie

- Obsługa serwisowa i aplikacyjna

- Dostarczenie kart charakterystyki i wykazu substancji niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą

3. Manualne testy biochemiczne do identyfikacji bakterii

- Powinny posiadać co najmniej 10 parametrów biochemicznych

- Dostęp do elektronicznej bazy danych identyfikacyjnych

- Pozytywna opinia konsultanta krajowego

4. Paski z gradientem stężeń antybiotyków

.      Pozytywna opinia konsultanta krajowego

Paski pakowane indywidualnie

5. Ponadto:

·         Bezpłatny pełny serwis urządzenia przez czas trwania umowy (części, diagnostyka, robocizna, przeglądy itd.)

Łączna cena brutto (łącznie z dzierżawą) …………………………………………… PLN

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 7 dni).

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………..……………...

…………………………………………………………….………….……………………

……………………………………………………………………..………………………

Osoba do kontaktu: …………………………………………….……………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………..

podpis

Zadanie nr 10

Nazwa: Zintegrowany test krążkowy do oznaczania lekowrażliwości grzybów

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zespolony zestaw krążków z antymykotykami | 1000 testów |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże dedykowane wykonania oznaczenia | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  | X |  | x |

Wykaz antymykotyków w pojedynczym teście:

- nystatyna

- natamycyna

- klotrimazol

- mikonazol

- ketokonazol

Oferent dołączy:

- instrukcję wykonania oznaczenia i interpretacji wyników

- wykaz i zakresy interpretacyjne szczepów kontrolnych

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Łączna cena brutto: ……………………………………………………… PLN

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 7 dni).

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………..

Podpis

Zadanie nr 11

Nazwa: Surowice Salmonella

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Surowice HM do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Op. 1 ml | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Surowice Hgm do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Op. 1 ml | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Surowice O9 do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Op. 1 ml | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Surowice Vi do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Op. 1 ml | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | RAZEM |  | X |  | x |

W ramach przedmiotu zamówienia nieodpłatne użyczenie oprogramowania do interpretacji wyników zaoferowanych testów.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Łączna cena brutto: ………………………………………… PLN

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 7 dni).

Nazwa i adres Firmy:

………………………………………………………………………….………………...

……………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………….…………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………….…………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………..

podpis

Zadanie nr 12

Nazwa: Testy fluorescencyjne - Pneumocystis

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do wykrywania antygenu Pneumocystis metodą mikroskopii fluorescencyjnej opakowanie 60 testów | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw kontrolny do w/w zestawu testów opakowanie 10 testów | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  | X |  | x |

W ramach przedmiotu zamówienia nieodpłatne użyczenie oprogramowania do interpretacji wyników zaoferowanych testów.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Łączna cena brutto: ………………………………………………………… PLN

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 7 dni).

Nazwa i adres Firmy:

…………………………………………………………………………..……………...

…………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………..…………………………

Osoba do kontaktu: …………………………………….……………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………..

podpis

Zadanie nr 13

Nazwa: Testy do oznaczania przeciwciał anty Borrelia metodą Western blot

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość czynszu netto PLN za okres jednego miesiąca | Wartość czynszu netto PLN przez okres trwania umowy | VAT % | Wartość czynszu brutto PLN przez okres trwania umowy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/opis ewentualnego wyposażenia dodatkowego w zestawie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa lub nieodpłatne użyczenie kołyski do inkubacji skanera do odczytu testów i oprogramowanie do interpretacji wyników (przez okres 24 miesięcy) |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  |  | x |  | x |

Odczynniki

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG w surowicy lub PMR (test potwierdzenia) – testy paskowe met. Western blot | 500 testów |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM w surowicy lub PMR (test potwierdzenia) – testy paskowe met. Western blot | 500 testów |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  | X |  | x |

Wymagania dodatkowe:

Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM w surowicy lub PMR (test potwierdzenia) –testy paskowe

- Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.

- Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie

analizy.

-  Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii.

- Antygeny: rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii,lipidy       charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, p83, p41,    p39, wysokospecyficzne rekombinowane, dimeryczne OspC (p25) z różnych odmian Borrelia., p58, p21, p20, p19, p18).

- Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię    kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM.

-  Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki.

- Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut off lub kalibrację.

- Odczyt elektroniczny za pomocą oprogramowania w języku polskim

Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG w surowicy lub PMR (test potwierdzenia) – testy paskowe

- Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.

- Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.

- Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii

- Antygeny: rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii, lipidy    charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia   afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, p83, p41, p39, wysokospecyficzne rekombinowane, dimeryczne OspC (p25) z różnych odmian Borrelia., p58, p21, p20, p19, p18).

- Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM.

-Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki.

- Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut off lub kalibrację.

- Odczyt elektroniczny za pomocą oprogramowania w języku polskim

Inne wymagania:

Oferent zapewni bezpłatny udział w zewnętrznej kontroli jakości 1 raz w roku przez okres trwania  umowy dla wszystkich badanych parametrów

Bezpłatny pełny serwis urządzenia przez czas trwania umowy (części, diagnostyka, robocizna, przeglądy itd.)

Łączna cena brutto (łącznie z dzierżawą) …………………………………………… PLN

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 7 dni).

Nazwa i adres Firmy:

…………………………………………………………………………….……………...

……………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………….……………………

Osoba do kontaktu: …………………………………….……………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………..

podpis

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

# Text boxes

| Opis Kwoty Daty Odbiorcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |