SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

____________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/40/2019                                             Brzozów 06.09.2019 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego -

dostawa artykułów medycznych

jednorazowego użytku

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM               3810/40/2019

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Część 8 , poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści probówki do pozyskiwania surowicy na 200µl krwi z kapilarą i czerwonym korkiem?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 2

Część 8, poz. 11 i 12 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek sterylnych z kapilarą posiadającą dodatkową osłonkę?

odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

pytanie nr 3

Część 8, poz. 1 i 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek z korkiem w kolorze niebieskim?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 4

Część 8, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 13x75mm?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 5

Część 8, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 12x86mm?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 6

Część 8, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 16x100mm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 7

Część 6. Staplery okrężne.

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie oferty na staplery okrężne z ostrzem standardowym. Staplery wyposażone w blokadę bezpieczeństwa zapobiegającą przypadkowemu oddaniu strzału. Stapler szczelny, regulowana wysokość zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm. Staplery dostępne w rozmiarach 21, 24, 26, 29, 32, 34mm.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 8

Część 14. Endostaplery.

Poz.2

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie oferty na rękojeść staplera endoskopowego o dł. szaftu 23cm.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 9

Część 15. Zestawy do procedur laparoskopowych.

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie oferty na rękojeść uniwersalna staplera endoskopowego przeznaczona do ładunków prostych i artykulacyjnych 30, 45, 60mm, o dł. szaftu 16cm i 26cm lub 23cm. Blokowana bezpiecznikiem zabezpieczjącym przed przypadkowym uwolnieniem zszywek. Ramię obrotowe 360 stopni.  Ładunki artykulacyjne zamykające zszywki na 1.0; 1,5; 1,75 i 2.0mm. Kompatybilne z trokarami 12mm.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 10

Część 7: poz.1 czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 130x80cm pakowane a’50szt. o gramaturze 35g/m2?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 11

Część 7: poz.2 czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x80cm pakowane a’50szt. o gramaturze 35g/m2?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 12

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 13

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa „0,5% wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości przedmiotu sprzedaży niedostarczonego w terminie”?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 14

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy słowa „bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu” zostały zastąpione słowami „po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedającego  do należytego wykonywania umowy”?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 15

Część nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie korka luer-lock bez wewnętrznej gąbki nasączonej 70% IPA ?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 16

Część nr 10 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/ w pozycji do osobnego pakietu?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 17

Część nr 12 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzieleni w/w pozycji do osobnego pakietu?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 18

Część nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie łącznika bezigłowego o długości całkowitej ponad 3cm, z wytrzymałością na ciśnienie 58 psi?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 19

Część nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie łącznika bezigłowego o całkowitej długości  2,5cm?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 20

Część 1, poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające bezbarwną obudowę i tłok w kolorze zielonym?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 21

Część 1, poz.1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 22

Część 1, poz.2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 23

Część 1, poz.3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 24

Część 1, poz.4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w op.a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 25

Część 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny brzuszne o perforacji na odcinku 10 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 26

Część 4 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z workiem 1l?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 27

Część 4 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z workiem 3 L?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 28

Część 7 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło pakowane zbiorczo 20 szt. w folię, karton transportowy 12 x 20 szt?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 29

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

odpowiedź:

Zamawiajacy dopuszcza.

pytanie nr 30

Część 8

Dot. poz. 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do pomyłki w opisie probówki? Żaden ze znanych nam producentów probówek z granulatem nie posiada w swojej ofercie probówek 5-6 ml o wymiarach 12x100mm. Są to wymiary probówek o pojemności 10-11 ml. Czy Zamawiajacy zgodzi się na probówki 12x 86 mm (rozmiar probówki, bez korka)?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 31

Część 8

Dot. poz. 11 Czy Zamawiający dopuści probówka do pozyskiwania surowicy na 200 ul krwi z kapilarą i białym korkiem?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 32

Część 8

Dot. poz. 12 Czy Zamawiający dopuści probówkę do hematologii z K2EDTA z kapilarą na 200 ul krwi, korek czerwony?

odpowiedź:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

pytanie nr 33

Część 8

Dot. poz. 13 Czy Zamawiający dopuści probówkę z EDTA-K3 na 1 ml krwi, system próżniowy?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 34

Pakiet 1 POZ.4 Strzykawki OIOM

Czy Zamawiajacy wymaga Strzykawek do pomp infuzyjnych pojemność 50 ml z możliwością wypełnienia do 60ml, 3 częściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock. Skalowanie co 1ml na całej długości skali, pojemność nominalna dodatkowo wyróżniona graficznie (wytłuszczenie, obwiedzenie itp.). Do pomp infuzyjnych dla pracowni cytostatyków. Skala kontrastująca, niezmywalna i czytelna. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Na korpusie strzykawki napisana nazwa i informacja o braku lateksu. Pakowane po 100szt.Strzykawki kompatybilne, wpisane w menu pomp firmy Bbraun Typ PERFUSOR SPACE  oraz aparatu do terapii nerkozastępczych  PRISMAFLEX.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

pytanie nr 35

Część 4, poz. 4

Czy zamawiający wydzieli poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 36

Część 4, poz. 4

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 37

Część 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 38

Część 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 39

Część 10, poz. 2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

pytanie nr 40

Część 10, poz. 2

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 41

Część 11, poz. 8

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 42

Część 11, poz. 8

Czy zamawiający wydzieli poz.8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 43

Część 11, poz.8

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem  i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny.

odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu zaoferowania koreczków produkowanych przez tą  samą firmę która produkuje kaniule.

pytanie nr 44

Część 11, poz.8

Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu zaoferowania koreczków produkowanych przez tą  samą firmę która produkuje kaniule.

pytanie nr 45

Część 5 – Staplery liniowe

- Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 dopuści długość linii szwu 65 mm w celu zabezpieczenia szczelności zespolenia i tym samym wymaga, żeby linia zszywek była o minimum 5 mm dłuższa od linii cięcia?

- Czy Zamawiający w pozycji 3, 4 dopuści długość linii szwu 85 mm w celu zabezpieczenia szczelności zespolenia i tym samym wymaga, żeby linia zszywek była o minimum 5 mm dłuższa od linii cięcia?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

pytanie nr 46

Część 6 – Staplery okrężne

Czy Zamawiający dopuści w miejsce staplera o średnicy zewnętrznej kowadełka 31 mm, stapler o średnicy zewnętrznej kowadełka 29,5 mm?

Stapler, który proponujemy ma mniejszą średnicę zewnętrzną  o 1,5 mm a średnicę ostrza niemalże identyczną jak w staplerze 31 mm (różnica 0,9 mm). Dzięki temu uzyskujemy większe bezpieczeństwo podczas usuwania staplera z miejsca zespolenia.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

pytanie nr 47

Pytanie dotyczące Załącznika nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający w rubryce „Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne) będzie wymagał numerów katalogowych zaoferowanego asortymentu, które będą obowiązywały na fakturze, opakowaniu handlowym i produkcie?

odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby numer katalogowy umieszczony na fakturze i opakowaniu handlowym był również umieszczony na produkcie.

pytanie nr 48

Czy w części nr 5 dopuszczą Panstwo:

Pozycja 1 Stapler liniowy tnący. Jednorazowy stapler liniowy, z nożem wbudowanym w ładunek. Możliwość co najmniej 5 krotnej wymiany ładunku u jednego pacjenta. Automatyczne zabezpieczenie przed skaleczeniem operatora. Rękojeść staplera zabezpieczona przed wyślizgnięciem z ręki operatora.

Długość linii szwu 64 mm, wielkość zszywki: dostępne rozmiary dla tkanki cienkiej 3,8 mm. dla tkanki grubej 4,8 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia.

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 49

Pozycja 2 Ładunek do staplera liniowego tnącego.

Długość linii szwu 64 mm, wielkość zszywki: dostępne rozmiary dla tkanki cienkiej 3,8 mm. dla tkanki grubej 4,8 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia.

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 50

Pozycja 3 Stapler liniowy tnący. Jednorazowy stapler liniowy, z nożem wbudowanym w ładunek. Możliwość co najmniej 5 krotnej wymiany ładunku u jednego pacjenta. Automatyczne zabezpieczenie przed skaleczeniem operatora. Rękojeść staplera zabezpieczona przed wyślizgnięciem z ręki operatora.

Długość linii szwu 84 mm, wielkość zszywki: dostępne rozmiary dla tkanki cienkiej 3,8 mm. dla tkanki grubej 4,8 mm . Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 51

Pozycja 4 Ładunek do staplera liniowego tnącego.

Długość linii szwu 84 mm, wielkość zszywki: dostępne rozmiary dla tkanki cienkiej 3,8 mm. dla tkanki grubej 4,8 mm . Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia.

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 52

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu sprzedaży;

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 100 PLN brutto.

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 53

Wnosimy o wyjaśnienie sensu zapisu § 5 ust. 4 oraz wnosimy o zgodę na zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 54

Pytania dotyczące SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 55

Dotyczy pkt. 10b – kryteria oceny ofert i sposób ich oceny „Termin oceny ofert”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla części 8 minimalnego terminu dostawy wynoszącego 2 dni?

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 56

Dotyczy § 2 ust. 3 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W § 2  ust. 3 umowy, dodaje się zdanie o treści:

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie będzie mniejsza niż 150 zł. netto.”

pytanie nr 57

Dotyczy § 2 ust. 4 umowy

Czy Zamawiający wymaga faktury elektronicznej w formie pdf?

odpowiedź:

Zamawiający wymaga przesyłania faktur w formacie umożliwiającym wprowadzenie danych z faktury do programu Malicki w formacie FAK, KTO, lub KT1.

Jednocześnie dopuszcza okres dostosowawczy dla Sprzedających - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy na dostosowanie przez Sprzedającego systemu informatycznego.

pytanie nr 58

Dotyczy § 2 ust. 7 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie powyższego zapisu z projektu umowy?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 59

Dotyczy § 3 ust. 1 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od dnia doręczenia faktury przez Sprzedającego?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 60

Dotyczy §5 ust. 1 umowy

Czy Zamawiający dopuści zmienię zapisu powyższego paragrafu na:

1.	Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

•	opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu sprzedaży nie dostarczonej w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

•	odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 5% wartości zamówienia brutto.

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 61

Część 8

Dotyczy pozycji 1

Czy  Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki o wymiarach 13x100mm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 62

Część 8

Dotyczy pozycji 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki o wymiarach 16x100mm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 63

Część 8

Dotyczy pozycji 10

Czy Zamawiający wymaga probówek okrągłodennych z tworzywa optycznie przejrzystego PS czy tworzywa matowego PP?

odpowiedź:

Zamawiający wymaga probówek okrągłodennych z tworzywa optycznie przejrzystego PS.

pytanie nr 64

Część 8

Dotyczy Pozycji 11 i 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek kapilar w komplecie z kapilarą i lejkiem – sterylnych ?

odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z kapilarem, nie wymaga sterylności.

pytanie nr 65

Dotyczy Część 5 Nazwa: Staplery liniowe

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 60 mm, z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami , ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub 4,8 mm po zamknięciu 2 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia). Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 66

Dotyczy Część 5 Nazwa: Staplery liniowe

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 60 mm (jednorazowy nóż w ładunku ), zszywki spłaszczone na całej długości , ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm l ub 4,8 mm po zamknięciu 2 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia). zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 67

Dotyczy Część 5 Nazwa: Staplery liniowe

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 80 mm, z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami , ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub 4,8 mm po zamknięciu 2 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia). Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 68

Dotyczy Część 5 Nazwa: Staplery liniowe

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 80 mm (jednorazowy nóż w ładunku), zszywki spłaszczone na całej długości , ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub 4,8 mm po zamknięciu 2 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia). Zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 69

Dotyczy Część 6 Nazwa: Staplery okrężne

Poz. 1

Jednorazowy stapler okrężny, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału , nożem i spłaszczonymi na całej długości zszywkami ułożonymi naprzemiennie w podwójnym rzędzie , wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania- zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. o średnicy 21, 25, 28, 31, 33 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia)?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 70

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 71

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, ktore wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 72

Część 1 poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 50ml z rozszerzeniem do 60ml, skalowanie co 1ml  na całej długości skali?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

pytanie nr 73

Część 1 Poz.1-4

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie pozycje strzykawek pochodziły od jednego producenta?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek od różnych producentów pod warunkiem zachowania wszystkich wymaganych parametrów.

pytanie nr 74

Dotyczy Części nr  2

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki napełnione jałowym roztworem soli fizjologicznej były zgodne z zasada 13 dyrektywy Rady (Wspólnot Europejskich) 93/42/EWG z dn. 14.06.1993 r dotyczącej wyrobów medycznych, która mówi:” Wszystkie wyroby zawierające jako integralną część substancję, która, użyta oddzielnie, może być uznana za produkt leczniczy w rozumieniu art. 1 dyrektywy 65/65/EWG i która to substancja zdolna jest do oddziaływania na organizm ludzki działając w sposób pomocniczy względem takich wyrobów medycznych, znajdują się w klasie III”?

odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby strzykawki napełnione jałowym roztworem soli fizjologicznej były zgodne z zasada 13 dyrektywy Rady (Wspólnot Europejskich) 93/42/EWG z dn. 14.06.1993 r

pytanie nr 75

Dotyczy części nr  2

Czy Zamawiający wymaga terminu ważności  powyżej 24 miesięcy co zapewni bezpieczeństwo pracy oraz unikanie przeterminowania produktu ,a co za tym idzie oszczędności dla Szpitala zwłaszcza przy przetargach na 2 lata lub więcej ?

odpowiedź:

Zamawiający wymaga terminu ważności  powyżej 24 miesięcy.

pytanie nr 76

Część 12 Zawór bezigłowy, przedłużacze standard, łączniki

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie 98ml/min oraz długości całkowitej ok. 4 cm z torem przepływu opływającym lek po wewnętrznej stronie  ścianek obudowy o przestrzeni martwej 0,2 ml ?. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 77

Część 12 Zawór bezigłowy, przedłużacze standard, łączniki

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego o objętości wypełnienia 0,9 ml oraz długości całkowitej ok. 4 cm z widocznym torem przepływu? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 78

Część 12 Zawór bezigłowy, przedłużacze standard, łączniki

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, z przedłużaczem o długości 20 cm oraz objętości wypełnienia 0,5 ml o całkowitej długości ok. 4cm ?. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 79

Część 12 Zawór bezigłowy, przedłużacze standard, łączniki

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 100 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez min. 7 dni aktywacji .Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa max. 0,2ml, ciśnienie neutralne. Zawór z dodatkowym systemem chroniącym cewnik przed napływem wstecznym krwi do światła cewnika przy zmianach ciśnienia krwi. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 80

Część 12 Zawór bezigłowy, przedłużacze standard, łączniki

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamknięty system obsługi centralnych dostępów żylnych w postaci bezigłowego łącznika cewników do hemodializ do wielokrotnego nakłucia, bez lateksu i części metalowych. Wewnętrzny przepływ przez łącznik o szybkości powyżej 360ml/min. Przyrząd nie zawierający lateksu, DEHP. Pakowane pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 50 szt. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 81

Pakiet 1:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki mają posiadać opakowanie z wyczuwalnym i optycznym miejscem otwarcia.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

pytanie nr 82

Pakiet 2:

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki z solą fizjologiczną  mają być gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka?

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki do przepłukiwania mają być sterylne na zewnątrz analogicznie do strzykawek dwuczęściowych i trzyczęściowych, powszechnie stosowanych w placówkach opieki zdrowotnej.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

pytanie nr 83

Pakiet 3:

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy tak jak w pakiecie 2. strzykawka ma posiadać gwintowany korek zabezpieczający wejście do strzykawki.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki z solą fizjologiczną  mają być gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka?

odpowiedź:

Ad1) strzykawka ma posiadać gwintowany korek zabezpieczający wejście do strzykawki,

Ad2) zamawiający dopuszcza ale nie wymaga,

pytanie nr 84

Pakiet 4:

Poz. 2

Czy zamawiający wymaga produktu zakończonego łącznikiem uniwersalnym do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, bez zawartości lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA).

odpowiedź:

Zamawiający wymaga łącznika standardowego i gwintowanego z zachowaniem pozostałych parametrów.

pytanie nr 85

Pakiet 7:

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu higienicznego o gramaturze 22 g/m2 pakowanego po 100 sztuk.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu higienicznego pakowanego po 10 sztuk.

odpowiedź:

Ad1) Zamawiający nie dopuszcza.

Ad2) Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 86

Pakiet 11:

Poz. 8

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka innego producenta co kaniule w punkcie 1-6.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy koreczki mają być pakowane pojedynczo (po 1szt.) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania?

odpowiedź:

Ad1) Zamawiający odstępuje od wymogu zaoferowania koreczków produkowanych przez tą  samą firmę która produkuje kaniule.

Ad2) Koreczki mają być pakowane pojedynczo (po 1szt.) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania.

pytanie nr 87

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 1 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 61 mm, załadowany ładunkiem do  tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) lub grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek? Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Możliwość 8 krotnej wymiany ładunku u jednego pacjenta. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 88

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 2 dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 61 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) lub grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm po zamknięciu 2,0 mm)  z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek? Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 89

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 3 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) lub grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm)  z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek? Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 90

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 4 dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 81 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm,  po zamknięciu 1,5 mm) lub grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm)  z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek? Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 91

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 pozycja 1 dopuści, jako alternatywny produkt, jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki  w zakresie od 1 mm do 2,0 mm? Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową powłoką ułatwiającą obsługę w warunkach mokrego pola operacyjnego. Rozmiary staplera: 21 , 25 ,28 i 32 mm. Stapler dostępny również w wersji długiej - endoskopowej, długość ramienia roboczego 520 mm, Dodatkowo stapler 25 mm dostępny również w wersji przełykowej z główką w kształcie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem, a staplery 28 i 32 dostępne również w wersji krótkiej prostej.  Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia.

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 92

Pakiet 13:

poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie standardowej rurki intubacyjnej z możliwością odsysania znad mankietu, bez pozostałych parametrów.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Ponadto:

1.

Część nr 1 opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

Część 1 Nazwa: Strzykawki OIOM

Zamawiający posiada pompy strzykawkowe firmy Braun Typ PERFUSOR SPACE – zaoferowane strzykawki 20 ml i 50 ml, muszą być wymienione w menu pompy.

Zamawiający posiada aparat do terapii nerkozastępczych  PRISMAFLEX  - strzykawki 50ml muszą  być wymienione w menu aparatu.

Uwaga: Strzykawki muszą gwarantować szczelność i płynne podawanie uniemożliwiające zalewanie pomp.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 10 ml, końcówka luer lock, końcówka położona centralnie, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, materiał tłoka bez lateksu, wyczuwalna w pracy ze strzykawką blokada zapobiegająca wysunięciu niekontrolowanemu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 20 ml, końcówka luer lock, końcówka położona centralnie, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, materiał tłoka bez lateksu, wyczuwalna w pracy ze strzykawką blokada zapobiegająca wysunięciu niekontrolowanemu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 30 ml, końcówka luer lock, końcówka położona centralnie, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, materiał tłoka bez lateksu, wyczuwalna w pracy ze strzykawką blokada zapobiegająca wysunięciu niekontrolowanemu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 50 ml, końcówka luer lock, końcówka położona centralnie, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, materiał tłoka bez lateksu, wyczuwalna w pracy ze strzykawką blokada zapobiegająca wysunięciu niekontrolowanemu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Strzykawki  wymagane jednego producenta.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się zazwiązanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…………………………………………………………

podpis wykonawcy

2.

Część nr 15 opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

Część 15 Zestawy do procedur laparoskopowych

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uniwersalna jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego o długości 160 mm i 250 mm przeznaczona do ładunków wyginanych i prostych wykonujących zespolenie o długości 30, 45 i 60 mm. Stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową blokowana bezpiecznikiem. Konstrukcja staplera umożliwiająca jego wielokrotne zamykanie i otwieranie bez konieczności każdorazowego odblokowywania zamkniętego staplera. Ramię staplera obrotowe 360 stopni. Zamawiający każdorazowo określi długość staplera przy składaniu zamówienia. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy ładunek z artykulacją 60 stopni do staplera endoskopowego. Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespoleni: 60 mm, zamykający na 1.0 mm, 1.5 mm, 1.7 mm i 2.0 mm. Ładunek posiadający ruchomą część ze zszywkami i nieruchome kowadełko. Wszystkie ładunki kompatybilne z trokarami 12 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. | Szt. | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

netto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

brutto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

….......................................................................................................................

data i podpis osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

3.

Część nr 14 opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

Część 14 Endostaplery

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękojeść do staplera laparoskopowego (długość szaftu 16 cm) jednorazowego użytku z możliwością zaginania w obie strony od 0 stopni do 45 stopni, 5 pozycji zaginania w obie strony, z obrotowym trzonem 360 stopni do minimum 25 aplikacji ładunku. Kompatybilny z ładunkami: 30mm, 45mm, 60mm. | szt. | 42 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękojeść do staplera laparoskopowego (długość szaftu 26 cm) jednorazowego użytku z możliwością zaginania w obie strony od 0 stopni do 45 stopni, 5 pozycji zaginania w obie strony, z obrotowym trzonem 360 stopni do minimum 25 aplikacji ładunku. Kompatybilny z ładunkami: 30mm, 45mm, 60mm. | szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunek retikularny z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego, nóż w ładunku) długości 45 mm i trzech wysokościach zszywek (2.0mm 2.5mm 3.0mm) do tkanki cienkiej | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek retikularny z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego długości 45 mm i trzech wysokościach zszywek (3.0mm 3.5mm 4.0 mm) do tkanki grubej | szt. | 54 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ładunek retikularny z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego długości 60 mm i trzech wysokościach zszywek (3.0mm 3.5mm 4.0 mm) do tkanki grubej szt | szt. | 84 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x |  | x |

netto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

brutto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

….......................................................................................................................

data i podpis osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy