Załącznik nr 1

do postępowania SZPiGM 3810/40/2019

1. Zamawiający dopuszcza w przypadku stosowania opakowań o innej pojemności niż podane   przez zamawiającego zaoferowanie wyrobu w posiadanych opakowaniach z podaniem tej informacji w ofercie i przy odpowiednim przeliczeniu.

2. Zamawiający nie zgadza się na dostarczenie wyłącznie oświadczeń o posiadaniu dokumentów uprawniających do obrotu wyrobem medycznym lub dopuszczających wyrób medyczny do obrotu oraz o ich dostarczeniu dopiero na żądanie zamawiającego.

3. W przypadku gdy oferowany produkt nie jest wyrobem medycznym wykonawca składa oświadczenie w ofercie poświadczające, że produkt nie jest wyrobem medycznym.

4. Zamawiający informuje, że na wezwanie należy dostarczyć (dołączyć) każdy zaoferowany wyrób (dotyczy wszystkich części zmówienia) w ilości jednej sztuki – próbki wyrobów przesłać na adres:  Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów z dopiskiem „SZPiGM - postępowanie nr 3810/…/2019 pokój nr 12 próbki dotyczące części nr …”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1 Nazwa: Strzykawki OIOM

Zamawiający posiada pompy strzykawkowe firmy Braun Typ PERFUSOR SPACE  – zaoferowane strzykawki 20 ml muszą być wymienione w menu pompy.

Zamawiający posiada aparat do terapii nerkozastępczych  PRISMAFLEX  - strzykawki 50ml muszą  być wymienione w menu aparatu.

Uwaga: Strzykawki muszą gwarantować szczelność i płynne podawanie uniemożliwiające zalewanie pomp.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 10 ml, końcówka luer lock, końcówka położona centralnie, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, materiał tłoka bez lateksu, wyczuwalna w pracy ze strzykawką blokada zapobiegająca wysunięciu niekontrolowanemu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 20 ml, końcówka luer lock, końcówka położona centralnie, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, materiał tłoka bez lateksu, wyczuwalna w pracy ze strzykawką blokada zapobiegająca wysunięciu niekontrolowanemu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 30 ml, końcówka luer lock, końcówka położona centralnie, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, materiał tłoka bez lateksu, wyczuwalna w pracy ze strzykawką blokada zapobiegająca wysunięciu niekontrolowanemu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 50 ml, końcówka luer lock, końcówka położona centralnie, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, materiał tłoka bez lateksu, wyczuwalna w pracy ze strzykawką blokada zapobiegająca wysunięciu niekontrolowanemu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Strzykawki  wymagane jednego producenta.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 2 Nazwa: Strzykawki do przepłukiwań sterylne wewnątrz

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku 3 ml, do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%,NaCl gotowa do użycia, jałowa, sterylna wewnątrz, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Korek zamykający posiadający gwintowane przedłużenie zabezpieczające wejście do strzykawki Luer Lock. Zerowy refluks eliminujący napływ krwi do cewnika. Tłok nie może być wysuwany poza przestrzeń sterylną strzykawki, ma eliminować przypadkowe zetknięcie się roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Praca tłoka zapewniająca utrzymanie stałego ciśnienia dodatniego przepłukiwania. Okres ważności min. 24 m-cy | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka jednorazowego użytku 5 ml, do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%,NaCl gotowa do użycia, jałowa, sterylna wewnątrz, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Korek zamykający posiadający gwintowane przedłużenie zabezpieczające wejście do strzykawki Luer Lock. Zerowy refluks eliminujący napływ krwi do cewnika. Tłok nie może być wysuwany poza przestrzeń sterylną strzykawki, ma eliminować przypadkowe zetknięcie się roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Praca tłoka zapewniająca utrzymanie stałego ciśnienia dodatniego przepłukiwania. Okres ważności min. 24 m-cy | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka jednorazowego użytku 10 ml, do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%,NaCl gotowa do użycia, jałowa, sterylna wewnątrz, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Korek zamykający posiadający gwintowane przedłużenie zabezpieczające wejście do strzykawki Luer Lock.. Zerowy refluks eliminujący napływ krwi do cewnika. Tłok nie może być wysuwany poza przestrzeń sterylną strzykawki, ma eliminować przypadkowe zetknięcie się roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Praca tłoka zapewniająca utrzymanie stałego ciśnienia dodatniego przepłukiwania. Okres ważności min. 24 m-cy | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Strzykawki  wymagane jednego producenta.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 3 Nazwa: Strzykawki do przepłukiwań sterylne wewnątrz i na zewnątrz

|  |  | j.m. | L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku 3 ml, do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%, NaCl gotowa do użycia, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Okres ważności min. 24 m-ce | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka jednorazowego użytku 5 ml, do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%, NaCl gotowa do użycia, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Okres ważności min. 24 m-ce | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka jednorazowego użytku 10 ml, do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%, NaCl gotowa do użycia, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Okres ważności min. 24 m-ce | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka jednorazowego użytku 20 ml, do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%, NaCl gotowa do użycia, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Okres ważności min. 24 m-ce | Szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Strzykawki  wymagane jednego producenta.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 4  Nazwa: Dreny i inne wyroby

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Silikonowy dren brzuszny, długość od 50 do 70 cm, otwory drenujące co najmniej 6, perforacja na odcinku do 12 cm, materiał wykonania w 100 % biokompatybilny i transparentny, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący RTG na całej długości drenu, przeznaczony do długotrwałego drenażu, podwójnie pakowany, CH 30. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren j.u. o długości 210 cm.do maski tlenowej | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 3 | Uniwersalny łącznik do drenów typ Y | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczoteczki cytologiczne. Sterylna szczoteczka z tworzywa sztucznego, jednorazowego użytku do pobierania wymazów cytologicznych z kanału szyjki macicy. Pakowana pojedynczo. Szczoteczka posiadająca cienkie, miękko zakończone włoski umieszczone prostopadle do trzonu szczoteczki, pozwalająca na pobranie optymalnej ilości komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy, zakończona obrączką zabezpieczającą przed wniknięciem szczoteczki do endometrium. (kształt: miotełka, okrągła) Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi kształt | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Obwód oddechowy z workiem 2L dla dorosłych 22 mm | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

netto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

brutto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

.........................................................................................................

data i podpis osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

Część 5 Nazwa: Staplery liniowe

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler liniowy tnący. Jednorazowy stapler liniowy, z nożem wbudowanym w ładunek. Możliwość co najmniej 5 krotnej wymiany ładunku u jednego pacjenta. Automatyczne zabezpieczenie przed skaleczeniem operatora. Rękojeść staplera zabezpieczona przed wyślizgnięciem z ręki operatora. Długość linii szwu 60 mm, wielkość zszywki: dostępne rozmiary na całej długości od 3,80 mm do 3,85 mm i od 4,50 do 4,85 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek do staplera liniowego tnącego. Długość linii szwu 60 mm, wielkość zszywki: dostępne rozmiary na całej długości od 3,80 mm do 3,85 mm i od 4,50 do 4,85 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stapler liniowy tnący. Jednorazowy stapler liniowy, z nożem wbudowanym w ładunek. Możliwość co najmniej 5 krotnej wymiany ładunku u jednego pacjenta. Automatyczne zabezpieczenie przed skaleczeniem operatora. Rękojeść staplera zabezpieczona przed wyślizgnięciem z ręki operatora. Długość linii szwu 80 mm, wielkość zszywki: dostępne rozmiary na całej długości od 3,80 mm do 3,85 mm i od 4,50 do 4,85 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek do staplera liniowego tnącego. Długość linii szwu 80 mm, wielkość zszywki: dostępne rozmiary na całej długości od 3,80 mm do 3,85 mm i od 4,50 do 4,85 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………..…………………………….

Tel, fax i mail: …………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 6 Nazwa: Staplery okrężne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler okrężny z obrotowym ostrzem. W chwili cięcia tkanki ostrze staplera wykonuje obrót zapewniając precyzyjne cięcie. Stapler wyposażony w automatyczną blokadę bezpieczeństwa zapobiegającą przypadkowemu oddaniu strzału. Stapler szczelny, regulowana wysokość zamknięcia zszywek w zakresie od 1 mm do 2,5 mm o rozmiarach min. 21, 25, 28/29, 31 i 33 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 7  Nazwa: Serwety jednorazowego użytku

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład higieniczny jednorazowy (prześcieradło) niejałowe wykonane z miękkiej włókniny (fizeliny) o gramaturze min. 25 g z możliwością sterylizacji tlenkiem etylu w procesie zwalidowanym zgodnie z normą EN ISO 11135 o wymiarach 140x80 cm. Kolor zielony/niebieski pakowane 20 szt. Opakowanie zbiorcze (karton). | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkład higieniczny jednorazowy niejałowy wykonany z miękkiej włókniny (fizeliny) o gramaturze min. 25 g z możliwością sterylizacji tlenkiem etylu w procesie zwalidowanym zgodnie z normą EN ISO 11135 o wymiarach 90x90 cm. Kolor zielony/niebieski pakowane 20 szt. Opakowanie zbiorcze (karton). | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…......................................................................................................

data i podpis osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

Część 8  Nazwa: Drobny sprzęt laboratoryjny,

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówka plastikowa z granulatem 5 – 6 ml korek koloru czerwonego, Ø zewnętrzne 12 mm, wysokość 100 mm bez korka , z korkiem 110 mm | Szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówka plastikowa z granulatem 10-11 ml, korek koloru czerwonego, Ø zewnętrzne 12 mm, wysokość 100 mm bez korka , z korkiem 110 mm | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki niebieskie typ Gilson 1000ul | Szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki żółte typ Gilson 200ul | Szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Naczyńka z PS do analizatorów Hitachi poj. 3 ml | Szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zatyczki do kapilar gazometrii 100µl | Szt. | 22 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kapilary do gazometrii 175 µl z heparyną Na | Szt. | 9 500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówka o poj. 7 ml 16 x 65 stożkowa ze znacznikiem i kołnierzem | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówka typu Eppendorf o poj. 1,5 ml bezbarwna stożkowa z wieczkiem na zawiasie | Szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówka o poj. 5 ml 13 x 75 okrągłodenna | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówka do pozyskiwania surowicy na 250 ul krwi z kapilarą i czerwonym korkiem | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówka do hematologii z K2EDTA z kapilarą na 200 ul krwi, korek jasnofioletowy | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Probówka z EDTA-K2 na 1 ml krwi, system próżniowy | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

………………….…...........................................................................

data i podpis osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

Część 9   Zestawy do implantacji portów naczyniowych

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw akcesoriów do implantacji portu składający się z: - port naczyniowy* z cewnikiem silikonowym: długość min. 70cm, średnica zewnętrzna 6,5F – 1 szt. - łącznik do połączenia portu z cewnikiem - 2 szt. - igła do portu prosta – 2 szt. - igła Seldingera V z zastawką boczną eliminującą ryzyko zatoru powietrznego 18Gx 70 mm – 1 szt. - tunelizator o tępych zakończeniach – 1 szt. - koszulka rozrywalna 7F – 1 szt. - drut prowadnik J w podajniku ze żłobieniem umożliwiającym wprowadzenie drutu do igły jedną ręką – 1 szt. - strzykawka Luer Slip 20ml – 1 szt. - strzykawka Luer Lock 10ml – 2 szt. - igła G18, 1,20x40 mm, różowa – 1 szt. - igła 12, G 22 x 1 1/4, Ø 0.70 mm, 30 mm, czarna – 1 szt. - miska przezroczysta 120 ml – 1 szt. - kleszczyki proste plastikowe 20 cm – 1 szt - imadło Mayo Hegar proste 14 cm – 1 szt. - kleszczyki metalowe zagięte 12,5cm – 3 szt. - pęseta anatomiczna metalowa 14,5 cm – 1 szt. - pęseta chirurgiczna 14 cm - 1 szt. - hak do ran typu Kliner 16 cm – 1 szt. - nożyczki typu Metzenbaum metalowe zakrzywione 18 cm – 1 szt. - skalpel jednorazowy bezpieczny 11 – 1 szt. - nić pleciona powlekana barwiona wchłanialna 56-70 dni z igłą okrągłą ½ koła 26mm USP 2/0 70cm – 1 szt. - nić monofilamentowa barwiona na niebiesko niewchłaniana z igłą tnącą 3/8 koła 24 mm USP 3/0 75cm – 1 szt. - opatrunek pooperacyjny paroprzepuszczalny przezroczysty 9 cm x 15 cm – 1 szt. - opatrunek pooperacyjny paroprzepuszczalny przezroczysty 5x7,5cm – 1 szt. - gazik, wielkość śliwki – 4 szt. - kompres z nitką radiacyjną 7,5x7,5cm 8 warstw – 30 szt. - fartuch chirurgiczny roz. L – 2 szt. - ręcznik papierowy 1x użytku 57x37cm – 2 szt. - serweta na stół narzędziowy 100x150 cm – 1 szt. - serweta 150x200cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt. - serweta 150x90cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt. - etykieta kontrolna – 2 szt. - miska trzykomorowa na wszystkie elementy zestawu – 1 szt. Wszystkie elementy zestawu (włącznie z portem) zapakowane w jedno opakowanie typu papier-folia zawierające min. 3 etykiety samoprzylepne umożliwiające identyfikację numeru katalogowego oraz numeru serii zestawu. Zestaw musi zawierać komplet dokumentów dla pacjenta: kartę pacjenta oraz książeczkę portu w języku polskim. *Wymogi dotyczące portu: - kształt delty w dwóch rozmiarach: rozmiar standardowy wysokość do 12,5mm, waga do 9g, rozmiar niskoprofilowy wysokość do 10mm, waga do 5g - port kompatybilny ze środowiskiem MRI do 3T; możliwość podania kontrastu w TK pod ciśnieniem do 325PSI z przepływem 5ml/s - membrana silikonowa z możliwością do 3000 nakłuć | Zest. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła prosta do portów dożylnych typu Surecan ze szlifem łyżeczkowym - gwarantującym bezpieczne wkłucie w membranę portu i nie wycinanie silikonu w membranie. Igła prosta. Rozmiar 20G; dł. 40, 70, 90mm. Rozmiar 22G; dł. 30mm., Rozmiar 24G; dł. 25mm. Zamawiający określi w czasie realizacji umowy rozmiar igły. | Op. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła zakrzywiona pod kątem 90 stopni do portów dożylnych typu Surecan; ze szlifem łyżeczkowym - gwarantującym bezpieczne wkłucie w membranę portu i nie wycinanie silikonu w membranie. Rozmiary 19G; dł. 15, 20, 25mm. Rozmiar 20G; dł. 15, 20, 25, 35mm., Rozmiar 22G; dł. 15, 20, 25, 35mm. Zamawiający określi w czasie realizacji umowy rozmiar igły. | Op. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym. Długość drenu 190mm (+/- 10mm). Przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem; wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia; mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Niski profil i podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia. Otwory ułatwiające wentylację miejsca wkłucia. Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem 325 psi. Rozmiary igły 19, 20, 22G, długości: 12, 15, 20, 25, 32, 38mm. Pakowana pojedynczo. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | X |  | X |

netto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

brutto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…..........................................................................................................

data i podpis osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

Część 10   Koreczki zabezpieczające porty luer-lock,  dreny grawitacyjne i do pomp infusomat Space aparaty do pomp przepływowych

Zamawiający posiada pompy przepływowe firmy Braun. Typ ….  – zaoferowane aparaty muszą być kompatybilne z pompą.

Uwaga: Aparaty (dreny) muszą gwarantować szczelność i gwarantować regularny przepływ uniemożliwiający zalewanie pomp.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korek luer-lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. Konstrukcja eliminująca wciskanie membrany portów typu luer-lock w przyrządach do transferu leków (brak trzpienia wewnętrznego). | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym; elastyczna dolna część komory kroplowej; 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki / worka. Do oferty należy dołączyć test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią system zamknięty zapobiegający uwalnianiu się zanieczyszczeń do otoczenia. | Szt. | 1 900 |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do pompy infuzyjnej objętościowej Infusomat Space dł. Drenu 250cm.; dwuczęściowa przezroczysta komora kroplowa; z filtrem bakteryjnym i cząsteczkowym 0,2 μm zawierajacym odpowietrznik; bez zawartości PCV i DEHP; Pakowane a'20. | Szt. | 1 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Aparat do pompy infuzyjnej objętościowej Infusomat Space dł. Drenu 250cm.; dwuczęściowa przezroczysta komora kroplowa; bez zawartości DEHP; Pakowane a'100. | Szt. | 1 600 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | X |  | X |

netto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

brutto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…………………………...........................................................................

data i podpis osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

Część 11 Nazwa: Kaniule dożylne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaniula bezpieczna z samodomykającym się korkiem portu do wstrzyknięć, minimum 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik, wyposażona w zastawkę antyzwrotna zapobiegająca wypływowi krwi w momencie wkłucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę. Pakowane pojedynczo. Opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości. Sterylizowana radiacyjnie. Rozmiary jak poniżej |
| 1 | Rozmiar 0,9 mm 22G kod niebieski długość 25 mm przepływ 42 ml/min. | Szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozmiar 1,1 mm 20G kod różowy długość 32 mm przepływ 67 ml/min. | Szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rozmiar 1,3 mm 18G kod zielony długość 45 mm przepływ 103 ml/min. | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozmiar 1,5 mm 17G kod biały długość 45 mm przepływ 133 ml/min. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rozmiar 1,8 mm 16G kod szara długość 45 mm przepływ 236 ml/min. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rozmiar 2,0 mm 14G kod pomarańczowy długość 45 mm przepływ 270 ml/min. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Kaniula dotętnicza G20 o długości 45 mm, z zaworem odcinającym typu flo switch, zapobiegający wypływowi zwrotnemu z systemem mocowania z okienkiem folii paraprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/024h) z wycięciem na zawór flo switch 10mmx15mm z trzema paskami do prowadzenia linii. |
| 5 | Rozmiar 20G długość 45 mm | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| Kaniula dożylna bez portu bocznego ze zdejmowalnym uchwytem, ułatwiającym wprowadzenie, wykonana z PTFE, opakowanie tyvec, przepływ 13 ml/min. |
| 6 | Rozmiar 0,6 mm 26G długość 19 mm | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rozmiar 0,7 mm 24G długość 19 mm | Szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Korki do kaniul dożylnych, sterylne, tego samego producenta co kaniule określone w punkcie 1-6. | Szt. | 65 000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Razem |  |  |  |  |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 12 Zawór bezigłowy, przedłużacze standard, łączniki

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa max. 0,04 ml , o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. | Szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, o objętości wypełnienia 0,87 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z pojedynczym przedłużaczem o długości 9 cm, z jednym zaciskiem ślizgowym, o objętości wypełnienia 0,15 ml, możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Dren zakończony bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Sterylizacja radiacyjna. | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 100 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez min. 11 dni aktywacji .Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa max. 0,1ml, ciśnienie neutralne. Zawór z dodatkowym systemem chroniącym cewnik przed napływem wstecznym krwi do światła cewnika przy zmianach ciśnienia krwi. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zamknięty system obsługi centralnych dostępów żylnych Bezigłowy łącznik do cewników do hemodializ do wielokrotnego nakłucia, bez lateksu i części metalowych pozwalający na wykonanie co najmniej 3-ch dializ bez wymiany. Wewnętrzny przepływ przez łącznik o szybkości powyżej 600ml/min. Przyrząd nie zawierający lateksu, DEHP, poliwęglanu. Pakowane pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 100 szt. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | X |  | X |

netto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

brutto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…......................................................................................................................

data i podpis osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

Część 13 Pakiet OIOM

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci umożliwiający przeprowadzenie nebulizacji bez konieczności rozłączania obwodu oddechowego pacjenta, ze zintegrowaną w jednej obudowie zastawką zapewniającą utrzymanie systemu zamkniętego i przepływ nebulizatu z ominięciem warstwy filtracyjnej i warstwy wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji p/bakteryjnej 99,999% , skuteczność względem NaCl – 95%, objętość oddechowa 250-1250ml, przestrzeń martwa 68 ml, waga filtra 44 g, czas stosowania do 24 godzin. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny.dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci, (sztuczny nos) jedomembranowy, medium wymiennika z celulozy, z portem do odsysania zamykanym zatyczką na uwięzi, z portem tlenowym, skuteczność nawilżania 28,5 mg H2O, przestrzeń martwa 16ml, waga 8,5 g | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, dł. 15cm, z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, gładki w środku, zatyczka portu do bronchoskopii o śr. 9,5 mm i portu do odsysania o śr.4 mm, z uchwytem zatyczki w osi pionowej, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 15M od strony maszyny, jednorazowego użytku, sterylny, bezlateksowy, bez DEHP, bez BPA, opakowanie folia-papier, termin przydatności do użycia 5 lat, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rurka intubacyjna wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 5,0 do 9,0 co pół, opakowanie papier-folia. | Szt. | 1 300 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurka intubacyjna wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z możliwością odsysania znad mankietu, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 5,0 do 9,0 co pół, opakowanie papier-folia. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,9 m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 – 190 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, w zestawie wewnętrzny (zintegrowany) przewód do próbkowania gazu z łącznikami typu męskiego (część zewnętrzna linii 1,9m), wszystkie elementy w jednym oryginalnym opakowaniu producenta, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Pozycjoner przeciwodleżynowy składający się z: maty paroprzepuszczalnej z pasem stabilizacyjnym umożliwiającej przemieszczanie oraz zmianę pozycji pacjenta z górną powierzchnią antypoślizgową o wymiarach: 91 x 126 cm, z 9 uchwytami na ręce na każdym z dłuższych boków, taśmy mocującej na łóżko, czterowarstwowego podkładu chłonącego wilgoć i przepuszczalnego dla powietrza o wymiarach powierzchni chłonnej minimum :79 x 122 cm, oraz z 2 klinów o nachyleniu 30 stopni. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | X |  | X |

netto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

brutto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax……………………….…….

e-mail ……………………………..

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

….............................................................................................................

data i podpis osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

Część 14 Endostaplery

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękojeść do staplera laparoskopowego (długość szaftu 16 cm) jednorazowego użytku z możliwością zaginania w obie strony od 0 stopni do 45 stopni, 5 pozycji zaginania w obie strony, z obrotowym trzonem 360 stopni do minimum 25 aplikacji ładunku. Kompatybilny z ładunkami: 30mm, 45mm, 60mm. | Szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękojeść do staplera laparoskopowego (długość szaftu 26 cm) jednorazowego użytku z możliwością zaginania w obie strony od 0 stopni do 45 stopni, 5 pozycji zaginania w obie strony, z obrotowym trzonem 360 stopni do minimum 25 aplikacji ładunku. Kompatybilny z ładunkami: 30mm, 45mm, 60mm. | Szt. | 36 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunek retikularny z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego, nóż w ładunku) długości 45 mm i trzech wysokościach zszywek (2.0mm 2.5mm 3.0mm) do tkanki cienkiej | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek retikularny z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego długości 45 mm i trzech wysokościach zszywek (3.0mm 3.5mm 4.0 mm) do tkanki grubej | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ładunek retikularny z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego długości 60 mm i trzech wysokościach zszywek (3.0mm 3.5mm 4.0 mm) do tkanki grubej szt | Szt. | 84 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | X |  | X |

netto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

brutto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

….......................................................................................................................

data i podpis osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

Część 15 Zestawy do procedur laparoskopowych

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uniwersalna jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego o długości 160 mm i 250 mm przeznaczona do ładunków wyginanych i prostych wykonujących zespolenie o długości 30, 45 i 60 mm. Stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową blokowana bezpiecznikiem. Konstrukcja staplera umożliwiająca jego wielokrotne zamykanie i otwieranie bez konieczności każdorazowego odblokowywania zamkniętego staplera. Ramię staplera obrotowe 360 stopni. Zamawiający każdorazowo określi długość staplera przy składaniu zamówienia. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy ładunek z artykulacją 60 stopni do staplera endoskopowego. Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespoleni: 60 mm, zamykający na 1.0 mm, 1.5 mm, 1.7 mm i 2.0 mm. Ładunek posiadający ruchomą część ze zszywkami i nieruchome kowadełko. Wszystkie ładunki kompatybilne z trokarami 12 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | X |  | X |

netto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

brutto …................................. PLN

słownie …............................................................................................................................

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

….......................................................................................................................

data i podpis osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy