SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

_____________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/46/2019                                               Brzozów 18.09.2019 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego -

dostawa aplikatorów dla Zakładu Brachyterapii

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM            3810/46/2019

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1:

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ: opis przedmiotu zamówienia, pkt. 10.

Celem umożliwienia złożenia oferty nie podlegającej odrzuceniu, prosimy o doprecyzowanie do jakiego rodzaju aplikatorów mają być wymienione w punkcie 10 przewody o numeracji kanałów 19-30.

odpowiedź:

Zestaw przewodów łączących aplikatory z aparatem terapeutycznym Microselectron o numeracji kanałów 19-30 z przeznaczeniem dla aplikatorów metalowych (np. prostata).

pytanie nr 2:

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ: opis przedmiotu zamówienia:

Celem umożliwienia złożenia oferty nie podlegającej odrzuceniu, prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty zamówienia. Przedmiotowy asortyment jest każdorazowo zamawiany u Producenta, którego standardowy termin realizacji wynosi 6-10 tygodni.

odpowiedź:

Pkt. 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny.

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

1) cena            					        60 pkt.

2) termin dostawy                                                        40 pkt.

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączny cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy,

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

1) Cena  oferty.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

2) Termin dostawy.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 40 punktów.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 60 dni kalendarzowych                         od złożenia zamówienia.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje 60 - dniowy termin dostawy otrzyma 0 pkt. w kryterium termin dostawy.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy krótszy niż 60 dni (np. 50 dni) otrzyma 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy z dokładnością do 10 dni (np. 50 dni, 40 dni, itp.).

W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie terminu dostawy zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 60 dni.

Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opis przedmiotu zamówienia:

Wykreśla się zdanie o treści:

Termin dostawy: …………….. dni (max 5 dni)

W miejsce wykreślonego zdania wprowadza się zdanie o treści:

Termin dostawy: …………….. dni (max 60 dni)

Ponadto:

Pkt. 13 i 14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 23.09.2019 r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 23.09.2019 r.
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.