Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/47/2019                                                       Brzozów  20.09.2019r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawę

systemu planowania leczenia

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/47/2019

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- SIWZ - załącznik nr 2 - Oferta asortymentowo-cenowa.

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ (Oferta asortymentowo-cenowa). Nowa treść załącznika nr 2 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

- SIWZ-załącznik nr 6 – Umowa sprzedaży, § 2.

Zamawiający dokonuje zmiany treści  załącznika nr 6 do SIWZ – Umowa sprzedaży  w zakresie § 2. Nowa treść § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2

    - Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę ………….. PLN brutto (słownie: ………………………..  …./ 100).

    - Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1, w szczególności:

- Cenę przedmiotu sprzedaży, na kwotę: ……….PLN brutto (słownie: ……………………………  …/100)

- Koszt dostarczenia przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego, na kwotę: ……….PLN brutto (słownie:……  …/100)

- Całkowity koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży w tym przeniesienie danych) wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu, na kwotę: ……….PLN brutto (słownie: ……………  …/100).

- Koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego do obsługi zainstalowanego sprzętu, na kwotę: …………. PLN brutto (słownie:………….………  …/100).

- Pełny koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej w okresie gwarancji w tym koszty przeglądów okresowych o których mowa w § 5 ust. 10, na kwotę: ……….PLN brutto (słownie: ……………  …/100).

- SIWZ - pkt.13 i 14. Terminy składania i otwarcia ofert.

Nowa treść pkt 13 i 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 25.09.2019 r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej w dniu: 25.09.2019 r.
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zmiany wprowadzone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postepowaniu

Załącznik nr 2

___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

(WZÓR)

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę stacji planowania leczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,  znak sprawy SZPiGM 3810/47/2019 przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: | ILOĆ (SZT) | CENA JEDNOSTK. NETTO (PLN) | STAWKA PODATKU VAT ( w % ) | WARTOŚĆ NETTO ( PLN) | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D=AxB | E=D+C |
| 1. | Nazwa …………………………………Model/typ (jeżeli ma zastosowanie): ……………………….…….….…………………………...…… ……………………………….. Nazwa producenta: …………………….…………..…………………………...…… |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |
| 3. | Koszt instalacji i uruchomienia |  |  |  |  |  |
| 4. | Koszt przeszkolenia personelu |  |  |  |  |  |
| 5. | Koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Uwaga!

Jeżeli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie.

PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU

Należy wpisać parametry  sprzętu wymagane przez zamawiającego oraz wpisać parametry sprzętu zaoferowanego przez wykonawcę.

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WPISAĆ TAK, NIE LUB POZIOM OFEROWANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| Stacja planowania leczenia w radioterapii |
| 1 | Wpisać wymagane parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia |  |

PARAMETRY TECHNICZNE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY  DOKONA OBLICZENIA   ILOŚCI PUNKTÓW W ZAKRESIE KRYTERIUM ,,PARAMETRY TECHNICZNE”

| L.p. | PARAMETR TECHNICZNY | PARAMETR OCENIANY | WARTOŚĆ OFEROWANA wpisać TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Funkcjonalność narzędzi do konturowania w pełni kompatybilna z wykorzystywanym przez Zamawiającego systemem planowania leczenia | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2. | Narzędzia do konturowania dla badań z wykorzystaniem różnych faz oddechowych, identyczne jak w posiadanym przez Zamawiającego systemie planowania leczenia | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3. | Narzędzia systemu planowania leczenia zapewniają możliwość automatycznego konturowania struktur dla badania PET-CT na podstawie definiowanego parametru SUV | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4. | Oferowany algorytm Colapsed Cone Convolution zgodny z algorytmem Colapsed Cone Convolution wykorzystywanym przez Zamawiającego | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5. | Oferowany algorytm MonteCarlo zgodny z algorytmem MonteCarlo wykorzystywanym przez Zamawiającego | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6. | Optymalizacja planu z użyciem funkcji biologicznej EUD | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7. | Automatyzacja planowania leczenia z wykorzystaniem definiowanych przez użytkownika szablonów planów leczenia | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |

Termin gwarancji:………………… miesięcy.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………...………………

Nr tel…………………………..……

Nr fax……………………….………

mail …………………..…………….

Oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

Oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy)