Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/56/2019                                                     Brzozów  14.10.2019 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawy wyrobów medycznych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/56/2019

W związku z pytaniami  złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści również urządzenia dopuszczone do badań MRI jedynie                w polu 1,5T, bez stref wykluczeń?

Odpowiedź:

Zamawiający  nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie jedynie 1 typu elektrody lewokomorowej bipolarnej (IS-1), ale o najmniejszej średnicy na rynku (4,3 shaft, 4,0 tip)?

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.