Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/67/2019                                                     Brzozów  09.12.2019 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę systemu chłodzenia skóry głowy podczas chemioterapii

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/67/2019

W związku z pytaniem złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1 -Dot.  opisu przedmiotu zamówienia-pkt II: System ogrzewania pacjenta, pkt 40 załącznika nr 1.

Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z kontrolką wyposażoną                               w 2 podłączenia, gdzie cały system zapewnia wystarczająco efektywne ogrzewanie pacjenta   z możliwością zastosowania dwóch elementów grzewczych/koców dla dwóch pacjentów jednocześnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedź na pytanie jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu