SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

_____________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/73/2019                                       Brzozów, dnia 31.12.2019r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

dostawa odczynników wraz z dzierżawą

analizatorów

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM.3810/73/2019

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zamawiający w pkt. 5 SIWZ dotyczącym terminu realizacji zamówienia wskazuje na sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W załączniku nr 1 ,,Oferta” w tabeli dotyczącej czynszu dzierżawnego za aparaty Zamawiający umieścił zwrot Wartość netto czynszu za 24 miesiące.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie terminu realizacji zamówienia odczynników wraz z dzierżawą analizatorów.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje realizacji zamówienie w okresie 12 miesięcy. Zapis w załączniku nr 1 określający wartość czynszu za 24 miesiące jest omyłką pisarską.

W związku z powyższym  zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie załącznika nr 1 do SIWZ- ,,Oferta”.  Nowa treść załącznika nr 1 do SIWZ w załączeniu.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w SIWZ  są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Załącznik nr 1

Oferta

Dane wykonawcy

Nazwa: …………………….

Adres: ……………………..

Tel, Fax, mail: …………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu  nr Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/73/2019 na wybór wykonawcy na dzierżawę analizatorów hematologicznych wraz z dostawą odczynników do aparatów będących własnością zamawiającego i wydzierżawionych aparatów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Cena łączna brutto ………………………………………………….. PLN

(słownie: ………………………………………………………………….)

Cena łączna netto …………………………………………………… PLN

(słownie: ………………………………………………………………….)

Cena łączna brutto i netto obejmuje ceny odczynników, materiałów eksploatacyjnych i dzierżawy aparatów w całym okresie obowiązywania umowy.

Czynsz dzierżawny za aparaty:

| Nazwa aparatu | Czynsz dzierżawny miesięczny netto PLN | Podatek VAT % | Czynsz dzierżawny miesięczny brutto PLN | Wartość netto za 12 miesięcy | Wartość brutto za 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |

Wykaz odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oferowanych analizatorów oraz do aparatów będących własnością zamawiającego, niezbędnych do wykonania badań w ilości określonej w opisie przedmiotu zamówienia.

| L.p. | Nazwa odczynnika lub materiału eksploatacyjnego | Szacunkowa ilość opakowań handlowych w okresie obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania handlowego | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  |

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY  DOKONA OBLICZENIA   ILOŚCI PUNKTÓW W ZAKRESIE KRYTERIUM ,,PARAMETRY TECHNICZNE”

| PARAMETRY OCENIANE |
| --- |
| Opis wymaganych parametrów technicznych | Wpisać TAK lub NIE | Punktacja |
| Objętość aspirowanej próbki dla analizatora rezerwowego 5 diff bez podajnika poniżej 25 µl | TAK/NIE | Tak – 15pkt Nie – O pkt |
| Analizatory rezerwowe 5 diff różnicujący leukocyty na więcej niż 5 populacji | TAK/NIE | Tak – 15pkt Nie – O pkt |
| Oznaczane i raportowane na wyniku parametry PLT takie jak : PCT , PDW , P-LCC oraz P-LCR przynajmniej na jednym z oferowanych analizatorów. | TAK/NIE | Tak – 10pkt Nie – O pkt |

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

Oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…………………………………….                                                                                                                                                                                                              podpis wykonawc