____________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 0610A/7/2020                                           Brzozów 06.08.2020 r.

Dotyczy:

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego -

Wykonanie remontu kominów i instalacji odgromowej w części nad dachem oraz renowacji dachu krytego blachą płaską w budynku (Pawilon A) Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza.

Sygn. sprawy: Sz.S.P.O.O. SZPiGM 0610A/7/2020

W związku z pytaniami Wykonawców w niniejszym postępowaniu Zamawiający – Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza użycie farb równoważnych co do proponowanego systemu Rafil - chodzi o system malarski Aksikor.

odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do stosowania farb równoważnych ponieważ ich właściwości wg kart technicznych znacznie odbiegają od przyjętej farby (system RAFIL RADACH), np. co do wydajności i gwarancji a także bazy produktu którą w systemie Aksokor stanowi woda.

pytanie nr 2

Czy istnieje możliwość mycia pod wysokim ciśnieniem (ciśnienie 500 bar) zamiast  szlifowania połaci ?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.