SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

_____________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/5/2020                                       Brzozów, dnia  24.02.2020r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

dostawa wyrobów medycznych

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM.3810/5/2020

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Pakiet 12, poz.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 12 pozycji 1 i dopuszczenie następujących parametrów: Cewnik naczyniowy permanentny
w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu  o średnicy 14,5 Fr.
Dwie wersje do wyboru. Wersja z ramionami prostymi o długości cewnika
do mufy: 15,19,23,27,31,35,42, 50cm i wersja z ramionami zakrzywionymi o długości 19, 24, 28 i 31cm. Przepływ do 500ml/min. Symetryczna,
taperowana końcówka cewnika w celu łatwiejszego wszczepienia.
Recyrkulacja przy normalnym i odwróconym przepływie w liniach
tętniczej i żylnej poniżej 1%. Do okoła cewnika otwory wycięte w systemie 360 stopni celem zmniejszenia ryzyka przyssania końcówki do
ściany naczynia. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach.
Wprowadzacz o średnicy 15Fr ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym,
nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza
do światła naczynia i utraty krwi, bezpieczny skalpel. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Pakietu 20, poz. 1.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod neutralnych jednorazowych dzielonych z pierścieniem ekwitopotancjalnym, pełniącym funkcje antyoparzeniową dla dorosłych o powierzchni aktywnej 128,5mm i całkowitej 170,5mm – elektroda pokryta hydrożelem z zakończeniem na klips, na opakowaniu etykieta samoprzylepna do potrzeb dokumentacji zawierająca nr. kat i datę ważności producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z urządzeniem firmy ERBE, łatwości otwierania i posiadania nalepek niezbędnych do dokumentacji medycznej.

Pytanie nr 3

Część 24, poz.2

Podkład bibułowy nakozetkowy 2-warstwowy podfoliowany, 50cm x 50m. Wykonany z pulpy laminowanej, Perforacja: 50 cm, gramatura: 23 gr±5% (papier) + 10 gr ±5% (PE), Ilość odcinków w rolce: 100. Miękki, wodoodporny, chłonny, wytrzymały, Kolor: dowolny, jednorazowego użytku, niesterylny W opakowaniu zbiorczym 12 szt.. ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Wzór umowy § 7 ust. 2 :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy w § 7 ust. 2 w sposób następujący:

Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy do Zamawiającego w terminie określonym w § 4 ust. 4-6 niniejszej Umowy, zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem sytuacji wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Część 12, poz. 1.

Czy Zamawiający  dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy  wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego  poliuretanu Tecoflex (po założeniu szaft i końcówka cewnika miękną zmniejszając tym samym ryzyko podrażnienia ścian naczyniowych) 11 Fr długość 15 cm prosty lub zagięty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Część 12, poz. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z części 12 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Część 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycje nr 17-20  i utworzenie osobnego pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Część 26

Czy z uwagi na standaryzację badań, Zamawiający wymaga aby produkty w poz. 17-20 pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby produkty w poz. 17-20 pochodziły od jednego producenta.

Pytanie 9

Część 8, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga kaniuli dożylnej posiadającej 4 paski radiocieniujące?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kaniuli dożylnej posiadającej min. 3 paski radiocieniujące.

Pytanie 10

Część 8, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej sterylizowanej tlenkiem etylenu? Proszę o podanie medycznego uzasadnienia dla wymaganej metody sterylizacji, gdyż sterylizacja EO jest powszechnie stosowana dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Część 8, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej w rozm.  18 G, o przepływie 90 ml/min?

Odpowiedź:

Dokładnie taki opis widnieje w SIWZ.

Pytanie 12

Część 8, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej w rozm.  16 G, o przepływie 140 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Część 9, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze z tłokiem w kolorze niebieskim i przeźroczystym cylindrem? Kolor zielony wskazuje na konkretnego Producenta, a kolor niebieski tłoka tak samo jak kolor zielony daje lepszą wizualizację poziomu płynu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Część 9, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej posiadającej logo umożliwiające identyfikację wyrobu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Część 12 poz. 2.

Czy Zamawiający w części 12 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt znanego producenta firmę RUSCH: Zestaw do nefrostomii 8 F z elementami zestawu

• 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie) 17,5Gx20cm

• Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm

• 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg

• Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock

• Kranik LL

• Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)

• 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji

• Sterylne, do jednorazowego użytku

• Nie zawiera lateksu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Część 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji 2 z części 19, tj.: „Wężyk (dren) jednorazowego użytku  o długości  250 cm do badań TK z dwoma zaworkami bezzwrotnymi. Złącze powinno być przystosowane do zastosowania ze wstrzykiwaczem CT Motion firmy Ulrich.”, tak by pozycja stanowiła oddzielny pakiet?

Zgoda Zamawiającego umożliwi firmie specjalizującej się w dostawie tego typu produktów medycznych złożenie oferty korzystniejszej jakościowo, niż w przypadku ograniczenia w/w asortymentu do jednego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

Załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Część 19, pozycja 2

Mając na uwadze dobro pacjentów oraz szpitala, zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający będzie wymagał, aby materiały eksploatacyjne nie zawierały związków DEHP (ftalany dietyloheksylu)? Związki DEHP w powszechnie potwierdzony sposób uznane są za związki rakotwórcze i mutagenne, których stosowanie może być szkodliwe dla zdrowia badanych pacjentów (szczególnie dla zdrowia pacjentów pediatrycznych i kobiet w ciąży lub karmiących piersią).

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 18

Załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Część 19, pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (…) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem” (Instrukcja obsługi wersja: R13.2/2018-09 Rozdział 4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa).

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 19

Część 14 : poz. 1 - 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zabezpieczenia dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE opakowania zbiorczego w zamian za pakowanie w sposób wielowarstwowy typu karton-karton?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 20

Część 14, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75cm (zamiast 75x75cm) z otworem przylepnym owalnym w rozmiarze 8x6 cm o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 21

Część 14, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75cm z otworem przylepnym owalnym w rozmiarze 8x6 cm (zamiast 6x12 cm) o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 22

Część 14, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75cm z otworem przylepnym owalnym w rozmiarze 10x15 cm (zamiast 6x12 cm) o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 23

Część 14, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 80x75cm z otworem przylepnym owalnym w rozmiarze 6x15 cm (zamiast 6x12 cm) o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 24

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 25

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający zgadza się  aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy na zmniejszenie kary umownej w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 26

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa „0,5% wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości przedmiotu sprzedaży niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za nieterminową dostawę była naliczana od wartości niedostarczonych towarów, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna będzie niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonych towarów, a nawet może przewyższać wartość niedostarczonych towarów. Taka kara będzie rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Warto zacytować wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Tymczasem zastosowany przez Zamawiającego mechanizm naliczania kar umownych od całej wartości umowy mógłby znaleźć zastosowanie także w przypadku zwłoki w dostawie urządzeń o małej wartości, które również wchodzą w skład przedmiotu zamówienia. Takie ukształtowanie stosunku prawnego w ocenie Izby stanowi nadużycie przyznanego Zamawiającemu prawa podmiotowego. Za uzasadnione należy uznać żądanie Odwołującego, aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym nie do wartości całego zamówienia, lecz w stosunku do tego elementu zamówienia, z dostawą którego wykonawca popadł w zwłokę.”

Odpowiedź:

We wzorze umowy brak jest zapisu o którym pisze Wykonawca.

Pytanie 27

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy słowa „bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu” zostały zastąpione słowami „po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedającego  do należytego wykonywania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy i miał szansę naprawienia popełnionych uchybień w wykonywaniu umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 28

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1.	Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

•	opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia,

•	odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 50 PLN brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 29

Części nr 1

Prosimy o doprecyzowanie czy w pozycji 4 Zamawiający miał na myśli „Dren zakończony złączem umożliwiającym podłączenie zestawu do venflonu” – analogicznie jak w poprzednich pozycjach?

W pozycji nr 4 znalazł się zapis „Dren zakończony złączem  3niemożliwiają podłączenie zestawu do venflonu”

Odpowiedź:

Prawidło zapis brzmi: „Dren zakończony złączem umożliwiającym podłączenie zestawu do venflonu”.

Pytanie 30

Część nr 14, pozycja 1,3,5-7

Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m2, spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H2O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m2 wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.

Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 31

Część nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę na stolik Mayo (czerwona folia z niebieskim wzmocnieniem) w rozmiarze 80cm x 140cm , wykonaną z foli PE o gramaturze 50g/m2 + dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 30g/m2 (włóknina – 50% wiskoza + 50% polietylen)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 32

Część nr 14, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m2, w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m2. Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 33

Część nr 14, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę zabiegową o wymiarach 45 x 75cm z centralnym otworem 6cm x 8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34

Część nr 14, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę zabiegową o wymiarach 50 x 75cm z centralnym otworem przylepnym o średnicy 7cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35

Część nr 14, poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę zabiegową o wymiarach 75 x 90cm x centralnym otworem przylepnym 6cm x 8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 36

Część nr 8, poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści kaniule sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 37

Część nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule rozmiar 0,9mm 22G kod niebieski. Długość 25mm przepływ 36ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 38

Część nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule rozmiar 1,1mm 20G kod różowy. Długość 32mm przepływ 65ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 39

Część nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule rozmiar 1,3mm 18G kod zielony. Długość 45mm przepływ 95ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40

Część nr 8, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kaniule rozmiar 1,8mm 16G kod biały. Długość 45mm przepływ 180ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie  41

Część nr 9, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym kontrastującym tłokiem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Część nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dla pojemności 10ml wyskalowane do 11ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43

Część nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dla pojemności 20ml wyskalowane do 22ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44

Część nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45

Część nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46

Część nr 11, poz.4

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne niesterylne pakowane pojedynczo mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 47

Część nr 11, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne posiadające standardowe złącze do połączenia maski z wyrobami i urządzeniami do wentylacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48

Część nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzera w rozmiarach od CH24 do CH32 z otworami drenującymi o średnicy nie większej niż 10 mm gwarantuje to bardziej efektowny drenaż niż w przypadku stosowania wyrobów o otworach o mniejszej średnicy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 50

Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 51

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych  do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 52

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 53

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 54

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 55

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 56

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne  producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 57

Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 58

Część 8

Czy Zamawiający w Części 8 dopuści do zaoferowania kaniule zwykłe do wkłuć dożylnych z portem iniekcyjnym, jałowe, z paskami radiocieniującymi, wykonane z FEP, luer lock, nie zawierające lateksu, wolne od PVC, pakowane pojedynczo, Opakowanie sztywne lub blister pack zabezpieczające przed utratą jałowości, sterylizowana radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. Rozmiary:

Rozmiar 0,9 mm 22G kod niebieski. Długość 25 mm przepływ 36 ml/min.

Rozmiar 1,1 mm 20G kod różowy długość 33 mm przepływ 61 ml/min.

Rozmiar 1,3 mm 18G kod zielony długość 45 mm przepływ 90 ml/min.

Rozmiar 1,5 mm 17G kod biały. Długość 45 mm przepływ 140 ml/min.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowane rozmiary mamy określone jako kaniule bezpieczne.

Pytanie 59

Część 8 w poz. 4

Czy Zamawiający w Części 8 w poz. 4 ma na myśli kaniule w rozmiarze 1,5 17G kod kolorystyczny biały? Wymagany biały kolor oznacza kaniule 17G natomiast dla kaniul 16G kolor oznaczenia to kolor szary. Dodatkowo wymagany przepływ jest przepływem zbliżonym do przepływu kaniul 17G. Prosimy o wyjaśnienie tej kwesti.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kaniuli w rozmiarze 16G kolor szary.

Pytanie 60

Część 11, poz. 4

Czy Zamawiający w Części 11 w poz. 4 ma myśli maski do aparatu ambu? W opisie przedmiotu zamówienia jest maska anestetyczna natomiast w dalszej części mowa jest o łączniku uniwersalnym do podłączania aparatury wymagającej łącznika standardowego lub gwintowanego. Maski anestetyczne (czyli maski do aparatu ambu) podłączane są do rur oddechowych które posiadają szerokość złącza 22mm lub 15mm. Zapis o łączniku uniwersalnym jest także w poz. 5 tego pakietu w opisie maski tlenowej z workiem a są to dwie różne rodzaje masek (posiadają dwa całkiem różne rodzaje podłączenia do tlenu – do maski z workiem podłączany jest przedłużacz tlenowy, a do maski anestetycznej podłączane są rury karbowane). Prosimy o odstąpienie od wymogu łącznika w tej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od konieczności posiadania łącznika. Maski anestetyczne nie wymagają łączników do podłączenia zarówno worka AMBU jak i do rur(obwodów oddechowych).

Pytanie 61

Część 15, poz. 1

Czy Zamawiający w Części 15 w poz. 1 ma myśli zwykłe schodkowe zatyczki do cenników z uchwytem motylkowym?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 62

Część 15, poz. 2

Czy Zamawiający w Części 15 w poz. 2 wymaga by zaoferowany w tej pozycji wyrób posiadł wbudowany z obudowę zawór uniemożliwiający wylanie płynu przy przewróceniu butelki, zakończony klapką?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 63

Część 24, poz. 1

Czy Zamawiający w Części 24 poz. 1 dopuści do zaoferowania podkład 40 x 50cm (80 szt. w rolce) nieskładany, bibułowo – foliowy, wykonany z trzywarstwowego, nieprzemakalnego laminatu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o zgodę na podanie ceny jednostkowej netto za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na opakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 65

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w  Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie składa takich deklaracji.

Pytanie 66

Prosimy o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 67

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w SIWZ  są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 68

Dotyczy wzoru umowy:

Zamawiający w projekcie umowy pisze: Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedającego  - w wysokości 3,0% wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Wysokość kar umownych winna pozostawać w korelacji ze szkodą, co zgodne jest z naturą odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 3531 w zw. Z art. 361 § 1 i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC), a nie prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się jednej strony umowy.

Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 1,0% ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 69

Dotyczy części nr 10

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 kasetki z okrągłymi otworami o średnicy 2mm w ilości 35 otworów w podstawie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 70

Dotyczy części nr 10

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 kasetki z wieczkiem na zawiasie, z wewnętrzną komorą z otworami 0,35mm oraz dodatkowymi podłużnymi otworami 1x6mm na zewnątrz komory.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 71

Dotyczy części nr 22

Ze względu na to, że szkiełka adhezyjne SuperFrost Plus posiadają wymiary 75x25x1 mm i są pakowane po 72 sztuki zwracamy się z prośbą o zgodę na dopuszczenie takich szkiełek w łącznej ilości 195 opakowań (14 040 szt.)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 72

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73

Dotyczy §2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 74

Dotyczy § 2 ust. 4

Czy Zamawiający wymaga zaakceptuje faktury elektroniczne w formie pdf?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczonej partii przedmiotu sprzedaży przesłać specyfikację faktury w formacie zgodnym ze standardem ,,Malicki” (rozszerzenie FAK) lub Kom Soft ( rozszerzenie KTO, KT1), na adres faktury@szpital-brzozow.pl

Pytanie 75

Dotyczy § 2 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie powyższego zapisu z projektu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 76

Dotyczy § 3 ust. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od dnia doręczenia faktury przez Sprzedającego?

Podtrzymując wymóg 60 dniowego terminu płatności tj. maksymalnego terminu dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym wynikającego art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403), Zamawiający musi liczyć się z faktem, że konsekwencją uregulowania terminu płatności na bazie tej ustawy, będzie naliczanie przez wykonawcę, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 77

Dotyczy §5 ust. 1

Czy Zamawiający dopuści zmienię zapisu powyższego paragrafu na:

1.	Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

•	opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 1 % wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

•	odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 1% wartości zamówienia brutto.

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 3%  wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 1095% wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 78

Część 22, poz. 3, 4

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu?

Pozwoli to na złożenie ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert, większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 79

Część 22, poz. 3

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek podstawowych ze szlifowanymi krawędziami i jednostronnym kolorowym polem do opisu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80

Część 22, poz. 4

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek podstawowych ze szlifowanymi krawędziami  powlekane poly-L-lizyną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 81

Część 22,  poz. 6

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu?

Pozwoli to na złożenie ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert, większej liczbie wykonawców

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 82

Część 23,  poz.13

Czy Zamawiający dopuści statywy o na probówki o śr. 20-30mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83

Część 23, poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek o dł. 165mm?

Pragniemy nadmienić, że różnica 15mm w żaden sposób nie wpływa na wartość użytkową produktu

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 84

Część 23, poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek o dł. 165mm?

Pragniemy nadmienić, że różnica 15mm w żaden sposób nie wpływa na wartość użytkową produktu

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 85

Część 23, poz. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek typu Eppendorf, kompatybilnych z pudełkami do sterylizacji z poz. 36?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 86

Część 23, poz. 36

Czy Zamawiający wymaga aby pudełka były kompatybilne z końcówkami na 200ul i 1000ul?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 87

Część 5, poz 1

Czy Zamawiający w części 5 poz. 1 dopuści Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków. Obudowa przezierna. Ostry kolec, długość robocza 19mm z dwupłaszczyznowym ścięciem pozwalającym pobranie całej zawartości fiolki (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego, zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); Na boku przyrządu okrągły filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy z korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia, Całkowita długość przyrządu 70mm. Pakowany a'300?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 88

Część 5, poz 2

Czy Zamawiający w części 5 poz. 2 dopuści Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków. Obudowa przezierna. Ostry kolec  z dwupłaszczyznowym ścięciem pozwalającym pobranie całej zawartości fiolki (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego, zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); Na boku przyrządu okrągły filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów; port bezigłowy z korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia, Całkowita długość przyrządu 70mm. Pakowany a'300?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 89

Część 15, poz. 2

Czy Zamawiający w części 15 poz. 1 ma na myśli Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) - ostry kolec  (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki;

Odpowiedź:

Nie, w części 15,poz. 1 zamawiający ma na myśli zatyczki do cewników.

Pytanie 90

Część 1, poz 5

Czy Zamawiający dopuści Regulator przepływu do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych, z regulacją prędkości przepływu, z podwójną skalą dla roztworów o różnych gęstościach (5-250 ml/h dla 10% i 5-150 ml/h dla 40%) z możliwością podłączenia zestawu kroplowego, jednoznacznie zaznaczoną pozycją wyłączenia/zamknięcia przepływu (OFF) i pełnego otwarcia (OPEN); wyposażony po obu stronach w przeźroczyste dreny odporne na zamknięcie światła i przeciekanie, o długości łącznej 50cm, z dodatkowym portem do opcjonalnych do wstrzyknięć, z łącznikami typu luer lock (męskim i żeńskim) z koreczkami ochronnymi (bez koreczka wentylowanego na łączniku męskim); cylindryczny kształt, skrzydełka na obwodzie gwarantujące pewny chwyt i wygodną regulację nawet w środowisku o zwiększonej wilgotności, bez lateksu, opakowanie folia-papier?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 91

Pakiet nr 14 poz. 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji sterylnych serwet w rozmiarze 50 x 60 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92

Pakiet nr 14 poz. 4:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji sterylnych serwet wykonanych z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej 
o gramaturze min. 62 g/m2 (serwety nieprzylepne) w rozmiarze  80 x 120 cm. Tym samym prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania serwet  w kształcie kieszeni na płyny z kształtką. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  93

Pakiet nr 14 poz. 5:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji sterylnych serwet z przylepnym otworem 7 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 94

Pakiet nr 14 poz. 7:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji sterylnych serwet z przylepnym otworem 6 x 8 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 95

Pytanie do wzoru umowy:

Wnosimy o wykreślenie z § 2 ust. 5 projektu umowy „.itp” UZASADNIENIE: Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczących unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnych: (s. 38 i 39) „Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna być łatwa do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.” Powyższe zalecenia należy stosować w każdym postępowaniu, nie tylko tych, które są realizowane z udziałem środków z POIŚ. (E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki Postępowanie wykonawcy 
w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 96

Pytanie do wzoru umowy:

Wnosimy o wykreślenie§ 3 ust. 3 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 97

Pytanie do wzoru umowy:

Wnosimy o wykreślenie § 3 ut. 4 projekt umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Praw Zamówień Publicznych celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, 
w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 98

Pytania do wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 tiret 1 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej nim przewidzianej do 0,5%wartości zamówionego a niedostarczonego towaru. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 99

Pytanie do wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikację zapisu § 6 ust. 4 projektu umowy. UZASADNIENIE: Wzór umowy powinien zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. (KIO 2177/13).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 100

Część 20,poz.1

Czy Zamawiający dopuści Elektrodę neutralna jednorazowa z pierścieniem ekwipotencjalnym, o powierzchni kontaktowej 103 cm2, o powierzchni całkowitej 168cm2, uniwersalną dla dzieci i dorosłych, owalną, żelową, z etykietami wklejanymi do protokołu operacyjnego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z urządzeniem firmy ERBE, łatwości otwierania i posiadania nalepek niezbędnych do dokumentacji medycznej.

Pytanie 101

Dotyczy § 5  ust. 1 umowy

Czy Zamawiający zmodyfikuje ww. zapis na następujący:

„Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku: opóźnienia w realizacji Sprzedawcy – w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 102

Część 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla dorosłych j.u., z drenem 210 cm, mikrobiologicznie czystą?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 103

Część 11, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla dzieci j.u., z drenem 210 cm, mikrobiologicznie czystą?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 104

Część 11, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem, pozbawioną PCV, dla dzieci, z drenem gwiazdkowym w formie wielokanałowej, który umożliwia przepływ tlenu nawet w przypadku zagięcia rurki, końcówka drenu znormalizowana do połączenia na wcisk, bez konieczności używania metalowego klipsu nosowego, mikrobiologicznie czystą?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 105

Część 11,  poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną, mikrobiologicznie czystą, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 106

Część 11,  poz. 5

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z workiem, dla dorosłych, mikrobiologicznie czystą, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 107

Część 11, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z workiem, dla dzieci, mikrobiologicznie czystą, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 108

Część 1, poz. 5

Czy zamawiający dopuści regulator przepływu do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych z regulacją prędkości przepływ  z podwójną skalą dla roztworu o różnych gęstościach 5-250 ml/h dla 10% i 5-150 ml/h dla 40%, o łącznej długości 50 cm, z koreczkiem niewentylowanym ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 109

Część 11, poz. 4

Czy zamawiający dopuści maskę anestetyczną czystą mikrobiologicznie?

Odpowiedź:

Zamawiający  nie dopuszcza.

Pytanie 110

Część 24, poz. 2

Czy zamawiający dopuści podkład bibułowy w opak. zbiorczym 12 rolek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 111

Część 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania o poniższych rozwiązaniach : zestaw infuzyjny do podawania leków cytostatycznych trójdrożny ( z możliwością podłączenia co najmniej 1 leku cytostatycznego ), z drenem  bursztynowym, matowym, wykonanym z poliuretanu, o długości 180  cm do podawania cytostatyków z 2 bocznymi portami bezigłowymi do podłączenia pojemnika z lekiem, ułożonymi naprzemiennie nad komorą kroplową.. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka.  Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się krwi do drenu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 112
Część 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania o poniższych rozwiązaniach : zestaw infuzyjny do podawania leków cytostatycznych trójdrożny ( z możliwością podłączenia co najmniej 3 leku cytostatycznego), z drenem  bursztynowym, matowym, wykonanym z poliuretanu, o długości maks. 190  cm do podawania cytostatyków z 4 bocznymi portami bezigłowymi do podłączenia pojemnika z lekiem, ułożonymi naprzemiennie nad komorą kroplową. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka.  Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się krwi do drenu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 113

Część 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii bocznej do przygotowania i podawania leków cytostatycznych. Dren bursztynowy do przygotowania cytostatyków, wykonany z poliuretanu o długości 41 cm, bez PCV.  W linii zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji, stanowiący system zamknięty bez potrzeby użycia koreczka. Zawór pracujący w technologii podzielnej membrany i stożkowej kaniuli. W linii zacisk zatrzaskowy. W dystalnej części łącznik luer lock z filtrem hydrofobowym pozwalającym na bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Objętość wypełnienia systemu – 2,7 ml. Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki tj. posiadający odpowietrznik zabezpieczony klapką.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  114

Część 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii bocznej do przygotowania i podawania leków cytostatycznych z drenem wykonanym z poliuretanu o długości 43 cm. W linii zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji stanowiący system zamknięty bez potrzeby użycia koreczka. Zawór pracujący w technologii podzielnej membrany i stożkowej kaniuli. W linii 2 zaciski zatrzaskowe oraz filtr 0,2 mikrona wykonany z polieterosulfonu. Koniec drenu zakończony zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie się krwi w kierunku od pacjenta do drenu i zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiająca bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu.  Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 115

Część 5 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy bezigłowego przyrządy do przygotowania i pobierania leków z fiolek, mają być kompatybilne z dowolną średnicą fiolki ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 116

Część 5 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem?

Odpowiedź:

Nie-zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 117

Część 5 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska, i Zamawiający oczekuje przyrządu z filtrem wbudowanym na całej długości części chwytnej przyrządu nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 118

Część 11 poz. 1-5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek mikrobiologicznie czystych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 119

Część 11 poz. 1-2
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy maska tlenowa ma być pozbawiona lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 120

Część 11 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski aerozolowej dla dzieci w zestawie z nebulizatorem, obrotowym łącznikiem kątowym, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2.1 m, zakończony łącznikiem uniwersalnym z możliwością podłączenia do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy maska tlenowa ma być pozbawiona lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 122

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje maski anestetycznej przyjaznej w środowisku MRI?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 123

Część 11 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje maski anestetycznej jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 124

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy maska tlenowa ma być pozbawiona lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 125

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje maski anestetycznej przyjaznej w środowisku MRI?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 126
Część 11 poz. 5
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy maska tlenowa ma być pozbawiona lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 127
Część 11 poz. 6
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy maska tlenowa z workiem ma być pozbawiona lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 128
Część 11 poz. 6
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy maska tlenowa z workiem ma posiadać łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego oraz w celu łatwiejszej identyfikacji produktu na  etykiecie opakowania jednostkowego ma być umieszczony piktogram wizualizujący i opisujący produkt wraz z jego elementami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby maska posiadała łącznik uniwersalny do dołączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego. Zamawiający nie wymaga aby na etykiecie był umieszczony piktogram.

Pytanie 129

Część 13 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby cewniki Pezzer posiadały 4 otwory drenujące, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 130
Część 13 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Foley mają być wyposażone w plastikową zastawkę, która lepiej dopasowuje się i przylega do końca strzykawki oraz lepiej zabezpiecza przed przypadkowym opróżnieniem balonu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 131

Część 13 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką w Cewniku Foley ma się znajdować logo marki, informacja o materiale z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 132

Część 13 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Foley mają być pakowane w opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 133

Część 14, poz. 1-3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety zabiegowej, której opakowanie zbiorcze to karton wewnętrzny, następnie karton transportowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 134

Część 14, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety na stolik Mayo, której gramatura wzmocnienia wynosi 30g/m2, wzmocnienie chłonne o wymiarze 55x88cm. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 135

Część 14, poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

sterylna serweta pod pośladki o wymiarach 89x117 cm z niebieskiej folii PE z wysokochłonnym, poliestrowo – wiskozowym wzmocnieniem min. 41x41 cm w części podpośladkowej ze zintegrowaną oraz osłoną stołu, wykonanej z folii PE, która zabezpiecza przed zanieczyszczeniem oraz zintegrowaną torbą na płyny zaopatrzoną w kształtką usztywniającą, włókninowy filtr i port do ssaka z zatyczką. Opakowanie jednostkowe podwójne: wewnętrzne włókninowe i zewnętrzne torba foliowa z portami do sterylizacji zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 136

Część 14, poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety zabiegowej z otworem 5 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 137

Część 14, poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety zabiegowej o rozmiarze 75x90 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 138

Część 14, poz. 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety zabiegowej z otworem 10 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 139

Część 15 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 140

Dotyczy Część 3

Poz.1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw grawitacyjny do podawania chemoterapia, z pięcioma zaworami bezigłowymi. Szczelne bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi. Długość zestawu 196 cm, zawierający zacisk zatrzaskowy i zacisk rolowy, wstępna objętość wypełnienia 20 ml, średnica drenu 3 mm, zawierający filtr 15 µm (komora kroplowa), cztery wejścia zakończone końcówkami bezigłowymi, w części dolnej linii - jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wypływowi płynu, obrotowe złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, PVC oraz lateksu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141

Dotyczy Część 4

Poz.1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw dodatkowy, bursztynowy - podłączeniowy do leków cytotoksycznych. Zestaw z bolcem z automatycznym filtrem odpowietrzeniowym do leków cytotoksycznych. Całkowita długość zestawu 41 cm, średnica drenu 3 mm, pojemność wypełnienia 2 ml, zawierający zawór bezigłowy (szczelne, bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi. Zawierający, 2 zaciski zatrzaskowe, obrotowe złącze typu luer lock z zaworem antyzwrotnym, hydrofobowa nasadka zapobiegająca wypływowi płynu. Nie zawierający DEHP, PVC oraz lateksu. Produkt sterylny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 142

Dotyczy Część 4

Poz. 2 - Czy zamawiający dopuści zestaw dodatkowy - podłączeniowy do leków cytotoksycznych. Zestaw z bolcem z filtrem odpowietrzeniowym do leków cytotoksycznych. Całkowita długość zestawu 55 cm , średnica drenu 3 mm, pojemność wypełnienia 6 ml, zawierający zawór bezigłowy (szczelne, bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi. Zawierający filtr 0,2 µm na przebiegu linii infuzyjnej, 2 zaciski zatrzaskowe, obrotowe złącze typu luer lock z zaworem antyzwrotnym, hydrofobowa nasadka zapobiegająca wypływowi płynu. Nie zawierający DEHP, PVC oraz lateksu. Produkt sterylny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 143

Dotyczy zapisów umowy §2 pkt. 4

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przesyłania faktur ze standardem Malicki lub Kom Soft. Jako firma oferująca wyroby medyczne nie korzystamy z programów typowo aptecznych. Prosimy Zamawiającego o możliwość przesyłania faktur w formacie pdf i xls.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczonej partii przedmiotu sprzedaży przesłać specyfikację faktury w formacie zgodnym ze standardem ,,Malicki” (rozszerzenie FAK) lub Kom Soft ( rozszerzenie KTO, KT1), na adres faktury@szpital-brzozow.pl

Pytanie 144

Dotyczy Formularza Cenowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 145

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 146

Część14, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet, które są pakowane w karton zbiorczy, wewnątrz w dodatkowe kartoniki. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 147

Część 14, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety na stolik Mayo w rozmiarze 79 cm x 145 cm, która posiada wzmocnienie o wymiarach 65 cm x 85 cm. Pakowane w karton zbiorczy, wewnątrz w dodatkowe kartoniki. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 148

Część 14, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 45 cm x 75 cm. Pakowane w karton zbiorczy, wewnątrz w dodatkowe kartoniki. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 149

Część 14, pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet, które są pakowane w karton zbiorczy, wewnątrz w dodatkowe kartoniki. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 150

Część 14, pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 75 cm x 90 cm. Pakowane w karton zbiorczy, wewnątrz w dodatkowe kartoniki.  Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 151

Część 14, pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety z otworem w rozmiarze 7 cm. Pakowane w karton zbiorczy, wewnątrz w dodatkowe kartoniki.   Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 152

Część 17, pozycja 1,2

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu 17 pozycji 1,2 oraz o umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 153

Część 17, pozycja 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie trokarów, które są pakowane w opakowaniu po 5 szt. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 154

Dot. wzoru umowy Par. 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. § 5 ust. 1 odnośnik pierwszy na następujący:

1.Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 2% wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie155

Część 8,poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 156

Część 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rzmiarze 0,9x25 mm kod niebieski, posiadajaca przepływ 36 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 157

Część 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,1x32 mm kod różowy, posiadającą przepływ 56 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 158

Część 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,3x45mm kod zielony, posiadającą przepływ 90 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 159

Część 8, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,7x45mm kod zielony, posiadającą przepływ 200 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 160

Część 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z mlecznym tłokiem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 161

Część 7 poz. 4

Prosimy o wyjaśnienie czy zapis „wszystkie błony i odczynniki tego samego producenta” w opisie przedmiotu Zamówienia dotyczy błon mammograficznych i dentystycznych oraz odczynników?

Błona DI-HL 35x43 jest błoną producenta FUJIFILM przeznaczoną do pracy z kamerami laserowymi Fuji Drypix do suchej obróbki filmów przy wykorzystaniu radiografii cyfrowej. Zatem nie ma żadnych przesłanek aby ograniczać pozostałe produkty do tego producenta.

lub

Czy Zamawiający dopuści błony w pozycji nr 4 innego producenta niż w pozostałych pozycjach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza błony innego producenta.

Pytanie 162

Część 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,2mm 18G o długości 38mm, przepływ 105ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 163

Część 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,2mm 18G o długości 45mm, przepływ 100ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 164

Część 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,5mm 17G kod biały o długości 45mm, przepływ 140ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 165

Część 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,7mm 16G kod szary o długości 45mm, przepływ 200ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  166

Część 8

Czy Zamawiający dopuści kaniule sterylizowane EO (tlenkiem etylenu)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  167

Część 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzer z otworami o średnicy 10 mm, pozostałe wymogi bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie  168

Część 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy na rolce w rozmiarze 40mb długość x 50 cm szerokość rolki, perforacja co 50 cm, co daje 80 szt. w rolce, nieskładany, wykonany z 3 warstw (dwie warstwy bibuły i 1 warstwa nieprzemakalnej folii) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 169

Część 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowy nakozetkowy podfoliowany w rozmiarze 50mb długość x 50 cm szerokość rolki, perforacja co 50 cm, co daje 100 szt. w rolce, wykonany z 2 warstw (jedna warstwa bibuły i 1 warstwa nieprzemakalnej folii), gramatura 18g/m²(papier) + 16g/m²(PE), miękki, wodoodporny, chłonny, wytrzymały w opakowaniu  zbiorczym 9 szt. ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.