#### ................................................................                                                                                                                                                    Załącznik nr 1

Nazwa i adres wykonawcy

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – system próżniowy dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/12/2020, przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki do morfologii z K2 EDTA objętość pobrania 2 ml, wymiary 13x75 mm | Szt. | 190 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki z aktywatorem wykrzepiania objętość pobrania 6 ml, wymiary 13x100 mm | Szt. | 190 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki z aktywatorem wykrzepiania objętość pobrania 10-11 ml, wymiary 16x100 mm | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki z aktywatorem wykrzepiania, z żelem separującym, wymiary 5-6 ml, 13x100 mm | Szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem sodu, objętość pobrania 1,8 ml, wymiary 13x75 mm, z pełnym wypełnieniem co pozwala na optymalne monitorowanie APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowana heparyną | Szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki do pomiaru OB. metodą liniową, objętość pobrania 1-2 ml | Szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pipety pomiarowe ze skalą do probówek OB. z pozycji 6 | Szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówka do surowicy na badania citowe z trombiną i żelem separującym objętość pobrania 5-6 ml, wymiary 13x100 mm | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówka z heparyną litową oraz separatorem mechanicznym na badania citowe z osocza objętość pobrania 3,5-5,5 ml, wymiary 13x100 mm, czas wirowania próbki poniżej 5 minut | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówka do analizy RNA (stabilizuje wewnątrzkomórkowe RNA w pełnej krwi) objętość pobrania 2,5 ml, wymiary 16x100 mm, kompatybilne z elementami zaoferowanego próżniowego systemu pobierania | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówka do analizy DNA (stabilizuje wewnątrzkomórkowe DNA w pełnej krwi) objętość pobrania 2,5 ml, wymiary 13x75 mm, kompatybilne z elementami zaoferowanego próżniowego systemu pobierania | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówka do izolacji mononuklearów (fitol, cytrynian sodu, żel) objętość 8 ml na badania z zakresu biologii molekularnej, wymiary 16x125 mm, kompatybilne z elementami zaoferowanego próżniowego systemu pobierania | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 13 | Igły systemowe z gwintem nr 0,7 mm | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Igły systemowe z gwintem nr 0,8 mm | Szt. | 110 000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Igły systemowe z gwintem nr 0,7 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem | Szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Igły systemowe z gwintem nr 0,8 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem | Szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 17 | Igły systemowe nr 0,7 mm przezierne, komora wizualizacyjna długości minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem, zintegrowane z uchwytem na etapie produkcji, zestaw sterylny. | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 18 | Igły systemowe nr 0,8 mm przezierne, komora wizualizacyjna długości minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem, zintegrowane z uchwytem na etapie produkcji, zestaw sterylny. | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Igły systemowe z gwintem nr 0,7 mm przezierne, komora wizualizacyjna długość minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 20 | Igły systemowe z gwintem nr 0,8 mm przezierne, komora wizualizacyjna długość minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 21 | Adapter typu Luer z zaworem do wenflonów | Szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 22 | Igła motylkowa do pobrań krwi z „trudnych żył” rozmiar 0,7 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza aktywowanym po pobraniu krwi bezpośrednio w żyle oraz adapterem luer, zestaw sterylny, dostosowana do oferowanego systemu, długość drenu do 180 mm | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 23 | Igła motylkowa do pobrań krwi z „trudnych żył” rozmiar 0,8 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza aktywowanym po pobraniu krwi bezpośrednio w żyle oraz adapterem luer, zestaw sterylny, dostosowana do oferowanego systemu, długość drenu do 180 mm | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 24 | Uchwyty systemowe z gwintem do połączenia z igłami systemowymi oraz adapterami typu Luer | Szt. | 200 000 |  |  |  |  |  |
| 25 | Mikrometoda do uzyskania surowicy z żelem separującym objętość pobrania 500-1000 ul z kapilarą lub zintegrowanym lejkiem | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 26 | Mikrometoda do morfologii z napylonym EDTAK2/EDTAK3 objętość pobrania 250-500 ul ze zintegrowanym lejkiem, przekłuwanym korkiem do pojemników automatycznych, wymiary 13x75 mm z wolnym polem na kod kreskowy standardowej wielkości w dowolnej części probówki | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 27 | Probówki do morfologii z K2 EDTA objętość pobrania 6 ml, wymiary 13x100 mm | Szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 28 | Nakłuwacze igłowe automatyczne głębokość nakłucia 1,8 mm, średnica 0,8 mm, sterylne. | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Pozostałe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:

- Dostosowanie i pełne dopasowanie dostarczonych elementów systemu do posiadanych przez Laboratorium Centralne zamawiającego aparatów biochemicznych, hematologicznych, koagulologicznych (COBAS 501, COBAS 6000, COBAS 411, ACLTOP 350 i 500, PENTRA 120, PENTRA 80).

- Probówki z naklejonymi etykietami, na etykietach minimum: znak CE, sterylność, data ważności, numer serii, objętość pobranej krwi, numer katalogowy, producent.

- Probówki mają zamknięcie umożliwiające wielokrotne otwieranie i zamykanie bez stosowania dodatkowych elementów.

- Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą być ze sobą kompatybilne, jednorazowego użytku, muszą pochodzić od jednego producenta. Nie dotyczy pozycji 6, 7 i 28.

- Pobieranie krwi metodą próżniową, próżnia kalibrowana fabrycznie.

- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów udziału w szkoleniach na terenie Polski dla 3  osób z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, kontroli jakości i organizacji pobrań materiału do badań laboratoryjnych .

- Wykonawca przeprowadzi dla zamawiającego szkolenia wdrażające z zakresu posługiwania się systemem zamkniętym do pobierania krwi. Harmonogram szkoleń do ustalenia bezpośrednio po podpisaniu umowy.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do platformy internetowej zawierającej sesje szkoleniowe z filmami instruktażowymi (komentarz lektora w języku polskim). Zapewnienie możliwości administrowania sesjami przez przedstawiciela szpitala.  Platforma powinna umożliwiać monitorowania postępów poszczególnych uczestników szkolenia on-line przez administratora szpitala. System musi zapewnić automatyczne  wygenerowanie certyfikatu uczestnictwa.

Wykonawca udostępnia link do platformy  wraz z ofertą.

- Wykonawca zapewni wg potrzeby Zamawiającego przeprowadzenie  programu kontroli jakości fazy przedlaboratoryjnej w/g poniższego programu:

Zakres:

-punkty pobrań na oddziałach szpitalnych i w laboratorium analitycznym

-minimum 50 pobrań

-obserwacja procesu pobierania krwi na oddziałach na podstawie specjalnie przygotowanego formularza multimedialnego

-jednoczesna obserwacja pobierania próbek krwi w laboratorium na podstawie specjalnie przygotowanego formularza multimedialnego

-podsumowanie wyników w postaci multimedialnego raportu ze wskazaniem punktów newralgicznych, które  będą wymagały poprawy i doszkoleń personelu Zamawiający oczekuje od w/wym przeglądu następujących identyfikacji:

-identyfikacja błędów przedlaboratoryjnych w określonych obszarach

-optymalizacja procedur i praktyki pobierania krwi

-wskazanie propozycji i priorytetów potencjalnych rozwiązań

-eliminacja błędów przedlaboratoryjnych

-podniesienie jakości świadczonych usług i obniżenie kosztów badań

-odniesienie wyników uzyskanych w określonych obszarach do innych jednostek na terenie Polski lub Europy (na podstawie danych będących w posiadaniu Wykonawcy) potwierdzone ulotką producenta- dołączyć do oferty.

- Wykonawca przedstawi:

- opis oferowanego narzędzia w postaci katalogu/ulotki

- wzór zawartości raportu podsumowującego (bez danych)

- Termin ważności wszystkich dostarczanych wyrobów nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy.

Termin dostawy: ……… dni

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ………………………………