#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/14/2020

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawy  wyrobów medycznych

CPV: 33100000

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek      Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel, Fax. (13) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane  Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny , Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

- Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail: robert.tomza@szpital-brzozow.pl, lub pisemnie na adres Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czy też zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

UWAGA!

- Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO,                 w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane                te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.

- Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).

- Ponadto, Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych wg 5 części, a w tym:

Część 1: Aparat USG – szt 1.

Część 2: Videoduodenoskop – szt 1

Część 3: Operacyjny hak automatyczny-szt 1

Część 4: Wanna, wirówka –szt 1

Część 5: Lampa zabiegowa - szt 2

Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż jedna część.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

- nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia -  wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz wymaganych dokumentów określonych                 w części 7 SIWZ.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

-posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-sytuacji ekonomicznej lub  finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

- zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Zamawiający  przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający oceni, czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji.

4. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

# Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Część 1:dostawa, instalacja i uruchomienie  do 20.04.2020r. , przeszkolenie personelu

do 10.05.2020r.

Część 2: do 30 dni od daty podpisania umowy.

Część 3: do 30 dni od daty podpisania umowy.

Część 4: do 30 dni od daty podpisania umowy.

Część 5: do 30 dni od daty podpisania umowy.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ofertę asortymentowo-cenową  należy  sporządzić w formie określonej
w załączniku nr 2 do siwz.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na to samo zadanie. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – Dostawa wyrobów medycznych
 Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3810/14/2020

- Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

- Koperta zawierająca ofertę powinna  być zaklejona w sposób uniemożliwiający      jej   samoistne otwarcie.

-  Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty związane z przygotowaniem  i złożeniem

oferty.

-  Wykonawcy   wspólnie   ubiegający   się   o  udzielenie  zamówienia  ustanowią

pełnomocnika    do    reprezentowania    ich   w    postępowaniu    o   udzielenie

zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ oraz  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą  przetargową (tj. do daty składania ofert):

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór stanowi  załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5:

  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,                   że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów, do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

    - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Informacja dotycząca podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 5                       do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia        pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

- W przypadku, gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo    do podpisania oferty.

- Dokument potwierdzający, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego tj Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego zgodne z dyrektywą ,,medyczną”- wyrób objęty certyfikatem MDD 93/42/EEC.- jeżeli dotyczy.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu                    o udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,                        w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,                       o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga  złożenia wadium.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub              za pośrednictwem posłańca.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji  za pomocą faxu (nr (13) 43 09 587) lub środków komunikacji elektronicznej (e-mail: danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl ) - zapis nie dotyczy ofert oraz dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na:

-  numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/14/2020

- adres korespondencyjny:

# Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

# Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

# Im. Ks. B. Markiewicza

# ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

UWAGA!

Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazany przez Wykonawcę w ofercie, zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Wszelkie   dokumenty   w   sprawach  zamówień  publicznych  zamawiający  przyjmuje  po przekazaniu drogą pocztową, faxem lub mailem, od poniedziałku do piątku,                           w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny.

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

DLA CZĘŚCI 1:

kryterium						waga kryterium

1) cena            					       60 pkt

2) parametry techniczne                                           30 pkt

3) termin gwarancji                                                   10 pkt

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączny cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy,

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

1) Cena  oferty.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

2) Parametry techniczne

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 30 punktów.

Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji 30 miesięcy, zamawiający  do obliczeń przyjmie ilość miesięcy ponad 24miesięcy tj. 6 miesięcy.

Każda  oferta  otrzyma ilość punktów w kryterium parametry techniczne wynikającą  z wyliczenia wg wzoru:

(T/Tmax) x 30 = t

T    - ilość punktów badanej oferty w zakresie parametrów technicznych

Tmax - oferta z najwyższą ilością otrzymanych punktów w zakresie parametrów technicznych

t        -  liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium parametry techniczne

c)Termin gwarancji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 10 punktów.

Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji  na 24 miesiące  od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  oraz maksymalny termin gwarancji na 36 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży.

Ocenie podlega zaoferowany termin gwarancji powyżej 24 miesięcy.

Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji 30 miesięcy, zamawiający  do obliczeń przyjmie ilość miesięcy ponad 24miesięcy tj. 6 miesięcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta w kryterium termin gwarancji zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji  „Gmax”  otrzyma punktów 10.

Każda inna oferta „G” otrzymuje ilość punktów w  wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(G/Gmax)*10= g

G	- okres gwarancji badanej oferty

Gmax – najdłuższy okres gwarancji

g	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium gwarancja

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji z dokładnością do pełnych miesięcy (np. 30 miesięcy, 36 miesięcy, itp.).

W przypadku gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu gwarancji, zamawiający przyjmie termin gwarancji dla tej oferty wynoszący 24 miesiące.

DLA CZĘŚCI 2

kryterium						waga kryterium

1) cena            					       60 pkt

2) termin gwarancji                                             40 pkt

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączny cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy,

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

1) Cena  oferty.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

b)Termin gwarancji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 40 punktów.

Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji  na 12 miesiące  od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  oraz maksymalny termin gwarancji na 24 miesiące od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży.

Ocenie podlega zaoferowany termin gwarancji powyżej 12 miesięcy.

Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji 20 miesięcy, zamawiający  do obliczeń przyjmie ilość miesięcy ponad 12 miesięcy tj. 8 miesięcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta w kryterium termin gwarancji zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji  „Gmax”  otrzyma punktów 40.

Każda inna oferta „G” otrzymuje ilość punktów w  wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(G/Gmax)*40= g

G	- okres gwarancji badanej oferty

Gmax – najdłuższy okres gwarancji

g	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium gwarancja

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji z dokładnością do pełnych miesięcy (np. 20 miesięcy, 30 miesięcy, itp.).

W przypadku gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu gwarancji, zamawiający przyjmie termin gwarancji dla tej oferty wynoszący 12 miesięcy.

DLA CZĘŚCI 3

kryterium						waga kryterium

1) cena            					       60 pkt

2) termin gwarancji                                             40 pkt

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączny cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy,

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

1) Cena  oferty.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

b)Termin gwarancji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 40 punktów.

Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji  na 24 miesiące  od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  oraz maksymalny termin gwarancji na 36 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży.

Ocenie podlega zaoferowany termin gwarancji powyżej 24 miesięcy.

Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji 30 miesięcy, zamawiający  do obliczeń przyjmie ilość miesięcy ponad 24 miesięcy tj. 6 miesięcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta w kryterium termin gwarancji zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji  „Gmax”  otrzyma punktów 40.

Każda inna oferta „G” otrzymuje ilość punktów w  wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(G/Gmax)*40= g

G	- okres gwarancji badanej oferty

Gmax – najdłuższy okres gwarancji

g	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium gwarancja

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji z dokładnością do pełnych miesięcy (np. 30 miesięcy, 36 miesięcy, itp.).

W przypadku gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu gwarancji, zamawiający przyjmie termin gwarancji dla tej oferty wynoszący 24 miesiące.

DLA CZĘŚCI 5

kryterium						waga kryterium

1) cena            					       60 pkt

2) termin gwarancji                                             40 pkt

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączny cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy,

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

1) Cena  oferty.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

b)Termin gwarancji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 40 punktów.

Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji  na 12 miesiące  od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  oraz maksymalny termin gwarancji na 24 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży.

Ocenie podlega zaoferowany termin gwarancji powyżej 12 miesięcy.

Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji 20 miesięcy, zamawiający  do obliczeń przyjmie ilość miesięcy ponad 12 miesięcy tj. 8 miesięcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta w kryterium termin gwarancji zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji  „Gmax”  otrzyma punktów 40.

Każda inna oferta „G” otrzymuje ilość punktów w  wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(G/Gmax)*40= g

G	- okres gwarancji badanej oferty

Gmax – najdłuższy okres gwarancji

g	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium gwarancja

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji z dokładnością do pełnych miesięcy (np. 30 miesięcy, 36 miesięcy, itp.).

W przypadku gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu gwarancji, zamawiający przyjmie termin gwarancji dla tej oferty wynoszący 24 miesiące.

DLA CZĘŚCI 2

kryterium						waga kryterium

1) cena            					       60 pkt

2) gwarancja                                                        40 pkt

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączny cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy,

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

1) Cena  oferty.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

b)Termin gwarancji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 40 punktów.

Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji  na 12 miesiące  od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  oraz maksymalny termin gwarancji na 24 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży.

Ocenie podlega zaoferowany termin gwarancji powyżej 12 miesięcy.

Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji 20 miesięcy, zamawiający  do obliczeń przyjmie ilość miesięcy ponad 12miesięcy tj. 8 miesięcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta w kryterium termin gwarancji zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji  „Gmax”  otrzyma punktów 40.

Każda inna oferta „G” otrzymuje ilość punktów w  wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(G/Gmax)*40= g

G	- okres gwarancji badanej oferty

Gmax – najdłuższy okres gwarancji

g	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium gwarancja

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji z dokładnością do pełnych miesięcy (np. 30 miesięcy, 36 miesięcy, itp.).

W przypadku gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu gwarancji, zamawiający przyjmie termin gwarancji dla tej oferty wynoszący 24 miesiące.

__________________________________________________________________

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów po podsumowaniu punktów z wszystkich kryteriów oraz spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Tryb udzielania wyjaśnień.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Danuta Niewiadomska, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12.Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 10.03.2020r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej w dniu: 10.03.2020 r.
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

16. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia płatności do 90 dni po terminie wymagalności faktury.

……………………………………………

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1 – Aparat USG

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU | PAREAMTR PUNKTOWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | APARAT USG – szt 1 |  |  |
|  | Informacje ogólne |  |  |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany. Data wprowadzenia na rynek (nie wersja, nie rewizja) nie wcześniej niż 2018. Rok produkcji min. 2020. | Tak |  |
| 2 | Aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | Tak |  |
| 3 | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy | Powyżej 13 bitów – 5 pkt |
| 4 | Zakres obsługiwanych częstotliwości głowic [MHz] | co najmniej 1,0 – 17,0 MHz | Górna wartość ≤17,5 MHz – 0 pkt. Powyżej 17,5 MHz – 5 pkt. |
| 5 | Masa aparatu | Max. 130 kg |  |
| 6 | Liczba fizycznych kanałów przetwarzania Tx/Rx | Min. 192 |  |
| 7 | Złącza głowic bezpinowe | Tak |  |
| 8 | Liczba aktywnych, niezależnych i tożsamych gniazd głowic obrazowych przełączanych elektronicznie | Min.4 |  |
| 9 | Monitor z matrycą typu OLED, wielkość ekranu (przekątna) [cal] | Min. 20 cali | ≤21” - 0 pkt. >21” – 5 pkt. |
| 10 | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od panelu sterowania. | Tak |  |
| 11 | Możliwość regulacji położenia panelu sterowania min. +/- 90 stopni | Tak |  |
| 12 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | Tak |  |
| 13 | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne. | Tak |  |
| 14 | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 (Dicom Storage, Print, Worklist) z możliwością połączenia przez łącze bezprzewodowe Wi-Fi, wraz z możliwością tworzenia raportów strukturalnych (SR) w aplikacjach: Vascular, OB./GYN, Cardiac | Tak |  |
| 15 | Panel sterowania z regulacją wysokości | Tak, min. 22 cm |  |
| 16 | Zintegrowany dysk/dyski SSD | Łącznie min. 900 GB |  |
| 17 | Ekran dotykowy Full HD służący do obsługi aparatu o przekątnej min. 13” | Tak | ≤ 15” – 0 pkt. Powyżej 15’’ – 20 pkt. |
| 18 | Możliwość regulacji kąta nachylenia ekranu dotykowego. | Tak/Nie | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 19 | Klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania. | Tak |  |
| 20 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | Tak |  |
| 21 | Dedykowany, wbudowany w aparat podgrzewacz żelu. | Tak |  |
| 22 | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Tak |  |
| 23 | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie max. 30 sek. | Tak |  |
| 24 | Liczba manipulatorów takich jak: przyciski, potencjometry, suwaki umieszczonych na konsoli aparatu ograniczona do maksymalnie 30 sztuk z wyłączeniem suwaków TGC. | Tak/Nie | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 25 | Tryb przeglądania umożliwiający przenoszenie zarchiwizowanych danych obrazowych pacjenta do aparatu USG (poprzez zewnętrzny dysk twardy HDD, pamięć typu flash USB, płyta CD/DVD, sieć PACS) uzyskanych w innych technikach diagnostyki obrazowej: z tomografii komputerowej CT, rezonansu magnetycznego MRI, innego aparatu USG i jednoczesnym wyświetlaniu obok w czasie rzeczywistym obrazu USG. | Tak |  |
| 26 | Fabrycznie zintegrowane oprogramowanie umożliwiające nagrywanie badania w czasie rzeczywistym na zewnętrzny nośnik. | Tak/Nie | Nie – 0 pkt Tak – 20 pkt |
| 27 | Obrazowanie panoramiczne z Dopplerem w czasie rzeczywistym z możliwością cofnięcia w czasie akwizycji. | Tak |  |
| 28 | Poziom hałasu włączonego systemu | Max. 39 dB | >38 dB – 0 pkt ≤ 38 – 10 pkt. |
| 29 | Porty USB 3.0 | Min. 4 |  |
| 30 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |  |
| 31 | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |
| 32 | Maksymalna głębokość penetracji [cm] | min. 40 cm |  |
| 33 | Powiększanie zamrożonych obrazów, obrazów w trybie sekwencji filmowej (cine) lub obrazów w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 34 | Zapis sekwencji filmowej (CINE) | Min. 300 sekund |  |
| 35 | Dynamiczne ogniskowanie nadawania w całym zakresie głębokości jednocześnie | Tak |  |
| 36 | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B oraz parametry Dopplera pulsacyjnego (min. skala i linia bazowa) za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
| 37 | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej parametry Dopplera pulsacyjnego (min. skala i linia bazowa) po naciśnięciu przycisku zamrożenia („freeze”). | Tak/Nie | Nie – 0 pkt Tak – 20 pkt |
| 38 | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) | Tak |  |
| 39 | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (typu speckle reduction lub zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak |  |
| 40 | Regulacja TGC dostępna na panelu sterowania realizowana za pomocą fizycznych suwaków. | Min. 8 |  |
| 41 | Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. | Tak/Nie | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 42 | Obrazowanie elastografii uciskowej typu „strain” lub zgodnie z nomenklatura producenta | Tak |  |
| 43 | Tryb M | Tak |  |
| 44 | Anatomiczny tryb M | Tak |  |
| 45 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
| 46 | Maksymalnie mierzona prędkość przepływu [cm/s] przy 0( kącie korekcji | Min. 1500 cm/s |  |
| 47 | Wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] | Od max. 1 do min. 20 mm |  |
| 48 | Kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej [(] | Min. 0( - +/- 89( |  |
| 49 | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | Tak |  |
| 50 | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0( kącie korekcji | Min. 2100 cm/s |  |
| 51 | Wbudowany moduł EKG | Tak |  |
| 52 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
| 53 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | Tak |  |
| 54 | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | Tak |  |
| 55 | Tryb obrazowania tkanek Dopplerowską metodą fali impulsowej | Tak |  |
| 56 | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 57 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |
| 58 | Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | Tak |  |
| 59 | Tryb Triplex (2D + PWD + CD) | Tak |  |
| 60 | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |
| 61 | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe zawierające min badania.: | - brzuszne - małe narządy - naczyniowe |  |
| 62 | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe zawierające min.: | - badania kardiologiczne |  |
| 63 | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | Tak |  |
| 64 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa matrycowa do badań dopplerowskich i małych narządów | Podać typ |  |
| 65 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | co najmniej 3 MHz – 9,5 MHz |  |
| 66 | Liczba elementów | Min. 360 |  |
| 67 | Długość czoła głowicy | 40 mm (+/-2 mm) |  |
| 68 | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
| 69 | Głowica wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych. Głowica wykonana w technologii „single crystal” | Podać typ |  |
| 70 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | co najmniej 1,3 MHz - 4,6 MHz |  |
| 71 | Liczba elementów | Min. 91 |  |
| 72 | Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań jamy brzusznej. Głowica wykonana w technologii typu „single crystal” lub zgodnej z nomenklatura producenta | Podać typ |  |
| 73 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | co najmniej 1,1 MHz – 5,5 MHz |  |
| 74 | Kąt pola skanowania (widzenia) [(] | Min. 71( |  |
| 75 | Liczba elementów | Min. 170 |  |
| 76 | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Tak |  |
| 77 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań powierzchniowych i małych narządów wykonana w technologii matrycowej min. 1100 elementów lub innej min. 550 elementów, zapewniającej ogniskowanie wiązki akustycznej w dwóch płaszczyznach. | Podać typ |  |
| 78 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | co najmniej 4,8 MHz – 17,0 MHz |  |
| 79 | Długość czoła głowicy | 59 mm (+/-2 mm) |  |
| 80 | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Tak |  |
| 81 | Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) | Tak |  |
| 82 | Tryb obrazowania Fuzja obrazów. Nakładanie obrazów z CT/MR oraz USG w czasie rzeczywistym z możliwością wizualizacji przepływów w trybie Dopplera kolorowego. Metody dopasowywania obrazów min: ręczna, punkt do punktu, jednoprzyciskowa automatyczna | Tak |  |
| 83 | Zastosowanie biopsji cienkoigłowej pod kontrolą fuzji – tracking igły biopsyjnej wraz z wyświetlaniem toru biopsyjnego na nałożonych obrazach CT/USG w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 84 | Tryb elastografii akustycznej wykorzystujący metodę fali poprzecznej, wraz z pakietem pomiarowym wyświetlającym wyniki w kPa i m/s. Możliwość wykonywania pomiarów na głębokości min. 13 cm | Tak |  |
| 85 | Oprogramowanie do ilościowej oceny mięśnia sercowego i mechaniki jego ruchów. | Tak |  |
| 86 | Tryb pracy ze środkami kontrastującymi. | Tak |  |
| 87 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak |  |
| 88 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak |  |
| 89 | Gwarancja producenta | Min. 24 m-ce |  |

CZĘŚĆ 2 - Videoduodenoskop

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
|  | VIDEODUODENOSKOP – szt 1 |  |
|  | Informacje ogólne |  |
| 1 | Pełna kompatybilność z posiadanym w pracowni zestawem do videoendoskopii serii EXERA | TAK |
| 2 | Pole widzenia min. 100O | TAK |
| 3 | Kierunek widzenia min. 5O | TAK |
| 4 | Głębia ostrości min. 5-60 mm | TAK |
| 5 | Średnica zewnętrzna końcówki max. 13,7 mm | TAK |
| 6 | Średnica zewnętrzna sondy min. 11,3 mm | TAK |
| 7 | Zakres odchylenia końcówki min. G: 120O D: 90O L:90O P:110O | TAK |
| 8 | Długość robocza sondy min. 1240 mm | TAK |
| 9 | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego min. 4,2 mm | TAK |
| 10 | Mechanizm blokowania prowadnicy poprzez elewator w końcówce sondy | TAK |
| 11 | Możliwość blokowania końcówki pod dwoma kontami | TAK |
| 12 | Uszczelniony system elewatora i końcówki | TAK |
| 13 | Dowolnie programowalne przyciski funkcyjne – min. 4 | TAK |
| 14 | Możliwość wykorzystania funkcji wąskiego pasma światła w oparciu o filtry optyczne umieszczane w procesorze toru wizyjnego | TAK |
| 15 | Procesor podemonstracyjny, rok produkcji min. 2018 | TAK |
| 16 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |

CZĘŚĆ 3 – Operacyjny hak automatyczny

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
|  | OPERACYJNY HAK AUTOMATYCZNY – szt 1 |  |
|  | informacje ogólne |  |
| 1 | Klema bazowa Rochard z systemem mocującym do szyny bocznej stołu operacyjnego ca całej długości od strony czystej, całkowicie sterylne, wyposażone w min. dwa zaciski, wykonane ze stali bez elementów z tworzyw sztucznych do mocowania ramion z możliwością płynnej regulacji wysokości i kąta nachylenia ramion. | TAK, min. 2 szt. |
| 2 | Ramię mocujące haki do podniesienia łuku żebrowego Rochard wyposażone w dwa przeguby | TAK, min. 1 szt. |
| 3 | Ramię mocujące z przegubem umożliwiającym płynną regulację kąta załamania haka | TAK, min. 1szt. |
| 4 | Klips mocujący otwarty | TAK, min. 8 szt. |
| 5 | Hak stalowy do powłok brzusznych powlekany warstwą izolacyjną chroniącą pacjenta przed wyziębieniem; rozmiar 80 (+/-5) x 80 (+/-5) mm; obrót o 360˚; | TAK, min. 2 szt. |
| 6 | Hak stalowy do powłok brzusznych powlekany warstwą izolacyjną chroniącą pacjenta przed wyziębieniem; rozmiar 80 (+/-5) x 60 (+/-5) mm; obrót o 360˚ | TAK, min. 4 szt. |
| 7 | Hak do uniesienia łuku żebrowego powlekany warstwą izolacyjną chroniącą pacjenta przed wyziębieniem ; rozmiar 80 (+/-5) x 80 (+/-5) mm; obrót o 360˚ | TAK, min. 2 szt. |
| 8 | Hak do miednicy powlekany warstwą izolacyjną chroniącą pacjenta przed wyziębieniem; rozmiar 40/60 x 240 mm; obrót o 360˚ | TAK, min. 2 szt. |
| 9 | Hak stalowy do pęcherza; rozmiar 73 (+/-3) x 200 (+/-5) mm; obrót o 360˚ | TAK, min. 1 szt. |
| 10 | Aluminiowy kontener do sterylizacji filtrowy, wymiary min. 580x280x260, kolor srebrny | TAK, min. 1 szt. |
| 11 | Gwarancja na cały zestaw | TAK, min 24 m-ce |

Część 4 – Wanna, wirówka.

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
|  | WANNA DO HYDROTERAPII – szt 1 |  |
|  | informacje ogólne |  |
| 1 | Urządzenie nowe, nie powystawowe, nie demonstracyjne | TAK |
| 2 | Min. 26 dysz do hydromasażu podzielone na 3 niezależne strefy | TAK |
| 3 | Min 122 dysze powietrzne do masażu perełkowego | TAK |
| 4 | Grzałka podtrzymująca temperaturę wody | TAK |
| 5 | Wanna wykonana z akrylu ze wzmocnieniem w postaci maty z włókna szklanego, kolor biały | TAK |
| 6 | Zużycie wody w przedziale min. 160 L; max. 320 L | TAK |
| 7 | Pompa powietrzna z ozonatorem | TAK |
| 8 | System automatycznego napełniania wody | TAK |
| 9 | Blokada pracy „na sucho” | TAK |
| 10 | System automatycznej dezynfekcji i odkamieniania | TAK |
| 11 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |
| 12 | Pobór mocy max. 4,5kW | TAK |
| 13 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
|  | WIRÓWKA DO KOŃCZYN GÓRNYCH – szt 1 |  |
|  | informacje ogólne |  |
| 1 | Urządzenie nowe, nie powystawowe, nie demonstracyjne | TAK |
| 2 | Min. 44 dysze umożliwiające zmianę kąta strumienia wody | TAK |
| 3 | Min. pojemność umożliwiająca wykonanie zabiegu 30 L | TAK |
| 4 | Max. pojemność umożliwiająca wykonanie zabiegu 48 L | TAK |
| 5 | System zabezpieczający przed pracą na sucho | TAK |
| 6 | Elektryczne sterowanie odkamieniania | TAK |
| 7 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |
| 8 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |

Część 5 – Lampa zabiegowa

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| lampa zabiegowa statywowa – 2 szt. |
| Informacje ogólne |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK, WYMAGANE |
| 2 | Jednokopułowa lampa zabiegowa bezcieniowa zamocowana na statywie jezdnym. | TAK, WYMAGANE |
| 3 | Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy | TAK, WYMAGANE |
| 4 | Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość | TAK, WYMAGANE |
| 5 | Średnica kopuły do 30 cm. | TAK, WYMAGANE |
| 6 | Kopuła wyposażona w uchwyt brudny | TAK, WYMAGANE |
| 7 | Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie) | TAK, WYMAGANE |
| 8 | Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej | TAK, WYMAGANE |
| 9 | Ilość źródeł światła – min. 18 (tylko białe diody LED) | TAK, WYMAGANE |
| 10 | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy | TAK, WYMAGANE |
| 11 | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 60.000 lux | TAK, WYMAGANE |
| 12 | Przedział roboczy: 130 cm | TAK, WYMAGANE |
| 13 | Współczynnik odwzorowania barw Ra 96 | TAK, WYMAGANE |
| 14 | Temperatura barwowa: 4.400 K | TAK, WYMAGANE |
| 15 | Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach | TAK, WYMAGANE |
| 16 | Pobór mocy poniżej 20 W | TAK, WYMAGANE |
| 17 | Waga do 35 kg | TAK, WYMAGANE |
| 18 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | TAK, WYMAGANE |
| 19 | Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 | TAK, WYMAGANE |
| INSTALACJA |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | TAK, WYMAGANE |
| 21 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe i kompletne do montażu. Montaż we własnym zakresie | TAK, WYMAGANE |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISU |
| 22 | Minimalna gwarancja producencka na aparaturę 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |

Załącznik nr 2

___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

CZĘŚĆ 1

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatu usg dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,  znak sprawy SZPiGM 3810/14/2020 przedstawiamy następującą ofertę:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (szt) | Cena jednost. netto (PLN) | Stawka podatku VAT % | Wartość netto ( PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D=AxB | E=D+C |
| Nazwa …………………………………………………………………………………… Model/typ (jeżeli ma zastosowanie): ……………………….…….….…………………………...…………………… Nazwa producenta: …………………….…………..…………………………...…………………… |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Uwaga!

Jeżeli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie.

PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU

| NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| APARAT USG |  |  |
| informacje ogólne |  |  |
| Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany. Data wprowadzenia na rynek (nie wersja, nie rewizja) nie wcześniej niż 2018. Rok produkcji min. 2020. | Tak |  |
| Aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | Tak |  |
| Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy |  |
| Zakres obsługiwanych częstotliwości głowic [MHz] | co najmniej 1,0 – 17,0 MHz |  |
| Masa aparatu | Max. 130 kg |  |
| Liczba fizycznych kanałów przetwarzania Tx/Rx | Min. 192 |  |
| Złącza głowic bezpinowe | Tak |  |
| Liczba aktywnych, niezależnych i tożsamych gniazd głowic obrazowych przełączanych elektronicznie | Min.4 |  |
| Monitor z matrycą typu OLED, wielkość ekranu (przekątna) [cal] | Min. 20 cali |  |
| Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od panelu sterowania. | Tak |  |
| Możliwość regulacji położenia panelu sterowania min. +/- 90 stopni | Tak |  |
| Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | Tak |  |
| Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne. | Tak |  |
| Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 (Dicom Storage, Print, Worklist) z możliwością połączenia przez łącze bezprzewodowe Wi-Fi, wraz z możliwością tworzenia raportów strukturalnych (SR) w aplikacjach: Vascular, OB./GYN, Cardiac | Tak |  |
| Panel sterowania z regulacją wysokości | Tak, min. 22 cm |  |
| Zintegrowany dysk/dyski SSD | Łącznie min. 900 GB |  |
| Ekran dotykowy Full HD służący do obsługi aparatu o przekątnej min. 13” | Tak |  |
| Możliwość regulacji kąta nachylenia ekranu dotykowego. | Tak/Nie |  |
| Klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania. | Tak |  |
| Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | Tak |  |
| Dedykowany, wbudowany w aparat podgrzewacz żelu. | Tak |  |
| Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Tak |  |
| Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie max. 30 sek. | Tak |  |
| Liczba manipulatorów takich jak: przyciski, potencjometry, suwaki umieszczonych na konsoli aparatu ograniczona do maksymalnie 30 sztuk z wyłączeniem suwaków TGC. | Tak/Nie |  |
| Tryb przeglądania umożliwiający przenoszenie zarchiwizowanych danych obrazowych pacjenta do aparatu USG (poprzez zewnętrzny dysk twardy HDD, pamięć typu flash USB, płyta CD/DVD, sieć PACS) uzyskanych w innych technikach diagnostyki obrazowej: z tomografii komputerowej CT, rezonansu magnetycznego MRI, innego aparatu USG i jednoczesnym wyświetlaniu obok w czasie rzeczywistym obrazu USG. | Tak |  |
| Fabrycznie zintegrowane oprogramowanie umożliwiające nagrywanie badania w czasie rzeczywistym na zewnętrzny nośnik. | Tak/Nie |  |
| Obrazowanie panoramiczne z Dopplerem w czasie rzeczywistym z możliwością cofnięcia w czasie akwizycji. | Tak |  |
| Poziom hałasu włączonego systemu | Max. 39 dB |  |
| Porty USB 3.0 | Min. 4 |  |
| Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |  |
| Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |
| Maksymalna głębokość penetracji [cm] | min. 40 cm |  |
| Powiększanie zamrożonych obrazów, obrazów w trybie sekwencji filmowej (cine) lub obrazów w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| Zapis sekwencji filmowej (CINE) | Min. 300 sekund |  |
| Dynamiczne ogniskowanie nadawania w całym zakresie głębokości jednocześnie | Tak |  |
| Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B oraz parametry Dopplera pulsacyjnego (min. skala i linia bazowa) za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
| Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej parametry Dopplera pulsacyjnego (min. skala i linia bazowa) po naciśnięciu przycisku zamrożenia („freeze”). | Tak/Nie |  |
| Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) | Tak |  |
| Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (typu speckle reduction lub zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak |  |
| Regulacja TGC dostępna na panelu sterowania realizowana za pomocą fizycznych suwaków. | Min. 8 |  |
| Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. | Tak/Nie |  |
| Obrazowanie elastografii uciskowej typu „strain” lub zgodnie z nomenklatura producenta | Tak |  |
| Tryb M | Tak |  |
| Anatomiczny tryb M | Tak |  |
| Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
| Maksymalnie mierzona prędkość przepływu [cm/s] przy 0( kącie korekcji | Min. 1500 cm/s |  |
| Wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] | Od max. 1 do min. 20 mm |  |
| Kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej [(] | Min. 0( - +/- 89( |  |
| Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | Tak |  |
| Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0( kącie korekcji | Min. 2100 cm/s |  |
| Wbudowany moduł EKG | Tak |  |
| Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
| Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | Tak |  |
| Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | Tak |  |
| Tryb obrazowania tkanek Dopplerowską metodą fali impulsowej | Tak |  |
| Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |
| Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | Tak |  |
| Tryb Triplex (2D + PWD + CD) | Tak |  |
| Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |
| Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe zawierające min badania.: | - brzuszne - małe narządy - naczyniowe |  |
| Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe zawierające min.: | - badania kardiologiczne |  |
| Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | Tak |  |
| Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa matrycowa do badań dopplerowskich i małych narządów | Podać typ |  |
| Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | co najmniej 3 MHz – 9,5 MHz |  |
| Liczba elementów | Min. 360 |  |
| Długość czoła głowicy | 40 mm (+/-2 mm) |  |
| Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
| Głowica wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych. Głowica wykonana w technologii „single crystal” | Podać typ |  |
| Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | co najmniej 1,3 MHz - 4,6 MHz |  |
| Liczba elementów | Min. 91 |  |
| Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań jamy brzusznej. Głowica wykonana w technologii typu „single crystal” lub zgodnej z nomenklatura producenta | Podać typ |  |
| Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | co najmniej 1,1 MHz – 5,5 MHz |  |
| Kąt pola skanowania (widzenia) [(] | Min. 71( |  |
| Liczba elementów | Min. 170 |  |
| Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Tak |  |
| Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań powierzchniowych i małych narządów wykonana w technologii matrycowej min. 1100 elementów lub innej min. 550 elementów, zapewniającej ogniskowanie wiązki akustycznej w dwóch płaszczyznach. | Podać typ |  |
| Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | co najmniej 4,8 MHz – 17,0 MHz |  |
| Długość czoła głowicy | 59 mm (+/-2 mm) |  |
| Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Tak |  |
| Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) | Tak |  |
| Tryb obrazowania Fuzja obrazów. Nakładanie obrazów z CT/MR oraz USG w czasie rzeczywistym z możliwością wizualizacji przepływów w trybie Dopplera kolorowego. Metody dopasowywania obrazów min: ręczna, punkt do punktu, jednoprzyciskowa automatyczna | Tak |  |
| Zastosowanie biopsji cienkoigłowej pod kontrolą fuzji – tracking igły biopsyjnej wraz z wyświetlaniem toru biopsyjnego na nałożonych obrazach CT/USG w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| Tryb elastografii akustycznej wykorzystujący metodę fali poprzecznej, wraz z pakietem pomiarowym wyświetlającym wyniki w kPa i m/s. Możliwość wykonywania pomiarów na głębokości min. 13 cm | Tak |  |
| Oprogramowanie do ilościowej oceny mięśnia sercowego i mechaniki jego ruchów. | Tak |  |
| Tryb pracy ze środkami kontrastującymi. | Tak |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak |  |
| Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak |  |
| Gwarancja producenta | Min. 24 m-ce |  |

PARAMETRY TECHNICZNE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY  DOKONA OBLICZENIA   ILOŚCI PUNKTÓW W ZAKRESIE KRYTERIUM ,,PARAMETRY TECHNICZNE”

| L.p. | PARAMETR TECHNICZNY | PARAMETR OCENIANY | WARTOŚĆ OFEROWANA wpisać TAK, NIE lub poziom oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przetwornik cyfrowy | Powyżej 13 bitów – 5 pkt Od 12 – 13 bitów – 0 pkt |  |
| 2. | Monitor z matrycą typu OLED, wielkość ekranu (przekątna) [cal] | ≤21” - 0 pkt. >21” – 5 pkt. |  |
| 3. | Ekran dotykowy Full HD służący do obsługi aparatu o przekątnej min. 13” | 15” – 0 pkt. Powyżej 15’’ – 20 pkt. |  |
| 4. | Możliwość regulacji kąta nachylenia ekranu dotykowego. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |
| 5. | Liczba manipulatorów takich jak: przyciski, potencjometry, suwaki umieszczonych na konsoli aparatu ograniczona do 30 sztuk z wyłączeniem suwaków TGC. | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |
| 6. | Fabrycznie zintegrowane oprogramowanie umożliwiające nagrywanie badania w czasie rzeczywistym na zewnętrzny nośnik | Nie – 0 pkt Tak – 20 pkt |  |
| 7. | Poziom hałasu włączonego systemu | >38 dB – 0 pkt ≤ 38 – 10 pkt. |  |
| 8. | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej parametry Dopplera pulsacyjnego (min. skala i linia bazowa) po naciśnięciu przycisku zamrożenia („freeze”). | Nie – 0 pkt Tak – 20 pkt |  |
| 9. | Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |

Termin gwarancji:………………… miesięcy.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………...………………

Nr tel…………………………..……

Nr fax……………………….………

mail …………………..…………….

Oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

Oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy)

___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

CZĘŚĆ 2

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę videoduodenoskopu dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,  znak sprawy SZPiGM 3810/14/2020 przedstawiamy następującą ofertę:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (szt) | Cena jednost. netto (PLN) | Stawka podatku VAT % | Wartość netto ( PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D=AxB | E=D+C |
| Nazwa …………………………………………………………………………………… Model/typ (jeżeli ma zastosowanie): ……………………….…….….…………………………...…………………… Nazwa producenta: …………………….…………..…………………………...…………………… |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Uwaga!

Jeżeli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie.

PARAMERTY OFEROWANEGO SPRZĘTU

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VIDEODUODENOSKOP |  |  |
|  | Informacje ogólne |  |  |
| 1 | Pełna kompatybilność z posiadanym w pracowni zestawem do videoendoskopii serii EXERA | TAK |  |
| 2 | Pole widzenia min. 100O | TAK |  |
| 3 | Kierunek widzenia min. 5O | TAK |  |
| 4 | Głębia ostrości min. 5-60 mm | TAK |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna końcówki max. 13,7 mm | TAK |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna sondy min. 11,3 mm | TAK |  |
| 7 | Zakres odchylenia końcówki min. G: 120O D: 90O L:90O P:110O | TAK |  |
| 8 | Długość robocza sondy min. 1240 mm | TAK |  |
| 9 | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego min. 4,2 mm | TAK |  |
| 10 | Mechanizm blokowania prowadnicy poprzez elewator w końcówce sondy | TAK |  |
| 11 | Możliwość blokowania końcówki pod dwoma kontami | TAK |  |
| 12 | Uszczelniony system elewatora i końcówki | TAK |  |
| 13 | Dowolnie programowalne przyciski funkcyjne – min. 4 | TAK |  |
| 14 | Możliwość wykorzystania funkcji wąskiego pasma światła w oparciu o filtry optyczne umieszczane w procesorze toru wizyjnego | TAK |  |
| 15 | Dopuszczamy urządzenie podemonstracyjne, rok produkcji min. 2018 | TAK |  |
| 16 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |

Termin gwarancji:………………… miesięcy.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………...………………

Nr tel…………………………..……

Nr fax……………………….………

mail …………………..…………….

Oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

Oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………….

(data i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy)

___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

CZĘŚĆ 3

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę  operacyjnego haka automatycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,  znak sprawy SZPiGM 3810/14/2020 przedstawiamy następującą ofertę:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (szt) | Cena jednost. netto (PLN) | Stawka podatku VAT % | Wartość netto ( PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D=AxB | E=D+C |
| Nazwa …………………………………………………………………………………… Model/typ (jeżeli ma zastosowanie): ……………………….…….….…………………………...…………………… Nazwa producenta: …………………….…………..…………………………...…………………… |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Uwaga!

Jeżeli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie.

PARAMERTY OFEROWANEGO SPRZĘTU

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OPERACYJNY HAK AUTOMATYCZNY |  |  |
|  | informacje ogólne |  |  |
| 1 | Klema bazowa Rochard z systemem mocującym do szyny bocznej stołu operacyjnego ca całej długości od strony czystej, całkowicie sterylne, wyposażone w min. dwa zaciski, wykonane ze stali bez elementów z tworzyw sztucznych do mocowania ramion z możliwością płynnej regulacji wysokości i kąta nachylenia ramion. | TAK, min. 2 szt. |  |
| 2 | Ramię mocujące haki do podniesienia łuku żebrowego Rochard wyposażone w dwa przeguby | TAK, min. 1 szt. |  |
| 3 | Ramię mocujące z przegubem umożliwiającym płynną regulację kąta załamania haka | TAK, min. 1szt. |  |
| 4 | Klips mocujący otwarty | TAK, min. 8 szt. |  |
| 5 | Hak stalowy do powłok brzusznych powlekany warstwą izolacyjną chroniącą pacjenta przed wyziębieniem; rozmiar 80 (+/-5) x 80 (+/-5) mm; obrót o 360˚; | TAK, min. 2 szt. |  |
| 6 | Hak stalowy do powłok brzusznych powlekany warstwą izolacyjną chroniącą pacjenta przed wyziębieniem; rozmiar 80 (+/-5) x 60 (+/-5) mm; obrót o 360˚ | TAK, min. 4 szt. |  |
| 7 | Hak do uniesienia łuku żebrowego powlekany warstwą izolacyjną chroniącą pacjenta przed wyziębieniem ; rozmiar 80 (+/-5) x 80 (+/-5) mm; obrót o 360˚ | TAK, min. 2 szt. |  |
| 8 | Hak do miednicy powlekany warstwą izolacyjną chroniącą pacjenta przed wyziębieniem; rozmiar 40/60 x 240 mm; obrót o 360˚ | TAK, min. 2 szt. |  |
| 9 | Hak stalowy do pęcherza; rozmiar 73 (+/-3) x 200 (+/-5) mm; obrót o 360˚ | TAK, min. 1 szt. |  |
| 10 | Aluminiowy kontener do sterylizacji filtrowy, wymiary min. 580x280x260, kolor srebrny | TAK, min. 1 szt. |  |
| 11 | Gwarancja na cały zestaw | TAK, min 24 m-ce |  |

Termin gwarancji:………………… miesięcy.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………...………………

Nr tel…………………………..……

Nr fax……………………….………

mail …………………..…………….

Oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

Oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………….

(data i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy)

__________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

CZĘŚĆ 4

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wanny i wirówki dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,  znak sprawy SZPiGM 3810/14/2020 przedstawiamy następującą ofertę:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (szt) | Cena jednost. netto (PLN) | Stawka podatku VAT % | Wartość netto ( PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D=AxB | E=D+C |
| Nazwa …………………………………………………………………………………… Model/typ (jeżeli ma zastosowanie): ……………………….…….….…………………………...…………………… Nazwa producenta: …………………….…………..…………………………...…………………… |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Uwaga!

Jeżeli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie.

PARAMERTY OFEROWANEGO SPRZĘTU

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WANNA DO HYDROTERAPII |  |  |
|  | informacje ogólne |  |  |
| 1 | Urządzenie nowe, nie powystawowe, nie demonstracyjne | TAK |  |
| 2 | Min. 26 dysz do hydromasażu podzielone na 3 niezależne strefy | TAK |  |
| 3 | Min 122 dysze powietrzne do masażu perełkowego | TAK |  |
| 4 | Grzałka podtrzymująca temperaturę wody | TAK |  |
| 5 | Wanna wykonana z akrylu ze wzmocnieniem w postaci maty z włókna szklanego, kolor biały | TAK |  |
| 6 | Zużycie wody w przedziale min. 160 L; max. 320 L | TAK |  |
| 7 | Pompa powietrzna z ozonatorem | TAK |  |
| 8 | System automatycznego napełniania wody | TAK |  |
| 9 | Blokada pracy „na sucho” | TAK |  |
| 10 | System automatycznej dezynfekcji i odkamieniania | TAK |  |
| 11 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 12 | Pobór mocy max. 4,5kW | TAK |  |
| 13 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WIRÓWKA DO KOŃCZYN GÓRNYCH |  |  |
|  | informacje ogólne |  |  |
| 1 | Urządzenie nowe, nie powystawowe, nie demonstracyjne | TAK |  |
| 2 | Min. 44 dysze umożliwiające zmianę kąta strumienia wody | TAK |  |
| 3 | Min. pojemność umożliwiająca wykonanie zabiegu 30 L | TAK |  |
| 4 | Max. pojemność umożliwiająca wykonanie zabiegu 48 L | TAK |  |
| 5 | System zabezpieczający przed pracą na sucho | TAK |  |
| 6 | Elektryczne sterowanie odkamieniania | TAK |  |
| 7 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |

Termin gwarancji:………………… miesięcy.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………...………………

Nr tel…………………………..……

Nr fax……………………….………

mail …………………..…………….

Oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

Oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy)

__________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

CZĘŚĆ 5

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę lamp zabiegowych  dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,  znak sprawy SZPiGM 3810/14/2020 przedstawiamy następującą ofertę:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (szt) | Cena jednost. netto (PLN) | Stawka podatku VAT % | Wartość netto ( PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D=AxB | E=D+C |
| Nazwa …………………………………………………………………………………… Model/typ (jeżeli ma zastosowanie): ……………………….…….….…………………………...…………………… Nazwa producenta: …………………….…………..…………………………...…………………… |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Uwaga!

Jeżeli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie.

PARAMERTY OFEROWANEGO SPRZĘTU

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| lampa zabiegowa statywowa – 2 szt. |
| informacje ogólne |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK, WYMAGANE |
| 2 | Jednokopułowa lampa zabiegowa bezcieniowa zamocowana na statywie jezdnym. | TAK, WYMAGANE |
| 3 | Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy | TAK, WYMAGANE |
| 4 | Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość | TAK, WYMAGANE |
| 5 | Średnica kopuły do 30 cm. | TAK, WYMAGANE |
| 6 | Kopuła wyposażona w uchwyt brudny | TAK, WYMAGANE |
| 7 | Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie) | TAK, WYMAGANE |
| 8 | Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej | TAK, WYMAGANE |
| 9 | Ilość źródeł światła – min. 18 (tylko białe diody LED) | TAK, WYMAGANE |
| 10 | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy | TAK, WYMAGANE |
| 11 | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 60.000 lux | TAK, WYMAGANE |
| 12 | Przedział roboczy: 130 cm | TAK, WYMAGANE |
| 13 | Współczynnik odwzorowania barw Ra 96 | TAK, WYMAGANE |
| 14 | Temperatura barwowa: 4.400 K | TAK, WYMAGANE |
| 15 | Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach | TAK, WYMAGANE |
| 16 | Pobór mocy poniżej 20 W | TAK, WYMAGANE |
| 17 | Waga do 35 kg | TAK, WYMAGANE |
| 18 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | TAK, WYMAGANE |
| 19 | Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 | TAK, WYMAGANE |
| INSTALACJA |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | TAK, WYMAGANE |
| 21 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe i kompletne do montażu. Montaż we własnym zakresie | TAK, WYMAGANE |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISU |
| 22 | Minimalna gwarancja producencka na aparaturę 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |

Termin gwarancji:………………… miesięcy.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………...………………

Nr tel…………………………..……

Nr fax……………………….………

mail …………………..…………….

Oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

Oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3810/14/2020, oświadczam, że:

    - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania. *

    - Podlegam wykluczeniu z postepowania. *

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3810/14/2020, oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 36b ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/14/2020, oświadczamy, że:

- nie zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

- zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

W przypadku zlecenia podmiotom trzecim podwykonawstwo należy wraz z oświadczeniem wskazać  części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza  powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem  firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6

#### - W Z Ó R –

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

UMOWA SPRZEDAŻY

NR SZPiGM 3810/14/2020

zawarta w Brzozowie, w dniu: ………………………..r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

…………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowana przez:

…………………………………………

…………………………………………

zwana w dalszej części umowy „Sprzedającym”.

§ 1

- Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje ………………..., fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji 2019, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę ………….. PLN brutto (słownie: ………………………..  …./ 100).

- Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1, w szczególności:

- Koszt dostarczenia przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego.

- Całkowity koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu.

- Koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego do obsługi zainstalowanego sprzętu.

- Pełny koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej w okresie gwarancji w tym koszty przeglądów okresowych o których mowa w § 5 ust. 10.

§ 3

- Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, w terminie do ……………………..r.

Poprzez dostawę strony umowy rozumieją dostarczenie i pozostawienie w dyspozycji zamawiającego wszystkich elementów przedmiotu zamówienia w postaci fizycznej a w przypadku wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji) co najmniej przekazanie dokumentów potwierdzających prawo do posiadania i korzystania z prawa (np. umowa licencyjna).

- Sprzedający zobowiązany jest dokonać instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży oraz przeszkolić personel zamawiającego, w terminie do ……………….r. Za moment zakończenia instalacji i uruchomienia Kupujący uznaje całkowitą gotowość wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia do działania, pełne zmontowanie i podłączenie do ewentualnych innych instalacji, zainstalowanie i uzyskanie pełnej funkcjonalności rzeczy i oprogramowania.

- Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie potwierdzone każdorazowo protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy przy czym zamawiający w zakresie realizacji poszczególnych powyższych ustępów wyznacza do reprezentacji następujące osoby:

- w zakresie ust. 1 -  Pana Marcin Kolbuch – tel. 797590398,

- w zakresie ust. 2 -  Pana Marcin Kolbuch – tel. 797590398,

- Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza: Pana Marcina Kolbucha – tel. 797590398, w.gawron@szpital-brzozow.pl w każdym innym przypadku niż te określone w ust. 3.

§ 4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty dostarczenia do siedziby Kupującego faktury,  przy czym podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie dostawy zgodnie z § 3 ust. 1 umowy - zapis dotyczy umowy w zakresie części 1,3,4,5.

Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, w 36 równych ratach miesięcznych, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty dostarczenia do siedziby Kupującego faktury,  przy czym podstawą do wystawienia pierwszej faktury jest podpisanie protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie dostawy zgodnie z § 3 ust. 1 umowy. - zapis dotyczy umowy w zakresie  części 2(dostawa videoduodenoskopu).

- Sprzedający zobligowany jest do dostarczenia do siedziby Kupującego faktury z chwilą podpisania protokołu odbioru.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności.

§ 5

- Sprzedający udziela …….. miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.

- Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji wskazanemu w § 5 ust. 1 umowy.

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.

- Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- do 72 godzin od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

- do 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa wymaga instalacji części zamiennych.

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż w ciągu 48 godzin po przyjęciu zgłoszenia awarii od Kupującego. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u Kupującego lub w siedzibie Sprzedającego.

- W sytuacji gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych od Sprzedającego przedłuży się ponad okres 7  dni roboczych Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.

- Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony w dniach.

- Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia użytkownikowi.

- Dwie naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.

- Sprzedający, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu z Kupującym, wykona przeglądy okresowe sprzętu będącego częścią przedmiotu zamówienia w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu oraz w ilości wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa jednak nie mniejszej niż 1 raz w okresie gwarancji. Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części które są wymieniane w ramach przeglądu. Dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie terminów i ilości przeglądów po uprzednich uzgodnieniach pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony w ostatnim miesiącu gwarancji.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.

- Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na numer fax ..................................... lub adres email ........................................

- Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważnieni są następujący pracownicy Kupującego:

- Pan Marcin Kolbuch – tel. 797590398, e-mail: marcin.kolbuch@szpital-brzozow.pl.

- W przypadku gdy w wystawionej osobno karcie gwarancyjnej zapisy sprzeczne będą z zapisami w niniejszej umowie za wiążące uważa się zapisy umowy.

- W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany będzie do zapewnienia aktualizacji do najnowszych wersji, dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia, programów komputerowych, w terminie 30 dni od dnia opublikowania aktualizacji lub nowej wersji, chyba że Sprzedający i Kupujący po opublikowaniu aktualizacji lub nowej wersji postanowią inaczej.

§ 6

- Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny z przedmiotem umowy.

- Niespełnienie lub nienależyte spełnienie świadczenia będącego przedmiotem umowy przez Sprzedającego, powodujące utratę przez Kupującego środków publicznych zagwarantowanych Kupującemu umową zawartą z Ministerstwem Zdrowia, spowoduje zapłatę na przez Sprzedającego na rzecz Kupującego równowartości utraconej kwoty.

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy wynikających z niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kare umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży z przyczyn lezących wyłącznie po stronie Kupującego – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn obciążających Kupującego – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

- Kary określone w ust. 3 niniejszego paragrafu mogą być naliczone kumulatywnie. Odstąpienie od umowy przez Kupującego i naliczenie kary umownej z tego tytułu nie pozbawia Kupującego możliwości domagania się zapłaty Kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia od umowy.

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności – przy czym zmiana osób do kontaktu ze strony Kupującego nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie jednostronnego poinformowania Sprzedającego na piśmie o nowych osobach do kontaktu.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku jakiejkolwiek formy przekształcenia Kupującego wszystkie prawa i obowiązki Kupującego wynikające z niniejszej umowy przechodzą na podmiot będący aktualnym właścicielem przedmiotu umowy.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, dwóch dla Kupującego i jednym dla Sprzedającego.

Kupujący                                                                                                                              Sprzedający