Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/16/2020                                                Brzozów  23.04.2020 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/16/2020

W związku z pytaniami  złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1 -Dot.  części nr II

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 8 z pakietu 2 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową                          w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty                   w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 -Dot.  części III, poz. 1,2,3,6

Prosimy o dopuszczenie wyceny strzykawek za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk podanej przez zamawiającego na opakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 -Dot.  części III, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie wyceny strzykawek za opakowanie 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk podanej przez zamawiającego na opakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 -Dot.  części III, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie wyceny strzykawek za opakowanie 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk podanej przez zamawiającego na opakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 - Dot. części III, poz. 1,2,3,4

Czy zamawiający dopuści strzykawki z białym tłokiem o przedłużonej skali uwzględniającej 10% rozszerzenia pojemności nominalnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - Dot. części III, poz. 1,2,3,4

Czy zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe zgodne tylko z normą ISO 7886-1? Czy wymagane jest, aby zamawiane strzykawki posiadały zgodność z obiema normami ISO 556-1 oraz ISO 7886-1?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie nr 7 - Dot. części III, poz. 5

Czy zamawiający nie popełnił błędu przy opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Strzykawka cewnikowa Janetta 100 ml, opisując ją jako „pirogenna” zamiast „apirogenna”?

Odpowiedź:

Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. Miał na myśli produkt apirogenny.

Pytanie nr 8 - Dot. części nr IV, poz. 1,2

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 - Dot. części nr IV, poz. 1,2

Czy zamawiający dopuszcza aby wyżej wymienione przyrządy zawierały ftalany?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie nr 10 - Dot. części nr IV, poz. 5

Czy zamawiający dopuszcza aby przewód do cystoskopu zawierał ftalany?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 - Dot. części nr V, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm (zamiast 30 x 40cm)

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm (zamiast 9x50cm)

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm (zamiast 175 x 180-200cm)

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

Obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 72 g/m2. Spełnia pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 - Dot. części nr V, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny  (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm (zamiast 30 x 40cm)

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm (zamiast 9 x 50cm)

- 2 x serweta samoprzylepna 75cm x 90cm,

- 1 x serweta samoprzylepna 180cm x 180cm (zamiast 175 x 180-200cm)

- 1 x serweta samoprzylepna 150cm x 240cm

Obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 72 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 152 g/m2. Spełnia pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13 - Dot. części nr V, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm (zamiast 175 x 180 cm)

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Obłożenie pacjenta  wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego                 o gramaturze 56 g/m2. Spełnia pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 - Dot. części nr VI, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cesarskiego cięcia o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów

Obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15 - Dot. części nr VI, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16 - Dot. części nr VI, poz. 3

Czy zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm + osobno dołączona serweta na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140cm

Serweta w części okrywającej pacjenta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17 - Dot. części nr IX, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha z rękawami łączonymi za pomocą 3 rzędów ultradźwięków, fartuch dostępny w rozmiarach M-XXL, opakowanie typu folia papier (zamiast blister)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 - Dot. części nr X, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha występującego w rozmiarach L i XL?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19 - Dot. części nr X, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 - Dot. części nr X, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS 33g/m2 w kolorze niebieskim, umożliwiającą zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu)  , wiązana, biały trok w pasie oraz 2 na szyi, z krótkim rękawem ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21 - Dot. części nr XI, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 - Dot. części nr XI, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści 3 częściowy pokrowiec na ramię C składający się z:

-  część górna o wym. 100 cm  x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą 
    stabilizację osłony na urządzeniu

-  część dolna o wym. 80 cm x 150 cm  o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą  
   stabilizację osłony na urządzeniu

-  2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 - Dot. części nr XII, poz. 2,3,5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 - Dot. części nr XII, poz. 2,

Czy Zamawiający dopuści czepek  w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 - Dot. części nr XII, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 - Dot. części nr XII, poz.4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 - Dot. części nr XIII, poz. 1-2

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu aby serwety były po praniu technologicznym i wstępnym?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od tego wymogu.

Pytanie nr 28 - Dot. części nr XIII, poz. 1-2

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu aby opakowanie zawierało wskaźnik sterylizacji?

Odpowiedź:

Opakowanie musi zawierać datę sterylizacji i ważności (indykator). Nie musi zawierać wskaźnika chemicznego w środku.

Pytanie nr 29 - Dot. części nr XIII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane po 3 sztuki z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 - Dot. części nr II,

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igieł z nasadką wykonaną z polipropylenu (ma to jak najbardziej medyczne uzasadnienie) oraz osłonka igły wykonaną z polietylenu. Osłonka wykonana z polipropylenu nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, osłania ona tylko igłę, chroni przed zakłuciem, zanieczyszczeniem. Nie ma ona kontaktu z substancja leczniczą. Nie ma zatem znaczenia czy jest ona polietylenowa czy polipropylenowa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 - Dot. części nr III, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek  z rozszerzoną skalą: 2-3 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-24 ml? Np. w  Strzykawce BD  tłok wysuwa się poza skalę nominalną, przez co osoba obsługująca strzykawkę  nie wie ile płynu pobrała.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 - Dot. części nr III, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga aby na cylindrze w/w strzykawek widniała nazwa producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 33 - Dot. części nr III, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z kontrastującym tłokiem innym niż biały/mleczny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 34 - Dot. części nr III, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 - Dot. części nr III, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki pakowanej po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 36 - Dot. części nr III, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki cewnikowej w całości wykonanej z polipropylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 37 - Dot. części nr III, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod katem 45 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 38- Dot. części nr III, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka była wyposażona w dwa funkcjonalne reduktory luer?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 39- Dot. części nr III, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga aby na cylindrze w/w strzykawki widniała nazwa producenta                    i nazwa handlowa?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 40- Dot. części nr III, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka posiadała dwustronną skale pomiarową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 41- Dot. części nr III, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki pakowanej po 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 - Dot. części nr III, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43- Dot. części nr IV, poz. 1,2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44- Dot. części nr IV, poz. 3,4

Czy Zamawiający wymaga aby średnica wewnętrzna drenu była równa 1,2mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 45- Dot. części nr IV, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46- Dot. części nr V, poz. 1

Czy można zaoferować zestaw wykonany z 2-warstwowego  laminatu o gramaturze 57,5g/m2 , w strefach krytycznych z trójwarstwowego laminatu o gramaturze 109,5g/m2,  z serwetą opisaną w poz. g) w rozmiarach 150cm x 250cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 47- Dot. części nr VII, poz. 3

Prosimy o wydzielenie pozycji z całości części i utworzenie z niej odrębnego przedmiotu zamówienia, co zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48- Dot. części nr VII, poz. 5

Czy można zaoferować serwetę opisaną w poz. j) z wycięciem w rozmiarach 10cm x 100cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 49- Dot. części nr IX,

Czy można zaoferować fartuch wykonany z włókniny SMMS, co oznacza włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną, o barierowości wynoszącej 41cm H2O, zapakowany w sterylne opakowanie papierowo-foliowe bez opakowania wewnętrznego,  dostępny w rozmiarach S/M, L, XL i XXL? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Alternatywnie:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny SMMS o barierowości wynoszącej 36 cm H2O, zapakowany w sterylne opakowanie papierowo-foliowe bez opakowania wewnętrznego, dostępnego w rozmiarach M-L, XL, XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obydwa proponowane fartuchy

Pytanie nr 50- Dot. części nr X, poz. 1

Czy można zaoferować fartuchy wykonane z włókniny o gramaturze 21g/m2 w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s,i,w,z,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51- Dot. części nr X, poz. 2

Prosimy o wydzielenie pozycji z całości części i utworzenie z niej odrębnego przedmiotu zamówienia, co zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52- Dot. Treści wzoru umowy

Prosimy o uzupełnienie treści umowy o następujące zapisy:

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności

niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane

jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające

poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego

Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie

zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie,

akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia

lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi

drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie

ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona

zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań

wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać

racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega

wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony

mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną

ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo

wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy

chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53- Dot. § 2 ust. 8, § 5 wzoru umowy

Prosimy o  wykreślenie w.wym  zapisów z treści umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 54- Dot. części nr V, poz. 1

Część 5, poz. 1, Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Sterylne obłożenie uniwersalne do długich, mokrych zabiegów, obszar okrywający pacjenta wykonany z laminatu, 3 - warstwowego, o gramaturze 73 g/m2, chłonności 824 %, odporność na przenikanie cieczy 191 cm H2O. Laminat spełnia wymagania normy EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych.  Zestaw zawiera informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejek do umieszczenia w protokole.

Skład minimalny:

- serweta z przylepcem 240x150 – 1 szt

- serweta z przylepcem 180x170 – 1 szt

- serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 90x75 cm – 2 szt

- taśma medyczna 50x9 cm – 1 szt

- serweta na stół instrum. 190X150 cm – 1 szt

- serweta na stolik Mayo 145x80 – 1 szt

- serwetki do rąk 40x20 – 2 szt

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 55- Dot. części nr V, poz. 1

Sterylne obłożenie uniwersalne do standardowych zabiegów, obszar okrywający pacjenta wykonany z laminatu 2 – warstwowego włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m2 i chłonności 570 %. Laminat spełnia wymagania normy EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Zestaw zawiera informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejek do umieszczenia w protokole.
Skład minimalny:

- serweta z przylepcem 240x150 – 1 szt

- serweta z przylepcem 180x170 – 1 szt

- serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 90x75 cm – 2 szt

- taśma medyczna 50x9 cm – 1 szt

- serweta na stół instrum. 190X150 cm – 1 szt

- serweta na stolik Mayo 145x80 – 1 szt

- serwetki do rąk 40x20 – 2 szt

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 56- Dot. części nr VI, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

| serweta T z workiem, folią chirurgiczną | 1 | L2 | 325x250 |
| --- | --- | --- | --- |
| podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic | 1 |  | 90x60 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Serweta główna z otworem 35x32cm wypełnionym folią chirurgiczną. Obszar okrywający pacjenta wykonany z laminatu 2 – warstwowego włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m2 i chłonności 570 %. Laminat spełnia wymagania normy EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Zestaw zawiera informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejek do umieszczenia w protokole.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 57- Dot. części nr VI, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw, który był testowany na bloku operacyjnym i uzyskał pozytywną opinię tj. Sterylny zestaw do operacji ginekologicznych ze zintegrowanymi nogawicami-obszar okrywający pacjenta wykonany z laminatu 3 - warstwowego, o gramaturze 73 g/m2, chłonności 824 %, odporność na przenikanie cieczy 191 cm H2O. Laminat spełnia wymagania normy EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych.  Zestaw zawiera informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejek do umieszczenia w protokole.

o składzie:

- ręcznik włókninowy 40 g 4 warstwowy 10x20 cm – 4 szt.

- pokrowiec na stolik mayo 145x80 cm

- serweta na stół instrumentarium 190x150 cm jako owinięcie zestawu

- serweta okrywająca pacjenta 245x180 cm z otworem 15x10 cm

- serweta z laminatu 2-warstwowego 56g/m2 90x75 cm

- taśma medyczna przylepna 9x50 cm – 2 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58- Dot. części nr VI, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| Opis składnika | Ilość |
| --- | --- |
| POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI | 1 szt. |
| KIESZEŃ PE 40X30CM KSZTAŁTKA PRZYL | 4 szt. |
| KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM | 4 szt. |
| CAMERA COVER 15X250CM | 1 szt. |
| TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL | 1 szt. |
| SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM | 1 szt. |
| ORGANIZATOR PRZEWODÓW SMS 15X10CM | 2 szt. |
| TAŚMA RZEP, HACZYKI I PĘTELKI, BIAŁA 20X250MM | 1 szt. |
| SERWETA L3 260X240CM 034X30CM PRZYL ZINTEGR NOG | 1 szt. |
| Opakowanie: |  |  |
|  |  | Torebka foliowo-papierowa |

Obszar okrywający pacjenta wykonany z laminatu 3 - warstwowego, o gramaturze 73 g/m2, chłonności 824 %, odporność na przenikanie cieczy 191 cm H2O. Laminat spełnia wymagania normy EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych.  Zestaw zawiera informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejek do umieszczenia w protokole.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 59- Dot. części nr VII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| Opis składnika | Ilość |
| --- | --- |
| POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI | 1 szt. |
| KIESZEŃ PE 40X30CM KSZTAŁTKA PRZYL | 1 szt. |
| KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM | 2 szt. |
| TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL | 4 szt. |
| SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM | 1 szt. |
| POKROWIEC NA KOŃCZYNĘ L2 75X37CM | 1 szt. |
| SERWETA L2 320X240CM O6 ELEMENT EL WOR | 1 szt. |

Opakowanie torebka foliowo-papierowa

Obszar okrywający pacjenta wykonany z laminatu 2 – warstwowego włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m2 i chłonności 570 %. Laminat spełnia wymagania normy EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Zestaw zawiera informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejek do umieszczenia w protokole.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60- Dot. części nr VII, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| Opis składnika | Ilość |
| --- | --- |
| POKROWIEC NA KOŃCZYNĘ L2 120X75CM | 2 szt. |
| POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI | 1 szt. |
| KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM | 2 szt. |
| TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL | 4 szt. |
| SERWETA L2 90X75CM | 1 szt. |
| SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM | 1 szt. |
| SERWETA L2 240X100CM O5O4 ELEMENT EL OCHR/PALEC WOR | 1 szt. |

Opakowanie torebka foliowo-papierowa

Obszar okrywający pacjenta wykonany z laminatu 2 – warstwowego włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m2 i chłonności 570 %. Laminat spełnia wymagania normy EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Zestaw zawiera informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejek do umieszczenia w protokole.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61- Dot. części nr VII, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| Opis składnika | Ilość |
| --- | --- |
| KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM | 2 szt. |
| TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL | 1 szt. |
| SERWETA L2 240X180CM PRZYL 60 | 1 szt. |
| SERWETA L2 240X150CM WYC U (63X7) PRZYL | 1 szt. |

Opakowanie torebka foliowo-papierowa

Obszar okrywający pacjenta wykonany z laminatu 2 – warstwowego włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m2 i chłonności 570 %. Laminat spełnia wymagania normy EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Zestaw zawiera informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejek do umieszczenia w protokole.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 62- Dot. części nr VII, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| Opis składnika | Ilość |
| --- | --- |
| POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI | 1 szt. |
| KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM | 4 szt. |
| SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM | 1 szt. |
| SERWETA L3 300X240CM O4 ELEMENT EL | 1 szt. |

Opakowanie miękki blister

Obszar okrywający pacjenta wykonany z laminatu 3 - warstwowego, o gramaturze 73 g/m2, chłonności 824 %, odporność na przenikanie cieczy 191 cm H2O. Laminat spełnia wymagania normy EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych.  Zestaw zawiera informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejek do umieszczenia w protokole

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63- Dot. części nr VII, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| Opis składnika | Ilość |
| --- | --- |
| POKROWIEC NA KOŃCZYNĘ L2 120X37CM | 1 szt. |
| POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI | 1 szt. |
| KIESZEŃ PE 40X30CM KSZTAŁTKA PRZYL | 2 szt. |
| KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM | 2 szt. |
| SERWETA SMS 250X160CM | 3 szt. |
| TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL | 7 szt. |
| SERWETA L2 90X75CM | 1 szt. |
| SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM | 1 szt. |
| SERWETA L2 240X150CM PRZYL 60 | 1 szt. |
| SERWETA L2 260X240CM WYC U (100X20) PRZYL | 1 szt. |

Opakowanie foliowo-papierowe

Obszar okrywający pacjenta wykonany z laminatu 2 – warstwowego włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m2 i chłonności 570 %. Laminat spełnia wymagania normy EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Zestaw zawiera informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejek do umieszczenia w protokole.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 64- Dot. części nr VII, poz. 5

- Część 7, poz. 5: czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| Opis składnika | Ilość |
| --- | --- |
| POKROWIEC NA KOŃCZYNĘ L2 120X37CM | 1 szt. |
| POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI | 1 szt. |
| KIESZEŃ PE 40X30CM KSZTAŁTKA PRZYL | 1 szt. |
| KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM | 2 szt. |
| TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL | 6 szt. |
| SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM | 1 szt. |
| SERWETA 150X240CM L2-62G WARSTWA chłonna 37,5X70CM PRZYL 5X60CM | 1 szt. |
| SERWETA 260X230CM L2-62G WARSTWA chłonna 120X80CM WYC U (100X20) PRZYL | 1 szt. |

Opakowanie torebka foliowo-papierowa

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 62 g/m2. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 125 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65- Dot. części nr IX, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny łączony za pomocą 3 rzędów ultradźwięków w rozmiarze M -XXL bez dodatkowego opakowania wewnętrznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66- Dot. części nr IX, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny łączony za pomocą 3 rzędów ultradźwięków w rozmiarze M -XXL z 2 ręczniczkami 40cm x 20 zawinięte w papier krepowy i pakowany w torebkę foliowo-papierową?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 67- Dot. części nr X, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny polipropylenowej o masie powierzchniowej 20g/m2 w rozmiarze od L do XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 68- Dot. części nr XI, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne w rozmiarze   90x220 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69- Dot. części nr XI, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na przewody w rozmiarze 15x250 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 70 - Dot. części nr XII, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga opakowania typu dyspenser?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 71 - Dot. części nr XII, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek lekarski wykonany z cienkiej, przewiewnej włókniny polipropylenowej. Dzięki dobrej przepuszczalności powietrza, gwarantuje wysoki komfort pracy. Sposób pakowania czepków umożliwia aseptyczne i pojedyncze wyjmowanie ich z pudełka. Opakowanie: 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72 - Dot. części nr XIII, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet po praniu technologicznym. Nie ma naukowych dowodów na to, że pranie wstępne serwety zwiększa jej chłonność.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 73 - Dot. części nr XIII, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dookreślenie o jaką warstwowość serwet chodzi? Jest to bardzo ważne ze względu na chłonność serwety.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania serwet 6-cio warstwowych-jałowych.

Pytanie nr 74 - Dot. części nr XIII, poz. 1-2

Czy Zamawiający miał na myśli takie same serwety gazowe, jak te z postępowania z ubiegłego miesiąca tzn. 3810/9/2020 ?

Odpowiedź:

Serwety gazowe były objęte w/w postępowaniem. Zamawiający nie stawia warunku                  by posiadały te same parametry, jakie były wymagane w postępowaniu przetargowym                        nr: 3810/9/2020.

Pytanie nr 75 - Dot. Treści wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy został dodany podpunkt d)                   o następującej (lub podobnej) treści: „zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD                  w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych                lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS    za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 76 - Dot. Treści wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 77 - Dot. Treści wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy wysokość kary umownej wynosiła 1% wartości przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 78 - Dot. Treści wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy słowa „bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu” zostały zastąpione słowami „po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedającego  do należytego wykonywania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy i miał szansę naprawienia popełnionych uchybień w wykonywaniu umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79

Czy Zamawiający przewiduje w trakcie oceny ofert złożonych w postępowaniu, wezwanie wykonawców do przedstawienia próbek, kart katalogowych, kart technicznych, ulotek, itp., w celu potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką ewentualność.

Pytanie nr 80 - Dot. części nr II

Czy Zamawiający w Części nr 2, oczekuje zaoferowania asortymentu pochodzącego od jednego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 81 - Dot. części nr III

Czy Zamawiający w Części nr 3, wyrazi zgodę na podanie ceny netto za opakowanie zbiorcze (tj. np. a’100 szt.), z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 82 - Dot. części nr IV, poz. 1

Czy Zamawiający w Części nr 4, w pozycji nr 1, pod pojęciem komory kroplowej bez PVC, oczekuje komory kroplowej wykonanej z polipropylenu?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 83 - Dot. części nr IV, poz. 1

Czy Zamawiający w Części nr 4, w pozycji nr 1, z uwagi na występowanie wielu rodzajów przyrządów pod względem wielkości komory kroplowej, oczekuje, iż komora kroplowa będzie nie mniejsza niż 60mm w części przeźroczystej komory kroplowej?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 84 - Dot. części nr IV, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający w Części nr 4, w pozycji nr 1 i 2, biorąc pod uwagę właściwości użytkowe, zalecenia MZ dotyczące oznakowania wyrobów medycznych oraz zalecenia Farmakopei Polskiej mówiące o identyfikowalności wyrobów, oczekuje, iż przyrządy będą posiadać oznaczenie jednoznacznie identyfikujące producenta wyrobu w czasie gdy opakowanie jednostkowe nie jest już dostępne, co pozwala na jednoznaczną identyfikację wyrobu podczas ewentualnych reklamacji czy występowania incydentu medycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 85 - Dot. części nr IV, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający w Części nr 4, w pozycji nr 1 i 2, oczekuje przyrządów wyposażonych w zacisk rolkowy z dodatkowym zaczepem na dren, oraz specjalnie dedykowany, dodatkowy otwór na zabezpieczenie kolca komory kroplowej po zakończonej infuzji, umieszczony z boku zaciskacza?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 86

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 87

Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 88

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych  do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 89

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

Odpowiedź

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 90

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 91

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 92

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 93

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne  producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 94

Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 95 - Dot. części nr X, poz. 1

Czy Zamawiający w Części nr 10, w pozycji nr 1, dopuści do zaoferowania fartuch higieniczny o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 96 - Dot. części nr V, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji zestawu uniwersalnego dwuwarstwowego (ze wzmocnieniem w postaci trzeciej warstwy 
w miejscach krytycznych), wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², wzmocnionego włókniną typu Spunlace 
o gramaturze min. 70g/m² (łącznie w miejscu krytycznym gramatura min. 132 g/m2). Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 97 - Dot. części nr V, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji zestawu uniwersalnego dwuwarstwowego – w zestawie dodatkowe 2 ręczniki (łącznie 4 ręczniki), 1 samoprzylepna serweta operacyjna posiadająca wymiary 170 x 180 cm (zamiast wymaganego wymiaru 175 x 180 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98 - Dot. części nr VIpoz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości zestawu serwet do cesarskiego cięcia, zgodnego z opisem - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho 180 kPA, na mokro 170 kPA. Współczynnik pylenia 1,7 log10.

Skład :

- 1 czerwona  osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm,

- 1 serweta główna w kształcie litery T  o wym. 200/250x315cm,  przylepnym oknem 28x12x18cm otoczonym folią chirurgiczną i z torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi

- 1 serweta dla noworodka wykonana z  włókniny typu Spunlace 50 g/m² o min. wym. 90x100cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace  9x50cm

- 2 ręczniki chłonne 30x40cm

-  Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm .

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton)  zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 99 - Dot. części nr VI, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości zestawu serwet do cesarskiego cięcia, zgodnego z opisem - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho 180 kPA, na mokro 170 kPA. Współczynnik pylenia 1,7 log10.

Skład :

- 1 czerwona  osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm

- 1 serweta główna w kształcie litery T  o wym. 200/250x315cm,  z przylepnym oknem 38x38 cm wypełnionym w całości folią chirurgiczną, otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi

- 1 serweta dla noworodka wykonana z  włókniny typu Spunlace 50 g/m²o min. wym. 90x100cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace  9x50cm

- 2 ręczniki chłonne 30x40cm

- Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm .

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton)  zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 100 - Dot. części nr VI, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości zestawu serwet do operacji ginekologicznych zgodnego  z opisem -  serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego w części krytycznej włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność na przenikanie cieczy  – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Odporność na rozerwanie na sucho 180 kPA, na mokro 170 kPA. Współczynnik pylenia 1,7 log10.

Skład :

- 1 czerwona  osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm

- 1 serweta główna wzmocniona  o wym. 250/312x290cm,  ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem kroczowym 9x12cm

- 1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolic odbytu z przeźroczystej folii PE o wym. 50x50cm

- 1 serweta pod pośladki o wym. 75x90cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton)  zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42,  EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101 - Dot. części nr VI, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości zestawu do cholecystektomii laparoskopowej ze wzmocnieiem zgodnego 
z opisem –  zestaw wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej 
o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m. Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Odporność na rozerwanie na sucho 180 kPA, na mokro 170 kPA. Współczynnik pylenia 1,7 log10. Materiał wytrzymały na rozciąganie na sucho 40N, na mokro 35N.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości  0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową

- 1 serweta  o wym. 200/260x300cm  (wzmocnienie Spunlace min. 50x80 cm) z samoprzylepnym oknem  (wymiar: 24x30x28 cm) , ze zintegrowanymi nogawicami, dwiema przeźroczystymi  dwukomorowymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne o wym. 40x73 cm.

- 2 ręczniki celulozowe  30x40cm

- Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw  musi być zapakowany w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton)  zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 102 - Dot. części nr VII, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości zestawu serwet do artroskopii, zgodnego z opisem - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej 
o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy  - min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm

- 1 serweta do artroskopii stawu kolanowego o wym. 200x320cm posiadająca elastyczny otwór Ø7cm , torbę do zbiórki płynów z drugim elastycznym otworem Ø5cm,  zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym („rzep”)

- 1 serweta pod kończynę o wym. 150x150cm

- 1 osłona na kończynę o wym. 35x80cm

- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,

- 2 ręczniki 30x40cm

- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający,  że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.  Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 103 - Dot. części nr VII, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości zestawu serwet do TUR – zgodnego z opisem – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy,  wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej 
o minimalnej gramaturze 62 g/m².  Odporność materiału na przenikanie cieczy  – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 serweta do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wym. 200/260x185 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (Ø 7 cm), otwór na prącie (7x10 cm) i osłonę na palec do badania per rectum (Ø 3 cm). Serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem i zaworem spustowym.

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 104 - Dot. części nr VII, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości zestawu do operacji tarczycy (uniwersalnego z wycięciem U oraz kieszenią na instrumenty chirurgiczne) zgodnego z opisem – wykonany z chłonnego laminatu polietylenu 
i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² .Odporność na przenikanie cieczy  – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Odporność na rozerwanie na sucho 180 kPA, na mokro 170 kPA. Współczynnik pylenia 1,7 log10.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm,

- 1  serweta wzmocniona o wym. 150x240cm (wzmocnienie min. 60x70 cm) z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" na dłuższym boku o wym. 7x65 cm

- 1 serweta samoprzylepna wzmocniona o wym. 200x240cm (wzmocnienie min. 50x75 cm)

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace  9x50cm

- 2 ręczniki celulozowe  30x40cm

- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40cm

- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 105 - Dot. części nr VII, poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości zestawu serwet do operacji dłoni – zgodnego z opisem -  wykonany 
z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm

- 1 serweta wzmocniona do chirurgii dłoni/stopy o wym. 220 x 320 cm z elastycznym otworem 
o średnicy 3 cm (wzmocnienie 150x150cm)

- 2 ręczniki 30x40cm

- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm .

Zestaw  w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 106 - Dot. części nr VII, poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości zestawu serwet do operacji biodra – zgodnego z opisem – zestaw wykonany 
z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 
62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm

- 1 serweta wzmocniona  o wym. 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x95 cm (wzmocnienie min. 150x160cm)

- 1 serweta samoprzylepna o wym. 180x300cm

- 1 serweta o wym. 150x150cm

- 1 serweta o wym. 75x90cm

- 1 osłona na kończynę o wym. 35x120cm

- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 4 ręczniki 30x40cm

- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem 
z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.  Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 107 - Dot. części nr IX, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartucha chirurgicznego – fartuch składany „w książkę” a zewnętrzne troki łączone kartonikiem celem zachowania sterylności fartucha podczas zakładania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG oraz wskaźnik sterylizacji. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL,XXXL (zgodnie z poniższą tabelą). Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ FARTUCHA | SZEROKOŚĆ FARTUCHA | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
| --- | --- | --- | --- |
| M | 120 cm | 163 cm | 60 cm |
| L | 130 cm | 167 cm | 64 cm |
| XL | 135 cm | 171 cm | 68 cm |
| XXL | 145 cm | 175 cm | 72 cm |
| XXXL | 155 cm | 180 cm | 76 cm |
| Tolerancja | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 108 - Dot. wzoru umowy

Wnosimy modyfikację § 1 ust. 4 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści iż niezależenie od niewyczerpania ilościowego towaru umowa ulegnie rozwiązaniu w momencie wyczerpania wartości umowy z uwzględnieniem § 4 umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 109 - Dot. Wzoru umowy

Wnosimy o doprecyzowanie poprawności dostawy opisanej w § 2 ust. 5 projektu umowy. UZASADNIENIE: Poprawność dostawy opisana przez Zamawiającego charakteryzowana jest otwartym katalogiem przesłanek „itp.”, ponad to na uwagę zasługuje iż opisany przez Zamawiającego katalog to minimum które dostawa musi spełniać aby nadać jej walor poprawnej, tymczasem zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczących unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnych: (s. 38 i 39) „Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna być łatwa do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.” Powyższe zalecenia należy stosować w każdym postępowaniu, nie tylko tych, które są realizowane z udziałem środków z POIŚ. (E. Grabowska-Szweicer, 
I. Granecka, P. Granecki Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 110 - Dot. Wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 2 ust. 6 projektu umowy poprzez dookreślenie iż termin ustalany przez strony w sposób opisany w niniejszym ustępie nie będzie krótszy aniżeli termin przewidziany w § 2 ust. 3 Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 111 - Dot. Wzoru umowy

Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 3 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 112 - Dot. Wzoru umowy

Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 4 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Praw Zamówień Publicznych celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 113 - Dot. Wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 1 projektu umowy poprzez wpisanie w miejsce „a), b), c)” odpowiednio „c), d), e)”

Odpowiedź:

Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. W związku z tym modyfikuje wzór umowy zgodnie       z powyższym.

Pytanie nr 114 - Dot. Wzoru umowy

Uwzględniając pkt 6) wnosimy o modyfikację § 4 ust. 1 lit. c) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść umowy zgodnie z powyższym.

Pytanie nr 115 - Dot. Wzoru umowy

Wnosimy o dodanie do § 4 projektu umowy ust. 3 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 116 - Dot. Wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 itiret pierwszy projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedającego wynikających z jego winy – w wysokości 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 117 - Dot. Wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 2 projektu umowy poprzez zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 118 - Dot. części nr III, poz. 1-4,6

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniach a 100 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 119 - Dot. części nr III, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą rozszerzoną?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 120 - Dot. części nr IV, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 121 - Dot. części nr IV, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 122 - Dot. części nr IV, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 123 - Dot. części nr IV, poz. 3-5

Czy zamawiający wydzieli poz. 3-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 124 - Dot. części nr I

Prosimy o odstąpienie od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F1670 i dopuszczenie rękawic przebadanych na penetrację krwiopochodnymi patogenami (wirusy) przy użyciu Bakteriofaga Phi-X174 zgodnie z ASTM F1671? Pragniemy zaznaczyć, że metoda ASTM F1670 bazuje na obserwacji wizualnej, a nie na pomiarach analitycznych przenikania patogenów krwiopochodnych. Może być więc metodą wstępną, orientacyjną dla przenikania krwi i innych płynów ustrojowych, ale wiarygodne testy uzyskuje się w wyniku badań analitycznych wg metody badawczej opisanej w ASTM F1671. Ten wymóg wskazuje tylko i wyłącznie na jednego dostawcę, który takie badania posiada.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 125 - Dot. części nr I, poz. a

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych fioletowych, o grubości na palcu min. 0,08 mm, na dłoni min. 0,06 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 126 - Dot. części nr I, poz. b

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych winylowych o długości min. 240 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 127 - Dot. części nr I, poz. c

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych o przedłużonym mankiecie o grubości na palcu min. 0,12 mm.

Ze względu na fakt, że winyl jako materiał do produkcji rękawic jest wyjątkowo mało wytrzymałym materiałem i ze względu na swoje właściwości fizyczne i chemiczne nie zalecanym do pracy w środowisku mokrym i w procedurach wysokiego ryzyka, zapis o zarejestrowaniu jako kategoria III może wprowadzić użytkownika w błąd i dać fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Środek ochrony osobistej kategorii III powinien nieść za sobą ochronę w procedurach wysokiego ryzyka. Winyl natomiast nie może być stosowany w kontakcie z substancjami chemicznymi, gdyż nie stanowi bariery w środowisku mokrym, a w takim środowisku jest kontakt z substancjami chemicznymi w szpitalu. Prosimy zatem Zamawiającego o odstąpienie od wymogu  zarejestrowania jako Środek Ochrony Osobistej kategorii III i dopuszczenie rękawic zarejestrowanych jako Środek Ochrony Osobistej kategorii I.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 128 - Dot. części nr V, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia uniwersalnego dwuwarstwowego ze wzmocnieniem

Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu zespolonym   na całej powierzchni wzmocnienia , składana rewersowo

- 2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm

- 1 x  serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm,ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

- 1 x  serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

- 1 x  taśma lepna  włókninowa 9X50 cm

- 4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta , wykonane z  chłonnego (na całej powierzchni)  laminatu 2-warstwowego o niskiej gramaturze  max.58g/m2  i wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H2O,  odporności na  rozerwanie na mokro/sucho >145 kPa),o niskim współczynniku pylenia  (  ≤1,7 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne bez zawartości wiskozy i celulozy. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi  część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta ( w tym min.2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Oferowany produkt jest bardzo dobrej jakości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 129 - Dot. części nr V, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia uniwersalnego dwuwarstwowego

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z tesksturowanej folii PE 50µ ze wzmocnieniem  (owiniecie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo

2 x serwety boczne 110c100cm cm, przylepna na dłuższym boku

1 x  serweta dolna 190x190 cm, przylepna

1 x  serwetę górna 160x260 cm, przylepna

1 x taśma lepna 9x50 cm

2 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni  laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H2O) odpornego  na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepylącego  (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z dwucentymetrowymi nieprzylepnymi końcówkami przy paskach zabezpieczających taśmy lepne nie większe niż 5cm, pozwalające w rękawicach jednych ruchem  uwolnić  przylepny pasek  serwety do jej aplikacji. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności , nazwę producenta w tym 2 etykiety  zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Oferowany produkt jest bardzo dobrej jakości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 130 - Dot. części nr VII, poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie  sterylnego zestawu do artroskopii kolana

Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo 80x142cm,

-1 x serweta do artroskopii 234x302cm z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6cm ze wzmocnieniem 66x107cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów. Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66g/m2 pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy. Odporność na penetracje płynów min. 200 cmH2O, odporność na rozciąganie wzdłużne na mokro 88 N, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 190 kPa, w obszarze krytycznym powyżej 570kPa. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton

Produkt który chcemy zaoferować jest bardzo dobrej jakości i był stosowany z powodzeniem w Państwa placówce.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 131 - Dot. części nr VII, poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie  sterylnego zestawu do TUR

1 szt - serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm

1 szt  - ręcznik 34 x 36 cm

1 szt  - serweta do TUR ze zintegrowanymi nogawicami, przylepnym otworem brzusznym 7 x 10 cm, przylepnym otworem na prącie  8 x 8 cm, wzmocniona wokół otworów, gumową osłoną na palec,  z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka,  2 uchwyty na przewody typu rzep

79/145 x 294 cm

Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66g/m2 pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy. Odporność na penetracje płynów min. 200 cmH2O, odporność na rozciąganie wzdłużne na mokro 88 N, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 190 kPa, w obszarze krytycznym powyżej 570kPa. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton

Produkt który chcemy zaoferować jest bardzo dobrej jakości i był stosowany z powodzeniem w Państwa placówce

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 132 - Dot. części nr VII, poz. 4

. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji dłoni

Skład zestawu:

2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm

1 x serweta przylepna 75 x 75 cm

1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x serweta 200 x 300 cm do zabiegów na kończynie, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m2 odpornego na penetracje płynów >178 cm H2O. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Produkt który chcemy zaoferować jest bardzo dobrej jakości i był stosowany z powodzeniem w Państwa placówce,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 133 - Dot. części nr VII, poz. 5

. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji biodra

2 szt  - serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 2 szt.

1 szt  - serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 szt.

1 szt  - elastyczna stokineta 30 x 122 cm 1 szt.

2 szt  - taśma przylepna 9 x 50 cm 2 szt.

2 szt  - ręcznik chłonny 20 x 30 cm 2 szt.

1 szt  - serweta nieprzylepna 98 x 98 cm 1 szt.

1 szt  - serweta górna, wzmocniona, 1 podwójny uchwyt na przewody 183 x 254 cm 1 szt.

1 szt  - serweta dolna z przylepnym wycięciem „U” 15 x 117 cm, wzmocniona, 2 podwójne uchwyty na przewody 196 x 305 cm 1 szt.

Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66g/m2 pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy. Odporność na penetracje płynów min. 200 cmH2O, odporność na rozciąganie wzdłużne na mokro 88 N, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 190 kPa, w obszarze krytycznym powyżej 570kPa. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton

Produkt który chcemy zaoferować jest bardzo dobrej jakości i był stosowany z powodzeniem w Państwa placówce

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 134 - Dot. części nr IX, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o barierowości min. 47 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie min. 109 kPa, wytrzymałość na wypychanie na morko CD/MD min. 42/64 N. Dostępne rozmiary S/M, L, XLL, XL, 2XLL.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 135 - Dot. części nr XII, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalny, oddychającego z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 136 - Dot. części nr XII, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m2. Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowy i różowy). Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 137 - Dot. części nr IV, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych oraz przyrządów do przetaczania krwi bez zawartości ftalanów i lateksu, z komorą kroplową zawierającą PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 138 - Dot. części nr IV, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodów do cystoskopu pojedynczych, polskiego producenta Polfa Lublin, zawierających ftalany.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 139 - Dot. części nr V, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, jednorazowego zestawu o poniższym składzie i parametrach: wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP (spunbond) + PE) o gramaturze min. 55 g/m2 (w miejscu wzmocnienia łączna gramatura wynosi 110g/m2, dodatkowy pad chłonny wykonany jest z hydrofilowej włókniny SMS), zgodnego z normą PN-EN 13795, o odporności na przenikanie cieczy: min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie w miejscu wzmocnienia na sucho: min. 360kPa oraz na mokro min 380kPa?

Każdy zestaw zaopatrzony jest w 2 naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej m. in. z informacjami: nazwa producenta, numer katalogowy, numer LOT, data ważności.

Serwety ułożone są w sposób intuicyjny.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Na opakowaniu jednostkowym wyraźnie jest zaznaczony kierunek otwierania.

Zestawy pakowane są w dwa kartony transportowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 140 - Dot. części nr V, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, jednorazowego zestawu                 o poniższym składzie i parametrach: wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP (spunbond) + PE) o gramaturze min. 55 g/m2, zgodnego z normą PN-EN 13795, o odporności                         na przenikanie cieczy: min. 200 cm H2O?

Każdy zestaw zaopatrzony jest w 2 naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej m. in. z informacjami: nazwa producenta, numer katalogowy, numer LOT, data ważności.

Serwety ułożone są w sposób intuicyjny.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Na opakowaniu jednostkowym wyraźnie jest zaznaczony kierunek otwierania.

Zestawy pakowane są w dwa kartony transportowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 141 - Dot. części nr VI, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, jednorazowego zestawu o poniższym składzie i parametrach: wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP (spunbond) + PE) o gramaturze min. 55 g/m2, zgodnego z normą PN-EN 13795, pozbawionego  włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia 2,1 log10), o odporności na przenikanie cieczy: min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho i mokro min 160kPa?

Każdy zestaw zaopatrzony jest w 2 naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej m. in. z informacjami: nazwa producenta, numer katalogowy, numer LOT, data ważności.

Serwety ułożone są w sposób intuicyjny.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Na opakowaniu jednostkowym wyraźnie jest zaznaczony kierunek otwierania.

Zestawy pakowane są w dwa kartony transportowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 142 - Dot. części nr VI, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, jednorazowego zestawu o poniższym składzie i parametrach: wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP (spunbond) + PE) o gramaturze min. 55 g/m2, zgodnego z normą PN-EN 13795, pozbawionego  włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia 2,1 log10), o odporności na przenikanie cieczy: min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho i mokro min 160kPa?

Każdy zestaw zaopatrzony jest w 2 naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej m. in. z informacjami: nazwa producenta, numer katalogowy, numer LOT, data ważności.

Serwety ułożone są w sposób intuicyjny.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Na opakowaniu jednostkowym wyraźnie jest zaznaczony kierunek otwierania.

Zestawy pakowane są w dwa kartony transportowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 143 - Dot. części nr VI, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, jednorazowego zestawu o poniższym składzie i parametrach: wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP (spunbond) + PE) o gramaturze min. 55 g/m2 (w miejscu wzmocnienia łączna gramatura wynosi 110g/m2, dodatkowy pad chłonny wykonany jest z hydrofilowej włókniny SMS), zgodnego z normą PN-EN 13795, o wytrzymałości na rozciąganie na sucho / mokro min. 100 N/50mm i o wytrzymałości na rozciąganie na sucho / mokro w miejscu wzmocnienia min. 230 N/50mm, o współczynniku pylenia 2,1 log10 oraz w miejscu wzmocnienia współczynniku pylenia 2,8 log10, o odporności na przenikanie cieczy: min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho i mokro min 160kPa i odporności na rozerwanie w miejscu wzmocnienia na sucho / mokro: min. 360kPa?

Każdy zestaw zaopatrzony jest w 2 naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej m. in. z informacjami: nazwa producenta, numer katalogowy, numer LOT, data ważności.

Serwety ułożone są w sposób intuicyjny. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Na opakowaniu jednostkowym wyraźnie jest zaznaczony kierunek otwierania.

Zestawy pakowane są w dwa kartony transportowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 144 - Dot. części nr VII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, jednorazowego zestawu o poniższym składzie i parametrach: wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP (spunbond) + PE) o gramaturze min. 55 g/m2, zgodnego z normą PN-EN 13795, o odporności na przenikanie cieczy: min. 200 cm H2O?

Każdy zestaw zaopatrzony jest w 2 naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej m. in. z informacjami: nazwa producenta, numer katalogowy, numer LOT, data ważności.

Serwety ułożone są w sposób intuicyjny.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Na opakowaniu jednostkowym wyraźnie jest zaznaczony kierunek otwierania.

Zestawy pakowane są w dwa kartony transportowe.

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 145- Dot. części nr VII, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, jednorazowego zestawu o poniższym składzie i parametrach: wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP (spunbond) + PE) o gramaturze min. 55 g/m2, zgodnego z normą PN-EN 13795, o odporności na przenikanie cieczy: min. 200 cm H2O?

Każdy zestaw zaopatrzony jest w 2 naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej m. in. z informacjami: nazwa producenta, numer katalogowy, numer LOT, data ważności.

Serwety ułożone są w sposób intuicyjny.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Na opakowaniu jednostkowym wyraźnie jest zaznaczony kierunek otwierania.

Zestawy pakowane są w dwa kartony transportowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 146- Dot. części nr VII, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, jednorazowego zestawu o poniższym składzie i parametrach: wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP (spunbond) + PE) o gramaturze min. 55 g/m2, zgodnego z normą PN-EN 13795, pozbawionego  włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia 2,1 log10), o odporności na przenikanie cieczy: min. 200 cm H2O?

Każdy zestaw zaopatrzony jest w 2 naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej m. in. z informacjami: nazwa producenta, numer katalogowy, numer LOT, data ważności.

Serwety ułożone są w sposób intuicyjny.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Na opakowaniu jednostkowym wyraźnie jest zaznaczony kierunek otwierania.

Zestawy pakowane są w dwa kartony transportowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 147- Dot. części nr VII, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, jednorazowego zestawu o poniższym składzie i parametrach: wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP (spunbond) + PE) o gramaturze min. 55 g/m2 (w miejscu wzmocnienia łączna gramatura wynosi 110g/m2, dodatkowy pad chłonny wykonany jest z hydrofilowej włókniny SMS), zgodnego z normą PN-EN 13795, o wytrzymałości na rozciąganie na sucho / mokro min. 100 N/50mm i o wytrzymałości na rozciąganie na sucho / mokro w miejscu wzmocnienia min. 230 N/50mm, o współczynniku pylenia 2,1 log10 oraz w miejscu wzmocnienia współczynniku pylenia 2,8 log10, o odporności na przenikanie cieczy: min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho i mokro min 160kPa i odporności na rozerwanie w miejscu wzmocnienia na sucho / mokro: min. 360kPa?

Każdy zestaw zaopatrzony jest w 2 naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej m. in. z informacjami: nazwa producenta, numer katalogowy, numer LOT, data ważności.

Serwety ułożone są w sposób intuicyjny.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Na opakowaniu jednostkowym wyraźnie jest zaznaczony kierunek otwierania.

Zestawy pakowane są w dwa kartony transportowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 148- Dot. części nr VII, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, jednorazowego zestawu o poniższym składzie i parametrach: wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP (spunbond) + PE) o gramaturze min. 55 g/m2 (w miejscu wzmocnienia łączna gramatura wynosi 110g/m2, dodatkowy pad chłonny wykonany jest z hydrofilowej włókniny SMS), zgodnego z normą PN-EN 13795, o wytrzymałości na rozciąganie na sucho / mokro min. 100 N/50mm i o wytrzymałości na rozciąganie na sucho / mokro w miejscu wzmocnienia min. 230 N/50mm, o współczynniku pylenia 2,1 log10 oraz w miejscu wzmocnienia współczynniku pylenia 2,8 log10, o odporności na przenikanie cieczy: min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho i mokro min 160kPa i odporności na rozerwanie w miejscu wzmocnienia na sucho / mokro: min. 360kPa?

Każdy zestaw zaopatrzony jest w 2 naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej m. in. z informacjami: nazwa producenta, numer katalogowy, numer LOT, data ważności.

Serwety ułożone są w sposób intuicyjny.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Na opakowaniu jednostkowym wyraźnie jest zaznaczony kierunek otwierania.

Zestawy pakowane są w dwa kartony transportowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 149- Dot. części nr IX, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego, jednorazowego, niebieskiego fartucha chirurgicznego o poniższych parametrach: wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m², którego szwy zostały wykonane metodą ultradźwiękową, u góry zapinany na taśmę pozwalającą na przyklejenie w dowolnym miejscu, rękaw fartucha prosty zakończony poliestrowym niepylącym mankietem 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na założenie fartucha z zachowaniem jałowości  zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Wskaźnik odporności na penetracje płynów ok. 40 cm H2O, o odporności na rozerwanie na sucho/mokro: min 135kPa, o odporności na rozciąganie sucho/mokro: md: min 100N oraz cd. min. 40 N. Fartuch zapakowany we włókninę SMS wraz z papierowymi ręcznikami. Opakowanie  jest zaopatrzone w min. dwie etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Rozmiary M, L,XL,XXL. Długości fartuchów: M – 115 cm,  L - 125 cm, XL - 140 cm , XXL - 155 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 150- Dot. części nr XIII, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet bez wskaźnika strerylizacji, spełniających jedynie poniższe normy: EN 11135, DIN EN ISO 11607. Minimalna masa powierzchniowa 23g/m2 wynik uzyskany metodą badań EN 14079.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 151- Dot. części nr XIII, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet bez wskaźnika strerylizacji, spełniających jedynie poniższe normy: DIN EN ISO 17665-1, DIN EN ISO 11607. Minimalna masa powierzchniowa 23g/m2 wynik uzyskany metodą badań EN 14079.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 152- Dot. Wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 5 pkt. 1 słowo opóźnienie zostało zastąpione słowem zwłoka?

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 5 pkt. 1 wykreślić następujące zapisy?

§ 5

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 3,0 % wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 100 PLN brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 153- Dot. Wzoru umowy

Wnosimy o wprowadzenie do umowy przetargowej nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

# Siła Wyższa

- Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

- Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

- Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

- Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień  w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych.

- W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 154- Dot. części nr V, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego z laminatu dwuwarstwowego PE/PP ze wzmocnieniem w postaci trzeciej warstwy w miejscach krytycznych, gramatura min. 57,5 g/m2 składającego się z: - Taśma samoprzylepna 10x50 cm - 1 szt. - Serweta na stolik Mayo o  wym. 145 x 80 cm  - 1 szt. - Serweta operacyjna samoprzylepna o wymiarach 75 x 90 cm – 2 szt. - Serweta operacyjna samoprzylepna o wymiarach 180 x 175 cm - 1 szt. - Serweta operacyjna samoprzylepna o wymiarach 150 x 240 cm - 1 szt. - Serweta na stół do instrumentarium, o wymiarach 150x190 cm (owinięcie zestawu) - 1 szt. - Ręczniki do rąk wym. 25x19 cm – 4 szt.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego, w miejscach krytycznych co najmniej trzywarstwowy: folia polietylenowa i 2 x wiskoza. Gramatura laminatu minimum 74 g/m2 w miejscu krytycznym, minimum 57,5 g/m2 w pozostałym zakresie. Pozostałe zapisy bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 155- Dot. części nr V, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego z laminatu dwuwarstwowego PE/PP, gramatura min. 57,5 g/m2 składającego się z: - Taśma samoprzylepna 10x50 cm - 1 szt. - Serweta na stolik Mayo, chłonna wykonana z folii polietylenowej, ze wzmocnieniem przymocowanym klejem na całej powierzchni, o  wym. 145 x 80 cm  - 1 szt. - Serweta operacyjna samoprzylepna o wymiarach 75 x 90 cm – 2 szt. - Serweta operacyjna samoprzylepna o wymiarach 180 x 175 cm - 1 szt. - Serweta operacyjna samoprzylepna o wymiarach 150 x 240 cm - 1 szt. - Serweta na stół do instrumentarium, o wymiarach 150x190 cm (owinięcie zestawu) - 1 szt. - Ręczniki do rąk wym. 25x19 cm – 4 szt. Pozostałe zapisy bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 156- Dot. części nr VI, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego z laminatu dwuwarstwowego PE/PP ze wzmocnieniem w postaci trzeciej warstwy w miejscach krytycznych, gramatura min. 57,5 g/m2 składającego się z: 1. Serweta, która po obłożeniu tworzy literę T, wykonana z laminatu dwuwarstwowego  polipropylen/polietylen o gramaturze min. 55 g/m2, o wymiarach 270x220/220cm, z otworem 39x39cm wypełniony folią chirurgiczną,  torbą na płyny 360⁰ z kształtką do formowania  oraz z 2

portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 78x95cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów. Serweta w części okrywającej pacjentkę  z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5 g/m2, współczynnik pylenia ≤4 log10,o odporności na penetracje płynów > 200cm H2O. Obszar wzmocnienia o wysokiej odporności na rozerwanie na sucho i mokro (>100kPa). 2. Serweta do owinięcia noworodka, wym. ok. 100x120cm – 1 szt. 3. Ręczniki do  osuszania  rąk, o wym. min. 25x19 cm -  2 szt.   4. Serweta na stolik narzędziowy 150x160 cm z folii PE i z polipropylenu – 1 szt. 5. Serweta na stolik Mayo 80x145 cm – 1 szt. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 157- Dot. części nr VI, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji ginekologicznych składającego się z: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm 2 ręczniki do rąk 25 x 19cm 1 taśma przylepna 10 x 50 cm 1 serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/250 x 200cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 9 x 13 cm i zbiornikiem na płyny. Serweta wykonana z chłonnego laminatu, dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze min. 57,5 g/m2, pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤ 4 log10). Materiał dobrze układający się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (>200 cm H2O) , wytrzymały na rozrywanie na sucho i na mokro (> 120 kPa). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 158- Dot. części nr VI, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu cholecystektomii laparoskopowej z laminatu dwuwarstwowego PE/PP ze wzmocnieniem w postaci trzeciej warstwy w miejscach krytycznych, gramatura min. 57,5 g/m2 składającego się z: a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150  x 190 cm b) 1 serweta samoprzylepna 75 x 75 cm c) 1 serweta 231x245/220 cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem 24x28 cm, ze zintegrowanymi nogawicami, dwoma organizatorami przewodów (łącznie na 6 przewodów) oraz dwoma kieszeniami na płyny. Serweta posiada otwór w części kroczowej oraz zintegrowaną osłonę krocza. Serweta wykonana z chłonnego laminatu, dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze min. 57,5 g/m2, współczynnik pylenia ≤3,5 log10. Materiał dobrze układający się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (>200 cm H2O) , wytrzymały na rozrywanie na sucho i na mokro (>120 kPa), wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho minimum 88 N. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 159- Dot. części nr VII, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do artroskopii kolana składającego się z: a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki, wzmocniona 150 cm x 190 cm b) 4 ręczniki 19 cm x 25 cm c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm d) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 23 cm x 75 cm e) 2 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

f) 1 serweta operacyjna 150 cm x 100 cm g) 1 serweta do artroskopii kolana 220 cm x 320 cm  samouszczelniającym się otworem o średnicy 5 cm i ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu minimum 57,5 g/m2.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 160- Dot. części nr VII, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do TUR składającego się z: a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm b) 1 ręcznik 25 cm x 19 cm c) 1 taśma przylepna 5x10cm d) 1 serweta do procedur TUR 250/190x150 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne z otworem na krocze 5 cm, z bezlateksową osłoną na palec, ze zintegrowaną torbą na płyny z  sitem. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu minimum 57,5 g/m2.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 161- Dot. części nr VII, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania obłożenia do operacji tarczycy składającego się z:

a) 1 serweta w kształcie litery T o wymiarach 300 x 220 cm z przylepnym otworem w kształcie rombu o bokach 13x13 cm (paski kleju max. szerokość 2 cm, klej repozycjonowany), wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x75cm, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, wykonana w części okrywającej pacjenta z chłonnego, niepylącego (wskaźnik pylenia max. 1,9 Log 10) bilaminatu (polipropylen-polietylen) o gramaturze min. 57,5 g/m2 (bez celulozy i wiskozy) odpornego na penetracje wody minimum 200 cm H2O. Materiał o dużej odporności na rozerwanie na mokro i sucho (min. 100 kPa) a w obszarze obszernego wzmocnienia > 100 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 162- Dot. części nr VII, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji dłoni składającego się z: a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm b) 1 taśma przylepna 5 cm x 10 cm c) 1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 303x358/160 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm cm, ze wzmocnieniem i zintegrowanym uchwytem do mocowania przewodów i drenów. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego minimum 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego Łata chłonna o wym. 85x48 cm wykonana z trójwarstwowego laminatu polietylen/2x wiskoza o gramaturze min. 90 g/m2. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej minimum 109,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 163- Dot. części nr VII, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji biodra składającego się z: 1. Samoprzylepna serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen o gramaturze min. 57,5 g/m2 i o wym. 260 x 220 cm z wycięciem w kształcie „U” o wym. 105 x 7 cm i wzmocnieniem wykonanym z trójwarstwowego laminatu polietylen/2x wiskoza o gramaturze min. 90 g/m2 i wymiarach min. 100 x 87 cm. 2. Samoprzylepna serweta o wym. 150 x 240 cm z taśmą lepną 60 x 5 cm na krótszym boku – 1 sztuka 3. Ręczniki o  wym. 25 x 19 cm - 4 szt.  4. Osłona na kończynę wykonana z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o wym. 30 x 100cm – 1 sztuka 5. Osłona na stolik Mayo, standardowa, o wym. 80 x 145 cm 6. Serweta operacyjna o wym. 150 x 180cm – 1 sztuka 7. Serweta operacyjna o wym. 75 x 90cm – 1 sztuka 8. Taśma przylepna 10 x 50 cm – 2 sztuki 9. Serweta na stół narzędziowy, wzmocniona o wym. 150 x 190 cm. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego minimum 57,5 g/m2. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej minimum 109,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 164- Dot. części nr VI, poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o

o dopuszczenie zestawu do cesarskiego cięcia , w którym ręczniki chłonne nie posiadają mikrosieci ,a serweta okrywająca na pacjentkę ma gramaturę powyżej 66 g/m2

Proponowany zestaw spełnia pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 165- Dot. części nr VI

Prosimy o wydzielenie poz. 3 z pakietu nr 6 i utworzenie z niej osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 166- Dot. części nr V, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 5 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Zestaw uniwersalny dwuwarstwowy ze wzmocnieniem w postaci trzeciej warstwy w miejscach krytycznych

Skład zestawu minimum:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm,

- 4 ręczniki 30,5 cm x 34 cm

- 1 serweta na stolik Mayo 79 cm x 145 cm

- 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm

- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

- 1 samoprzylepna serweta 180x180 cm

- 1 samoprzylepna serweta 150 cm x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego minimum w miejscach krytycznych: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu 60g/m2 i 140 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.  Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. Zestawy pakowane w dyspenser kartonowy i zbiorczy karton transportowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 167- Dot. części nr V, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 5 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Zestaw uniwersalny dwuwarstwowy

Skład zestawu minimum:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm

- 2 ręczniki 30,5x34cm

- 1 serweta na stolik Mayo 79x145 cm

- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 180 cm x 180 cm

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60 g/m2.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. Zestawy pakowane w dyspenser kartonowy i zbiorczy karton transportowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 168- Dot. części nr VI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 169- Dot. części nr VI,poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 6 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet do cesarskiego cięcia

Skład zestawu minimum:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu

- 1 x  serweta na stolik Mayo 79x145 cm

- 1 x kocyk dla noworodka 75x120 cm z włókniny Spunlace

- 4 x ręcznik chłonny 30,5x34cm

- 1 x taśma mocująca 9x50cm

- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 180/250x330cm kształt T, z otworem 36x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu,  torbą na płyny 360⁰ z gąbkową kształtką do formowania  oraz z 2 portami do ssaka, zintegrowane podwójne organizatory przewodów

Serweta w części okrywającej pacjentkę  z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2), pozbawiona  włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia≤1,9 log10),o odporności na penetracje płynów 165cm H2O oraz odporności na przenikanie krwi. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Zestaw sterylny jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 170- Dot. części nr VII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podzielenie pakietu nr 7 na pozycje, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 171- Dot. części nr VII, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 7 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego włóknina polipropylenowa , folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu 75 g/m2.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 172- Dot. części nr VII, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 7 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm

1 ręcznik do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta TUR 175/282 x 172 cm z osłoną na palec o średnicy 3 cm, otworem o średnicy 6 cm i przylepnym otworem o średnicy 8 cm, zintegrowana z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60 g/m2.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 173- Dot. części nr VII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.3 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 174- Dot. części nr VII, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 7 poz. 4 niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2. Całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m2

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 175- Dot. części nr VII, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 7 poz. 4 niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2. Całkowita gramatura  w części wzmocnionej 140g/m2.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Odpowiedzi na pytania oraz wprowadzone nimi zmiany do  SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.