Załącznik nr 1

do postępowania SZPiGM 3810/16/2020

1. Zamawiający nie zgadza się na dostarczenie wyłącznie oświadczeń o posiadaniu dokumentów uprawniających do obrotu wyrobem medycznym lub dopuszczających wyrób medyczny do obrotu oraz o ich dostarczeniu dopiero na żądanie zamawiającego.

2. W przypadku, gdy oferowany produkt nie jest wyrobem medycznym wykonawca składa oświadczenie w ofercie poświadczające, że produkt nie jest wyrobem medycznym.

3. Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu dwóch liter i pięciu cyfr(MM-XXXXX) zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu w programie służącym do prowadzenia gospodarki materiałowej.

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1 Nazwa: Rękawice diagnostyczne /niesterylne/nitrylowe i winylowe

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, w kolorze niebieskim, teksturowane końcówki palców, dostępne w rozmiarach XS-XL. Opakowanie 100 sztuk. Długość minimum 240 mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0,10-0,12 mm, grubość pojedynczej ścianki dłoni 0,07-0,08 mm, AQL=1,0. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I Rozporządzeniem EU 2016/425 w kategorii III typ B (zarejestrowane zarówno jako wyrób medyczny oraz jako środek ochrony osobistej III kat. typ B). Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z PN-EN 16523-1. Przebadana na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 i krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F1670 (załączyć badania wystawione przez jednostki niezależne nie starsze niż z 2016 r.). Opakowania , z otworem zabezpieczonym folią wewnętrzną trwale przymocowaną do opakowania, zapobiegającą kontaminacji rękawic. |
|  | Rozmiar: XS, S, M, L, XL | Op. | 60 000 |  |  |  |  | MM-05445,05443,05442,05441,05444 |
| Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, dostępne w rozmiarach S-XL.. Opakowanie 100 sztuk. Długość rękawicy minimum 245 mm, grubość pojedynczej ścianki palca minimum 0,11 mm, AQL=1,0. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I Rozporządzeniem EU 2016/425 w kategorii III (zarejestrowane zarówno jako wyrób medyczny oraz jako środek ochrony osobistej III kat.)Przebadana na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 i krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F1670 (załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż z 2016 r.) |
|  | Rozmiar: S, M, L, XL | Op. | 10 000 |  |  |  |  | MM-05448,05447, 05446, 05449 |
| Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe o przedłużonym mankiecie w kolorze niebieskim, teksturowane końcówki palców. Rozmiar XS, S, M, L, XL . Opakowanie 100 sztuk. Długość rękawicy min. 290mm, grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,14mm, poziom AQL<1,5. Rękawice podwójne zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III typ B wg EN ISO 374-1:2016. Przebadana na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 oraz krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F1670 (załączyć badania wystawione przez jednostkę nie starsze niż z 2016 roku). Opakowanie najnowszej generacji z otworem zabezpieczonym folią wewnętrzną trwale przymocowaną do opakowania, zapobiegającą kontaminacji rękawic. |
|  | Rozmiar: XS, S, M, L, XL | Op. | 4 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | X |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…...........................................................................

data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 2 Nazwa: Igły medyczne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy ) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła iniekcyjna j.u. , sterylna. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 0,5x25 op. 100 szt. | Op. | 1 100 |  |  |  |  | MM-04357 |
| 2 | Igła iniekcyjna j.u. , sterylna. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 0,6x30 op. 100 szt. | Op. | 400 |  |  |  |  | MM-04358 |
| 3 | Igła iniekcyjna j.u. , sterylna. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 0,7x30 op. 100 szt. | Op. | 800 |  |  |  |  | MM-04359 |
| 4 | Igła iniekcyjna j.u. , sterylna. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 0,8x40 op. 100 szt. | Op. | 1 700 |  |  |  |  | MM-04360 |
| 5 | Igła iniekcyjna j.u. , sterylna. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 0,9x40 op. 100 szt. | Op. | 2 300 |  |  |  |  | MM-04361 |
| 6 | Igła iniekcyjna j.u. , sterylna. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 1,1x40 op. 100 szt. | Op. | 1 000 |  |  |  |  | MM-04362 |
| 7 | Igła iniekcyjna j.u. , sterylna. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 1,2x40 op. 100 szt. | Op. | 6 000 |  |  |  |  | MM-04364 |
| 8 | Igła do pena, insulinowa, rozmiar CH30G 0,30x8mm, op. 100 szt. | Op. | 120 |  |  |  |  | MM-04323 |
|  | Razem |  |  |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…...........................................................................

data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 3 Nazwa: Strzykawki dwuczęściowe

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka dwuczęściowa 2 ml, końcówka luer, skalowana minimum co 0,1 ml, skala czarna niezmywalna, całkowita długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, sterylna. Zgodna z normą ISO 556-1, ISO 7886-1. | Szt. | 150 000 |  |  |  |  | MM-05716 |
| 2 | Strzykawka dwuczęściowa 5 ml, końcówka luer, skalowana minimum co 0,2 ml, skala czarna niezmywalna, całkowita długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, sterylna. Zgodna z normą ISO 556-1, ISO 7886-1. | Szt. | 340 000 |  |  |  |  | MM-05717 |
| 3 | Strzykawka dwuczęściowa 10 ml, końcówka luer, skalowana minimum co 0,5 ml, skala czarna niezmywalna, całkowita długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, sterylna. Zgodna z normą ISO 556-1, ISO 7886-1. | Szt. | 450 000 |  |  |  |  | MM-05718 |
| 4 | Strzykawka dwuczęściowa 20 ml, końcówka luer, skalowana minimum co 1 ml, skala czarna niezmywalna, całkowita długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, sterylna. Zgodna z normą ISO 556-1, ISO 7886-1. | Szt. | 360 000 |  |  |  |  | MM-05720 |
| 5 | Strzykawka cewnikowa Janetta 100 ml z gumowym tłokiem, z załączonym dodatkowo łącznikiem luer, sterylna, nietoksyczna, pirogenna, wykonana z polipropylenu/polietylenu, szczelna, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca. | Szt. | 11 000 |  |  |  |  | MM-05719 |
| 6 | Strzykawka jednorazowego użytku do insuliny 1 ml/40 I.U. z igłą 0,3-0,4x8,0-13,00 mm, podziałka skali wycechowana w jednostkach insuliny, podziałka elementarna 0,0250 ml. | Szt. | 5 000 |  |  |  |  | MM-05730 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…...........................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Część 4 Nazwa: Przyrządy do infuzji i transfuzji

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jałowy, jednorazowego użytku, komora przeźroczysta (20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml), elastyczna, nie może zawierać PVC ani lateksu, filtr płynu o wielkości oczek 15 mikrometrów. | Szt. | 220 000 |  |  |  |  | MM-05412 |
| 2 | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów, jałowy, jednorazowego użytku, komora przeźroczysta (20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml), elastyczna, nie może zawierać PVC, filtr krwi o wielkości oczek 200 mikrometrów. | Szt. | 90 000 |  |  |  |  | MM-05411 |
| 3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy 150 cm, jałowy, jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawierający ftalanów. | Szt. | 10 000 |  |  |  |  | MM-05402 |
| 4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm, jałowy, jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawierający ftalanów. | Szt. | 12 000 |  |  |  |  | MM-05401 |
| 5 | Przewód do cystoskopu, pojedynczy, jałowy, jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawierający ftalanów. | Szt. | 400 |  |  |  |  | MM-05405 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…...........................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Część 5  Nazwa: Zestaw obłożeniowy uniwersalny jednorazowego użytku

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw uniwersalny dwuwarstwowy ze wzmocnieniem w postaci trzeciej warstwy w miejscach krytycznych Skład zestawu minimum: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140-150 cm x 190 cm, 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 142-145 cm 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 175 cm x 180-200 cm 1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 150 cm x 240 cm cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego minimum w miejscach krytycznych: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa lub typu Spunlace. Gramatura laminatu minimum 74 g/m2 w miejscu krytycznym minimum 62 g/m2 w pozostałym zakresie. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. Zestawy pakowane w zbiorczy karton | Op. | 2 700 |  |  |  |  | MM-05124 |
| 2 | Zestaw uniwersalny dwuwarstwowy Skład zestawu minimum: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140-150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 142-145 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu minimum 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | Op. | 2 600 |  |  |  |  | MM-05125 |
| 3 | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…...........................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Część 6 Nazwa: Zestaw obłożeniowy do cesarskiego cięcia jednorazowego użytku

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw serwet do cesarskiego cięcia Skład zestawu minimum: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm z włókniny Spunlace 2 x ręcznik chłonny z mikrosiecią 20x30 cm 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm kształt T, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, torbą na płyny 270⁰ z kształtką do formowania oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Serweta w części okrywającej pacjentkę z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze 66g/m2), pozbawiona włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia≤1,9 log10),o odporności na penetracje płynów > 200cm H2O oraz odporności na przenikanie krwi. Obszar wzmocnienia o wysokiej odporności na rozerwanie na sucho i mokro (>570kPa). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | Szt. | 1 100 |  |  |  |  | MM-5115 |
| 2 | Zestaw serwet do operacji ginekologicznych Skład zestawu minimum: 1 serweta na stolik narzędziowy 125 cm x 230 cm 2 osłony na kończyny 79x140 cm z SMMMS 1 serweta przylepna z bilaminatu 45x50 cm 1 ręcznik chłonny 58-60 cmx 39-45 cm 1 serweta do litomii typu T 74x137x192 cm z przylepnym otworem na krocze 15 cm x 6 cm ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu 50 cm x 30 cm. Serweta wykonana z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze minimum 66 g/m2, pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤1,9 log10). Materiał dobrze układający się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (>200 cm H2O) , wytrzymały na rozrywanie na sucho i na mokro (minimum 190 kPa), a w obszarze wzmocnień minimum 570 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. Zestawy pakowane w kartony zbiorcze. | Szt. | 900 |  |  |  |  | MM-05122 |
| 3 | Zestaw serwet do cholecystektomii laparoskopowej ze wzmocnieniem. Skład zestawu minimum: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140-150 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 x 142-145 cm 1 serweta 196-200x269-275x300-305 cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem 25x28 cm, ze wzmocnieniem 53x56 cm wokół otworu z włókniny SMMMS, ze zintegrowanymi nogawicami oraz organizatorami przewodów typu rzep (minimum 8 sztuk). Serweta w części okrywającej pacjenta wykonana z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze minimum 66 g/m2, pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤1,9 log10). Materiał dobrze układający się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (>200 cm H2O) , wytrzymały na rozrywanie na sucho i na mokro (minimum 190 kPa), wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho minimum 88 N. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | Szt. | 500 |  |  |  |  | MM-05118 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…...........................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Część 7 Nazwa:  Zestawy obłożeniowe specjalistyczne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw serwet do artroskopii Skład zestawu minimum: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140-150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 142-145 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu minimum 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | Szt. | 200 |  |  |  |  | MM-05113 |
| 2 | Zestaw serwet do TUR Skład zestawu minimum: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140-150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm 1 serweta do procedur TUR 210/260x225 cmze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny bezlateksowa osłona na palec. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu minimum 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | Szt. | 400 |  |  |  |  | MM-05123 |
| 3 | Zestaw serwet do operacji tarczycy Skład zestawu minimum 1 serweta w kształcie litery T o wymiarach 196x269x309 cm ±5 cm z przylepnym otworem w kształcie rombu o bokach 13x13 cm (paski kleju max. szerokość 2 cm, klej repozycjonowany) wykonana w części okrywającej pacjenta z chłonnego, niepylącego (wskaźnik pylenia max. 1,9 Log 10) trilaminatu (polipropylen-polietylen-polipropylen) o gramaturze 65-67 g/m2 (bez celulozy i wiskozy) odpornego na penetracje wody minimum 200 cm H2O oraz na penetrację krwi. Materiał o dużej odporności na rozerwanie na mokro i sucho (min. 190 kPa) a w obszarze obszernego wzmocnienia (60x75 cm) minimum 570 kPa. Zintegrowana z serwetą jednorodna mata antypoślizgowa na narzędzia 45x25 cm ± 1 cm i 3 podwójne uchwyty na przewody. 1 seweta na stolik instrumentariuszki 140-150 cm x 190 cm Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | Szt. | 300 |  |  |  |  | MM-05121 |
| 4 | Zestaw serwet do operacji dłoni Skład zestawu minimum: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140-150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 142-145 cm 1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego minimum 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm ( +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej minimum 109,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | Szt. | 100 |  |  |  |  | MM-05120 |
| 5 | Zestaw serwet do operacji biodra Skład zestawu minimum: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140-150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 142-145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 1 Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego minimum 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm ( +/- 1 cm ), w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej minimum 109,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | Szt. | 200 |  |  |  |  | MM-05119 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…...........................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Część 8 Nazwa: Fartuch chirurgiczny jednorazowego użytku wzmocnione

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SFS o gramaturze min.78 g/m2 i kroju prostym. Pełnobarierowy na całej powierzchni. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub minimum 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość na całej powierzchni min. 170 cmH2O oraz dla cytostatyków wg ASTM F739 (potwierdzone raportem z niezależnego laboratorium). Rozmiary minimum S-XXL. Kolor niebieski lub zielony. Fartuch sterylny jednorazowego użytku. Fartuch pakowany z ręcznikiem chłonnym o wymiarach min.68x35cm podwójnie w opakowanie typu papier/folia i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. |
|  | Rozmiar: S, M, L, XL, XXL | Szt. | 13 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | X |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…...........................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Część 9 Nazwa: Fartuch chirurgiczny jednorazowego użytku

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze minimum 35 g/m2 i kroju prostym lub raglan. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość min. 49,50 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56 N. Dostępne rozmiary S-XXL. Kolor niebieski lub zielony. Fartuch sterylny jednorazowego użytku. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. |
|  | Rozmiar: S, M | Szt. | 6 000 |  |  |  |  | MM-12806 |
|  | Rozmiar: L | Szt. | 8 000 |  |  |  |  | MM-03959 |
|  | Rozmiar: XL | Szt. | 6 000 |  |  |  |  | MM-03960 |
|  | Rozmiar: XXL | Szt. | 5 000 |  |  |  |  | MM-03961 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…...........................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

Część 10 Nazwa: Fartuch higieniczny, fartuch dla pacjenta

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej min. 30 g/m2 stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi bawełnianymi lub poliestrowymi mankietami, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący, kolor dowolny, rozmiar od M do XL. |
|  | Rozmiar: M, L, XL | Szt. | 20 000 |  |  |  |  | MM-03954 |
| 2 | Fartuch higieniczny - koszula przeznaczony do transportu pacjenta na blok operacyjny, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m² z rozcięciem z przodu wiązanym na troki, nieprzejrzysty, kolor ciemnoniebieski lub ciemnozielony. – krótki rękaw |  |
|  |  | Szt. | 12 000 |  |  |  |  | MM-03962 MM-03963 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…...........................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

Część 11 Nazwa: Wyroby medyczne różne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe prześcieradło nieprzemakalne, wykonane z chłonnego i mocnego laminatu, 2 warstwowe, wzmacniane podłużnymi nitkami. Białe. Rozmiar 80x210 cm. | Szt. | 72 000 |  |  |  |  | MM-05403 |
| 2 | Sterylny pokrowiec na ramię C, wykonany z przezroczystej folii PE. Trzyczęściowy: osłona na promiennik Ø 80 cm, osłona na ramię C rozmiar 50x250 cm(wyposażona w taśmy lepne o wymiarach min. 5x5 cm), osłona na wzmacniacz Ø 80. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. | Szt. | 1 000 |  |  |  |  | MM-05370 |
| 3 | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 16-17x200 cm, wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony, z taśmami do mocowania na końcówkach. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. | Szt. | 1 800 |  |  |  |  | MM-05364 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…...........................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

Część 12 Nazwa: Czepki chirurgiczne, maski chirurgiczne, pokrowce na obuwie, ręczniki chirurgiczne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna ściereczka chłonna o wymiarach 30-40x40 cm, wykonana z bardzo chłonnej celulozy, pakowana pojedynczo lub podwójnie, wykorzystywana jako ręcznik jednorazowy do wycierania rąk przez operatora po myciu chirurgicznym oraz do osuszania jałowych powierzchni. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. | Szt. | 45 000 |  |  |  |  | MM-05761 |
| 2 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki, w części bocznej wykonany z włókniny wiskozowej a w części górnej z włókniny perforowanej. Ściągnięty z tyłu gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika, kartonik o pojemności nie większej niż 50 sztuk. Kolor dowolny. | Szt. | 40 000 |  |  |  |  | MM-03794 |
| 3 | Pokrowiec higieniczny na buty, jednorazowy, foliowo-włókninowy lub foliowy, folia PE, nietoksyczne, niepylące, do zastosowania w środowisku czystych pomieszczeń. Opakowanie nie większe niż 100 sztuk. | Szt. | 19 000 |  |  |  |  | MM-05362 |
| 4 | Maska medyczna chirurgiczna wykonana z minimum trzech warstw niepylącej i hypoalergicznej włókniny. Z wkładką modelująca na nos. Skuteczność filtracji bakterii BFE ponad 98%. Kolor dowolny. Wiązana na troki. Typ II. Nie zawierająca lateksu. Niejałowa. Pakowana w kartonik w formie podajnika, kartonik o pojemności nie większej niż 150 sztuk. | Szt. | 100 000 |  |  |  |  | MM-05051 |
| 5 | Czepek włókninowy typu beret. Ściągany gumką. Kolor dowolny. Średnica ok. 53 cm (±2cm). Jednorazowego użytku. Pakowany w kartonik w formie podajnika, kartonik o pojemności nie większej niż 100 sztuk. Niejałowy. | Szt. | 10 000 |  |  |  |  | MM-03795 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…...........................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

Część 13  Nazwa: Serwety gazowe

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwety gazowe minimum 17 nitkowe, z nitką RTG i tasiemką, rozmiar 45x70 cm. Pakowane po 5 sztuk, opakowanie papier folia. Wykonane z gazy bawełnianej hydrofilowej. Gaza bielona w procesie bezchlorowym. Serwety jałowe sterylizowane. Serwety po praniu technologicznym i wstępnym w celu zwiększenia chłonności i szybkości wchłaniania. Na opakowaniu wyraźny wskaźnik sterylizacji. Nitka RTG zabezpieczona w sposób uniemożliwiający wysunięcie się nitki. Gaza bez zawartości substancji optycznie wybielających, nie cytotoksyczna. Procesy sterylizacyjne zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17665-1, PN-EN ISO 11135-1, PN-EN ISO 11137-1. Minimalna masa powierzchniowa g/m 23g/m wynik uzyskany metodą badań PN-EN 14079. | Op. | 70 000 |  |  |  |  | MM-13575 |
| 2 | Serwety gazowe minimum 17 nitkowe, z nitką RTG i tasiemką, rozmiar 45x70 cm. Pakowane po 2 sztuki, opakowanie papier folia. Wykonane z gazy bawełnianej hydrofilowej. Gaza bielona w procesie bezchlorowym. Serwety jałowe sterylizowane. Serwety po praniu technologicznym i praniu wstępnym w celu zwiększenia chłonności i szybkości wchłaniania. Na opakowaniu wyraźny wskaźnik sterylizacji. Nitka RTG zabezpieczona w sposób uniemożliwiający wysunięcie się nitki. Gaza bez zawartości substancji optycznie wybielających, nie cytotoksyczna. Procesy sterylizacyjne zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17665-1, PN-EN ISO 11135-1, PN-EN ISO 11137-1. Minimalna masa powierzchniowa g/m 23g/m wynik uzyskany metodą badań PN-EN 14079. | Op. | 20 000 |  |  |  |  | MM-13585 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…...........................................................................

data i podpis osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy